**Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných pokladov.**

**Otázky:**

Blok C
1/ nemáme naceniť demontáž 4ks odpadkových košov, ktoré sú uvedené v PD- búracie práce?
2/ skutočne trváte na výmere P9-20,8m2, nakoľko máte zato že je to len skopírovaná plocha legendy z bloku A, skutočná výmera podľa PD je 46,35m2
Blok B
1/ trváte na výmere rozprestretia ornice len 172m2 a úpravu pláne len 74m2 aj keď je v PD búracie práce je uvedené odstránenie ornice vo výmere 602,35m2, ktorú treba rozpranírovať
Blok A
1/ nemáme naceniť vybúranie bet. plochy B20+výkopy pre osadenie pieskových stolíkov, ktoré sú uvedené v PD- búracie práce
2/ trváte na výmere infiltračného postreku len 176,50m2 aj keď asfaltujeme 652,2m2 (P6+7+8) a v rezoch máte uvedený inf. postrek pod podlahami P6+7+8 čiže vo výmere 652,2m2

Ďalej vo vašej odpovedi uvádzate, že po demontáži existujúcich obrubníkov ostane priestor pre osadenie nových. Lenže búrame obrubníkov: 31,50+23,30+210+81,65+6,60=353,05bm a osádzame 513,22+316+20,15+2+200+144,50=1195,87bm . Z uvedených hodnôt je zrejmé, že na dĺžke 842,82bm nie je uvažované s výkopom pod ne.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ v súlade s vyjadrením projektanta uvádza, že položky ktoré reklamoval daný dodávateľ a neboli doplnené do výkazu výmer sú vo výkaze už zakomponované.

S úctou

Verejný obstarávateľ