## Podrobný opis predmetu zákazky
Číslo položky | Príloha k časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov - "Podrobný opis predmetu zákazky"
1 | NAS Typ 1
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca/Model | Požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napríklad Synology RS1221RP+ alebo QNAP TS-855eU-RP
| Všeobecné požiadavky | nové, nepoužité a nerepasované zariadenie
zariadenie nemôže byť upravené, zmenené alebo doplnené subjektom odlišným od výrobcu zariadenia
| prevedenie | rack
| Typ pamäte | minimálne DDR4
| veľkosť pamäte | minimálne 4GB
| rýchlosť čítania | minimálne 2300 MB/s
| rýchlosť zápisu | minimálne 1100 MB/s
| možnosť rozšírenia pamäte | minmálne na 32 GB
porty:
| LAN | minimálne 2x 2.5G alebo vyššie
| USB | minimálne 2x USB 3.0 alebo vyššie
| počet pozící pre disky | minimálne 8
| osadené disky: |  | uchádzač uvedie označenie produktu
| počet | minimálne 8 kusov
| HDD | 3,5"
SATA III
minimálne 5400 otáčok za minútu
kapacita každého disku minimálne 8TB
vyrovnávacia pamäť cache minimálne 255MB
MTBF: minimálne 1 milión hodín
určené pre prácu v režime 24/7
hodnota pracovnej záťaže: minimálne 180TB/rok
| HDD kompatibilné s daným zariadenim | áno
| Osadené disky sú totožné | áno
| funkcionality | RAID 1,RAID 5 a RAID 10
podpora media server (DLNA)
popdora FTP server
| Záruka | minimálne 3 roky
2 | NAS Typ 2
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca/Model | Požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napríklad NAS QNAP TS-432X-4G alebo Synology DS925+
| Všeobecné požiadavky | nové, nepoužité a nerepasované zariadenie
zariadenie nemôže byť upravené, zmenené alebo doplnené subjektom odlišným od výrobcu zariadenia
| prevedenie | tower/desktop
| Typ pamäte | minimálne DDR4
| veľkosť pamäte | minimálne 4GB
| rýchlosť čítania | minimálne 500 MB/s
| rýchlosť zápisu | minimálne 500 MB/s
| možnosť rozšírenia pamäte | minimálne na 16GB
porty:
| USB | minimálne 2x USB 3.0 alebo vyššie
| LAN | minimálne 2x 2.5G alebo vyššie
| počet pozící pre disky | minimálne 4
| osadené disky: |  | uchádzač uvedie označenie produktu
| počet | minimálne 2 kusy osadených diskov
| HDD | 3,5"
SATA III
kapacita každého disku minimálne 12 TB
vyrovnávacia pamäť cache minimálne 255MB
minimálne 5400 otáčok za minútu
MTBF: minimálne 1 milión hodín
určené pre prácu v režime 24/7
hodnota pracovnej záťaže: minimálne 180TB/rok
| HDD kompatibilné s daným zariadenim | áno
| Osadené disky sú totožné | áno
| funkcionality | vymeniteľnosť disku počas prevádzky (Hot Swap)
podpora FTP server
podpora media server (DLNA)
RAID 1,RAID 5 a RAID 10
| Záruka | minimálne 3 roky
3 | Časový NTP server
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca/Model | Požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napríklad Teltonika NTP001 (vrátane antény PR1KSG30) alebo Veracity VTN-TN-PRO TIMENET Pro
| Všeobecné požiadavky | nové, nepoužité a nerepasované zariadenie
zariadenie nemôže byť upravené, zmenené alebo doplnené subjektom odlišným od výrobcu zariadenia
| napájanie PoE | áno
| synchronizácia času založená na GPS | áno
| porty | minimálne 1x LAN
minimálne 10/100Mbps
| Záruka | minimálne 2 roky
4 | Média konvertor
| Parameter | Požiadavka verejného obstarávateľa | Ponuka uchádzača
| Výrobca/Model | Požiadavky stanovené verejným obstarávateľom spĺňa napríklad TP-LINK MC210CS alebo Renkforce RF-4581874
| Všeobecné požiadavky | nové, nepoužité a nerepasované zariadenie
zariadenie nemôže byť upravené, zmenené alebo doplnené subjektom odlišným od výrobcu zariadenia
| Diagnostické a monitorovacie LED | áno
| maximálna prenosová vzdialenosť | minimálne 500m
| úplné riadenie duplexného toku | áno
| porty | minimálne 1xTX
minimálne 1xRX
| napájanie | do siete
napájací zdroj súčasťou balenia
| príslušenstvo | anténa s dĺžkou kábla minimálne 3m
| Záruka | minimálne 2 roky