Bratislava, 29.1.2021

Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5

Vážení záujemcovia,

ako je dobre známe, realizácia tohto projektu musí byť ukončená do konca r. 2023. Od toho sa odvíja aj harmonogram verejného obstarávania, ktoré musí byť ukončené do augusta 2021 (vrátane nevyhnutých kontrol Riadiacim orgánom a Úradom pre verejné obstarávanie). Preto si Vás dovoľujeme aj touto cestou požiadať, aby ste Vaše prípadné ďalšie otázky zaslali v rámci žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov najneskôr do 5.2.2021. Verejný obstarávateľ aj tieto otázky svedomito zodpovie a následne nastaví lehotu tak, aby mal každý záujemca dostatočný čas na zodpovednú prípravu svojej ponuky.

- Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“ vyhlásenom v Úradnom vestníku EÚ dňa 20.10.2020 pod značkou 2020/S 
204-495174 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2020 zo dňa 21.10.2020 pod značkou 36940 – MSP, boli verejnému obstarávateľovi doručené Žiadosti o vysvetlenie. V súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) poskytujeme na položené otázky nasledovné odpovede:

Otázka č. 508

V SO 50-37-02.1 - trať km 4,089, VO uvádza položky č. 69 a 70 (rovnako aj v SO 50-37-02.2 - trať km 4,448 - položky č. 67 a 68) podľa ktorých popisu nie je jasné, čo je ich obsahom a ako ich má uchádzač oceniť, keďže ani v projektovej dokumentácii príslušných SO sa nenachádzajú žiadne informácie o týchto položkách. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie týchto položiek, resp. doplnenie PD.

Odpoveď č. 508

V dopytovaných položkách ide o vrty pre osadenie zápor v ochrannom pásme kanalizačného zberača a o ich odpaženie. Položky sú z databázy Cenekon z cenníka 800-2. Potrebné vysvetlenia k popisu položiek je uvedené v úvodnej časti predmetného cenníka prác a v poznámkach k súboru cien v cenníku. Uvedené riešenie je popísané v prílohách projektovej dokumentácie. Viď Technická správa: V bode 3.2  Navrhované riešenie popis pre zemné práce (str.6): „Na zaistenie stability výkopu šachty sa navrhuje použitie dočasného záporového paženia. Zápory oceľového prierezu HEB 200 dĺžky 9,0m sa zabarania v osových vzdialenostiach cca 1,0m. .... V blízkosti kanalizačného zberača na elimináciu otrasov pri baranení zápor navrhujeme osadiť trvalé zápory do vrtu φ300mm. Po osadení zápor sa vrt vyplní betónom po základovú škáru výkopu. Po zriadení šachty, izolácie a zásypu sa zápory odpália 1,5m od vrchu.“

Je potrebné zriadiť vrt.

Ten je vykázaný položkami z databázy Cenekon.

Pre SO 50-37-02.1:

Por. č. 70: 264321112 Vrty pre pilóty zapažené zvislé, priemeru v hĺbke do 10 m, v hornine III

Por. č. 69: 264041110  Odpaženie vrtov pre pilóty pažené manipulačnou pažnicou priemeru nad 245 do 380 mm

Usmernenia k položkám sú v úvodnej časti cenníka 800-2 v bodoch 3623., 3631., 3633.

Ďalšie usmernenie je v poznámke k súboru cien 26404xxxx, teda aj k položke č. 264041110  Odpaženie vrtov pre pilóty...:

„1. Ceny sa použijú iba pre odpaženie vrtov, v ktorých:

a) nie sú zhotovené pilóty,

b) sú zhotovené pilóty s trvale ponechanou inou pažnicou ako je pažnica manipulačná.

2. Ceny sa nepoužijú pre odpaženie pri zhotovení výplne pilót s vytiahnutím pažnice; tieto náklady na odpaženie sú započítané v cenách súboru cien 224... Zhotov. výplne pilót s vytiahnutím pažníc v časti  A 01 Zvláštne zakladanie objektov.“

Pre osadenie oceľových zápor v ochrannom pásme kanalizačného zberača na položky pre vrty nadväzujú  v SO 50-37-02.1 položky por. č. 60, 59, 63, teda:

226941112 Osadenie oceľových zápor pre paženie hĺbených výkopov do vopred vykonaných vrtov, so zabetónovaním spodného konca...

224311211 Výplň pilót z portlandského betónu prostého...  (do spodného konca vrtu)

231942212 Oceľové štetovnice rezanie priečne...  (odrezanie zápor osadených vo vrtoch)

Otázka č. 509

V objekte SO60-34-04.A: ČP: 262.171, KÓD: 55341003350P Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D1 -1ks je nezrovnalosť v položke medzi VV a PD. Podľa výkazu okien a dverí a aj podľa projektovej dokumentácie má byť 6ks dverí. Žiadame VO o jednoznačné stanovenie množstva tejto položky.

Odpoveď č. 509

Výkaz výmer bol upravený:

Upravená položka   55341003351P  6ks

767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí  m 172,1

55341003350P  Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D16  ks  1,000

642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2

ks	20,000

55341003351P   Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 800x1970 mm, vr. zárubne - D1 	ks   6,000

Otázka č. 510

Všimli sme si vyjadrenie obstarávateľa, že sa v projekte uvažuje s minerálnou vlnou pri sendvičových paneloch a nie s izoláciou QuadCore ako to bolo v projektovej dokumentácií.

Otázka: Objekt SO60-34-04 Nakoľko medzi panelmi QuadCore (PIR) a minerálnymi panelmi sú značné rozdiely v tepelných, požiarnych aj statických parametroch žiadam o zaslanie požadovaných parametrov panelov pre strechu a steny a to najmä: Hrúbka, U hodnota,  Požiarna odolnosť, Trieda reakcie na oheň

Ďalej upozorňujeme, že napr. váha panelov minerálnych je cca 2x vyššia ako PIR, U hodnota je polovičná, statické parametre sú tiež rozdielne. A teda či pri výpočte nosnej oceľovej konštrukcie strešné panely boli staticky uvažované ako minerálne a zodpovedajú tomu aj ďalšie konštrukcie a požiadavky?

Odpoveď č. 510

Referenčný typ obvodového plášťa v miestach s požiadavkou na požiarnu odolnosť bol uvažovaný napr. KINGSPAN KS 1000FR, izolačné jadro z minerálnej vlny U=0,279 W/m2K, horizontálne kotvenie, priznané kotvenie (systémové), EI 30/D1, hrúbka 150mm.

Referenčný typ opláštenia strechy bol uvažovaný napr. KINGSPAN KS 1000RW, izolačné jadro typu Quadcore U=0,131W/m2K, D3, hrúbka 160mm – komplet.

Obvodový plášť (fasáda) v miestach bez požiadavky na požiarnu odolnosť je navrhnutý referenčný typ napr. KINGSPAN KS 1000, s izolačným jadrom Quadcore, hrúbka 150m.

Obvodový plášť (fasáda) v miestach s požiadavkou na požiarnu odolnosť je navrhnutý referenčný typ napr. KINGSPAN KS 1000FR, izolačné jadro z minerálnej vlny U=0,279 W/m2K, horizontálne kotvenie, priznané kotvenie (systémové), EI 30/D1, hrúbka 150mm.

Opláštenie strechy (komplet) je navrhnutý referenčný typ napr. KINGSPAN KS 1000RW, izolačné jadro typu Quadcore U=0,131W/m2K, D3, hrúbka 160mm.

Otázka č. 511

V súťažných podkladoch k verejnej súťaži „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova – Janíkov dvor“, časť 4. Zábezpeka verejný obstarávateľ uvádza nasledovné:

„4.4 Právne záväznú elektronickú bankovú záruku je potrebné vložiť do systému Josephine ako súčasť ponuky (vo forme elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom banky v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (ďalej len „nariadenie eIDAS“). Ak banka nevyhotovuje právne záväznú bankovú záruku elektronicky, záručná listina sa predkladá v originálnom (listinnom) vyhotovení (notársky overená kópia nie je postačujúca).“ a

„4.7 Právne záväznú elektronickú poistnú záruku je potrebné vložiť do systému Josephine ako súčasť ponuky (vo forme elektronického dokumentu s kvalifikovaným elektronickým podpisom poisťovne v súlade s nariadením eIDAS). Ak poisťovňa nevyhotovuje právne záväznú poistnú záruku elektronicky, poistná záruka sa predkladá v originálnom (listinnom) vyhotovení (notársky overená kópia nie je postačujúca).“

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, či bude akceptovať aj bankovú/poistnú záruku vyhotovenú v cudzom jazyku, úradne preloženú do slovenského jazyka a následne vyhotovenú ako elektronický dokument postupmi a prostriedkami zaručenej elektronickej konverzie.

Odpoveď č. 511

Z otázky nie je zrejmé, či takto vyhotovenú bankovú/poistnú záruku bude banka/poisťovňa akceptovať ako právne záväznú. Doklad predložený ako banková/poistná záruka, musí byť vyhotovený vo forme, ktorá umožňuje uspokojiť verejného obstarávateľa v prípade, ak by zábezpeka prepadla v jeho prospech v zmysle § 46 ods. 6 ZVO, t. j. tento doklad musí banka/poisťovňa, ktorá ju vystavila akceptovať ako dokument, na základe ktorého vyplatí sumu zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa.

Otázka č. 512

V projektovej dokumentácii je uvedené, že koľajnica bude obalená celá až po hlavu koľajnice do gumovej bokovnice a podpätného profilu pre obmedzenie šírenia hluku a vibrácií.

Otázky:

1. V ktorej položke výkazu výmer sa nachádza uvedená gumová bokovnica?

2.Pokiaľ na bokovnicu nie je samostatná položka,aká je celková výmera gumových bokovníc.v:

SO 40-32-02 - Električkový zvršok v úseku Bosákova – Romanova

SO 50-32-02 - Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska

SO 60-32-02 - Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

SO 60-32-04 - Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor

SO 60-32-06 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový zvršok

Odpoveď č. 512

Súčasťou výkazu výmer nie je samostatná položka pre bokovnice, tie sú zahrnuté v položke pre koľajnice. Výmera je dĺžka koľajníc x 2 pre daný stavebný objekt.

Otázka č. 513

V objektoch železničného zvršku budú osadené dilatačné zariadenia. U žliabkových koľajníc sú navrhnuté žliabkové jazykové dilatačné zariadenia dĺ. 2,0 m. Dilatačné zariadenia je potrebné umiestniť tak, aby električkové vozidlá prechádzali po hrote v dilatačnom zariadení. Miesta návrhu dilatácií sú vyznačené v prílohe č. 7 Vytyčovací výkres električkového zvršku.

Žiadame Vás o dodanie výkresovej dokumentácie dilatačných zariadení.

Odpoveď č. 513

Výrobno-technická dokumentácia nebude poskytnutá nakoľko si ju má zhotoviteľ zabezpečiť sám.

Otázka č. 514

V rámci projektovej dokumentácie v PDF – sú v tejto zložke uložené výkresy pre SO 51.33.01.

Žiadame obstarávateľa o opravu a zverejnenie projektovej dokumentácie pre objekt SO 60-33-01.1

Odpoveď č. 514

Táto chyba bola odstránená v súbore B08 „Projektova dokumentacia po Vysvetleni c. 2.rar“.

Otázka č. 515

SO 51-33-01

Pol.č.80.- 246170001100 Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch je uvedený ako materiál k položke

č. 79 -711141559 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením.

Ako materiál by mal byť uvedený natavovací pás.

79 711141559 Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 1 800,000

80 246170001100 Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch t 1,350

Žiadame o doplnenie materiálovej položky.

Odpoveď č. 515

Upresňujeme položky v časti D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

pôvodné položky vo Výkaze výmer medzi 77 a 82 sa nahradili  novými (červenými).

77	K	711112002	Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	2408.588

77a	M	246170001100	Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch    t    2.048

78	K	711111002	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	1800.000

78a	M	246170001100	Lak asfaltový ALT-RENOLAK S/SN v sudoch   t	1.350

79	K	711141559	Zhotovenie  izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	1800.000

79a	M	628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	1800.000

80	K	711144532	Izolácia mostovky s ochranou z asfaltového izolačného pásu na prechodovú dosku, dodávka + montáž	m2	2851.000

81	K	711147182	Pochôdzna izolácia hr. 10 mm, dodávka + montáž	m2 1016.000

Otázka č. 516

SO 50-33-01.A

K pol.č.65 – 597962502 Montáž odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 nie je uvedená špecifikácia (v ostatných objektoch je materiál v špecifikácii samostatná položka).

65 597962502 Montáž odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 m 256,000

Žiadame o doplnenie špecifikácie pre materiálovú položku.

Odpoveď č. 516

Minimálne požiadavky: vysokokvalitný žľab so zabudovanou liatinovou hranou. Liatinové rošty. Trieda zaťaženia D400. Svetlá šírka žľabu min. 100mm. Stavebná výška min. 160mm. Bez spádu.

Odtokové potrubie HDPE DN150.

Popis systému odvodnenia bude podľa konkrétneho dodávateľa odvodňovacieho systému a schválenej VTD.

V súpise prác budú všetky položky odvodňovacieho systému, ktoré nemajú samostatnú položku zahrnuté do položky odvodňovacieho žľabu:

65	K	597962502	Montáž odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25	m

Otázka č. 517

SO 40-33-01

V pol.č.120 – 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m je množstvo=0.

Do stĺpca JC zadáme počet % a množstvo?

120 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 0,000 0,00

Je možné zadávať ako sadzbu v %, tak aj množstvo?

Odpoveď č. 517

V stĺpci H (množstvo) je potrebné uviesť sadzbu v %, ktorou sa bude násobiť výsledná cena za izolácie proti vode. Toto % si zvolí uchádzač na základe svojich možností a skúsenosti.

Otázka č. 518

SO 60-33-01.1

V odpovedi na otázku č. 182 ste uviedli, že ocenenie mostnej skruže má byť súčasťou položky 44 K  941941042 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky  nad 10 do 30 m.

Ale v rozpočte sú položky:

24 411351101.1 Podporná konštr. mostu - zhotovenie 295 m2

25 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce 295 m2

Rozumieme správne, že položky č. 24 a 25 sa týkajú podpornej konštrukcie, t.j. mostnej skruže?

Opraví obstarávateľ odpoveď č. 182?

Opraví obstarávateľ pol. č.25 na položku Podporná konštrukcia – odstránenie?

Odpoveď č. 518

Oprava vysvetlenia otázky č. 182:

Uchádzač si v položke č.  411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce na položku ocení odstránenie podpernej konštrukcie.

Otázka č. 519

SO 60-33-02.A, 60-33-02.B

V oboch SO sú položky č. 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce, ktoré majú rovnakú výmeru ako pol. č. 411351101.1 Podporná konštr. mostu – zhotovenie.

Opraví obstarávateľ pol. č. 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce na položku Podporná konštrukcia – odstránenie?

Odpoveď č. 519

Uchádzač si v položke č. 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce na položku ocení odstránenie podpernej konštrukcie.

Otázka č. 520

Otázky k SO 51-35-01.1 Premostenie Kutlíkova – preložka VN ZSE:

V predloženej dokumentácii k predmetnému objektu je priložená Situácia preložky VN – Kutlíkova ul. číslo prílohy 01.

1. V popise dotknutej častí preložky sú označené ako objekt SO 51-35-05.1.1. Taký objekt podľa nášho názoru neexistuje.

2. Označenie priečnych rezov nie je totožné s popisom v situácii (napr. VNd-VNd´ a VNd-VNd“).

3. Podľa nášho názoru v dokumentácii nie priložený rez s uložením káblového vedenia na premostení (smer vedenie č.392, druhé vedenie).

Otázka: Odstráni obstarávateľ vyššie uvedené rozpory v predmetnej dokumentácii?

Odpoveď č. 520

1. V danom úseku je iba jeden objekt preložky vysokého napätia SO 51-35-01.1 Premostenie Kutlíkova – preložka VN ZSE. Iný objekte preložky VN v danom úseku nie je.

2. Rezy sú zhodné. Označenie s dvomi čiarkami je preklep.

3. V chodníkovej rímse sa nachádzajú v dostatočnom počte chráničky pre vedenie káblových rozvodov. Rozmiestnenie chráničiek je v rezoch objektu SO 51-33-01 Kutlíkova ul. premostenie Chorvátskeho ramena.

Otázka č. 521

Otázky k PS 60-24-03 Hala dennej kontroly a ošetrenia , Transformovňa 22kV/0,400kV

1. V predloženej dokumentácii priložená jednopólová schéma: „60-24-03_03_Jednop schéma TS“ , na ktorej je uvedený aj rozvádzač označený R2, ktorý sa nenachádza v špecifikácii ani vo výkaze výmer.

2. V špecifikácii je uvedený kompenzačný rozvádzač o výkone 160kVAr. Vo výkresovej časti jednopólovej schémy je udaný výkon 125kVAr. Zo zadanie nie je jednoznačné či rozvádzač je určený na bežnú kompenzácie alebo kompenzáciu vyšších harmonických prúdov.

Otázka: Žiadame obstarávateľa, aby odstránil nezrovnalosti v projektovej dokumentácii predmetného PS a určil veľkosť kompenzačného rozvádzača a požadovaný charakter kompenzácie.

Odpoveď č. 521

1. V projektovej dokumentácii PS 60-24-03 /DRS/, sú nedopatrením vložené aj prílohy z PD DSP s dátumom 20.5.2019, tieto prílohy sú neplatné. Platné sú len prílohy realizačnej projektovej dokumentácie DRS č. 1 až č. 10  s dátumom na rozpiskách 01/2020, kde sa už  rozvádzač R2 nenachádza.

2. V špecifikácii je nesprávne uvedený výkon kompenzačného rozvádzača. Platí výkon uvedený na jednopólovej schéme NN 125 kVAr. Rozvádzač je určený na automatickú kompenzáciu jalového výkonu v sieti NN, s možnosťou nastavenia účinníka od 0,85 induktívnej do 0,95 kapacitnej záťaže.

Otázka č. 522

V Rozhodnutí 22584/4022/2018/13-0ŽP/DK/ro je uvedené, že verejný obstarávateľ je povinný realizovať náhradu výsadbu drevín v týchto úsekoch nasledovne:

časť: Romanova — Betliarska

811 stromov, obvod kmeňa 21-25 cm, zloženie: Acer campestre, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Padus racemosa, Aesculus hippocastaneum, Populus nigra, Populus alba, Salix alba, Salix fragilis, Quercus robur, Pyrus calleryana, Malus sp., Sorbus tonninalís, Celtis australis, 
2 820 m2 krov, výška do 100 cm, zloženie: Euonymus europaeus, Vibumum opulus, Deutzia scabra, Ligustrum ovalifoliu. Spiraea sp., Swida stolonifera, Weigelia sp.

a časť: Betliarska - Janíkov dvor

204 stromov, obvod kmeňa 21-25 cm, zloženie: Acer campestre Elegant, Acer platanoides Deborah, Acer palatnoides, Sorbus intemedia, carpinus betulus, Quecus Cerris, Acer campestre, Fraxinus omus, Fraxinus angustifolia, Sorbus torminalis, Tilia cordata Greenspire, Populus nigra, Populus alba, 1 288 m2 krov, výška do 100 cm, zloženie: Deutzia scabra, Ligustrum ovalifolium. Spiraea sp., Swida stolonifera Kelsey, Weigela sp.

Vo výkaze výmer pre jednotlivé úseku sú uvedené rozdielne množstvá pre náhodnú výsadbu:

SO 50-39-03 Romanova ul. - Betliarska ul., náhradná výsadba

24 K 184102116  Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm   ks 696,000

SO 60-39-02 Betliarska - Janíkov Dvor, náhradná výsadba

20 K 184102116  Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm  ks 319,000

a zároveň súčet položiek č. 21-48 je 322 ks.

Žiadame o vysvetlenie rozdielu množstiev drevín na jednotlivých úsekoch vo výkaze výmer voči požiadavke Mestskej časti — Petržalka (viď Rozhodnutie). Zároveň žiadame o úpravu správneho množstva vo výkaze výmer a úpravu množstva nadväzných položiek k pol. 20 SO 60-39-02.

Odpoveď č. 522

Vzhľadom na zmeny v projektovej dokumentácii PSP a spresnenie koridorov inžinierskych sietí, sa zmenšila disponibilná plocha na výsadbu stromov a predpísané množstvo stromov nie je možné v plnom počte umiestniť tak, ako bolo uvedené v rozhodnutí 22584/4022/2018/13-0ŽP/DK/ro. V rámci SO 50-39-03 bude vysadených 696 ks stromov, zvyšných 115 stromov bude vysadených v rámci SO 60-39-02. Na túto skutočnosť projektant upozornil v technických správach príslušných objektov v časti 2. Predmet riešenia, 2.1 Účel objektu a je spomenutá aj vo výkaze výmer. Celkový počet vysadených stromov ostáva rovnaký.

Podľa rozhodnutia je počet stromov v jednotlivých objektoch nasledovný: v rámci SO 50-39-03 vysadiť 811 ks stromov a v rámci SO 60-39-02 vysadiť 204 ks stromov, spolu 1015 ks stromov.

Po úprave je počet stromov v jednotlivých objektoch nasledovný: v rámci SO 50-39-03 bude vysadených 969 ks stromov a v rámci SO 60-39-02 bude vysadených 319 ks stromov, spolu 1015 ks stromov.

Otázka č. 523

Vegetačné úpravy. Žiadame o vysvetlenie, či:

a) vyrovnávajúca vrstva vegetačného krytu sedum má byť miešaná štrkopiesok 0-16 + zemina v pomere 3:1? Ak nie, žiadame uviesť pomer zloženia štrkopiesku a zeminy.

b) aký substrát mysli projekt pod rozchodník štrkopiesok 0-16 + zemina v pomere 3:1? Ak nie, žiadame uviesť pomer zloženia štrkopiesku a zeminy.

c) projekt uvažuje so zhrnutím ornice, ktorá bude využitá v ďalšej fáze výstavby rekultivácii plôch? Ornica sa použije nepreosiata (pôvodná), alebo sa uvažuje s úpravou preosiatím?

Odpoveď č. 523

a) Áno, pomer miešania 3:1 znamená 3 diely štrkopiesku na 1 diel zeminy.

b) Minerálny substrát certifikovaný.Substrát v zložení: zemina s nízkym podielom ílovitých častíc, rašelina, štrk alebo drvený štrk/kameň, piesok, tehlová drť, zeolit (láva). Jednotlivé zložky v nasledovných pomeroch:

-    maximálne 20 % objemu štrk alebo drvený štrk/kameň, piesok

-    maximálne 20 % objemu rašelina

-    maximálne 20 % zemina s nízkym podielom ílovitých častíc

-    minimálne 40 % tehlová drť, zeolit alebo láva.

Dôležitým ukazovateľom je objemová hmotnosť substrátu, ktorá by v nasiaknutom stave nemala na 1 m3 substrátu prekročiť 1350 kg (koeficient 1,35).

c) Zhrnutá ornica bude využitá, s preosiatím sa neuvažovalo.

Otázka č. 524

V Záverečnom stanovisku Okresného Úradu Bratislava ( OÚ-BA-OSZP3-2017 /004243/SIA/ V -EIA-ZS) MDVaRR SR sa uvádza pripomienka k požiadavke verejného obstarávateľa o zabudovanie nástupištnej hrany nad spojnicou temien koľajnicových pásov 0,25m a neudeľuje výnimku. A navrhuje ju riešiť v ďalšom konaní (spracovanie DSP). V Technickej správe SO 40-34-01 je uvedené, cit.: „....Dĺžka zastávky je 66,0 m a šírka je 3550 mm pri oboch koľajach. Osadenie nástupištnej hrany je 250 mm nad TK a vzdialenosť osi koľaje od nástupištnej hrany je 1300 mm...“.

Žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ disponuje predmetnou výnimkou?

Odpoveď č. 524

Verejný obstarávateľ disponuje výnimkou na výšku nástupnej hrany.

Otázka č. 525

V Záverečnom stanovisku Okresného Úradu Bratislava ( OÚ-BA-OSZP3-2017 /004243/SIA/ V -EIA-ZS) je uvedené, že v lokalite Janíkov dvor je evidovaná v registri environmentálnych záťaži ako pravdepodobná environmentálna záťaž - časť A, pod identifikačným č. SK/EZ/B5/ 158 s názvom B5 (004) Bratislava - Petržalka - Janíkov dvor - bývalé poľnohospodárske družstvo. Uvedená environmentálna záťaž je zaradená do kategórie rizikovosti s nízkou prioritou (K < 35).

Žiadame o vysvetlenie, či verejný obstarávateľ disponuje prieskumom alebo stanoviskom OÚ ŽP o rozsahu a druhu environmentálnej záťaže? Ak áno, žiadame o doplnenie stanoviska OÚ ŽP a doplnenie položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 525

V prílohe B15 sú predložené  inžinierskogeologicképrieskumy.

Otázka č. 526

V Technickej správe k realizácii koľajového zvršku a spodku sú uvedené:

Antivibračné opatrenia na koľajnicových pásov nasledovne, cit:

„Koľajnica je obalená celá až po hlavu koľajnice do gumovej bokovnice a podpätného profilu pre obmedzenie šírenia hluku a vibrácií (viď. Príloha TS č 6 Vystrojenie koľajnice). Materiál bokovnice nesmie byť použitý z recyklovaného materiálu! Styk medzi betónovým krytom a koľajnicou, ktorý vznikne nad bokovnicami v úrovni hlavy koľajnice bude po celej dĺžke vyplnený plasticko-elastickou zálievkou. Plasticko-elastická zálievka bude aplikovaná okolo všetkých zariadení v betónovom kryte.“ a

Nosná konštrukcia zvrškovej dosky (PJD) nasledovne, cit.: Zvršková dosky je od okolitého prostredia na eliminovanie vibrácii a hluku od električkovej prevádzky oddelená antivibračnou rohožou vyvedenou až na povrch, kde je prechod medzi povrchmi ukončený po celom obvode plasticko-elastickou zálievkou. Antivibračná rohož je navrhnutá ako trvalé pružná podložka (LMSS) - rohože ľahkého systému hmota-pružina, na báze nerecyklovaného polyuretánu hrúbky 20 mm. Antivibračná rohož je aplikovaná na podkladovú dosku.

Antivibračnou rohožou je potrebné obaliť aj všetky skrinky a šachty, ktoré prestupujú cez plochu antivibračnej rohože.

Zároveň je uvedené, že cit.: „Pre zabezpečenie kompatibility riešení v trati musia byť všetky antivibračné materiály od jedného výrobcu.“

Parametre rohože pod betónovú dosku, ľahký systém hmota-pružina na šírej trati sú stanovené striktne bez možnosti tolerancii:

• Antivibračné rohože (LMSS): statická plošná tuhosť cstat.z = 0,007 MPa/mm, určená ako sečnicový modul podľa normy DIN 45673-7, určený medzi hladkými oceľovými platňami medzi napätiami aO = 0,009 a a2 = 0,027 MPa, cdyn = 0,030 MPa/mm, určený podľa DIN 45673-7pri predpätí o2 = 0,030 MP a a pri frekvencii 20 Hz, rohož má súčiniteľ mechanického tlmenia □ □ < 0,25. Hrúbka rohože je 20 mm.

a) Požiadavka predložiť u všetkých typov technológii dodania rohoží od toto istého výrobcu nie je z technologického hľadiska opodstatnená a zároveň vykazuje znaky skrytej diskriminácie. Takto stanovená požiadavka je obmedzujúca, nakoľko rohože pre tieto typy technológií musí dodať len jeden dodávateľ. Žiadame o vypustenie požiadavky, aby antivibračné materiály museli byť zabudované od toho istého výrobcu.

b) Striktne stanovené technickej špecifikácie materiálu - rohoží nevie dodať viacero dodávateľov, len jeden dodávateľ. Žiadame o doplnenie tolerancii u technických parametrov, pri ktorých nie sú uvedené tak, aby požiadavky o dodanie antivibračných materiálov neodkazovalo na jeden typ a jedno výrobcu. Podstatný technický parameter u antivibračných materiáloch je statická a dynamická tuhosť, a nie hrúbka.

c) Žiadame o vysvetlenie požiadavky, cit: „V prípade neexistencie Slovenských technických noriem alebo európskych noriem pre daný materiál sa použijú materiály schválené na použitie na ŽSR.” Materiály používané a schválené na použitie ŽSR sú dimenzované na vyššiu záťaž ako je električka.

d) Žiadame o vysvetlenie požiadavky zabudovania materiálu len nerecyklovaného polyuretánu. Na stavbách koľajových tratí zo strany objednávateľov sú preferované výrobky z recyklovaného materiálu. Tento materiál spĺňa kvalitatívne požiadavky v zmysle noriem a bežne je zabudovávaný. Zároveň recyklovaný materiál je ekologickejší a ekonomicky výhodnejší. Žiadame o vysvetlenie z akého dôvodu nie je možné zabudovať aj výrobky z recyklovaného materiálu.

Odpoveď č. 526

Na všetky uvedené otázky už bolo odpovedané v predchádzajúcich vysvetleniach. Odporúčame záujemcom pozorne čítať odpovede na otázky zverejnené verejným obstarávateľom:

Otázka a): pozri odpoveď na otázku č. 267

Otázka b): pozri odpoveď na otázku č. 274

Otázka c): pozri odpoveď na otázku č. 269

Otázka d): použitie nerecyklovaného materiálu pri antivibračných prvkoch je z dôvodu zachovania kvality a funkčnosti materiálu počas celej projektovanej životnosti stavby.

Otázka č. 527

v Technickej správe k realizácii koľajového zvršku a spodku je uvedené, že:

pre upevnenie koľajníc (hod 3.3.3 Upevnenie koľajníc) budú koľajnice upevnené v plastových podkladniciach s rozdelením 600 mm s pružným upevnením koľajnice skrutkového typu (ako typový vzor bol použitý systém W- Tram s pružnou zvierkou Skl21 s vyššími únavovými limitmi pružnej zvierky, čo umožňuje zabudovanie mäkšej podložky, čím vzniká pružnejší uzol upevnenia na nosnej železobetónovej doske). V úsekoch s betónovým krytom budú uzly upevnenia chránené krytkami na upevňovadlá a

pri priecestiach (napr. 3.5.3 Priecestie a priechod pre peších združená zastávka Bosákova) je uvedené, že koľajnice budú upevnené pomocou systému RF-Rheinfeder pre duálny rozchod s koľajnicou 60R2 pre rozchod 1000 mm a s koľajnicou Ph37N pre rozchod 1435 mm na nízkom oceľovom podvale...

Žiadame o upresnenie, aký systém upevnenia verejný obstarávateľ požaduje zabudovať alebo uvedenie systému upevnenia koľajníc bez označenia výrobku alebo výrobcu.

Odpoveď č. 527

Súčasťou stavebného objektu je aj vybudovanie nového priecestia a priechodu pre chodcov za zastávkou Bosákova. Nakoľko novo zriadené priecestie sa nachádza na už existujúcej koľaji kde je použitý dvojitý rozchod budovaný počas prvej etapy Petržalskej radiály, je potrebné použiť požadované upevnenie koľaje systému RF-Rheinfeder pre duálny rozchod s koľajnicou 60R2 pre rozchod 1000 mm a s koľajnicou Ph37N pre rozchod 1435 mm na nízkom oceľovom podvale. Všetky ostatné priecestia a priechody pre peších budované na trati budú so systémom W- Tram s pružnou zvierkou Skl21.

Otázka č. 528

V Technickej správe

SO 40-32-01 - Električkový spodok v úseku Bosákova - Romanova

SO 50-32-01 - Električkový spodok v úseku Romanova - Betliarska

SO 60-32-01 - Električkový spodok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

SO 60-32-03 - Električkový spodok v obratisku Janíkov dvor

SO 60-32-05 - Hala dennej kontroly a ošetrenia, koľajisko a spojovacie koľaje, koľajový spodok

k realizácii koľajového zvršku a spodku je uvedené pri systéme odvodenia, že:

Systém odvodnenia bude založený na princípe odvádzania zrážkových vôd drenážnym potrubím uloženým v trativodnej ryhe. Trativodná sústava je navrhnutá z perforovaných plastových trativodných rúr DN150 - tunelového tvaru s povrchovým pozdĺžnym ryhovaním uložených na podkladnú vrstvu zo štrkopiesku fr. 0/32 mm hr. 50 mm. Minimálny sklon trativodov je navrhnutý 5 ‰. Rúry budú osadené do trativodnej ryhy, šírky 0,500 m. Trativodná ryha je vyplnená premývaným štrkom fr. 16/32 mm a obalená do fíltračno - separačnej geotextílie. Pozdĺž nástupištných hrán bude uložená trativodná rúra kruhového prierezu DN80, pozdĺžne ryhovaná, priečne perforovaná, ktorá bude odvádzať prípadnú presiaknutú vodu tak, aby nedochádzalo k podmývaniu nosnej železobetónovej dosky.

Žiadame o vysvetlenie, či bude verejný obstarávateľ akceptovať zabudovanie trativodných rúr s inou povrchovou úpravou, ktorá bude spĺňať minimálnu požadovanú tuhosť, nakoľko navrhovaný typ rúr vie dodať len jeden výrobca. Drenážne potrubie vie dodať viacero výrobcov so zachovaním požadovaných vlastností a z toho dôvodu žiadame o vypustenie slovného spojenia „pozdĺžne ryhovanie“ a „priečne perforovanie“. Zároveň o úpravu popisu položky vo výkaze výmer.

Odpoveď č. 528

Priečne perforovanie musí byť zachované z dôvodu lepšieho odvodu vody z električkového spodku a pozdĺž nástupíšť. Zhotoviteľom navrhnuté potrubie musí dodržať požadované vlastnosti materiálu ako je min. tuhosť, odolnosť voči silnému dynamickému namáhaniu v dopravnom staviteľstve.

Základnou a najdôležitejšou funkciou trativodného systému je čo najdokonalejšie odvedenie vôd z podkladovej vrstvy. Z dlhodobých skúseností sa pri projektovaní a stavbe veľkej železnice, ale aj električkových tratí osvedčil tunelový prierez potrubia ktorý zabezpečuje dostatočnú tuhosť, odolnosť voči dynamickému namáhaniu, zjednodušuje čistenie potrubí tlakovou vodou a zhutnenie obsypaného materiálu bez deformácie potrubia. Priečne perforovanie a pozdĺžne ryhovanie potrubia umožňuje ľahšie a dokonalejšie odvádzanie vody, kde oproti hladkým potrubiam dochádza k nárastu schopnosti pohlcovať vodu až o 10 %. Z dôvodu ťažkej prístupnosti po zabudovaní a jeho následnej údržby resp. výmene počas životnosti stavby je potrebné aby zabudovaný materiál trativodného systému dokázal fungovať počas celej životnosti stavby spoľahlivo.

Otázka č. 529

1. Vo výkaze výmer je uvedené pri prevádzkových súboroch, že má byť zabudovaný Automat na cestovné lístky, do vonkajšieho prostredia

PS 40-22-01 - Informačný systém a služby MHD v úseku Bosákova ul. - Romanova ul.

PS 50-22-01 - Informačný systém a služby MHD v úseku Romanova ul. - Betliarska ul.

PS 60-22-01 - Informačný systém a služby MHD v úseku Betliarska ul. - Janíkov Dvor

M 3840205010 3 Automat na cestovné lístky, do vonkajšieho prostredia - (ako napr. x)

V technickej správe je uvedené, že sa požaduje zabudovať Multifunkčný automat (predaj cestovných lístkov a pod.)

2. Vo výkaze výmer je uvedené, u stavebných objektoch, že má byť zabudovaný Multifunkčný samoobslužný automat na predaj cestovných lístkov

SO 40-34-01 - Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska

SO 40-34-02 - Zastávka Gessayova, nástupiská

SO 40-34-03 - Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská

SO 40-34-08 - Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská

SO 50-34-01 - Zastávka Stred, nástupiská

SO 50-34-02 - Zastávka Veľký Draždiak, nástupiská

SO 50-34-03 - Zastávka Lietavská, nástupiská

SO 60-34-01 - Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská

M 5535600200PC Multifunkčný samoobslužný automat na predaj cestovných lístkov

V technickej správe sú uvedené požiadavky pre Automat na cestovné lístky nasledovne:

Na oboch nástupištiach zastávky bude navrhnutý multifunkčný automat na cestovné lístky v zmysle platného Dizajnmanuálu. Automat bude umiestnený v priestore prístrešku pre cestujúcich v multifunkčnom panely v zmysle požiadaviek ÚHA.

Multifunkčný automat na cestovné lístky:

musí byť zachovaná voľba nákupu cestovných lístkov a predplatných cestovných lístkov

musí byť možná bezkontaktná platba platobnou kartou a mincami a aj bankovkami a platobnou kartou s možnosťou zadať PIN

musí byť vybavený GSM a GPRS modulom

musí byť možnosť zadať tzv. ULTRA LIGHT KARTU - karta s nabitým kreditom, v predvolenej výške pri nákupe cestovného lístku vo vozidlových označovačoch.

musí byť vybavený LTM modulom.

V Dizajnmanuáli je uvedená požiadavka na multifunkčné automaty na cestovné lístky nasledovne:

• na nástupištiach budú rozmiestnené multifunkčné automaty na cestovné lístky v zmysle požiadavky dopravného podniku

• automaty na lístky požadujeme integrovať do stenového panelu

• multifunkčný automat na lístky:

musí byť zachovaná voľba nákupu 16-tich druhov cestovných lístkov

musí byť možná bezkontaktná platba platobnou kartou/platba s použitím pin kódu, platba mincami aj bankovkami

musí byť možnosť vydať tzv. „Ultra light” kartu/ karta s nabitým kreditom/v predvolenej výške pre nákup cestovného lístku vo vozidlových označovačoch musí byť vybavený GSM a GPRS modemom musí byť vybavený LTM modelom.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

a) aký typ automatu na lístky u jednotlivých PS a SO skutočne požaduje?

b) aké technické a funkčné parametre majú spĺňať požadované automaty na lístky pre jednotlivé PS a SO?

c) podľa akého dátumu vydania Dizajnmanuálu požaduje zabudovať automaty? Rok vydania 2019 (uvedené v technických správach) alebo rok 2020? Zároveň žiadame o potvrdenie, či sa domnievame správne, že slovné spojenie „v zmysle platného Dizajnmanuálu“, mal verejný obstarávateľ na mysli platný ku dňu lehoty na predkladania ponúk predmetnej verejnej súťaže?

d) akým spôsobom má zabezpečenú súčinnosť od aktuálneho dodávateľa SW, pre prevádzkovanie automatov a následný servis v požadovanom počte? Žiadame uviesť dodávateľa/správcu pre prevádzkovanie automatov ako nominovaného dodávateľa. Zároveň vo výkaze výmer uviesť jednotkovú cenu 0,00 eur s tým, že si tieto činnosti zabezpečí verejný obstarávateľ sám alebo uviesť jednotkovú cenu, za ktorú má verejný obstarávateľ uvedenú službu zazmluvnenú.

Odpoveď č. 529

Verejný obstarávateľ požaduje, aby boli všetky multifunkčné samoobslužné automaty v projekte nahradené klasickými automatmi na cestovné lístky v ktorých musí byť zachovaná voľba nákupu 16-tich druhov cestovných lístkov a musí byť možná bezkontaktná platba platobnou kartou a mincami - musí byť vybavený GSM a GPRS modulom.

Uchádzač je povinný oceniť dodanie kompletných a funkčných klasických automatov kompatibilných so systémom ktorý používa DPB a.s.

Otázka č. 530

S odvolaním sa na odpoveď č. 86 vo Vysvetlení č. 3 z 9.12.2020 žiadame o poskytnutie aktualizovaných výkazov výmer, kladačských plánov dlažieb, šparorez a technické parametre výplne špar (cement, piesok, malta, tmel).

Týka sa to objektov:

SO 40-34-01 - Zastávka Chorvátske rameno, nástupiska

SO 40-34-02 - Zastávka Gessayova, nástupiská

SO 40-34-03 - Zastávka Zrkadlový Háj, nástupiská

SO 40-34-08 - Zastávka Bosáková, autobusové nástupiská

SO 50-34-01 - Zastávka Stred, nástupiská

SO 50-34-03 - Zastávka Lietavská, nástupiská

SO 60-34-01 - Zastávka Janíkov Dvor, nástupiská

SO 40-38-01.1 - Cestné komunikácie a trvalé dopravné značenie

SO 60-38-01 - Chodníky pre peších v úseku od Betliarskej po Janíkov Dvor

SO 40-38-02 - Križovatka Jantárová cesta - Rusovská cesta

Odpoveď č. 530

Kladačské plány pre uvedené objekty sú uvedené v samostatných výkresoch s názvom „Pôdorys skladby dlažby“, kde sú uvedené pozície jednotlivých dlažobných prvkov. Výplň špár je uvažovaná piesok. Vyplnenie škár kamenivom ťaženým drobným je súčasťou položiek „Kladenie dlažieb“.

Otázka č. 531

Verejný obstarávateľ požaduje pred začatím prác od Zhotoviteľa vykonať aktualizácie prieskumov. Nakoľko verejný obstarávateľ neposkytol vyjadrenia správcov, súhlasné stanoviská, ani stavebné povolenie a dokumenty poskytnuté v dokumentácii pre výber Zhotoviteľa budú v roku 2021 neplatné, žiadame o jednoznačné špecifikovanie druhu a rozsahu vykonania jednotlivých prieskumov, ktoré je potrebné vykonať zo strany Zhotoviteľa. Výkaz výmer poskytnutý verejným obstarávateľom neobsahuje položky pre ocenenie pre zabezpečenie a vypracovanie jednotlivých prieskumov. Žiadame o doplnenie položky/žiek do výkazu výmer.

Odpoveď č. 531

Verejný obstarávateľ nepožaduje aktualizácie prieskumov zahrnúť do ponuky uchádzača.

Otázka č. 532

Žiadame o vysvetlenie:

a) ktorá zmluvná strana zabezpečí vytýčenie, odobratie a presun chránených rastlín na území celého Diela?

b) ktorá zmluvná strana zabezpečí Inventarizáciu vegetácie (rastlín, krovín, stromov) na území celého Diela? Napr. z poskytnutého posudku pre výrub stromov je možné identifikovať, že bol vykonaný len na pozemkoch vo vlastníctve Hlavného mesta Bratislava.

c) v technickej správe je navrhnutá údržba po - výsadbová starostlivosť po odovzdaní diela, ale vo výkaze výmer nie sú položky k tejto činnosti. Doplní verejný obstarávateľ položku do výkazu výmer? Prípadne žiadame uviesť, v akej položke si má uchádzač zohľadniť náklady spojené s touto činnosťou. Má uchádzač naceniť údržbu drevín, krov a trávnika každé zvlášť?

d) chápeme správne, že v prípadne odumretia presadených a novo vysadených drevín, krov a trávnika v lehote 3 rokov ošetrovania zo strany Zhotoviteľa (podčl. 11.14 Ošetrovanie vegetácie) nie je Zhotoviteľ zodpovedný za škody spôsobené treťou stranou?

Odpoveď č. 532

Odpoveď na časť a) otázky: Verejný obstarávateľ.

Odpoveď na časť b) otázky: Verejný obstarávateľ má vyriešený vzťah ku všetkým pozemkom na území celého diela. Inventarizácia bola vyhotovená na území celého diela.

Odpoveď na časť c) otázky: Povinnosť ošetrovania vegetácie je uvedená v podčl. 11.14 Osobitných ZP. Všetky náklady spojené s touto činnosťou uchádzač ocení v položkách SO 60-39-01 a SO 60-39-03.

Náklady spojené s činnosťou uvedenou v bodoch a), b) tejto otázky uchádzač ocení v položke č. 10 Výrub stromov - čl. 2.1.1 VPO vo Všeobecných položkách – realizácia Cenovej časti

Odpoveď na časť d) otázky: Podľa podčl. 17.1 a 17.2 Zhotoviteľ nie je povinný odškodniť Objednávateľa za škody vzniknuté v dôsledku udalosti, za ktoré nie je Zhotoviteľ preukázateľne zodpovedný.

Otázka č. 533

S odvolaním sa na odpoveď č. 124, 125 vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 3 z 9.12.2020, verejný obstarávateľ požaduje vegetačné úpravy realizovať až ku dňu odovzdania celého Diela alebo po častiach, etapách alebo iných celkoch, ktoré je možné predať Objednávateľovi do užívania a kolaudačného konania.

Odpoveď č. 533

Platí odpoveď na otázky č. 124 a 125.

Otázka č. 534

V predloženej dokumentácií (napr. Technické správy, Výkresy, Výkaz výmer, Požiadavky verejného obstarávateľa, Dizajnmanuál) verejný obstarávateľ uviedol požiadavky o dodanie a zabudovanie materiálov s konkrétnym označením výrobku alebo označením konkrétneho výrobcu.

Vo výkaze výmer sa nachádza minimálne:

a) 655 položiek, kde verejný obstarávateľ uvádza v popise položiek dodávky materiálu alebo dodávky slovom „napr.“ alebo „ako“. Pri niektorých položkách je popis kombinovaný slovom „napr.“ a označením konkrétneho výrobku alebo konkrétneho výrobcu. Ako príklad uvádzame položku: Geotextília polypropylénová napr. Tatratex GTX N PP 600, šírka 3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 4,3 mm, netkaná, MIVA (5) a

b) 275 položiek, kde verejný obstarávateľ uvádza v popise položiek označenie konkrétneho výrobku alebo označenie konkrétneho výrobcu. Ako príklad uvádzame položku: Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 3348 "Kopex", uložená pevne (5)

Podľa ustanovení §42 Súťažné podklady ZVO, opis predmetu zákazky má byť opísaný na základe výkonnostných a funkčných požiadaviek alebo odkazom na technické špecifikácie. Technické špecifikácie týkajúce sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technické špecifikácie, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané, normy pre oblasť obrany a špecifikácie obranného materiálu, ktoré sú obdobné týmto normám; takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

a) Žiadame o doplnenie pojmu „ekvivalent“ ku všetkým položkám výkazu výmer, kde je uvedený konkrétny názov/označenie výrobku alebo názov/označenie výrobcu, ak je to možné. A zároveň úpravu údajov v súvisiacich dokumentoch, nakoľko výkaz výmer je v hierarchií záväznosti podľa Zmluvy na poslednom mieste.

b) Ak verejný obstarávateľ neumožní predloženie ekvivalentu, žiadame o jeho jednoznačné určenie.

c) Ak požaduje predloženie určitého typu výrobku od určitého výrobcu, žiadame túto spoločnosť uviesť ako nominovaného subdodávateľa/dodávateľa. Zároveň vo výkaze výmer uviesť jednotkovú cenu 0,00 eur s tým, že si to zabezpečí verejný obstarávateľ sám alebo uviesť jednotkovú cenu, za ktorú má verejný obstarávateľ tento výrobok, prípadne aj jebo montáž zazmluvnenú alebo iným spôsobom zabezpečenú.

Existuje na trhu viacero výrobcov, ktorí vedia u väčšiny materiálov, dodať materiál splňujúci technicko - kvalitatívne parametre požadované verejným obstarávateľom. Počas realizácie môžu nastať situácie, kedy bude nutné zmeniť uvedený výrobok alebo výrobcu, najmä z dôvodu ukončenia výroby požadovaného výrobku, zániku výrobcu, oprávnenosť finančných nákladov poskytovaných z fondov EÚ, atď. Záujemca vie z praxe posúdiť, že všeobecné konštatovanie (ako uviedol verejný obstarávateľ v odpovedi č. 81, 83, 87 Vysvetlenia súťažných podkladov) je nepostačujúce a v praxi málokedy uplatniteľné, hlavne k posudzovaniu oprávnenosti vynaložených finančných nákladov poskytovaných z fondov EÚ.

Odpoveď č. 534

Kdekoľvek v súťažných podkladoch je uvedený konkrétny názov výrobku/výrobcu ide o uvedenie výrobku/výrobcu s ktorým uvažoval projektant a uchádzač ho bude považovať za referenčný to znamená, je ho možné nahradiť iným výrokom/výrobcom ktorý má min. rovnaké vlastnosti.

Otázka č. 535

V odpovedi č. 49 Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2, verejný obstarávateľ uviedol, že Dizaimnanuál je nadradený informáciám uvedeným v technickej časti dokumentácie na realizáciu stavby. Dizajnmanuál dopĺňa informácie uvedené v Dokumentácii na realizáciu stavby tak, aby mohli uchádzači čo najpresnejšie stanoviť ponukovú cenu. Uplatnenie Dizajnmanuálu pri realizácii sa premietne do vypracovania Dokumentácie na vykonanie prác a nemá mať vplyv na zmenu ceny diela.

a) Žiadame o vysvetlenie, či Dizajnmanuál bol vypracovaný v súlade s platnými predpismi, STN a normami EÚ. Zohľadnil verejný obstarávateľ pri jeho vypracovaní technicko-kvalitatívne vlastností pre navrhované výrobky, ich zabudovanie, ich životnosť a údržbu?

b) Dizajmanuál zohľadňuje závery vyplývajúce z EIA a pripomienok Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska?

c) Žiadame o vysvetlenie, že ak bude identifikovaný nesúlad navrhnutých výrobkov s technickým riešením navrhnutým verejným obstarávateľom v DRS, bude tieto náklady znášať Objednávateľ? Podľa názoru záujemcu, každý Zhotoviteľ realizuje stavby podľa platných predpisov, noriem a iných právne záväzných predpisov.

d) Súčasťou predmetnej stavby sa budú realizovať práce aj na pozemných komunikáciách, z toho dôvodu žiadame o poskytnutie Technických listov Mesta Bratislava.

Odpoveď č. 535

Pozri odpoveď na otázku č. 406. Technické listy sú verejne prístupné na stránke: https://bratislava.sk/sk/technicke-listy-mesta-bratislava

Otázka č. 536

Z jednotlivých odpovedí verejného obstarávateľa v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov záujemcovi vyplýva, že nedisponuje platnými stavebným povolením. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, z akého dôvodu neposkytne záujemcom/uchádzačom vyjadrenia správcov? Podľa názoru záujemcu, verejný obstarávateľ musí disponovať vyjadreniami jednotlivých správcov, nakoľko sú jedným z podkladov pre vypracovanie dokumentácie už v nižšom stupni projektovania.

Odpoveď č. 536

Verejný obstarávateľ má za to, že spomínané vyjadrenia nemajú vplyv na ponukové ceny uchádzačov.

Otázka č. 537

V zmysle vyhlášky č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 260/2007 Z. z. a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z.Z povinnosťou vykonať štátnu expertízu a vypracovanie stavebného zámeru. Pre kladné posúdenie Stavebného zámeru je potrebné doložiť príslušnú dokumentáciu a záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posúdení vplyvu na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

a) Žiadame o vysvetlenie, či bola vykonaná štátna expertíza a či disponuje kladným posúdením pre predmetnú stavbu, ktorá má byť realizovaná podľa medzinárodných zmluvných podmienok FIDIC - red book po nadobudnutí právoplatnosti Záverečného stanovisko OÚ-BA-OSZP3-2017 /004243/SIA/V-EIA-ZS.

b) Žiadame o potvrdenie, či dokumentácia poskytnutá verejným obstarávateľom pre výber zhotoviteľa predmetnej stavby bola upravovaná alebo doplňovaná po ukončenom posúdení v zmysle citovanej vyhlášky podľa písm. a) tejto otázky.

Odpoveď č. 537

Verejný obstarávateľ má za to, že spomínané skutočnosti nemajú vplyv na ponukové ceny uchádzačov.

Otázka č. 538

Verejný obstarávateľ poskytol záujemcom Záverečné stanovisko OÚ-BA-OSZP3-20I7 /004243/SIA/V-EIA-ZS a zároveň dokumentáciu vypracovanú po vydaní predmetného stanoviska. (Dendrologický prieskum vypracovaný generálnym projektantom združením REMING CONSULT, a. s.. Trnavská cesta č. 27, 831 04 Bratislava 3, február 2018; Prieskum biotopov, inventarizačný botanický prieskum, ornitologický prieskum, projekt monitoringu vplyvov stavby na vybrané zložky životného prostredia (monitoring hluku, podzemných vôd, kvality povrchových vôd), ornitologický prieskum, vypracované fy Otonycteris s. r. o., Prostredná Môlča 32, 974 01 Môlča, 2019; Dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek, spracovateľ Dl CONSULT s. r. o., Tranovského 22, 841 02 Bratislava, november 2018; Dopravno-kapacitné posúdenie križovatiek scenár 2023, spracovateľ Dl CONSULT s. r. o., Tranovského 22, 841 02 Bratislava, november 2019; Dizajnmanuál, spracovateľ Útvar hlavného architekta Hlavného mesta SR Bratislavy, vypracovaný 08/2020; Stacionáme a mobilné zdroje hluku a vibrácií - vizualizácia. Nosný systém MHD Bratislava, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor, spracovateľ Klub ZPS vo vibroakustike, s. r, o., V. Tvrdého 23, 010 01 Žilina, jún 2018; Meranie imisií hluku budovy, konštrukcie a zariadenia v budovách - merame vibrácií v hodnotenom mieste Nosný systém MHD Bratislava, prevádzkový úsek Janíkov Dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica - Janíkov dvor, spracovateľ Klub ZPS vo vibroakustike, s. r. o., V. Tvrdého 23, 010 01 Žilina, apríl - máj 2018; Arboristícký štandard „Ochrana drevín pri stavebnej činnosti“ schválený Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre dňa 15. 10. 2018; Výrubové povolenie Sp. zn.: 22584/4022/2018/13-GŽP/DK/ro, Bratislava, 18.06.2018 - pokrýva iba časť výrubu.)

a) Dokumentácia vypracovaná po Záverečnom stanovisku OÚ BA sa nemusí zhodovať so závermi tohto stanoviska. Žiadame Vás opätovne o poskytnutie súhlasných stanovísk dotknutých správcov a príslušných právnych orgánov, ktoré sú podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Nakoľko záujemca na základe jednotlivých odpovedí poskytnutých verejným obstarávateľom vo Vysvetlení súťažných podkladov č. 2 (Pozn.: Stavebné povolenia nie sú súčasťou súťažných podkladov, stavebné konania pre stavbu nie sú v súčasnosti ukončené) sa domnieva, že verejný obstarávateľ právoplatným stavebným povolením nedisponuje. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača/Zhotoviteľa dopracovať DRS, vypracovať DVP, VTD, aktualizácie prieskumov, domeriavky a ostatné činnosti/práce (Dokument B07 Všeobecné požiadavky Objednávateľa). Akým spôsobom si má uchádzač oceniť tieto činnosti a práce, ktoré vyplývajú alebo vyplynú z jednotlivých stanovísk dotknutých správcov a príslušných právnych orgánov?

b) Žiadame o poskytnutie informácie, v akom časovom horizonte bude verejný obstarávateľ disponovať právoplatným/mi stavebným/mi povolením/niami a kedy ho poskytne záujemcom. Objednávateľ je zodpovedný v zmysle zmluvných podmienok FIDIC — red book za vypracovanie a poskytnutie komplet projektovej dokumentácie Zhotoviteľovi, zároveň je potrebné, aby verejný obstarávateľ poskytol záujemcom/uchádzačom dokumentáciu v takom stave, aby opis predmetu zákazky bol opísaný jednoznačne, úplne a nestranne a na základe technických požiadaviek.

Odpoveď č. 538

Verejný obstarávateľ má za to, že poskytol súťažné podklady, ktoré sú v súlade s požiadavkami ZVO tak, aby uchádzači vedeli vypracovať svoje ponuky. Ak z procesov výstavby vyplynú naviac práce, ktoré budú ovplyvnené nepredvídateľnými okolnosťami, bude verejný obstarávateľ postupovať podľa zmluvných podmienok.

Otázka č. 539

Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie informácie, či bola odsúhlasená zmena územného rozhodnutia predmetného Diela z osobitnej dráhy na električkovú trať?

Odpoveď č. 539

Na uvedenú stavbu je k dispozícii právoplatné územné rozhodnutie.

Otázka č. 540

Záujemca požadoval v otázke č. 54 Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2 doplniť položku ohľadne zabezpečenia inžinierskej činnosti, ktorá zahŕňa aj majetkovo-právne vysporiadanie podľa bodu 7. Inžinierska činnosť (VPO). Nestotožňujeme sa s názorom verejného obstarávateľa, že tieto činnosti sa týkajú len zmeny riešenia realizácie stavby a prípadné zmeny vo výkaze výmer majú byť riešené až po podpise ZOD, nakoľko tieto skutočnosti sú známe verejnému obstarávateľovi už v tejto fáze verejného obstarávania. Z toho dôvodu žiadame o doplnenie položky/položiek do výkazu výmer týkajúcich sa so zabezpečením činností uvedených v bode 7. Inžinierska činnosť (VPO). Prípadne vypustiť požiadavku v celom rozsahu uvedenú v bode 7. Inžinierska činnosť (dokument Všeobecné požiadavky Objednávateľa).

Odpoveď č. 540

Verejný obstarávateľ zotrváva na predchádzajúcom vysvetlení a uvedenom v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 541

Záujemca požadoval v otázke č. 53 Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2 vysvetliť, ktoré stavebné povolenia/čiastkové povolenia musí zabezpečiť Zhotoviteľ a ktoré bude zabezpečovať Objednávateľ. Verejný obstarávateľ uviedol, že nie je povinnosťou uchádzača zabezpečiť stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Vo Vysvetlení č. 3 súťažných podkladov na otázku záujemcu č. 113 o poskytnutie podkladov, dokumentácie z ktorých bude zrejmý rozsah, výmera a spôsob realizácie bypass 1-4, na otázku č. 114 o poskytnutie dokumentácie, špecifikovanie technických parametrov na priepust a na otázku 115 o poskytnutie dokumentácie a výkresov k dočasnému dopravnému značeniu, ktoré sú zo strany uchádzača nevyhnutné k naceneniu prác, verejný obstarávateľ odpovedal nasledovne, cit: „Keďže postupy výstavby nie sú záväzné a každý uchádzač môže zvoliť svoje vlastné, individuálne stavebné postupy, tak aj požiadavky na dočasné stavebné objekty môžu byť u každého uchádzača iné. Verejný obstarávateľ preto neposkytne výmery k dočasným stavebným objektom súvisiacim s postupom výstavby. Dočasné stavebné objekty komunikácii nemajú vykonávacie projekty. Tieto si musí budúci zhotoviteľ vyhotoviť, vrátane vybavenia stavebných povolení a náklady s tým spojené si musí zahrnúť do ponukovej ceny. V preambule, bode 1.3 Cena položky sú zadefinované požiadavky na zhotoviteľa: „Dočasné práce sú plne v zodpovednosti uchádzača a budú ocenené podľa Výkazu výmeru na základe skúseností a riešenia príslušných dočasných prác zhotoviteľom, jeho technológií, harmonogramu a plánu organizácie výstavby.“

a) Žiadame o vysvetlenie, z akého dôvodu verejný obstarávateľ neposkytne výmery k dočasným stavebným objektom, ktoré sú súčasťou predmetu obstarávania a je ich potrebné oceniť? Z akého dôvodu nemajú komunikácie vykonávacie projekty?

b) Môže verejný obstarávateľ vysvetliť rozpor v odpovediach č. 53 a č. 113, 114, 115 ohľadne určenia zodpovednosti za zabezpečenie stavebného povolenia pre predmetnú stavbu? Dočasné stavebné objekty komunikácií sú súčasťou predmetu obstarávania, t. j. tejto stavby. Zároveň uviedol v odpovedi na otázku č. 45, že stavebné povolenia nie sú súčasťou súťažných podkladov, stavebné konania pre stavbu nie sú v súčasnosti ukončené.

c) Žiadame o vysvetlenie aký má vplyv zabezpečenie stavebného povolenia so zvoleným spôsobom výstavby Zhotoviteľa? Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že zabezpečil u všetkých dotknutých strán (mestské časti, DPB, Polícia, atď.) pri umožnení svojvoľného postupu/individuálneho postupu prác Zhotoviteľa užívať ktorúkoľvek komunikáciu počas Lehoty výstavby Diela bez obmedzenia?

Odpoveď č. 541

Otázka a): Pre dočasné objekty nie je vypracovaná dokumentácia na realizáciu stavby, požiadavky na ich zriadenie sú súčasťou súťažných podkladov, zhotoviteľ si ich rozsah prispôsobí ním zvoleným harmonogramom a organizáciou dopravy. Pre dočasné komunikácie bude vydané stavebné povolenie, ktoré zabezpečuje verejný obstarávateľ. Povinnosťou zhotoviteľa bude vypracovanie projektovej dokumentácie v podrobnosti dokumentácie na realizáciu stavby a dokumentácie na vykonanie prác.

Otázka b): v otázke zabezpečenia stavebných povolení platí odpoveď na otázku č. 53. Predmetom zákazky nie je povinnosť uchádzača zabezpečiť stavebné povolenie na predmetnú stavbu.

Otázka c): Premávka na jestvujúcich komunikáciách sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, uvedené platí aj pre používanie takýchto komunikácií pre potreby pohybu vozidiel stavby. Pre zabezpečenie požadovaných stavebných prác súvisiacich s výstavbou má zhotoviteľ možnosť využiť aj dočasné komunikácie a súvisiace objekty, pre ktoré vypracuje projektovú dokumentáciu v zmysle súťažných podkladov a odpovedí na otázky uchádzačov.

Otázka č. 542

V súvislosti s registrovanú environmentálnou zaťaží s identifikačným č. SK/EZB5/158 s názvom B5 (004) Bratislava - Petržalka - Janíkov dvor - bývalé poľnohospodárske družstvo máme nasledujúce dotazy:

a) Žiadame špecifikovať presné množstvo, druh a kategóriu odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiacich predpisoch (ďalej len „zákon o odpadoch“)

b) Žiadame uviesť technický Spôsob sanácie tejto záťaže, resp. existuje k záťaži projektová dokumentácia na realizáciu?

c) Sú určené oprávnené subjekty podľa zákona o odpadoch, ktorým sa má odpad zo záťaže predať k zhodnoteniu, resp. zneškodneniu?

Odpoveď č. 542

Prítomnosť environmentálnej záťaže je v zmysle Záverečného stanoviska z procesu posudzovania vplyvov predmetnej stavby na životné prostredie č. OÚ-BA-OSZP3-2017/004243/SIA/V-EIA-ZS dňa 27.06.2017 pred začatím výstavby nevyhnutné preveriť a v prípade jej identifikácie bude potrebné prijať opatrenia v súlade so zákonom č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bilancia predpokladaných odpadov počas výstavby je sumárne podľa jednotlivých UČS uvedená v časti B3 PD Nakladanie s odpadmi a vyzískanými materiálmi.

V rámci rozsahu poprojektovej analýzy sa v prípade potvrdenia prítomnosti environmentálnej záťaže navrhuje v lokalite vykonať monitoring podzemných vôd – podmienky monitoringu sú uvedené v Projekte monitoringu, kap. 6 Monitoring podzemných vôd (Otonycteris s.r.o., 2019).V prípade, ak sa na stavbe vyskytne potreba iných objemov odpadov ako sú uvedené a identifikované v jednotlivých UČS, bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle zmluvných podmienok.

Otázka č. 543

Verejný obstarávateľ v rámci Vysvetlenia súťažných podkladov č. 2 doplnil do cenovej časti (B09 Cenová časť - Preambula) nasledovnú požiadavku, cit.: „položky s rovnakým kódom a popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich.“ Z dôvodu, že pri položkách s rovnakým kódom sa často stáva, že popis u týchto položiek vykazuje rozdielny počet znakov, špeciálne znaky (napr. lomítko, viacpočetná medzera, čiarka, atď.) alebo diakritické znamienka, je veľmi pravdepodobné, že dostupné systémy pre ocenenie nebudú vedieť danú požiadavku vykonať. Z dôvodu, že by v budúcností mohli nastať nezrovnalosti u nejednotne opísaných položiek, žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie výkazu výmer aj vo formáte napr. TSP Tender.

Odpoveď č. 543

Formulár výkazu výmer je stanovený a nebude sa poskytovať v inom formáte.

Otázka č. 544

S odvolaním sa na odpoveď č. 137 vo Vysvetlení č. 3 súťažných podkladov z 9.12.2020 môže verejný obstarávateľ uviesť, z akého dôvodu neposkytne majetkovo-právny elaborát záujemcom? Verejný obstarávateľ síce uvádza, že všetky pozemky sú majetkovo-právne vysporiadané, ale podľa aktuálnej katastrálnej mapy u pozemkov, ktoré sú priamo alebo nepriamo dotknuté stavbou sú uvedení iní vlastníci ako verejný obstarávateľ (Hlavné mesto Bratislava). Žiadame o jednoznačné uvedenie skutkového stavu u všetkých pozemkoch dotknutých stavbou.

Odpoveď č. 544

Pozri odpoveď na otázku č. 137.

Otázka č. 545

S odvolaním sa najmä na odpoveď č. 5, 8, 50, 54 Vysvetlenia č. 2 súťažných podkladov, že v prípade, ak si stanoviská tretích strán, ktoré nie sú v súlade s poskytnutými súťažnými podkladmi, vyžiadajú zmeny riešenia počas realizácie stavby, a ktoré si budú vyžadovať úpravu ceny, bude možné postupovať v súlade s úpravou dodatkov k zmluve uvedenej v § 18 ZVO. Podľa názoru záujemcu tieto zmeny majú vplyv nielen na úpravu ceny, ale aj na úpravu Lehoty výstavby. Týka sa to aj ďalších súvisiacich odpovedí vo Vysvetlení č. 2 súťažných podkladov a vo vysvetlení č. 3 súťažných podkladov k poskytnutiu potrebných dokladov alebo dokumentov zo strany záujemcov, ktoré sú potrebné pre ocenenie Diela. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné vysvetlenie, či aj v tomto prípade bude možné postupovať v súlade s úpravou dodatkov k zmluve uvedenej v §18 ZVO.

Odpoveď č. 545

Verejný obstarávateľ bude vždy postupovať podľa ustanovení Zmluvy o dielo.

Otázka č. 546

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o zosúladenie nezrovnalostí výkazu výmer a PD, Objekt SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia:

Položka č. 19 obsahuje zhotovenie debnenia základových pásov, štandardom v zmysle metodiky oceňovania býva zvlášť položka aj na oddebnenie.

19 K 274351217 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné m2 854,000

19* K 274351217 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné m2 854,000

Bude táto položka pridaná do výkazu výmer?

Odpoveď č. 546

Do Výkazu výmer bola doplnená položka:

274351218  Debnenie stien základových pásov, odst,00, odstránenie-tradičné  m2  854,0

Otázka č. 547

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o zosúladenie nezrovnalostí výkazu výmer a PD, Objekt SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia: Pri položkách č. 139 a 140 vo výkaze výmer je uvedené množstvo 38ks. Podľa projektovej dokumentácie sme napočítali 42 ks.

139 K 767316308 Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 4 m2 ks 38,000

140 M 61134001170P Strešný svetlík, svetlosť 1000x7500 mm, obdĺžnikový tvar - výplň polykarbonát ks 38,000"

Upraví verejný obstarávateľ množstvo tak, aby počet 42 ks napočítaný v PD sedel s počtom vo výkaze výmer?

Odpoveď č. 547

Vo Výkaze výmer boli upravené položky. Správny počet má byť 42 ks.

767316308	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, stavebný otvor nad 4 m2   	ks	42,000

61134001170P  Strešný svetlík, svetlosť 1000x7500 mm, obdĺžnikový tvar - výplň polykarbonát   	ks	42,000

Otázka č. 548

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o zosúladenie nezrovnalostí výkazu výmer a PD, Objekt SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia: Položka č. 170 vo výkaze výmer je uvedené množstvo 1ks. Podľa projektovej dokumentácie je vo výpise dverí uvedené množstvo 6ks.

167 K 767646520 Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí - D1

170 M 55341003350P Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D1 ks 1,000"

Bude množstvo dodatočne opravené vo výkaze výmer? Následne by sa mala upraviť aj položka č. 167 montáže dverí.

Odpoveď č. 548

Vo Výkaze výmer boli upravené položky. Správny počet má byť 6 ks.

767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 172,1

55341003350P   Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D16  	ks	1,000

642942111   Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2

ks	20,000

55341003351P Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 800x1970 mm, vr. zárubne - D1 	ks	6,000

Otázka č. 549

Dovoľujeme si verejného obstarávateľa požiadať o zosúladenie nezrovnalostí výkazu výmer a PD, Objekt SO 60 34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia:

Podľa projektovej dokumentácie je vo výpise dverí uvedená položka D16 množstvo 1ks. Vo výkaze výmer sme túto položku nenašli. Bude položka dodatočne pridaná do výkazu výmer? Následne by sa mala upraviť aj položka č. 167 montáže dverí.

Odpoveď č. 549

Vo Výkaze výmer boli upravené položky. Predmetné dvere D16 sa do výkazu doplnia.

767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí   m 172,1

55341003350P  Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D16  	ks	1,000

642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   
ks	20,000

55341003351P  Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 800x1970 mm, vr. zárubne - D1 	ks	6,000

Otázka č. 550

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnenom v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 20.10.2020 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 219/2020 dňa. 21.10. 2020 ste určili lehotu na predkladanie ponúk a termín na otváranie ponúk nasledovne: „IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Dátum a čas: 30.11.2020 13:00 IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: 30.11.2020 14:00 potom bola lehota predĺžená nasledovne: „IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť Dátum a čas: 15.01.2021 13:00 IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk Dátum a čas: 15.01.2021 14:00

Lehotu na predkladanie ponúk a podmienky na otváranie ponúk v totožnom znení ste uviedli aj v príslušných častiach súťažných podkladov. Nemáme pochybnosť, že ste stanovili lehotu na predkladanie ponúk v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, avšak rozsah predmetu zákazky a jeho zložitosť (a množstvo vysvetlení k SP, ktoré si vyžadujú zmenu už vyhotovených častí ponuky) si vyžaduje pri vyhotovení ponuky súčinnosť viacerých odborných profesií a súčinnosť zahraničného partnera, ktorý sa bude v postavení člena skupiny/inej osoby podieľať aj na príprave a samotnom vyhotovení ponuky. V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v Slovenskej republike vo väzbe na platné Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a na prijaté opatrenia súvisiace s eliminovaním šírenia ochorení COVID-19 a v súvislosti so zákazom a obmedzením vychádzania a zákazom zhromažďovania sa viac ako šiestich ľudí sa výrazne sťažilo vyhotovenie ponuky, hlavne z dôvodu nemožnosti osobnej účasti oprávnených osôb zahraničného partnera kvalifikovaných osôb podieľajúcich sa na príprave a vyhotovení ponuky a tiež sa s sťažili podmienky pre získanie nevyhnutných dokladov a dokumentov na preukázanie splnenia podmienok účasti, čo sú skutočnosti, ktoré vytvárajú prekážku pre účasť v predmetnom verejnom obstarávaní. Na základe uvedených skutočností máme za to, že stanovená lehota na predkladanie ponúk (a súvisiaci termín na otváranie ponúk) nezohľadňuje súčasnú situáciu za ktorej by sa mala v sťažených a obmedzujúcich podmienkach vyhotoviť a predložiť ponuka, preto Vás žiadame, aby primerane predĺžili lehotu na predkladanie ponúk a s tým zmenili aj stanovený termín otvárania ponúk, všetko so zohľadnením vyššie uvedených skutočností vo väzbe na aktuálnu situáciu spojenú s vyhlásením núdzového stavu vyhláseného v SR a s uplatnením podmienok platných Vyhlášok vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR. Za akceptovanie našej žiadosti a zabezpečenie predĺženia lehoty na predkladanie ponúk a zabezpečenie s tým súvisiacich zmeny lehôt a termínov v rámci daného verejného obstarávania Vám ďakujeme.

Odpoveď č. 550

Lehota na predkladanie ponúk a s ňou súvisiace lehoty boli predĺžené Oznámením z 8.1.2021, ktoré bolo v rovnaký deň zverejnené na portáli Josephine.

Otázka č. 551

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-38-07“ v položkách č.: 50, 51, 52 je uvedené:

50	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	1 803,000

51	M	5921954390	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm

ks	199,000

52	M	5921959946	Obrubník kasselský	ks	84,000

Výmera osadenia obrubníkov nekorešponduje s výmerou dodávaných materiálov.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozdielnej výmery.

Odpoveď č. 551

Vo Výkaze výmer bola opravená výmera v položke č. 50:

50	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	283,000

Otázka č. 552

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-38-07“ v položkách č.: 56, 58 je uvedené:

56	K	918107412	D+M mobiliáru - lístkového automatu, odpadového koša, lavičky, digitálnej obrazovky príchodu autobusov	kpl	2,000

58	K	767336643	D+M prístrešku	kpl	4,000

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie kde sa nachádzajú tieto položky vo výkresoch, nakoľko sa nazdávame, že časť z nich je duplicitne obsiahnutá už v objekte SO 50-34-06.

Odpoveď č. 552

Vo Výkaze výmer bol opravený počet v položke č. 58. Je to montáž 2 ks integrovaných prístreškov na zastávkach autobusov MHD (1ks pre každý smer):

58	K	767336643	D+M prístrešku	kpl	2,000

Otázka č. 553

V projektovej dokumentácií objektu „SO 50-38-07“, výkres č.: 2 pod označením: „1515_DRS_503807_02_Situacia 08_2020“ sú v legende hnedou farbou označené plochy pre vegetačnú dlažbu pri stromoch (400x400mm), ktorá vyobrazuje celé plochy nastúpiš pre autobusovú a električkovú zastávku.

Výkaz výmer neobsahuje takúto špecifikáciu. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer dodávku a montáž  dlažieb pre zastávkové plochy, prípadne o vysvetlenie ktorý iný objekt obsahuje tieto práce.

Odpoveď č. 553

Do Výkazu výmer boli doplnené položky pre zatrávňovaciu dlažbu:

K	596912211	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2	m2	4,95

M	59246002010P	Dlažba betónová zatrávňovacia napr. SCADA, rozmer 400x400x120 mm, šedá m2	4,95

Do Výkazu výmer boli doplnené položky pre dodávku a montáž  dlažieb pre zastávkové plochy:

K	5968113PC	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z kameniva hr. 40 mm, veľ. nad 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	670,000

M	592460000PC3	Dlažba betónová veľkoformátová z dvoch rozdielnych druhov dosiek, hr. 80 mm, rozmery 1025x250, 1025x375 mm, farba svetlosivá	m2	670,00

Otázka č. 554

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 4 je uvedené:

4	K	163524621	Násyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 1000 m3	m3	270,000

Má byť predmetná položka realizovaná z nakupovaného materiálu?  Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu.

Odpoveď č. 554

Zásyp sypaninou je možne urobiť aj spätným zásypom z výkopu pokiaľ zemina spĺňa požiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Podložie pod konštrukciou vozovky musí byt zhutnené tak, aby hodnoty Edef2 boli minimálne 45MPa a pomer Edef2/Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190). V prípade nevhodného podložia sa pod konštrukciou vozovky vybuduje vrstva z drveného kameniva (ŠD 63 Gb, STN EN 13285).

Otázka č. 555

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 12 je uvedené:

12	K	212755113	Trativod z drenážnych rúrok DN 160 mm	m	142,000

Má predmetná položka obsahovať aj lôžko a obsyp z kameniva?

Odpoveď č. 555

Uchádzač si v zmysle Preambuly do príslušnej položky, ak nie je uvedené inak, zaráta všetko čo ku funkčnosti diela patrí. V tomto prípade tak, ako je uvedené v projektovej dokumentácii, je obsyp trativodnej rúrky DN160 štrkom frakcie 8/16 a mala by obsahovať aj lôžko a obsyp z kameniva.

Otázka č. 556

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 16 je uvedené:

16	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,390

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie k akej konštrukcii táto položka patrí a kde sa nachádza vo výkresoch či technickej správe.

Odpoveď č. 556

Ide o súčasť konštrukcie na zastávkach MHD, kde je vozovka s cementobetónovým krytom, uzatváracím náterom a metličkovou úpravou, s použitím sieťovej KARI výstuže Ø6 mm, v priečnych dilatačných škárach sa budú vkladať klzné trny Ø28 mm, v tejto skladbe:

• jednovrstvový CB kryt CB II 250 mm STN 73 6123

• asfaltový betón AC 22p;40/60;I 60 mm STNEN 3108-1

• asfalt. infiltračný postrek PI;CBP 1.0 kg/m2 STN 73 6129

• kamenivo spev. cementom CBGM C8/10 Dmax 22 G1 170 mm STN 73 6125

• štrkodrvina ŠD 45 Gb 150 mm STN EN 13285

• trojosá výstužná geomreža

• spolu min. 630 mm

Otázka č. 557

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 20 je uvedené:

20	K	564251752	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 190 mm	m3	250,000

V technickej správe je uvedená skladba vozovky:

Konštrukcia vozovky je navrhnutá v tejto skladbe:

• asfaltový koberec mastixový	SMA 11 – I PmP	40 mm	STN EN 13108-5

• asfaltový spojovací postrek modifikovaný	PS, CB	0.5 kg/m2	STN 73 6129:2009

• asfaltový betón modifikovaný	AC l 16 – I PmB	60 mm	STN EN 13108-1

• asfaltový spojovací postrek modifikovaný	PS, CB	0.5 kg/m2	STN 73 6129:2009

• asfaltový betón modifikovaný	AC p 22 – I PmB	70 mm	STN EN 13108-1

• infiltračný postrek asfaltovou emulziou	PI, CB	1 kg/m2	STN 73 6129:2009

• cementom stmelená zrnitá zmes	CBGM C5/6	190 mm	STN 73 6124-1

• nestmelená vrstva zo štrkodrviny	ŠD 31,5 Gc  	200 mm	STN 73 6126

• spolu min		560 mm

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať a zosúladiť nezrovnalosť v hrúbke štrkodrviny.

Odpoveď č. 557

Položka bola opravená na hrúbku 200mm:

20	K	564251752	Podklad alebo podsyp zo štrkodrvy s rozprestretím, vlhčením a zhutnením hr. 200 mm	m3	250,000

Otázka č. 558

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 25 je uvedené:

25	K	569731111	Nespevnená krajnica s rozpr. a zhutnením š 0,50 m	m2 145,000

Má byť predmetná položka realizovaná z nakupovaného materiálu?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu a zároveň uviesť aj hrúbku krajnice.

Táto otázka sa týka aj objektov: SO 50-38-02 pre p. č. 50.

Odpoveď č. 558

Zásyp sypaninou je možne urobiť aj spätným zásypom z výkopu pokiaľ zemina spĺňa požiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006. Podložie pod konštrukciou vozovky musí byt zhutnené tak, aby hodnoty Edef2 boli minimálne 45MPa a pomer Edef2/Edef1 dosahoval hodnotu menšiu ako 2,5 (meranie zhutnenia doskovou statickou zaťažkávacou skúškou podľa STN 73 6190). V prípade nevhodného podložia sa pod konštrukciou vozovky vybuduje vrstva z drveného kameniva (ŠD 63 Gb, STN EN 13285). Hrúbka krajnice 0,25 m.

Otázka č. 559

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položkách č. 32, 34 je uvedené:

32	K	577161638	Betón asfaltový podkladný AC 22 P z nemodifikovaného asfaltu po zhutnení hr. 60 mm	m2	1 315,000

34	K	577165239	Jednovrstvový CB kryt CB II hr. 250 mm uzatváracím náterom a metličkovou úpravou	m2	169,000

Nazdávame sa správne, že položka č. 32 ma mať totožnú výmeru ako položka č. 34?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 559

Výmera položky bola opravená:

32	K	577161638	Betón asfaltový podkladný AC 22 P z nemodifikovaného asfaltu po zhutnení hr. 60 mm	m2	169,000

Otázka č. 560

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položkách č. 40, 41 je uvedené:

40	K	916211111	Osadenie  obruby z dlažby pre nevidiacich do lôžka z kameniva ťaženého	m	266,000

41	M	5921952010	Dlažba pre nevidiacich  20x20x6 cm červená s výstupkami

m2	33,300

Podľa p. č.: 40 o výmere 266 m a pri šírke dlažby 0,2 m by mala byť výmera materiálu bez stratného minimálne 53,2 m2, čo nekorešponduje s plochou uvedenou vo výkaze výmer.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozdielnej výmery.

Odpoveď č. 560

Položka č. 40 bola vypustená:

40 K 916211111 Osadenie obruby z dlažby pre nevidiacich do lôžka z kameniva ťaženého m 0

Otázka č. 561

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položkách č. 38, 40 je uvedené:

38	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z betónu C12/15	m2	74,000

40	K	916211111	Osadenie  obruby z dlažby pre nevidiacich do lôžka z kameniva ťaženého	m	266,000

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť rozdielnosť použitých materiálov lôžok ak ide o jednu vzájomnú plochu?

Odpoveď č. 561

Položka č. 40 bola vypustená:

40 K 916211111 Osadenie obruby z dlažby pre nevidiacich do lôžka z kameniva ťaženého m 0

Otázka č. 562

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položkách č. 38, 39 je uvedené:

38	K	596911331	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr.60 mm do lôžka z betónu C12/15	m2	74,000

39	M	5921952030 Dlažba pre nevidiacich drážková, 20x20x6 cm, červená m2 40,700

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť rozdielnosť výmery?

Odpoveď č. 562

Položka č. 38 je súčtom položiek č. 39 a 41.

Otázka č. 563

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 53 je uvedené:

53	M	5921954390.2	Obrubník záhonový 100x20x5 cm	ks	453,000

Podľa projektovej dokumentácii výkres č.: 4, pod označením: „1515_DRS_513801_04_Vzorove_priecne_rezy“ je uvedené: „KAMENNÝ ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK ŠÍRKY 100mm“

Má uchádzač neceniť kamenný obrubník šírky 100 mm alebo betónový šírky 50 mm?

Odpoveď č. 563

Položka č. 53 sa z Výkazu výmer vypustila (Vysvetlenie č. 4 zo dňa 29.12.2020, otázka č. 207). Nahradila ju položka č. 59:

59 	  	5838100013PC 	Obrubník kamenný š. 10 cm 	m 	453.000

Otázka č. 564

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 50 je uvedené:

50	M	5921954390	Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm

ks	233,000

Podľa projektovej dokumentácii, výkres č.: 4, pod označením: „1515_DRS_513801_04_Vzorove_priecne_rezy“ je uvedené: „KAMENNÝ CESTNÝ OBRUBNÍK“

Má uchádzač naceniť kamenný cestný obrubník alebo betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm?

Odpoveď č. 564

Uchádzač bude na položku „M 5921954390 Obrubník betónový cestný so skosením 150x250x1000 mm ks“ nazerať v SO 51-38-01 ako na položku reprezentujúcu Kamenný cestný obrubník. Tak bude položku naceňovať.

Otázka č. 565

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“ v položke č. 51 je uvedené:

51	M	5921959946	Obrubník kasselský	ks	52,000

Podľa projektovej dokumentácii výkres č.: 4, pod označením: „1515_DRS_513801_04_Vzorove_priecne_rezy“ je uvedené: „KAMENNÝ KASELLSKÝ OBRUBNÍK“

Má uchádzač neceniť kamenný kasellský obrubník alebo betónový kasellský obrubník?

Odpoveď č. 565

Obrubník kasellský bude použitý betónový tak, ako je definovaný v materiálovej položke M 5921959946 Obrubník kasselský.

Otázka č. 566

Vo výkaze výmer objektu „SO 51-38-01“  v položke č. 57 je uvedené:

57	K	767336643	D+M prístrešku	kpl	1,000

Zároveň v projektovej dokumentácií vo výkrese č.: 2, pod označením: „1515_DRS_513801_02_Situacia“ je uvedené : „EXIST. PRÍSTREŠOK SA ZDEMONTUJE A NANOVO NAMONTUJE“.

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať a zosúladiť uvedenú nezrovnalosť.

Odpoveď č. 566

Jestvujúci prístrešok sa demontuje a znovu osadí, ale v inej polohe – je posunutý (aktualizácia výkresu Situácie 01/2020).

Otázka č. 567

V objekte „SO 60-38-03“ v projektovej dokumentácii výkres č.: 3, pod označením: „1515_603803_03_vr“ je v skladbe betónovej vozovky uvedené:

Zároveň v technickej správe pod označením: „1515_603803_01_TS_08_2020“ je pre cementobetónovy kryt uvedená skladba:

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať a zosúladiť nezrovnalosť vo frakcii kameniva (ŠD 31,5 Gc alebo ŠD 45 Gb).

Má cenová ponuka obsahovať trojosovú výstužnú geomrežu? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 567

K  prvej otázke uvádzame: Správna frakcia kameniva je uvedené vo výkres č.: 3, pod označením: „1515_603803_03_vr“ , v technickej správe je frakcia kameniva uvedená chybne.

K druhej otázke uvádzame: Cenová ponuka nemá obsahovať  trojosovú výstužnú geomrežu, ide o preklep v technickej správe.

Otázka č. 568

Vo výkaze výmer objektu „SO 60-38-03“v položke č. 39 je uvedené:

| 39 | K | 567122114 | Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 170 mm | m2 | 858,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zároveň v projektovej dokumentácii výkres č.: 3, pod označením: „1515_603803_03_vr“ je v skladbe betónovej vozovky uvedené:

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať a zosúladiť nezrovnalosť v hrúbke CBGM.

Odpoveď č. 568

Vo všetkých objektoch stavby bola predmetná položka upravená nasledovne:

Kód položky  567122114  Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm.

Otázka č. 569

V projektovej dokumentácií objektu „SO 60-38-04“, výkres č.: 2 pod označením: „1515_603804_02_SIT“, sú v plochách meniarni: Panónska, DKO navrhnuté líniové odvodňovacie žľaby vrátane uličných vpustí.

Má cenová ponuka obsahovať uličné vpuste pre líniové žľaby? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 569

Chýbajúce stavebné činnosti sa doplnili v nasledovných položkách:

935114493	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm	ks	2,000

592 270007700	Vpust napr. BGU-Z SV G NW 200, lxšxv 500x326x740 mm, s liatinovou hranou a presuvkou DN 200, betónový, HYDRO BG	ks	2,020

592 270008000	Kalový kôš k vpustu napr. NW 200, sklolaminát biely, k zachytávaniu nečistôt, HYDRO BG	ks	2,000

Navýšila sa výmera položky už zaradenej vo Výkaze výmer; nová výmera:

64	592 270017400	Liatinový rošt napr. BG-SV NW 200, lxšxhr 500x247x25 mm, rozmer štrbiny SW 18x220, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby s ochrannou hranou, HYDRO BG	ks	87,200

69	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	3402,888

Otázka č. 570

Na základe: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 z dňa 26.11.2020, a odpovede číslo 77, Vás žiadame o opätovné prehodnotenie zmeny triedy CB krytu z CB II na CB III nakoľko pri realizácii krytu CB III by došlo k podstatným ekonomickým a časovým úsporám:

• úspora na rozšírení podkladových vrstiev konštrukcie vozovky (je potrebné zvážiť dostatočné rozšírenie podkladových vrstiev konštrukcie vozovky a vytvorenie dostatočných priestorových podmienok pre finišér, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pri stavbe cementobetónového krytu, v projektovej dokumentácií to nie je zohľadnené)

• úspora na mobilizácii finišérskej zostavy (rádovo v desiatkach tisícoch eur) a jej samotné uvedenie do prevádzky (úspora s časového hľadiska, samotná montáž a demontáž zostavy trvá cca 5 dní)

Vzhľadom na stiesnené podmienky, členitosť a veľkosť výmer v objektoch (viď nižšie) a zo skúsenosti z predošlých stavieb neodporúčame realizovať kryty vozovky v triede CB II.

577165239 - Jednovrstvový CB kryt CB II hr. 250 mm uzatváracím náterom a metličkovou úpravou (4)

SO 50-38-03	136,000 m2

SO 50-38-04 	235,000 m2

SO 50-38-07	270,000 m2

SO 51-38-01	169,000 m2

5811302157 - Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 200 mm s protišmykovou úpravou - metličkovaním (8)

SO 40-32-02	860,000 m2

SO 40-32-03	50,000 m2

SO 50-32-02	1535,000 m2

SO 50-32-03	1270,000 m2

SO 60-32-02	4760,000 m2

SO 60-32-04	4925,000 m2

SO 60-32-06	1880,000 m2

SO 60-32-07	50,000 m2

581140215 - Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 250 mm

SO 40-38-02	942,860 m2

SO 50-38-02	423,000 m2

SO 60-38-02	2788,000 m2

SO 60-38-06	49,300 m2

Odpoveď č. 570

Zostáva jednovrstvový CB kryt CB II.

Otázka č. 571

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“v položke č. 36 je uvedené:

36	K	4303213157	Schodiskové konštrukcie, betón prostý tr. C 20/25	m3	9,000

Zároveň v projektovej dokumentácii výkres č.: 9, pod označením: „40-38-02_09_schodisko“ je trieda betónu pre betónové schodisko C 30/37-XC4,XD3,XF4-Cl1,0-Dmax.

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať a zosúladiť nezrovnalosť v triede betónu.

Odpoveď č. 571

Výkres č.: 9, pod označením: „40-38-02_09_schodisko“ uvádza betón C20/25 tak, ako je to uvedené vo Výkaze výmer.

Otázka č. 572

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“v položke č. 27 je uvedené:

27	K	1839000PC	Dodávka a montáž koreňového boxu stromov (2,40x2,40x0,80 m) napr. Treeparker, s panelmi pre smerovanie koreňov vrátane zavlažovacieho a prevzdušňovacieho systému (podľa PD)	ks	11,000

Nakoľko verejný obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer o podrobné figúry, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie. Má predmetná položka obsahovať odkop, výkop, zasyp z nakupovaných materiálov, oceľová zváraná sieť ø 8 mm 150 x 150 mm, separačná a výstužná geotextília?

Ak nie, žiadame o doplnenie do výkazu výmer chýbajúce položky, prípadne vysvetlenie v akých položkách je to obsiahnuté.

Táto otázka sa týka aj objektov: SO 40-38-01 pre p. č.: 31.

Odpoveď č. 572

Odpoveď k SO 40-38-01:

Predmetná položka č. 31 „Dodávka a montáž koreňového boxu stromov (2,40x2,40x0,80 m) napr. Treeparker ...“ neobsahuje odkop, výkop, zásyp z nakupovaných materiálov, oceľovú zváranú sieť, separačnú a výstužnú geotextíliu. Hĺbenie jám pre koreňové boxy je zahrnuté v položke č. 10. Zásyp koreňového boxu obsahuje položka č. 22, k tomu prislúcha dodávka materiálu, položka č. 25. Separačná a výstužná geotextília je zahrnutá v položkách č. 34 a 35. Zváraná oceľová sieť je v položke č. 39.

Odpoveď k SO 40-38-02:

Hĺbenie jám pre koreňové boxy:

Položka č. 11 bola upravená:

131101101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	m3	51,108

Zásyp koreňového boxu:

Doplnené boli položky:

174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,688

103110000100	Rašelina zahradná kompostová tr. 2 vlhká	t	40,550

Separačná a výstužná geotextília:

Doplnené boli položky:

211971121	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	147,84

693110001300	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	155,232

Zváraná oceľová sieť:

Doplnené boli položky:

2899700PC	Výstuž zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm m2 28,160

Odvoz a poplatky:

Upravené boli položky:

162503122	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2654,928

162503123	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m	m3 71683,056

171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t   9074,381

Otázka č. 573

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-38-03“ v položke č. 43 je uvedené:

43	K	895941111.8	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov

m	2,000

Nazdávame sa, že merná jednotka pre predmetnú položku je nesprávne určená. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 573

Správne má byť 2ks uličných vpusti. Položka bola upravená:

43	K	895941111.8	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov

ks 2,000

Otázka č. 574

V technickej správe objektu „SO 40-38-02“, pod označením: „40-3802_01_TechSpravaText“, je uvedené: „Uličné vpusty sa osadia na okraj komunikácie k obrubníkom. Na vpusty sa osadí kalový kôš a liatinový poklop s pántovým uchytením mreži triedy zaťaženia D400 s logom mesta Bratislava rozmeru 500x500mm.“.

Žiadame verejného obstarávateľa o dodanie dizajnu „loga mesta Bratislavy“ a určenie miesta umiestnenia loga na „bežne štandardnej používanej mreži pre uličnú vpusť“ viď nižšie, kde šírka rebier je cca 30 mm.

Chcem upozorniť, že z hľadiska ekonomického bude mreža uličnej vpuste vyššia nakoľko je potrebné vyrobiť matricu na mieru. Prípadne disponuje verejný obstarávateľ už vyrobenou matricou?

Táto otázka sa týka aj objektov: SO 40-38-04, SO 60-38-02, SO 60-38-03.

Odpoveď č. 574

Verejný obstarávateľ netrvá na logu mesta na uličných vpustoch. Logo mesta zostáva iba na poklopoch a obrubníkových vpustí na ktoré mesto vlastní matricu.

Otázka č. 575

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“ v položkách č. 60, 61 je uvedené:

60	K	596811343	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy nad 300 m2	m2	1 360,000

61   M	592460020400   Prídlažba betónová  rozmer 500x250x80 mm, sivá ks	5 549,344

Výmera materiálovej položky nekorešponduje s výmerou kladenia dlažby. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 575

Upravilo sa množstvo v položke č. 61 -  11 097,6  (1 360x8x1,02), 2% stratné.

Otázka č. 576

Vo výkaze výmer v časti „Všeobecné položky – realizácia“ v položke číslo 10 je uvedené:

| 10 | Výrub stromov - čl. 2.1.1 VPO | ps | sub |
| --- | --- | --- | --- |

Článok 2.1.1 VPO sa priamo odkazuje na výrubové povolenie: „Výrubové povolenie Sp.zn.: 22584/4022/2018/13-OŽP/DK/ro, Bratislava, 18.06.2018 - pokrýva iba časť výrubu. Na základe DRS dokumentácie je Zhotoviteľ na svoje náklady povinný zabezpečiť dodatočné povolenia a vykonať výrub v požadovanom rozsahu. „Kde je uvedené: „Správny orgán povolil výrub 782 stromov a 1962 m ² krov a zamietol výrub 328 stromov a 374 m² krov, ktoré neboli v priamom zábere navrhovaného umiestnenia hlavného traktu električkovej trate a súvisiacej infraštruktúre.“

Zároveň v objektoch SO 40-31-01.3; SO 50-31-01.3; SO 60-31-01.3 sú položky na odstránenie krovín a stromov v celkovom súčte:

| Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2 | m2 | 4 112,300 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou | ks | 533,000 | 853,000 |
| Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou | ks | 171,000 |  |
| Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou | ks | 62,000 |  |
| Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou | ks | 44,000 |  |
| Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou | ks | 43,000 |  |

Nazdávame sa správne, že sa jedná o tie iste vyrúbanie stromov, krovín medzi objektmi SO 40-31-01.3; SO 50-31-01.3; SO 60-31-01.3 a položkou číslo 10 zo Všeobecných položiek – realizácia?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer, zároveň ak budú platiť výmery z výkazu výmer, ich rozdiel voči výrubovému povoleniu je: 853 – 782 = 71 ks stromov a 4112,2 – 1962 = 2 150,3 m2 krovín. Je tento rozdiel zahrnutý vo výkaze výmer náhradnej výsadby za vyrúbane dreviny?

Ak nie, chápeme to správne, že položka číslo 10 zo Všeobecných položiek – realizácia má obsahovať Iba výrub 782 stromov a 1962 m ² krovín?

Odpoveď č. 576

Výrubové povolenie je dokument legalizujúci výrub drevín na základe dodaného projektu stavby v určitom čase (DSP). Výkaz výmer ku konkrétnemu SO už konkretizuje presný počet = výmeru činnosti, ktorú je treba na stavbe vykonať. Takže, uchádzač by mal oceniť to, čo je uvedené vo výkaze výmer.

Všeobecné položka, ktorá sa týka výrubu bola z Výkazu výmer odstránená.

Otázka č. 577

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“ v položke č. 121 je uvedené:

121	K	9163321117	Osadenie cestného obrubníka betónového kesselského do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15	m	252,000

V projektovej dokumentácií výkres č.: 4, pod označením: „40-38-02_04_VzorovePriecneRezy“

je uvedené: „BEZBARIÉROVÝ KASSELSKÝ OBRUBNÍK Z BETÓNU C45/55 XF4; BETÓNOVÝ PODKLAD HR. 200 mm Z BETÓNU C30/37 XF3“

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať a zosúladiť nezrovnalosť v triede betónu.

Odpoveď č. 577

Položka č. 121 s kódom 9163321117 Osadenie cestného obrubníka betónového kesselského do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 bola nahradená položkou č. 161 s kódom  9163321117.S  Osadenie cestného obrubníka betónového kesselského do lôžka z betónu prostého tr. C 30/37 XF3.

Otázka č. 578

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“ v položke č. 130 je uvedené:

130	K	935115131	Štrbinový odvodňovací betónový žľab 450x500 mm pre zaťaženie tr. D 400 kN bez vnútorného spádu so základom	m	237,000

V technickej správe v bode č.: 3.12.2 Štrbinové žľaby je uvedené: „Na zabezpečenie prečistenia sa každých 10 metrov osadí čistiaci kus. Žľab sa osadí na celú dĺžku nástupnej hrany, t. j. 40m.“

Pri počte 6 zastávok a ich dĺžke 40m, t. j. 240,000 m.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie rozdielnej výmery.

Odpoveď č. 578

Údaj vo Výkaze výmer je správny. Na zastávke na Rusovskej ceste v km 0.190 je štrbinový žľab na dĺžke 3m prerušený z dôvodu kolízie so šachtou.

Otázka č. 579

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“ v položke č. 139 je uvedené:

139	K	971056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t	cm	23 700,000

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť túto položku? Nakoľko máme za to, že klzné tŕne sa osadzujú pred betonážou alebo počas betonáže do čerstvej betónovej zmesi, kde nie je potrebné realizovať jadrové vrty.

Táto otázka sa týka aj objektu SO 60-38-06.

Odpoveď č. 579

Položka  139	K	971056002	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 30 mm do stien - železobetónových -0,00002t sa vypustí, ukladanie tŕňov je v položke:

919716319 Vystuženie dilatačných škár v cementobet. kryte klznými tŕňmi priem.28mm dĺ.500 mm.

Otázka č. 580

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-04“ v položke č. 121 je uvedené:

69	K	577134131	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 609,800

V projektovej dokumentácií výkres č.: 3, pod označením: „40-38-04_03_VzorovePriecneRezy“

je uvedená skladba chodníka: „Konštrukčné vrstvy asfaltových chodníkov

o asfaltový betón AC 8, 50/70 40 mm STN EN 13108

o podkladný betón C12/15 120 mm STN EN 206

o štrkodrvina ŠD fr.0/32 140 mm STN EN 13285

o SPOLU 300 mm„

Má predmetná položka obsahovať modifikovaný alebo nemodifikovaný asfalt?

Táto otázka sa týka aj objektu SO 60-38-01, SO 60-38-02.04.

Odpoveď č. 580

Áno, bola vymenená položka za položku 577134111 Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm.

Otázka č. 581

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“ v položke č. 121 je uvedené:

19	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

t	8 982,387

Nakoľko verejný obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer o podrobné figúry, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie výmery o množstve 8 982,387 t, podľa našich výpočtov z položiek číslo 7, 10, 11, 12 predstavuje množstvo 2 953,362 t + 4686,876 t = 7 640,238 t.

Odpoveď č. 581

Výmera položky č. 19 Výkazu výmer je správna. Uchádzač má k dispozícii celú dokumentáciu k DRS a môže si napočítať všetky  potrebné položky. Pri týchto položkách boli množstvá skontrolované a verejný obstarávateľ ich považuje za správne.

Otázka č. 582

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-02“ v položke č. 121 je uvedené:

141	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	12 240,729

Nakoľko verejný obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer o podrobné figúry, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie výmery o množstve 12 240,729 t, podľa našich výpočtov z položiek číslo 146, 147 predstavuje množstvo na vodorovný presun 8 063,980 t.

Odpoveď č. 582

Výmera položky č.141 Výkazu výmer je správna. Uchádzač má k dispozícii celú dokumentáciu k DRS a môže si napočítať všetky  potrebné položky. Pri týchto položkách boli množstvá skontrolované a verejný obstarávateľ ich považuje za správne.

Otázka č. 583

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-03“ v položke č. 121 je uvedené:

64	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	81,120

Nakoľko verejný obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer o podrobné figúry, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie výmery o množstve 81,120 t, podľa našich výpočtov z položiek číslo 66, 67 predstavuje množstvo na vodorovný presun 62,320 t.

Odpoveď č. 583

Množstvo bolo napočítané nasledovne:

Z búrania ŠD  (pol.113307122)..........................  18,80 t

Z búrania betónu (CS)  (pol. 113307132) ........... 40,00 t

Z búrania asfalt. Krytu (pol.113107141) .............. 7,84 t

Z búrania asfalt. Podkladu (pol.113307142) ...... 14,48 t

Spolu ................................................................... 81,12 t

Poplatok za uloženie vybúraného kameniva je započítaný v položke 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné.

Otázka č. 584

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-38-02“ v položke č. 39 je uvedené:

| 39 | K | 212752127 | Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 s lôžkom a obsypom | m | 880,000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V projektovej dokumentácií výkres č.: 4, pod označením: „1515_503802-04 Vzorové priečne rezy“ je vyobrazení vsakovací drén.

Má predmetná položka obsahovať výplň vsakovacieho drénu?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie výmery, t. j. šírka a dĺžka.

Ak nie, môže verejný obstarávateľ vysvetliť v ktorej položke sa vsakovací drén nachádza?

Odpoveď č. 584

Bola doplnená položka:

211561111R  Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh štrkodrvinou fr. 22-32mm  (výplň vsak.drénu)       488 m3.

Otázka č. 585

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-38-03“ v položkách č. 33, 36 je uvedené:

33	K	577165239	Jednovrstvový CB kryt CB II hr. 250 mm uzatváracím náterom a metličkovou úpravou	m2	136,000

36	K	564251111.3	D+M betónovej ražby Ceteprint	m2	136,000

Pri realizácii CB krytu s metličkovou úpravou a následnou realizáciou ražby Ceteprint dôjde k znehodnoteniu metličkovou úpravou (pri opačnom postupe pri realizácií ražby Ceteprint a následnou metličkovou úpravou dôjde k znehodnoteniu ražby Ceteprint).

Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie ražby Ceteprint alebo metličkovej úpravy v ich vzájomnej kombinácií.

Táto otázka sa týka aj objektov SO 50-38-04 p. č.: 33, 36; SO 50-38-07 p. č.: 32, 35; SO 51-38-01 p. č.: 34, 37;

Odpoveď č. 585

Položka  K  564251111.3     D+M betónovej ražby Ceteprint	m2  bola vypustená z Výkazu výmer, ostáva v platnosti len položka  s metličkovou úpravou nižšie

K	577165239	Jednovrstvový CB kryt CB II hr. 250 mm uzatváracím náterom a metličkovou úpravou	m2

Otázka č. 586

Vo výkaze výmer objektu „SO 60-38-06“ v položkách č.: 48, 49, 50, 51 je uvedené:

48	K	915711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	72,700

49	K	915711312	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela retroreflexná	m	30,100

50	K	915711412	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	105,890

51	K	915721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	34,050

V technickej správe je uvedené: ,,Vodorovné dopravné značenie je navrhnuté z retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu. Vodiace čiary V4 sa zrealizujú ako štrukturálne akustické. Ostatné vodorovné dopravné značenie sa zrealizuje ako štrukturálne neakustické. Vodorovné dopravné značenie zastávok mestskej hromadnej dopravy V11a a V12b sa zrealizuje v žltej farbe. Vodorovné dopravné značenie cyklistických komunikácií sa zrealizuje v bielej farbe.“

Má byť vodorovné dopravné značenie zrealizované z retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Táto otázka sa týka aj objektov: SO 40-38-02 p. č.: 108, 109, 110, 114; SO 50-38-02 p. č.: 110 až 118, SO 50-38-03 p. č.: 49, 50,51; SO 50-38-04 p. č.: 46, 47, 48; SO 50-38-05 p. č.: 37, 38, 39; SO 50-38-07 p. č.: 47, 48, 49; SO 51-38-01 p. č.: 46, 47, 48.

Odpoveď č. 586

Všetky položky v predmetných SO boli opravené na prevedenie dvojzložkovým studeným plastom. Podľa aktuálnej normy bude prevedenie v žltej farbe nahradené farbou bielou.

Otázka č. 587

V objekte „SO 60-38-06“ v technickej správe je uvedené: ,,Vodorovné dopravné značenie je navrhnuté z retroreflexného plastového dvojzložkového materiálu. Vodiace čiary V4 sa zrealizujú ako štrukturálne akustické. Ostatné vodorovné dopravné značenie sa zrealizuje ako štrukturálne neakustické. Vodorovné dopravné značenie zastávok mestskej hromadnej dopravy V11a a V12b sa zrealizuje v žltej farbe. Vodorovné dopravné značenie cyklistických komunikácií sa zrealizuje v bielej farbe.“

Výkaz výmer neobsahuje položku vodorovné dopravné značenie  zo špecifikáciou „žltá farba“.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer vodorovné dopravné značenie  zo špecifikáciou „žltá farba“ pre zastávky mestskej hromadnej dopravy.

Táto otázka sa týka aj objektu: SO 51-38-01

Odpoveď č. 587

Vodorovne dopravne značenie bude zrealizovane v bielej farbe podľa novej Vyhlášky č. 04/2020, platí Výkaz výmer.

Otázka č. 588

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-39-03“ v položkách č.: 13, 23 je uvedené:

13	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	9 400,000

23	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	9 400,000

Nazdávame sa, že položky sú vo vzájomnej duplicite? Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 588

Položka č. 23 bola vypustená

23	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	9 400,000.

Otázka č. 589

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-01.1“ v položkách č. 123, 124 je uvedené:

123	K	919791211	Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky 2x ochranný, uzatvárací s posypom kremičitým pieskom	m2	280,000

124	M	245290000300	Náter ochranný napr. SEALER pre betónové výrobky, 25l l	93,240

Môže verejný obstarávateľ vysvetliť použitie posypu kremičitým pieskom? Nakoľko máme za to, že náter ochranný a uzatvárací ma funkciu chrániť plochu proti odparovaniu vôd a impregnačnú. Pri použitý ochranného, uzatváracieho náteru nedôjde k spojeniu kremičitého piesku s CB krytom.

Žiadame verejného obstarávateľa o prehodnotenie použitia kremičitého piesku.

Táto otázka sa týka aj objektov SO 40-38-04 p. č.: 128, 129; SO 60-38-03 p. č.: 87, 88; SO 60-38-04 p. č.: 59, 60.

Odpoveď č. 589

Ide o položku vypracovanú odbornou firmou Cenekon z databázy Cenekon, ktorou bola spracovaná nákladová časť projektovej dokumentácie. Máme za to, že pri tvorbe položky fa Cenekon receptúru a technológiu konzultovala s odbornými realizátorskými firmami. Položka predstavuje určitý technicko-organizačný variant. Činnosti, ktoré uchádzač plánuje vykonávať pri zhotovovaní predmetnej konštrukcie v primeranej kvalite a podľa výkresovej časti projektovej dokumentácie, ocení v tejto položke.

Otázka č. 590

V poskytnutom výkaze výmer pre objekt 40-37-01.1.a je položka č. 69 „Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 5000 DN 1400 DA 1436 spojka FWC, HOBAS“.

V prislúchajúcej technickej správe na strane č. 8 je uvažované s rúrami odstredivo liateho laminátu SN16000 DN 1400.

Myslíme si správne, že v položke č. 69 majú byť použité rúry z odstredivo liateho laminátu SN16000. Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 590

Položka č. 69 s kódom 28641000180P Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 5000 DN 1400 DA 1436 spojka FWC, HOBAS bola nahradená položkou č. 133 s kódom 28641000200P Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 16000 DN 1600 DA 1638 spojka FWC, HOBAS.

Otázka č. 591

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-38-04“ v položkách č. 32, 33 je uvedené:

32	K	183405211	Výsev trávniku hydroosevom na ornicu	m2	1 092,000

33	M	005720001500	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	33,743

Nazdávame sa, že položka č. 33 má nesprávnu uvedenú výmeru, nakoľko v technickej správe je uvedená dávka 40 g/m2, čo predstavuje 43,68 kg trávových semien.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 591

Vo Výkaze výmer v položke č. 33  bolo upravené množstvo  33,743 na 43,68 kg.

Otázka č. 592

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-39-02“ v položkách č. 3, 4 je uvedené:

3	K	180401211	Založenie trávnika lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 631,000

4	M	0057210001	Semeno lúčny porast	kg	0,151

Nazdávame sa, že položka č. 4 má nesprávnu uvedenú výmeru, nakoľko v technickej správe je uvedená dávka 3 g/m2, čo predstavuje 4,893 kg osiva. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 592

Vo Výkaze výmer bolo upravené množstvo v položke č. 4:

4	M	0057210001	Semeno lúčny porast	kg	4,893

Otázka č. 593

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-39-03“ v položke č. 1 je uvedené:

1	K	162301162	Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 	m3	432,600

Nazdávame sa, že položka č.: 1 má nesprávnu uvedenú výmeru voči položke č.: 7 (2263*0,2=452,600 m3)

7	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm m2	2 263,000

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 593

Vo Výkaze výmer bolo upravené množstvo v položke č. 1 a 2:

1	K	162301162		Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 	m3	452,600

2	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	452,600

Otázka č. 594

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-39-03“ v položke č. 10 je uvedené:

10	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	669,000

Nazdávame sa, že položka č. 10 má nesprávnu uvedenú výmeru voči položke č.: 24,25,26,27.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 594

Vo Výkaze výmer sa upraví množstvo v položke č. 10:

10	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	696,000

Otázka č. 595

Vo výkaze výmer objektu „SO 60-39-02“ je v položkách č. 10, 20, 49, 50, 51, 52 uvedené:

10	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	319,000

20	K	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	319,000

49	K	184202112	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	319,000

50	M	9999000001	dodávka konštrukcie na stromy /sada 3 koly, latky, úväzy)	ks 319,000

51	K	184501114	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	319,000

52	M	9999000002	dodávka rohože výška 2 m	ks	319,000

Nazdávame sa, že položky č. 10, 20, 49, 50, 51, 52 majú nesprávnu uvedenú výmeru voči položkám č. 21 až 48 (celková suma za položky č. 21-48 = 322 ks).

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 595

Správny počet je 319 ks. Opravený je počet stromov, správne je 36 ks, nie 39 ks:

24	0266200182	Acer campestre Elsrijk (javor poľný)   	ks	36,000

Otázka č. 596

V technickej správe objektu „SO 40-38-01.1“, pod označením: „1515_403801.1_01_ts“, je uvedené: „Ošetrovanie extenzívnych trávnikov bude pozostávať z kosenia s odstránením pokosených zvyškov naj-menej 5x ročne, postrek proti širokolistým burinám (2x) a prihnojenie organickým a anorganickým hnojivom 2x ročne v dávke 0,03 kg/m2. V predjarí je potrebné z trávnikov mechanicky vyhrabať odumreté zvyšky – celkovo 3x.“.

Má cenová ponuka obsahovať: kosenia s odstránením pokosených zvyškov najmenej 5x ročne, postrek proti širokolistým burinám (2x) a prihnojenie organickým a anorganickým hnojivom 2x ročne v dávke 0,03 kg/m2, mechanicky vyhrabanie odumretých zvyškov – celkovo 3x?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Táto otázka sa týka aj objektov: SO 40-38-01.1, SO 40-38-02, SO 40-38-03, SO 40-38-04, SO 40-38-05, SO 40-39-02, SO 50-38-02, SO 50-38-08, SO 50-39-02, SO 60-38-01, SO 60-38-02, SO 60-38-03, SO 60-38-04, SO 60-38-05, SO 60-38-06, SO 60-39-01, SO 60-38-03.

Odpoveď č. 596

Cenová ponuka nemusí obsahovať spomínane položky.

Otázka č. 597

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-39-03“ je v položke č. 7 uvedené:

7	K	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm m2	2 263,000

Nazdávame sa správne, že pri rozprestretí ornice by mal výkaz výmer obsahovať súbežne aj založenie trávnika?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Táto otázka sa týka aj objektov: SO 50-38-01, SO 50-38-03, SO 50-38-04, SO 50-38-05, SO 50-38-07, SO 51-38-01, SO 60-39-02, SO 60-39-04.

Odpoveď č. 597

Uvádzaná výmera je výmera potrebná na výsadbu kríkov, ktoré sú vysádzané v rámci náhradnej výsadby. Do súboru objektov Náhradná výsadba nie je možné zaradiť výsevy trávnikov ani lúčnych porastov, len výsadby drevín v zmysle rozhodnutia o náhradnej výsadbe. Výsevy trávnikov a lúčnych porastov sú v súboroch Vegetačné úpravy.

Otázka č. 598

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-37-03“ je v položke č. 7 uvedené:

7	K	567142119	Kamenivo stmelené cementom so zhutnením	m3   171,080

Mysli tým verejný obstarávateľ cementom stmelenú zmes? Ak áno žiadame o presnejšiu špecifikáciu.

Odpoveď č. 598

Tak ako je uvedené v projektovej dokumentácii: ( technická správa, situácia, pozdĺžny profil). Vzhľadom na požadovanú rýchlu konsolidáciu terénu v podloží trate odporúčame nahradiť vykopanú zeminu cementom stabilizovanou zeminou: (štrkodrva 0-16mm zmiešaná s cementom s optimálnou vlhkosťou). Klasický zásyp by mohol znamenať neskoršie poruchy trate v dôsledku sadania.

Otázka č. 599

SO 40-33-01, 02

Pri realizácii utesnenia a vylepšenia dna stavebnej jamy metódou MIP dôjde k vylepšeniu aj zeminy nad plánovanou úrovňou základovej špáry. Po vytvrdnutí pridanej suspenzie bude mať táto výkopová zemina charakter poloskalnej až skalnej horniny. Z bezpečnostných dôvodov nie je prípustné odkopávať vylepšenú zeminu skôr ako 5-7 dní po vylepšení, pretože sa s kopacím zariadením dostaneme do manipulačného priestoru vrtnej súpravy, prípadne môže dôjsť k jej podkopaniu. Pri dodržaní bezpečnostnej prestávky na odstup technológií sa bude ťažiť už vytvrdnutá geokompozitná zmes. Medzi položkami vo VV ale nie je položka pre hĺbenie v tejto triede ťažiteľnosti.

Otázka: nahradí Obstarávateľ vo VV položku pre hĺbenie v hornine 3 za položku pre hĺbenie v poloskalných a skalných horninách?

Odpoveď č. 599

Položka pre hĺbenie v inej triede nebude vo Výkaze výmer nahradená, prípadné technologické prestroje a komplikácie pri hĺbení by si mal zhotoviteľ neceniť v položke pre realizáciu zlepšenej zeminy.

Otázka č. 600

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-37-01.1.a“ je v položkách č. 88, 89 uvedené:

88	K	877474230P	Montáž kanalizačnej PP zátky korugovanej DN 1400   ks 2,000

PP	Montáž kanalizačnej PP zátky korugovanej DN 1400

89	M	286540148900	Zátka hrdlová X-Stream PP, DN 600 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN	ks	2,000

PP	Zátka hrdlová X-Stream PP, DN 600 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN

Špecifikácia montážnej položky nekorešponduje so špecifikáciou materiálovej položky. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 600

Položka č. 89 s kódom 286540148900    Zátka hrdlová X-Stream PP, DN 600 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN  2ks  bola vo Výkaze výmer nahradená položkou

č. 134 s kódom 286540148905  Zátka hrdlová X-Stream PP, DN 1 400 korugovaná pre gravitačnú kanalizáciu, WAVIN  2ks.

Otázka č. 601

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-37-02.2“ je v položkách č. 22, 23 uvedené:

22	K	871391201	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 400 mm	m	21,000

PP	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 400

23	M	286410000700	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 5000 DN 400 DA 427 spojka FWC, HOBAS	m	21,420

PP	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 5000 DN 400 DA 427 spojka FWC, HOBAS

OLS chránička je podľa PD DN 500,  vo VV je DN 400 – vodovodná rúra s objímkou E110 sa nezmestí do chráničky DN 400. Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 601

Položky č. 22 a č. 23 boli zrušené:

22	K	871391201	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 400 mm	m	21,000

23	M	286410000700	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 5000 DN 400 DA 427 spojka FWC, HOBAS	m	21,420

Do Výkazu výmer boli zaradené položky:

K	871421201	Montáž kanalizačného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 500 mm m	21,000

M	286410001000	Rúry z odstredivo liateho laminátu PN 1 SN 5000 DN 500 DA 530 spojka FWC, HOBAS	m	21,420

V dôsledku navýšenia Výkazu výmer sa opraví aj množstvo v položke pre presun hmôt; nová výmera:

32	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	115,544

Otázka č. 602

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-37-02.2“ je v položkách č. 30, 31 uvedené:

30	K	899912133	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200

ks	17,000

PP	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 200

31	M	286710001000	Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	17,000

PP	Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST

Na základe našich skúsenosti a konzultácií s dodávateľom „RACI objímok“ sa nazdávane, že počet „RACI“ objímok je nízky - mal by byť aspoň 26 ks.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 602

Počet objímok sa nemení. V zmysle katalógových tabuliek výrobcu je pre danú dĺžku potrubia postačujúci. Upravuje sa dodávka segmentov na objímky:  17 x (2E + 1H)

V položke č. 31 je upravené množstvo na 34 ks.

31	M	286710001000	Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	34,000

Do Výkazu výmer bola doplnená položka:

M	286710001800	Objímka kĺzna dištančná "RACI" H 110, HDPE, typ H, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	17,000

V dôsledku navýšenia Výkazu výmer sa opraví aj množstvo v položke pre presun hmôt; nová výmera:

32	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	115,544

Otázka č. 603

V projektovej dokumentácií objektu „SO 40-37-02.3“, výkres č.: 5 pod označením: „1515_DRS_SO403702.3_5_kladacsky plan“, je v tabuľke výkazu výmer uvedená: hrdlová redukcia TLT DN 600 /400; prírubová tvarovka s hladkým koncom DN 600. Výkaz výmer neobsahuje tieto položky.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 603

Do Výkazu výmer boli doplnené položky:

K	857441121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 600	ks	1,000

M	5525200051PC	Tvarovka MMR z tvárnej liatiny hrdlová DN 600/400 PN 16	ks	1,000

K	857442121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 600 ks	1,000

M	5525200359PC	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 600, dĺ. 560 mm, PN 16	ks	1,000

V dôsledku navýšenia Výkazu výmer sa opraví aj množstvo v položke pre presun hmôt; nová výmera:

34	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	316,434

Otázka č. 604

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-37-02.3“ je v položkách č. 30, 31 uvedené:

30	K	899912137	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 400

ks	19,000

PP	Montáž kĺznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 400

31	M	286710001000	Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST	ks	19,000

PP	Objímka kĺzna dištančná "RACI" E 110, HDPE, typ E, výška 110 mm, GAWAPLAST

Na základe našich skúsenosti a konzultácií s dodávateľom „RACI objímok“ sa nazdávane, že počet „RACI“ objímok je nízky - mal by byť aspoň 60 ks.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 604

Do Výkazu výmer sa doplnili položky:

K	857441121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 600	ks	1,000

M	5525200051PC	Tvarovka MMR z tvárnej liatiny hrdlová DN 600/400 PN 16	ks	1,000

K	857442121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 600ks	1,000

M	5525200359PC	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 600, dĺ. 560 mm, PN 16	ks	1,000

V dôsledku navýšenia Výkazu výmer sa opraví aj množstvo v položke pre presun hmôt; nová výmera:

34	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	316,434

Otázka č. 605

Vo výkaze výmer objektu „SO 60-37-07.1“ je v položkách č. 130, 131 uvedené:

130	K	899912138	Montáž kĺznej objímky napr. RACI montovaná na potrubie DN 500	ks	19,000

131	M	2867100010PC	Objímka kĺzna dištančná napr. "RACI" E 130, HDPE, typ E, výška 130 mm, GAWAPLAST	ks	115,140

Množstvo montážnej položky nekorešponduje s množstvom materiálovej položky.

Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 605

Objímky typu Raci, s ktorými sa uvažuje v projektovej dokumentácii, sa spájajú z variabilných segmentov. Jedna objímka sa skladá z viacerého počtu segmentov. Projektom stanovený počet segmentov pre daný rozmer potrubia je 6 ks typu E/1 objímku je podľa tabuľky výrobcu objímok. Výkaz výmer nie je potrebné meniť.

Otázka č. 606

Na základe: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 z dňa 26.11.2020 a odpovede č. 13, kde verejný obstarávateľ potvrdil, že zadávacia dokumentácia nie je totožná s DSP môže popísať rozdiely dokumentácii vzhľadom na potrebné dodatočné SP, poprípade zmeny stavby pred dokončením tak, aby si ich zhotoviteľ vedel zapracovať do HMG a poprípade aj do ceny?

Odpoveď č. 606

Rozdiely v projektovej dokumentácii DSP a DRS sú popísané v dokumente „Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti“, ktorý bol spracovaný pre účely vyjadrenia príslušného orgánu o vplyve tejto zmeny na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, prílohy 8.a. Dokumentácia popisujúca zmenu navrhovanej činnosti je zverejnená na webovom sídle enviroportal.sk: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nosny-system-mhd-prevadzkovy-usek-janikov-dvor-safarikovo-namestie-v-b-4

Súhlasy s prípadnými žiadosťami o zmenu stavby pred dokončením zabezpečí verejný obstarávateľ.

Otázka č. 607

Na základe: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 z dňa 26.11.2020 odpoveď č. 9, vysvetlenia súťažných podkladov č. 3 z dňa 10.12.2020 a odpovede č. 113, môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že predpokladané Bypassy nie sú súčasťou SP a zhotoviteľ si ich musí vybaviť sám?

Ak áno, žiadame o vylúčenie stavebného objektu SO 40-33-01 zo všetkých míľnikov.

Odpoveď č. 607

Potvrdzujeme znenie odpovedí č. 9 a 113. Verejný obstarávateľ nebude vylučovať miľníky SO 40-33-01, nakoľko spôsob výstavby a dočasných objektov je plne v kompetencii zhotoviteľa.

Otázka č. 608

Vzhľadom na vyjadrenia rôznych dotknutých orgánov, môže verejný obstarávateľ definovať Bypass na Rusovskej ceste cez Chorvátske rameno bližšie, to znamená môže byť Rameno presypané, poprípade má byť zatrubnené?

Odpoveď č. 608

Predložený plán organizácie dopravy rieši vedenie obchádzok ideovo a je plne v kompetencii zhotoviteľa a jeho plánu organizácie dopravy a harmonogramu výstavby ako daný uzol vyrieši a prerokuje so všetkými účastníkmi výstavby.

Otázka č. 609

Na základe: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 z dňa 26.11.2020 a odpovede č. 137, verejný obstarávateľ potvrdil, že všetky pozemky pod stavbou sú vysporiadané. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že má vysporiadaný aj pozemok p. č. 1509 Kat. územie 804959 na ktorom sa nachádza parkovisko a pri realizácii stavebného objektu SO 51-37-01 konkrétne armatúrnej šachty AŠ1 je nutné zasiahnuť do parkoviska nachádzajúcom sa na menovanom pozemku? Demolácia časti parkoviska a prípadná rekonštrukcia však nie je vo výkaze výmer SO 51-37-01.

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súvisiacich položiek do výkazu výmer.

Odpoveď č. 609

Odpoveď na prvú časť otázky:

Parcela číslo 1509, k.ú. Petržalka, na ktorej je v súčasnosti parkovisko je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava. Pri realizácii  SO 51-37-01 sa nepredpokladá trvalý záber, ale iba dočasný záber.  Z tohto dôvodu nie je nutné žiadne ďalšie majetko-právne vysporiadanie zo strany verejného obstarávateľa.

Odpoveď na druhú časť otázky:

Chýbajúce stavebné činnosti doplníme v nasledovných položkách:

K	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm	m2	40,000

113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	12,000

113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm	m2	40,000

Navýši sa výmera položky už zaradenej vo Výkaze výmer; nová výmera:

23	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 	t    2937,541

564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm m2 40,000

581140315	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 250 mm	m2	40,000

917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prosteho tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000

919735125	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 200 do 250 mm	m	20,000

979024441	Očistenie vybúraných obrubníkov, krajníkov, dosiek alebo panelov z akéhokoľvek lôžka    m	12,000

979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km 		t	29,400

979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny t	852,600

Navýši sa výmera položky už zaradenej vo Výkaze výmer; nová výmera:

169		979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné

t 	55,042

V dôsledku navýšenia Výkazu sa opraví aj množstvo v položke pre presun hmôt; nová výmera:

172		998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope	t	2512,005

Otázka č. 610

V súťažných podkladoch časť: POV, v technickej správe pod označením: „1515_DRS_G_POV_TS „ je uvedené: „Vzhľadom na zásahy do biotopu Chorvátskeho ramena s výskytom viacerých chránených druhov odporúčame zhotoviteľovi pred zahájením prác zvolať stretnutie so zástupcami ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy – pracovisko Bratislava, na ktorom sa prekonzultuje aktuálna situácia prítomnosti významných druhov a detailnejšie sa vymedzia vhodné stavebné a technické postupy v tomto biotope. Týka sa to hlavne lokalít, v ktorých sa budú budovať premostenia Chorvátskeho ramena a tiež upravovať koryto toku (premostenia Rusovská cesta, Romanova a Kultíkova).

Pred zahájením stavby v úseku Chorvátskeho ramena je v zmysle požiadaviek ŠOP SR potrebné v spolupráci so ŠOP SR – Správa CHKO Ponitrie a CHKO Dunajské luhy – pracovisko Bratislava vykonať záchranný transfer prítomného druhu zeler plazivý (Apium repens) na iné stanovištia v rámci koryta toku.“

Ako má postupovať zhotoviteľ pri tvorbe HMG a oceneniu prípadného presunu chránených druhov, keď verejný obstarávateľ neposkytol vyjadrenia ŠOP SR a predpokladaný začiatok prác je vo vegetačnom období? Neznámy rozsah prác má zásadný vplyv na HMG a plnenie míľnikov.

Odpoveď č. 610

Presun chránených druhov bude verejným obstarávateľom vykonaný do začatia stavby.

Otázka č. 611

V objekte je v položke č. 49 uvedené množstvo osadenia obrubníka v množstve 2 051 m:

49	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	2 051,00

Dané množstvo osadenia uvedené vo výkaze výmer nezodpovedá množstvu materiálov k danej položke. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie množstiev do výkazu výmer.

Odpoveď č. 611

Vo Výkaze výmer bola opravená výmera položky č. 49:

49	K	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	638,000

Otázka č. 612

Podľa situácie je v danom objekte navrhnutý odvodňovací žľab dĺžky 43m. Výkaz výmer neobsahuje položku súvisiacu s pokládkou ani samotným materiálom. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položiek do výkazu výmer.

Odpoveď č. 612

Do Výkazu výmer bola doplnená položka pre dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu dl. 43,0m:

M	592270024700	Odvodňovací žľab napr. univerzálny BGU-Z SV G NW 200, typ č. 1-10, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, betónový s liatinovou hranou, HYDRO B     ks 43,000

K	935114434	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho BGU-Z s ochrannou hranou vnútornej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	43,000

Otázka č. 613

Podľa vysvetlenia č. 2 zverejneného verejným obstarávateľom, sa v objekte SO 40-34-03 mení šírka signálnych pásov na nástupiskách predĺžené o cez celú šírku chodníkov. Vo výkaze výmer tohto objektu nedošlo zo strany verejného obstarávateľa k žiadnej úprave výkazu výmer súvisiacej s týmto vysvetlením. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 613

Daná zmena nemení celkové množstvo dlažby a nemá dopad na cenu.

Otázka č. 614

Podľa vysvetlenia č. 2 zverejneného verejným obstarávateľom, v objekte SO 40-34-01.1 majú byť vykonané zmeny v súvislosti so signálnymi pásmi. Takýto objekt výkaz výmer neobsahuje. Žiadame preto o vysvetlenie, v akom objekte má dôjsť ku zmene a úprave výkazu výmer.

Odpoveď č. 614

Daná zmena nemení celkové množstvo dlažby a nemá dopad na cenu.

Otázka č. 615

Na základe vysvetlenia č. 2 z dňa 26.11.2020 a odpovede č. 88 má uchádzač vyzvať firmu J.C Decaux s.r.o. na odstránenie prístreškov z autobusových zastávok ktorá ich odstráni a následne zrealizuje nové na vlastné náklady. Výkaz výmer obsahuje položku: „D+M prístrešku“. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie ako má byť daná položka ocenená, keďže náklady na demontáž a montáž budú firmy J.C Decaux s.r.o. a položky vo výkaze výmer nemôžu byť ocenené ako nulové.

Odpoveď č. 615

Túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 616

Vo výkaze výmer sa nachádzajú položky súvisiace s trvalým dopravným značením. V projektovej dokumentácii chýba výkres k tomuto dopravnému značeniu. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

Odpoveď č. 616

Výkres dopravného značenia je  spoločný pre SO 50-38-03 a 50-38-04, výkres TDZ je v SO 50-38-03 a má číslo prílohy 11.

Otázka č. 617

V zmluve o dielo, ktorá je súčasťou poskytnutých podkladov od verejného obstarávateľa je v bode 6 uvedené: „Ku dňu podpisu tejto Zmluvy predložil Zhotoviteľ Objednávateľovi úradne overenú fotokópiu platnej a účinnej zmluvy o združení, alebo obdobnej zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa“. Rozumieme správne, že sa jedná o predloženie zmluvy o združení až s úspešným uchádzačom?

Odpoveď č. 617

Pokiaľ táto zmluva medzi členmi skupiny dodávateľov nebude predložená už v ponuke uchádzača, tak ju predloží najneskôr pri podpise Zmluvy o dielo. K danému je viac uvedené v bode 7.4 podbod 4 a v bode 11.4 časti A „Pokyny pre záujemcov“ súťažných podkladov.

Otázka č. 618

Pri položkách súvisiacich s kamennými obrubníkmi je vo výkaze výmer veľmi všeobecne stanovený rozmer obrubníkov napr.:

35	M	5838100013PC	Obrubník kamenný š. 10 cm	m	141,400

45	M	5838100014PC	Obrubník kamenný š. 20 cm	m	22,897

Žiadame verejného obstarávateľa o presnú rozmerovú špecifikáciu kamenných obrubníkov.

Odpoveď č. 618

Rozmery sú definované dizajnmanuálom. Pozri aj odpoveď na otázku č. 283.

Otázka č. 619

Vo výkaze výmer v položkách kamenných obrubníkov nie je presne stanovená farebnosť materiálov. V dizajnmanuály je farba určená ako: béžová, piesková, prírodný odtieň. Žiadame verejného obstarávateľa o presné zadefinovanie farebnosti ktorú bude verejný obstarávateľ požadovať, nakoľko cenový rozptyl bez presnej špecifikácie je veľmi veľký.

Odpoveď č. 619

Pozri odpoveď na otázku č. 283.

Otázka č. 620

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 3 zo dňa 9.12 odpovedal na otázku č. 86 týkajúcu sa veľkoformátovej dlažby. Pýtame sa verejného obstarávateľa či sú správne uvedené rozmery dlažby podľa odpovede a to: 1000x250x80 a 1000x325x80, keďže podľa dizajnmanuálu má byť šírka dlažby vždy násobok 125mm, čo v tomto prípade neplatí. Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o zapracovanie zmien rozmerov dlažby do výkazu výmer.

Odpoveď č. 620

V odpovedi na otázku č. 86 je preklep pri definovaní základných rozmerov veľkoformátovej dlažby. Správne rozmery sú 1000x250x80 a 1000x375x80 v súlade s Dizajnmanuálom.

Otázka č. 621

V zmysle prílohy B9 „Cenová časť, Preambula“ súťažných podkladov uchádzač musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie.

Otázka: Bude VO považovať položku za ocenenú a tým pádom za splnenú požiadavku v zmysle prílohy B9 za splnenú, pokiaľ uchádzač uvedie do položky cenu nula?

Odpoveď č. 621

Uchádzač nemôže oceniť žiadnu položku hodnotou nula. Ak ocení niektorú z položiek nulou, bude sa položka považovať za neocenenú.

Otázka č. 622

Vo Výkaze výmer sú položky pre CB kryt, ale chýbajú položky pre pigmentáciu. Môže Verejný obstarávateľ doplniť položky pre pigmentáciu CB krytu?

Odpoveď č. 622

Do Výkazu výmer boli pridané nasledujúce položky:

SO 40-38-01.1

919791111 Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou pre kryt cementobetónovej dosky červená   280,00  m2

245520001300 Vsyp spevňovací pigmentový do CB dosky ARTCROM cem, farba červená   1288,00 kg

SO 40-38-02

919791111 Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou pre kryt cementobetónovej dosky červená   942,86  m2

245520001300 Vsyp spevňovací pigmentový do CB dosky ARTCROM cem, farba červená   4337,156 kg

SO 40-38-04

919791111 Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou pre kryt cementobetónovej dosky červená   268,00  m2

245520001300 Vsyp spevňovací pigmentový do CB dosky ARTCROM cem, farba červená  1232,80 kg

Otázka č. 623

Vo VV sú položky s č. 569731111 „Nespevnená krajnica s rozprestrením a zhutnením š 0,50 m“ v m. j. m2. Položka sa vyskytuje v obj. SO 50-38-01, 50-38-03, 50-38-04, 50-38-05, 50-38-07 a 51-38-01. Položka je definovaná iba plochou.

Môže VO doplniť do VV hrúbku resp. objem?

Odpoveď č. 623

Hrúbka krajnice je 0,25 m.

Otázka č. 624

V TS SO 40-38-01.1 je pigmentovaný CB kryt bordovej farby so žltým okrajom. Táto pigmentácia sa má realizovať iba povrchovo-zagletovaním pigmentu, alebo sa má pridať do celého objemu betónu?

Odpoveď č. 624

Zafarbenie má byť realizované  formou vsypu, iba v mieste zastávky na ploche 280m2.

Otázka č. 625

V TS SO 50-33-01 most je uvedená skladba vozovky: izolácia, ochrana izolácie, betón C20/25 – 130mm, asfaltový kryt - 50mm. Vo Výkaze výmer objektu je ale uvedený liaty asfalt 45mm a asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 40mm a nie je uvedený betón. Môže verejný obstarávateľ podať informáciu, ktorá skladba vozovky je správna, ktorú má uchádzač oceniť vo svojej ponuke a zároveň zjednotiť jednotlivé časti Súťažnej dokumentácie?

Odpoveď č. 625

V TS v časti 3.2.15 Vozovka na moste je skladba v mieste električkového zvršku:

Asfaltový kryt AC 11 II                                                                                                       50 mm

Betón C20/25                                                                                                                   130 mm

Ochrana izolácie NAIP                                                                                                         5 mm

Izolácia NK proti vode NAIP                                                                                                5 mm

Zapečaťujúca vrstva                                                                                                             0 mm

Vypúšťa sa položka:

63	K	577141212	Liaty asfalt modifikovaný hr. 45 mm	m2	850.000

a nahrádza sa položkou:

K	451473262	Betón odláždenia tr. C 20/25	m3	110,500

Otázka č. 626

Pri naceňovaní je potrebné zohľadniť trvalopružné zálievky v styku rímsa-trám, dilatácia ríms Trvalopružné zálievky s predpesnením – odvodňovací žľab-trám, mostné závery. Vo VV SO 50-33-01 most je iba 16m tmelenia škár, pritom trvalo pružné zálievky sa realizujú v styku rímsa-trám, dilatácia ríms a tiež trvalopružné zálievky s predpesnením – odvodňovací žľab-trám a mostné závery. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

Odpoveď č. 626

Zmena objemu položky:

64	K	599141111	Vyplnenie škár pružným tmelom do hĺbky 15 mm	m    528.000

Nová položka:

K	919726522	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 15mm hl. 25mm	m	456.000

Otázka č. 627

1 - Vo VV SO 50-33-01 most chýbajú položky ako odvodňovacie tvarovky  z nerezu – do NK a prestupy cez trámy z rímsy. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

2 - Vo VV SO 50-33-01 most chýba drenážny plastbetón. Môže VO doplniť do VV chýbajúcu položku?

3 - Vo VV SO 50-33-01 most chýbajú fabióny. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

4 - Vo VV SO 50-33-01 most chýbajú kotvy ríms. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

5 - Vo VV SO 50-33-01 most chýba realizácia vrtov pre kotvenie ríms a zábradlia. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

6 - V TS aj v PD SO 50-33-01 most sú pozorovacie body, ktoré chýbajú vo VV. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

7 - Vo VV SO 50-33-01 most chýba zaťažovacia skúška mosta, označenie roku e. č. mosta, čerpanie vody. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

Odpoveď č. 627

1 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

odvodňovacie tvarovky  z nerezu – do NK a prestupy cez trámy z rímsy do položky

65	K	597962502	D+M odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25	m

2 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

drenážny plastbetón do položky

62	K	577144231.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modifik. asfaltu mastix tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2

3 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

fabióny do položky

85	K	711144532	Izolácia mostovky s ochranou z asfaltového izolačného pásu na prechodovú dosku, dodávka + montáž	m2

4 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

kotvy ríms

96	 	327237182	Výstuž ríms z betonárskej ocele 10 505  t   	t

5 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

realizácia vrtov pre kotvenie ríms

96	 	327237182	Výstuž ríms z betonárskej ocele 10 505  t   	t

realizácia vrtov pre kotvenie zábradlia

88	K	767334121	Cestné oceľové zábradlie segmentové v. 1,3 m, oceľ. nosná konštrukcia, vrátane madla a kotviacich materiálov	m

6 – nová položka

pozorovacie body – nová položka

K	767335555	Vybudovanie pozorovacích bodov	ks	4.000

7 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

zaťažovacia skúška mosta sa v zmysle STN 73 6209 čl. 6 nevykonáva označenie roku do položky

34	K	451473265	Nosná konštrukcia z betónu tr. C 45/55

Ev. č. mostu do položky

88	K	767334121	Cestné oceľové zábradlie segmentové v. 1,3 m, oceľ. nosná konštrukcia, vrátane madla a kotviacich materiálov	m

čerpanie vody – nové položky

K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	960.000

K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	40.000

Otázka č. 628

1 - Vo VV SO 50-33-01 most chýba zaťažovacia skúška mosta, označenie roku e.č. mosta, čerpanie vody. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

2 - Vo VV SO 50-33-01 rampa chýbajú vrty pre kotvenie zábradlia. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

3 - Vo VV SO 50-33-01 rampa je položka debnenie vodorovné konšt. debnenie základovej dosky (pravdepodobne ide o samotnú rampu), ale nie je tu nikde uvedená PK alebo podporné lešenie. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

Odpoveď č. 628

1 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

zaťažovacia skúška mosta sa v zmysle STN 73 6209 čl. 6 nevykonáva

evidenčné číslo mosta do položky

88	K	767334121	Cestné oceľové zábradlie segmentové v. 1,3 m, oceľ. nosná konštrukcia, výplň ťahokov hr. 2 mm vrátane madla a kotviacich materiálov

označenie roku do položky

34	K	451473265	Nosná konštrukci z betónu tr. C 45/55

čerpanie vody – nové položky

K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	960.000

K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	40.000

2 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

Vrty pre kotvenie zábradlia do položky

63	K	767334121	Cestné oceľové zábradlie segmentové v. 1,3 m, oceľ. nosná konštrukcia, výplň ťahokov hr. 2 mm vrátane madla a kotviacich materiálov

3 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

51	K	941941042	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2

52	K	941941842	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	m2

Otázka č. 629

1 – Vo VV SO 51-33-01 chýbajú položky pre drenážny plastbetón, fabiony, otryskanie NK a realizácia zapečaťujúcej vrstvy. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

2 – Vo VV SO 51-33-01 chýbajú položky pre realizáciu vrtov pre kotvenie ríms a zábradlia, tiež položky pre označenie roku, identifikačné a evidenčné číslo mosta a čerpanie vody. Môže VO doplniť do VV chýbajúce položky?

Odpoveď č. 629

1 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

Plastbetón do položky

53	K	577141212	Liaty asfalt modifikovaný hr. 45 mm

Fabiony, otryskanie NK a zapečaťujúca vrstva do položky

89		711144532	Izolácia mostovky s ochranou z asfaltového izolačného pásu na prechodovú dosku, dodávka + montáž

2 – cenu za uvedené položky si zhotoviteľ premietne do cien položiek súvisiacich

kotvenie ríms – existuje položka

65	K 910254440     Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové-kotvenie ríms

kotvenie zábradlia a identifikačné a evidenčné číslo mosta do položky

83	K	767334121	Cestné oceľové zábradlie segmentové v. 1,3 m, oceľ. nosná konštrukcia, výplň ťahokov hr. 2 mm vrátane madla a kotviacich materiálov

označenie roku do položky

32	K	451473265	Nosná konštrukci z betónu tr. C 45/55

čerpanie vody – nové položky

K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	960.000

K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	deň	40.000

Otázka č. 630

Vo VV sú označené rôzne druhy prác s rovnakým kódom. Napr. kód položky 341351105 obsahuje tieto druhy prác: „Debnenie rímsy jednostranné – zhotovenie“ a „Debnenie stien a priečok obojstranné – zhotovenie“. Nakoľko sa jedná o odlišné typy debnení môže VO priradiť ku každému druhu prác iný kód položky?

Odpoveď č. 630

Predpokladáme, že sa otázka týka objektu SO 50-33-01 A

Mení sa číslo položky:

94	 341351115	Debnenie rímsy jednostranné - zhotovenie   	m2	141.260	 0.00

95	 341351116	Debnenie rímsy jednostranné - odstránenie   m2	141.260	 0.00

Otázka č. 631

V rámci bodu 7.4 súťažných podkladov (obsah ponuky) je stanovené v bode 10 nasledovné:

10. Uchádzačom pripravený Harmonogram prác a Zoznam pracovníkov (ako Príloha B6), ktoré budú v súlade s požiadavkami uvedenými v Osobitných zmluvných podmienkach, čl. 8.3 Harmonogram prác (Príloha B5 týchto súťažných podkladov). Pri príprave harmonogramu uchádzač zohľadní predpokladané zahájenie stavby 08/2021 a ukončenie stavby 10/2023.

Otázka: Sú uvedené predpokladané termíny zahájenia a ukončenia stavby vzhľadom na posun lehoty na predkladanie ponúk naďalej reálne (najmä vzhľadom ku skutočnosti, že projekt je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a teda je potrebné pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom počítať čas na kontroly)? Prosíme o potvrdenie správnosti údajov uvedených v bode 10 časti 7.4 súťažných podkladov.

V súvislosti s uvedeným žiadame uviesť odhadovaný čas schvaľovania Plánu organizácie výstavby, nakoľko v bode 15.4 súťažných podkladov je uvedené nasledovné: Takto vypracovaný Plán organizácie výstavby musí byť v lehote na poskytnutie súčinnosti pred podpisom Zmluvy predložený verejnému obstarávateľovi. Doba schvaľovania Plánu organizácie výstavby verejným obstarávateľom sa nezapočítava do lehoty na poskytnutie súčinnosti úspešným uchádzačom

Odpoveď č. 631

Áno, predpokladané zahájenie a ukončenie stavby je možno považovať za aktuálne. Pri schvaľovaní Plánu organizácie výstavby bude verejný obstarávateľ postupovať tak, aby tento proces neovplyvnil harmonogram projektu.

Otázka č. 632

V bode 16.2 súťažných podkladov je stanovené:

16.2 Povinnosti súvisiace s časom sú definované v čl. 8 Zmluvných podmienok. Zámerom verejného obstarávateľa je, aby Dátum začatia bol najneskôr 08/2021.

Otázka: Čo znamená slovné spojenie zámer verejného obstarávateľa? V prípade ak dôjde k Dátumu začatia v zimnom období ako bude verejný obstarávateľ postupovať? Bude sa v takomto prípade môcť meniť doba výstavby?

Odpoveď č. 632

Slovné spojenie „zámer verejného obstarávateľa“ znamená, že ide o predpokladaný čas zahájenia stavby. Zámerom verejného obstarávateľa je začať a ukončiť projekt tak, aby sa naplnila podmienka financovania projektu z aktuálneho programovacieho obdobia.

Otázka č. 633

V čl. 17 súťažných podkladov je stanovené nasledovné:

17.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní uviesť v ponuke uchádzača podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, ktoré majú jednotliví navrhnutí subdodávatelia plniť.

Otázka: Za účelom vylúčenia pochybností žiadame verejného obstarávateľa potvrdiť, že za subdodávateľa sa nepovažuje dodávateľ stavebného materiálu.

Odpoveď č. 633

V tejto súvislosti odkazujeme na ustanovenie § 41 ods. 6 ZVO, ktoré túto problematiku upravuje.

Otázka č. 634

V časti súťažných podkladoch podmienky účasti bod 3.3 je stanovené nasledovné:

3.3. Zmluvná cena zákaziek bude vyjadrená v mene euro. Ak je hodnota vyjadrená v inej mene, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom Európskej centrálnej banky (ECB) platným ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy. V prípade, ak v daný deň nebol stanovený kurz ECB, prepočítava sa hodnota na eurá kurzom ECB platným v najbližší nasledujúci deň ku dňu uzavretia predmetnej zmluvy, kedy bod tento kurz ECB stanovený.

Otázka: Ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade ak bude predložená referencia zo štátu, ktorého mena nie je súčasťou menového kurzu vydaného ECB?

Odpoveď č. 634

Ak by mena nebola súčasťou menového kurzu vydaného ECB, bude sa prepočítavať podľa Kurzového lístku vybraných cudzích mien zverejňovaného NBS na stránke: https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/kurzovy-listok-vybranych-cudzich-mien-voci-eur

Otázka č. 635

V časti súťažných podkladoch podmienky účasti bod 3.9 je stanovené nasledovné:

3.9. Uchádzač zároveň predloží za každú osobu uvedenú na pozícii kľúčových odborníkov čestné vyhlásenie, že v prípade, ak sa uchádzač stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní, budú sa priamo podieľať na plnení predmetu Zmluvy o dielo.

Otázka: Podpisuje predmetné čestné prehlásenie uchádzač za kľúčových expertov, alebo sa vyžaduje aby takéto predmetné čestné prehlásenie podpísal každý kľúčový odborník?

Odpoveď č. 635

Čestné vyhlásenie podpisuje kľúčový odborník alebo uchádzač.

Otázka č. 636

Otázka pre časť súťažných podkladov Časť D. Spôsob určenia ceny

Otázka: Je možné zahrnúť činnosti niektorej z položiek výkazu výmer do inej súvisiacej položky?

Odpoveď č. 636

Ak je vo Výkaze výmer na určitú činnosť vytvorená samostatná položka, tak tieto činnosti je potrebné oceniť v rámci danej položky. Ak neexistuje na určitú činnosť samostatná položka, činnosť sa ocení v súvisiacej položke. Uchádzač nemôže zahrnúť činnosť niektorej položky, ktorá je uvedená vo Výkaze výmer do inej súvisiacej položky. Pozri odpoveď na otázku č. 621.

Otázka č. 637

Otázka pre časť súťažných podkladov Časť D. Spôsob určenia ceny

Otázky: Používal verejný obstarávateľ na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky databázu Cenkros? V akej cenovej úrovni je predpokladaná hodnota zákazky?

Odpoveď č. 637

Nie, Predpokladaná hodnota zákazky nie je určená na základe databázy Cenkrosu, bola určená na základe výsledkov štátnej expertízy a je aktuálna v čase vyhlásenia verejného obstarávania.

Otázka č. 638

V rámci dokumentu Príloha k ponuke je stanovené nasledovné:

Doručovacia adresa 1.3(b) https://josephine.proebiz.com/sk/tender/7223/summary

Otázka: Znamená to, že na oficiálnu komunikáciu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom po podpise zmluvy sa bude používať taktiež systém josephine, alebo ako sa má uvedené chápať?

Odpoveď č. 638

Doručovacia adresa bola v prílohe B4 „Príloha k ponuke“ upravená.

Otázka č. 639

V rámci dokumentu Príloha k ponuke je stanovené nasledovné:

Lehota pre právo prístupu na Stavenisko 2.1 Podľa Harmonogramu prác a dohode so Zhotoviteľom

Nakoľko Červená kniha FIDIC nepozná lehotu práva prístupu na Stavenisko stanovenú spôsobom: po dohode so Zhotoviteľom, žiadame o presnejšie stanovenie do kedy Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu na Stavenisko od Dátumu začatia prác.

Odpoveď č. 639

Všeobecné podmienky Červenej knihy FIDIC sa v podčl. 2.1, v súvislosti  so stanovením lehoty odvolávajú na „lehotu uvedenú v Prílohe k ponuke“, čiže umožňujú verejnému obstarávateľovi definovať jeho lehotu a podmienky za akých bude Zhotoviteľovi poskytnuté právo prístupu. Druhý odsek podčl. 2.1 uvádza, že Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi právo prístupu a odovzdá mu Stavenisko v takých termínoch, aké môžu byť potrebné na to, aby Zhotoviteľ mohol postupovať podľa ním predloženého Harmonogramu. Dohoda so Zhotoviteľom znamená, že Objednávateľ a Zhotoviteľ sa môžu dohodnúť na poskytnutí práva prístupu v súlade s podčl. 2.1 VZP.

Otázka č. 640

V rámci dokumentu Príloha k ponuke je stanovené nasledovné:

Otázka: Nakoľko podčlánok 8.3 presne stanovuje míľniky Diela, nevidíme dôvod pre ktorý by mali byť uvedené údaje dopĺňané zo strany uchádzačov. Považujeme za vhodnejšie, aby uvedené bolo jednoznačne pevne stanovené verejným obstarávateľom a uvedené uchádzači nedopĺňali.

Odpoveď č. 640

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách. Uchádzač je povinný vyplniť konkrétne dátumy pre jednotlivé míľniky.

Otázka č. 641

Výkaz výmer obsahuje v rámci všeobecných položiek položku Výrub stromov

Otázka: Žiadame uviesť akým spôsobom bude naložené zo získanou drevnou hmotou? Môže ňou Zhotoviteľ voľne disponovať? Drevná hmota nie je zahrnutá do výzisku materiálov v zmysle podčl. 8.1 VPO.

Odpoveď č. 641

Na toto sa vzťahuje podčlánok 7.8 Všeobecných zmluvných podmienok.

Otázka č. 642

Výkaz výmer obsahuje v rámci všeobecných položiek položku Výrub stromov

Otázka: S akým objemom drevnej hmoty sa v rámci tejto položky počíta? Všeobecné požiadavky objednávateľa stanovujú nasledovné:

• Výrubové povolenie Sp.zn.: 22584/4022/2018/13-OŽP/DK/ro, Bratislava, 18.06.2018 - pokrýva iba časť výrubu. Na základe DRS dokumentácie je Zhotoviteľ na svoje náklady povinný zabezpečiť dodatočné povolenia a vykonať výrub v požadovanom rozsahu.

Bez poskytnutia podrobnejších informácií nie je možné stanoviť presnú hodnotu predmetnej položky.

Odpoveď č. 642

Verejný obstarávateľ vypúšťa všeobecnú položku týkajúcu sa výrubu stromov. Uchádzač ocení položky uvedené v príslušných objektoch - výruby drevín. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady chýbajúce výrubové povolenie avšak samotný výrub realizovaný nad rámec položiek uvedených vo výkaze výmer bude riešený prostredníctvom podčl. 20.1.

Otázka č. 643

Bod 8.1 VPO stanovuje nasledovné:

Zhotoviteľ je povinný protokolárne odovzdať Objednávateľovi výzisk materiálov a zariadení určených Objednávateľom a zabezpečiť odvoz na miesta a ich skládku vo forme určenej Objednávateľom pre jednotlivé odbornosti nasledovne: Koľajové trate, pevné trakčné zariadenia, trolejové vedenie a jeho časti, stĺpy verejného osvetlenia, dopravné značky, svietidlá a ostatné kovové materiály podľa pokynov Objednávateľa.

Otázka: Nakoľko sa jedná o materiály, ktoré môžu byť predmetom zberu v druhotných surovinách, kto znáša nebezpečenstvo škody na týchto materiáloch? Ak Zhotoviteľ do akého momentu?

Odpoveď č. 643

Spôsob a forma bude určená Objednávateľom pre jednotlivé odbornosti. Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce v súlade s podčl. 7.1, body a), b), c). V prípade škôd sa bude postupovať v súlade s čl. 17 Riziko a zodpovednosť.

Otázka č. 644

V rámci výkazu výmer je stanovená všeobecná položka Výzisk materiálov a zariadení.

V zmysle bodu 8.1 VPO je stanovené: Konkrétne upresnenie a označenie požadovaného materiálu bude realizované počas realizácie demontážnych prác v závislosti od stavu demontovaných častí. Termín obhliadky nahlásiť vedúcemu odboru koľajových tratí a zastávok alebo vedúcemu odboru PaSTZ min. 2 pracovné dni pred predpokladaným odvozom.

Otázka: Žiadame stanoviť predpokladané množstvo /objem vyzískaného materiálu. V opačnom prípade v zmysle bodu 8.1 VPO nie je možné oceniť predmetnú položku.

Odpoveď č. 644

Na túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 645

V rámci aktuálne platného výkazu výmer je ocenená položka č. 9 Pyrotechnický prieskum pevnou sumou 80 000 EUR.

Otázka: Považuje sa táto položka za pevne ocenenú? Ak nie žiadame doručenie opraveného výkazu výmer, nakoľko predmetné ocenenie sa priemieta aj do ďalších buniek.

Odpoveď č. 645

Áno, táto položka je pevne ocenená.

Otázka č. 646

V rámci všeobecných položiek je položka 13 fotodokumentácia, video ako paušálna položka

Otázka: Nakoľko VPO neobsahujú perodiodicitu ani ďalšie podmienky vykonávania video záznam zo zhotovovania diela. Z dôvodu že predmetná položka má charakter ps- paušálnej sumy, žiadame poskytnutie podrobností o vykonaní týchto činností.

Odpoveď č. 646

Detailný popis fotodokumentácie je uvedený v podčl. 4.10 Osobitných zmluvných podmienok.

Otázka č. 647

Dokument vzorové tlačivá v časti 1 až 3 obsahuje vzorové tlačivá zábezpek.

Otázka: Vo vzťahu k zábezpeke na vykonanie prác, t. j. záruke za riadne splnenie zmluvných záväzkov z už uzatvorenej (vysúťaženej) zmluvy, podľa nášho názoru neexistuje právny dôvod na to, aby (verejný) obstarávateľ vyžadoval poskytnutie zábezpeky na vykonanie prác výlučne vo forme záruky vydanej bankou a neumožňoval poskytnutie zábezpeky na vykonanie prác výlučne vo forme záruky vydanej poisťovňou (v tomto prípade poskytnutie zábezpeky na vykonanie prác formou poistenia záruky), nakoľko banková zábezpeka na vykonanie prác a poistná zábezpeka na vykonanie prác predstavujú právne ekvivalentné inštitúty, a to za predpokladu, že poistenie zábezpeky na vykonanie prác obsahuje náležitosti predpísané v zmluve pre záručnú listinu (zábezpeku na vykonanie prác), keďže ich právne účinky sú rovnaké, čo usudzujeme aj analogickou aplikáciou záverov uvedených v časti 1 právneho stanoviska vo vzťahu k poskytnutiu zábezpeky za viazanosť ponuky v procese verejného obstarávania. Nakoľko vo všeobecnosti je poistenie záruky ekvivalentné s bankovou zárukou, neexistuje racionálny dôvod na to, aby (verejný) obstarávateľ v rámci plnenia zmluvy neakceptoval poskytnutie poistenia záruky namiesto bankovej záruky, ak poistenie záruky spĺňa zodpovedajúce náležitosti kladené na bankovú záruku. Úrad pre verejné obstarávanie uviedol v metodickom usmernení č. 9227-5000/2017 zo dňa 1. 6. 2017 nasledovné: Mechanizmus priamych platieb predpokladá, že verejný obstarávateľ si v zmluve obsiahnutej v súťažných podkladoch vymieni požiadavky súvisiace s platbami medzi uchádzačom a jeho subdodávateľmi za vykonané subdodávky. Zároveň je potrebné stanoviť mechanizmus namietania príp. nenáležitej platby. Zákon v tomto smere necháva verejnému obstarávateľovi širokú mieru autonómie, pričom je možné využiť obvyklé inštitúty súkromného práva (napr. zádržné, zmluvné pokuty, ručenie, bankovú záruku, uznanie záväzku).

V kontexte režimu záruk vyžadovaných verejným obstarávateľom poukazujeme na skutočnosť, že priamo verejný obstarávateľ v rámci súťažných podkladov stanovuje vzory zábezpek. Predmetné vzory referujú na Jednotné pravidlá pre záruky na požiadanie, vydané pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou (URDG 458). Jednotné pravidlá pre zmluvné záruky predstavujú všeobecný základ ICC pravidiel, pričom Jednotné pravidlá pre záruky na požiadanie, vydané pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou z týchto pravidiel vychádzajú a ich precizujú. Tieto pravidlá URDG 458 sa tešia širokej medzinárodnej akceptácii, do svojich vzorov záruk ich zakomponovala aj Svetová banka, schválila ich UNCITRAL Komisia OSN pre medzinárodné právo ako aj hlavné profesijné asociácie ako napríklad FIDIC.

Otázka: V zmysle Jednotných pravidiel URDG 458 je možné, aby takýto dokument vydala aj poisťovňa. Akceptuje verejný obstarávateľ takto predložené zábezpeky, t. j. akceptuje objednávateľ zábezpeky vydané poisťovňou?

Zároveň si dovoľujeme úctivo Objednávateľa upozorniť, že Jednotné pravidlá URDG 458 nepredstavujú aktuálnu modernú verziu jednotných pravidiel a v súčasnosti je najaktuálnejšou verzia Jednotných pravidiel URDG 758. V kontexte uvedeného prehodnotí Objednávateľ režim záruk a zakotví ich režim v zmysle Jednotných pravidiel URDG 758?

Odpoveď č. 647

Platia súťažné podklady. Vzorové tlačivá predstavujú iba štandardnú formu zábezpeky. Základné požiadavky na zábezpeku sú uvedené v podčl. 4.2 a 11.12 osobitných ZP. Zábezpeka preukázateľne spĺňajúca tieto požiadavky bude akceptovaná. Verejný obstarávateľ pripúšťa aj bankovú záruku vydanú poisťovňou.

Otázka č. 648

V technických správach projektovej dokumentácie pre objekty Električkového zvršku a spodku je uvedená požiadavka, že pre zabezpečenie kompatibility riešení v trati musia byť všetky antivibračné materiály od jedného výrobcu.

Otázka: V súvislosti s predmetnou požiadavkou uvádzame, že z praxe zahraničných projektov predmetná požiadavka sa javí ako účelová a neštandardná, pričom bráni použitiu lacnejších ale aj kvalitnejších technických riešení na Diele. Týmto si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že v zmysle zmluvných podmienok znáša Zhotoviteľ záruku za Dielo ako za celok.

V kontexte uvedeného si dovoľujeme požiadať Objednávateľa o prehodnotenie predmetnej požiadavky. Umožní v kontexte uvedeného verejný obstarávateľ technické riešenie antivibračných materiálov električkového zvršku a spodku od rôznych výrobcov, za predpokladu, že Zhotoviteľ preukáže kompatibilitu dodávaného technického riešenia?

Odpoveď č. 648

Pozri odpoveď č. 268.

Otázka č. 649

V bode. 2.1.3 Dokumentu Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené: Možné plochy pre zariadenie staveniska a stavebné dvory sú vyznačené v časti DRS POV. Zhotoviteľ nemôže použiť pre dočasnú depóniu plochu označenú ako D1, ktorá je uvedené v časti DRS, POV.

Otázka: Z akého dôvodu nie je možné použiť pre dočasnú depóniu plochu označenú ako D1?

Odpoveď č. 649

Uvedená plocha nebude v čase výstavby k dispozícii z dôvodu iného využitia.

Otázka č. 650

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené: Schvaľovanie Dokumentácie Zhotoviteľa

Stavebný dozor/Objednávateľ vyžadujú predložiť na schválenie:

• Dokumentáciu prikladanú k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením (DZSD);

• Prípadnú zmenu DRS;

• Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP);

• Výrobno-technickú dokumentáciu (VTD);

• Dokumentáciu pre odsúhlasenie zmeny majetkovej hranice trvalého a dočasného z dôvodu technického riešenia Zhotoviteľa.

Lehota na odsúhlasenie DZ je 14 dní.

Otázka: Považuje sa uplynutím 14 dní DZ za schválenú? Ako má Zhotoviteľ postupovať v prípade ak neobdrží žiadnu reakciu na predloženú DZ?

Odpoveď č. 650

V prípade neodsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa v lehote 14 dní môže Zhotoviteľ uplatniť podčl. 1.9.

Otázka č. 651

V kontexte predchádzajúcej otázky si dovoľujeme upozorniť na bod 3.3.5 VOP v zmysle ktorého: DZ bude predložená Stavebnému dozorovi na schválenie. Schválená DZ bude Objednávateľovi dodaná v šiestich vyhotoveniach v tlačenej aj digitálnej forme na CD/DVD nosiči vo formáte *.pdf aj v editovateľnej forme.

Otázka: Má sa teda dokumentácia doručovať Stavebnému dozorovi alebo Objednávateľovi? Žiadame o jednoznačné vysvetlenie.

Odpoveď č. 651

Platí podčl. 4.1 VZP, bod a). Dokumentácia Zhotoviteľa sa predkladá Stavebnému dozorovi.

Otázka č. 652

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

Zhotoviteľ predloží kumulatívnu krivku finančného plnenia, ktorá bude vychádzať z plánovaného postupu realizácie podľa Harmonogramu, za účelom umožnenia efektívnej kontroly a plánovania finančných zdrojov Objednávateľa ako aj identifikáciu možných rizikových faktorov súvisiacich s dokončením prác v Lehote výstavby.

Otázka: Čo chápe Objednávateľ pod pojmom rizikové faktory súvisiace s dokončením prác v Lehote výstavby?

Odpoveď č. 652

V prípade výskytu podstatných odchýlok v aktualizovanom finančnom  plnení oproti plánovanému plneniu je možné identifikovať potenciálne riziká, ktoré môžu mať vplyv na dokončenie v Lehote výstavby.

Otázka č. 653

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce v súlade s Dizajnmanuálom, spracovateľ Útvar hlavného architekta Hlavného mesta SR Bratislavy, vypracovaný 08/2020.

V rámci prílohy súťažných podkladov Dokumenty poskytnuté Objednávateľom Dizajmanuál nie je súčasťou.

Otázka: Žiadame o poskytnutie predmetného Dizajnmanuálu.

Odpoveď č. 653

Dizajnmanuál je súčasťou poskytnutej dokumentácie. Nachádza sa v prílohe B15 „Dokumenty poskytnuté Objednávateľom“ súťažných podkladov.

Otázka č. 654

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

PST pre technológiu:

• Objednávateľ požaduje pred začatím montáže jednotlivých technologických celkov preukázať požadované technologické parametre Objednávateľovi priamo vo výrobnom závode jednotlivých technických zariadení.

• Počet osôb za Objednávateľa prítomných pri skúškach určí Objednávateľ (1-2 osoby) na náklady Zhotoviteľa.

Otázka: Je pravdepodobné, že technológia bude dodávaná prostredníctvom subdodávky a bude vyrábaná mimo územia SR. Na základe vyššie uvedeného neuvažuje Objednávateľ tam kde je to možné uznať ako skúšku CE certifikát na príslušnú technológiu ( ak je vydaný)?

Odpoveď č. 654

Pozri odpoveď na otázku č. 408.

Otázka č. 655

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

4.3 Požiadavky na laboratórium Zhotoviteľa

Pre oblasť skúšobníctva Zhotoviteľ je povinný využívať akreditované skúšobné laboratória, ktoré majú zavedený manažérsky systém riadenia kvality a sú akreditované aj podľa STN EN ISO/IEC17025:2005 Všeobecné požiadavky na výkon skúšobných laboratórií.

Otázka: Považuje sa laboratórium Zhotoviteľa za subdodávateľa, ak Zhotoviteľ využije externé služby laboratória?

Odpoveď č. 655

Okruh subdodávateľov stanovuje § 2 ods. 5 písm. e) ZVO.

Otázka č. 656

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

5.3 Prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu

Pre všetky technologické celky, ktoré sú súčasťou dodávky a tiež pre objekty preložiek vodovodov, kanalizácií, mostov, tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových zariadení v súlade s technickými a právnymi predpismi, resp. podľa požiadaviek ostatných správcov zabezpečí Zhotoviteľ vypracovanie Prevádzkových poriadkov, príručiek a manuálov pre prevádzku a údržbu. Tieto odsúhlasené dokumenty predloží Stavebnému dozoru súčasne s oznámením o dokončení prác na objekte.

Otázka: Je možné prevádzkové poriadky a príručky pre prevádzku a údržbu predložiť aj v českom, prípadne inom cudzom jazyku?

Odpoveď č. 656

Bude sa postupovať podľa podčl. 1.4 zmluvných podmienok. Akceptované budú aj dokumenty predložené v českom jazyku.

Otázka č. 657

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

Všeobecné požiadavky na inžiniersku činnosť

V nadväznosti na projektovú činnosť Zhotoviteľa, inžinierska činnosť bude zahŕňať aj tieto uvedené činnosti:

• Zhotoviteľ je povinný v prípade zmeny oproti DSP pred začatím prác požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad o povolenie zmeny stavby pred dokončením podľa Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. V tomto prípade sa jedná o zmenu podmienok pôvodného stavebného povolenia a konanie o zmene stavby pred dokončením je rovnaké ako pre pôvodné stavebné konanie,

• v prípade zmien stavby, ktoré spočívajú iba v nepodstatných odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní a ostatnej dokumentácie poskytnutej Objednávateľom (DPO), -napr. sa nemení umiestnenie, pôdorysné ani výškové ohraničenie stavby, účel, konštrukčné ani dispozičné riešenie, takéto zmeny Zhotoviteľ vyznačí priamo v overených vyhotoveniach DPO a prerokujú sa v kolaudačnom konaní,

• prerokovanie a zabezpečenie súhlasných stanovísk k projektovej Dokumentácii Zhotoviteľa v priebehu projektových prác s príslušnými orgánmi štátnej a verejnej správy, samosprávy, organizáciami a dotknutými zložkami Objednávateľa v priebehu a v závere prác,

• zastupovanie Objednávateľa v odvolacích konaniach na základe splnomocnenia Objednávateľa,

• zabezpečenie posúdenia projektovej dokumentácie, najmä určených a vyhradených technických zariadení príslušnými orgánmi a organizáciami (TI SR, a pod.),

• vypracovanie žiadostí a zabezpečenie súhlasu so zmenou stavby pred dokončením a ostatných potrebných súhlasov, stanovísk a povolení,

• zabezpečenie doplnkových prieskumných prác.

Objednávateľ na výkon inžinierskej činnosti splnomocní Zhotoviteľa.

Objednávateľ požaduje aby Zhotoviteľ v súvislosti s odovzdaním a prevzatím objektov ostatných správcov/vlastníkov zabezpečil vypracovanie a prerokovanie všetkých zmluvných vzťahov súvisiacich s návrhom zmluvy o budúcej zmluve o odovzdaní a prebratí objektov iných správcov/vlastníkov a zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s príslušným správcom prípadne vlastníkom objektu pred začatím realizácie dotknutých stavebných objektov.

Otázka: V prípade Zmeny podľa podčlánku 13 zmluvných podmienok, kto a na koho náklady zabezpečuje náklady Inžinierskej činnosti, ak pre príslušnú Zmenu bude Inžinierska činnosť potrebná?

Odpoveď č. 657

V prípade Zmeny sa postupuje podľa podčl. 13.3 a), b), c), pričom príslušná  Inžinierska činnosť súvisiaca so Zmenou musí byť uvedená v ponuke Zhotoviteľa.

Otázka č. 658

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

Majetkovoprávne vysporiadanie a súvisiace činnosti:

Majetkoprávne vysporiadanie na celý predmet Diela bolo vykonané Objednávateľom

Otázka: Prosíme o výslovné vyjadrenie Objednávateľa o tom, že v rámci celej trasy Diela a všetkých území na ktorých sa realizujú práce na Trvalom Diele je 100percentné majetko-právne vysporiadané Dielo.

Odpoveď č. 658

Pozri odpoveď na otázku č. 137.

Otázka č. 659

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

Zhotoviteľ je povinný recyklovať všetok použiteľný odpad (napr. drvený asfalt a betón z vozoviek a z iných konštrukcií), len ostatný prebytočný materiál (odpad) bude uložený mimo Staveniska na autorizovaných skládkach, a to v súlade s platnou slovenskou legislatívou o nakladaní s odpadmi.

Zhotoviteľ si určí skládku podľa vlastného uváženia. Ponuková cena za odvoz a uskladnenie zeminy/sute v rámci jednotlivých stavebných objektov bude pevná a nebude ju možné meniť v závislosti na vzdialenosti skládky od Staveniska.

Akceptovaná zmluvná hodnota bude zahŕňať všetky poplatky za naloženie, odvoz a uloženie odpadov na skládkach odpadov alebo náklady na iné nakladanie s odpadmi v zmysle platnej legislatívy.

Otázka: V kontexte posledného odseku nakoľko Zhotoviteľ si musí zahrnúť náklady na recyklovanie/skládkovanie odpadu do zmluvnej ceny žiadame Objednávateľa o poskytnutie množstiev/objemu množstva odpadu, ktorý podľa odhadu Objednávateľa bude recyklovaný a odhad množstiev/objemu odpadu, ktorý nebude môcť byť recyklovaný.

V súvislosti s rôznymi druhmi odpadu a ich rôznymi nákladmi na skládkovanie žiadame pri odpadoch, ktoré nebudú môcť byť recyklované aj o uvedenie nielen ich množstva/objemu ale aj druhu predpokladaného odpadu.

Odpoveď č. 659

Množstvá odpadov určených na recykláciu sú zrejmé z položiek Výkazu výmer týkajúcich sa búracích prác a odstraňovania jestvujúcich konštrukcií vozoviek.

Otázka č. 660

V dokumente Všeobecné požiadavky Objednávateľa je uvedené:

9.3 Spolupráca medzi zhotoviteľmi stavieb

Zhotoviteľ bez nárokov na úhradu prípadne naviac nákladov bude spolupracovať a koordinovať svoje práce s ostatnými zhotoviteľmi, napr. správcami sietí, ktorí môžu vykonávať práce na Stavenisku alebo v jeho blízkom okolí alebo zhotoviteľmi stavieb na pozemkoch priľahlých k stavenisku. Zhotoviteľ bude bez nárokov na úhradu prípadne naviac nákladov rešpektovať činnosti ostatných zhotoviteľov, ktorí budú svoje práce vykonávať v priestore staveniska na základe povolenia Objednávateľa. Takéto práce nemôžu mať vplyv na kvalitu vykonaného Diela.

Otázka: Aké stavebné činnosti očakáva Objednávateľ v bezprostrednej blízkosti Diela počas Lehoty výstavby?

Odpoveď č. 660

V súčasnosti nie sú známe konktérne stavebné činnosti v blízkosti diela počas lehoty výstavby.

Otázka č. 661

Poskytnite nám prosím návrh bankovej záruky.

Odpoveď č. 661

Verejný obstarávateľ neposkytuje vzor bankovej záruky, nakoľko má za to, že každá banka má vlastné vzory. Požiadavky na obsah bankovej záruky, ktorá má slúžiť ako zábezpeka ponuky sú uvedené v bode 4. časti A „Pokyny pre záujemcov“ súťažných podkladov.

Otázka č. 662

Ako vyplýva z Vysvetlení súťažných podkladov č. 3 zo dňa 9.12.2020 (ďalej len „Vysvetlenia 3“), záujemcovia požiadali verejného obstarávateľa otázkami č. 113, 114 a 115 o doplnenie rozsahu, výmery a spôsobu realizovania dočasných komunikácií (ďalej aj ako „Bypassy“), ďalej v rámci realizovania Bypassov o doplnenie požiadaviek na zaťaženie dočasného premostenia Chorvátskeho ramena, o doplnenie množstva a náročnosti dočasného dopravného značenia (ďalej len „DDZ“).

Verejný obstarávateľ vo Vysvetleniach 3 poskytol nasledujúcu odpoveď na Otázky č. 113, 114 a 115 týkajúce sa realizácie dočasných komunikácii a DDZ:

„Keďže postupy výstavby nie sú záväzné a každý uchádzač môže zvoliť svoje vlastné, individuálne stavebné postupy, tak aj požiadavky na dočasné stavebné objekty môžu byť u každého uchádzača iné. Verejný obstarávateľ preto neposkytne výmery k dočasným stavebným objektom súvisiacim s postupom výstavby. Dočasné stavebné objekty komunikácií nemajú vykonávacie projekty. Tieto si musí budúci zhotoviteľ vyhotoviť, vrátane vybavenia stavebných povolení a náklady s tým spojené si musí zahrnúť do ponukovej ceny.  V preambule, bode 1.3 Cena položky sú zadefinované požiadavky na zhotoviteľa: „Dočasné práce sú plne v zodpovednosti uchádzača a budú ocenené podľa Výkazu výmeru na základe skúseností a riešenia príslušných dočasných prác zhotoviteľom, jeho technológií, harmonogramu a plánu organizácie výstavby.“

Otázkou č. 131 požiadal záujemca o doplnenie výkresov technologických zariadení prevádzkových súborov PS 40-21-01.2, PS 40-21-02.2, PS 40-21-03.2, PS 40-21-04.2, a to napr. Rozpojovacia skriňa (RS), Skrinka PS samostatná voľne stojaca, osadená prvkami, Zálohový zdroj technologického uzla, Centrála - doplnenie technológie pre KD, NDS - doplnenie technológie pre KD, Technologický uzol MTU pre jeden snímací bod kamerového dohľadu KD.

Verejný obstarávateľ vo Vysvetleniach 3 poskytol nasledujúcu odpoveď na Otázku č. 131:

„Požadovaná výkresová dokumentácia je výrobno-technickou dokumentáciou a je predmetom dodávky zhotoviteľa.“

V oboch vyššie uvedených odpovediach verejný obstarávateľ odmietol poskytnutie dodatočných podkladov. Všetky vyššie uvedené otázky sa týkali nedostatočných informácií potrebných pre záujemcov na vypracovanie ponuky. Záujemca má za to, že uvedený postup verejného obstarávateľa nie je v súlade najmä s princípom transparentnosti, princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov a princípom hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „ZVO“). Verejný obstarávateľ neposkytol dostatočné informácie záujemcom na to, aby vedeli identifikovať podmienky a kritéria na ocenenie realizácie Bypassov, DDZ a dodanie technologických zariadení PS, a to hlavne pokiaľ ide o Bypassy, ktoré majú byť ocenené ako kompletná dodávka (kpl.) bez technickej špecifikácie, pričom v žiadnom prípade nejde o položky zanedbateľného rozsahu, ktoré by nemali podstatný vplyv na ponukovú cenu. Vo vzťahu k Bypassom platí, že ich realizácia podlieha povoleniam príslušných orgánov, ktoré môžu mať dodatočné požiadavky nad rámec prác zahrnutých do Bypassov ocenených uchádzačom v ponuke. Ak uchádzač ocení realizáciu Bypassov ako kompletnú dodávku (kpl.), tak nie je zrejmé, na základe čoho budú ocenené a uhradené naviac práce Zhotoviteľa potrebné na splnenie požiadaviek vyžadovaných príslušnými orgánmi. Nedostatočným špecifikovaním Bypassov sa verejný obstarávateľ vystavuje riziku podstatného zvýšenia nákladov na realizáciu projektu a predlžovaniu času jeho realizácie, čo je významné aj z pohľadu čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ktoré má verejný obstarávateľ v pláne využiť. Obdobne to platí vo vzťahu k technologickým zariadeniam prevádzkových súborov, ktoré predstavujú podstatnú časť zákazky, a ktoré nie je možné riadne oceniť podľa poskytnutých súťažných podkladov. Zároveň platí, že za súčasného stavu môže každý záujemca zahrnúť práce a dodávky na realizáciu Bypassov, DDZ a technologických zariadení PS v úplne inom rozsahu, teda ocení iný obsah prác a vypracuje harmonogram s iným obsahom prác, čím hrozí, že ponuky záujemcov ako budúcich uchádzačov budú neporovnateľné a verejný obstarávateľ ich tak nebude môcť ani vzájomne vyhodnotiť podľa stanovených podmienok verejného obstarávania. Takýto výsledok nemôže naplniť účel verejného obstarávania, teda výber čo najvýhodnejšej ponuky z pohľadu ceny, ktorá záleží aj na obsahu verejným obstarávateľom zadaných prác a záujemcom ocenených prác. Z tohto pohľadu je podstatný aj spôsob obstarávania prác, t. j. či má byť predmetom plnenia Zhotoviteľa aj ich projektovanie a obstaranie potrebných povolení. V tejto súvislosti záujemcovia v otázkach č. 113, 114 a 115 poukazovali na to, že realizácia predmetnej zákazky má prebiehať podľa Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „červená kniha“, teda za obstaranie projektovej dokumentácie a potrebných povolení zodpovedá Objednávateľ. Aj pokiaľ by pri niektorých prácach mala byť prenesená táto zodpovednosť na Zhotoviteľa, tak musí mať k dispozícií aspoň technické špecifikácie, požiadavky a alebo kritéria na ocenenie takýchto prác. Aj z tohto dôvodu nie sú dostatočné vyššie uvedené odpovede verejného obstarávateľa, ktorými len odmietol poskytnutie podkladov/dokumentácie, pričom sa nezameral na chýbajúce informácie pre záujemcov.

Otázka: Poskytne verejný obstarávateľ záujemcom za účelom dodržania princípov verejného obstarávania podľa  § 10 ods. 2 ZVO dodatočné informácie týkajúce sa Bypassov, DDZ a technologických zariadení prevádzkových súborov najmä za účelom ich ocenenia v zmysle vyššie uvedeného?

Odpoveď č. 662

Harmonogram postupu výstavby je plne na Zhotoviteľovi rovnako ako z neho vyplývajúce potreby výluk resp. obmedzení dopravy počas výstavby plánovaných stavebných objektov. Zhotoviteľ svojimi skúsenosťami dokáže s požadovanou presnosťou oceniť všetky náklady spojené s obchádzkovými trasami a zahrnúť do ceny za dielo. Technologické zariadenia sú popísané svojimi špecifickými vlastnosťami v projektovej dokumentácii a preto verejný obstarávateľ nebude konkretizovať výrobcu resp. dodávateľa jednotlivých prvkov.

Otázka č. 663

Ako vyplýva z Vysvetlení 3, záujemca otázkou č. 149 požiadal verejného obstarávateľa o odpoveď, či doplní do podčl. 19.4 písm. (b) Osobitných zmluvných podmienok ochorenie COVID-19 a nadväzujúce karanténne a iné opatrenia orgánov verejnej moci ako okolnosť, ktorá oprávňuje Zhotoviteľa na úhradu zvýšených nákladov.

Verejný obstarávateľ vo Vysvetleniach 3 v odpovedi na otázku č. 149 odkázal záujemcov na svoju odpoveď na otázku č. 148, pričom táto odpoveď bola nasledujúca:

„Problémy spojené s COVID-19 sú všeobecne známe už od februára tohto roka, čiže pred uzavretím Zmluvy sa uchádzači môžu primerane zabezpečiť v rámci prebiehajúcich opatrení a zohľadniť tieto opatrenia už v ponuke. V prípade, že by nastali nové (zhoršené) okolnosti po podpise Zmluvy, tie by mohli spadať pod udalosti označené ako vyššia moc.“

Predmetom otázky č. 148 bolo doplnenie príkladov Vyššej moci v podčl. 19.1 Osobitných zmluvných podmienok o pandémiu a/alebo epidémiu a/alebo nadväzujúce opatrenia orgánu verejnej moci, najmä epidémiu COVID-19 a nadväzujúce karanténne a iné opatrenia orgánov verejnej moci. Predmetom otázky č. 148 nebol nárok Zhotoviteľa na úhradu nákladov spôsobených týmito okolnosťami. Verejný obstarávateľ síce odpovedal, že nové (zhoršené) okolnosti spojené s COVID-19 po podpise Zmluvy môžu spadať pod Vyššiu moc bez toho, aby ich doplnil do podčl. 19.1 Osobitných zmluvných podmienok, ale neodpovedal či Zhotoviteľ bude mať nárok na úhradu s tým spojených nákladov. Z tohto dôvodu záujemca opätovne predkladá verejnému obstarávateľovi túto otázku. Záujemca dáva verejnému obstarávateľovi do pozornosti, že podľa Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „červená kniha“ má Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov spôsobených Vyššou mocou iba pri konkrétnych príkladoch Vyššej moci, tak ako sú uvedené v podčl. 19.4 písm. (b) Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC „červená kniha“. Epidémia alebo pandémia a nadväzujúce opatrenia orgánov verejnej moci v týchto príkladoch nie sú. Záujemca má za to, že budúci Zhotoviteľ by nemal znášať riziko zvýšených nákladov výstavby pre okolnosti, či už samotné ochorenie COVID-19 alebo s ním súvisiace opatrenia orgánov verejnej moci, ktoré nedokáže predpokladať a ovplyvniť a voči ktorým sa nemôže primerane zabezpečiť.

Napriek tomu, že niektoré opatrenia od mesiaca február 2020 už prebiehali alebo prebiehajú, tak to neznamená, že sa voči všetkým možno primerane zabezpečiť, ako napr. zákaz vychádzania, povinné testovanie a pod. Na druhej strane, uchádzač dokáže zohľadniť niektoré prebiehajúce opatrenia, ako napr. povinné používanie prekrytia horných dýchacích ciest. Uchádzač môže v ponuke zohľadniť len také okolnosti, ktoré nastanú pred podaním ponuky a nie až pred podpisom Zmluvy. Preto by deň podania ponuky mal byť rozhodujúcim momentom pre posúdenie už prebiehajúcich opatrení a okolností, proti ktorým sa uchádzač mohol primerane zabezpečiť, a nových opatrení a okolností, proti ktorým as uchádzač nemohol po podaní ponuky primerane zabezpečiť.

Otázka a: Bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladov a predĺženie lehoty výstavby v dôsledku okolnosti Vyššej moci, ktorou môže byť pandémia a/alebo epidémia a/alebo nadväzujúce opatrenia orgánov verejnej moci, najmä epidémia COVID-19 a nadväzujúce karanténne a iné opatrenia orgánov verejnej moci, v prípade, ak sa voči ich vplyvom nevedel primerane zabezpečiť alebo pôjde o nové okolnosti po podaní ponuky?

Otázka b: Doplní verejný obstarávateľ znenie podčl. 19.4 písm. (a) a (b) Osobitných zmluvných podmienok v zmysle predošlej otázky?

Odpoveď č. 663

Vyššia moc znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť spĺňajúcu kritéria uvedené v bodoch a), b), c), d) podčl. 19.1. Udalosti popísané v bodoch (i) až (v) sú iba typické príklady výnimočných udalostí ale vyššia moc sa neobmedzuje iba na tieto uvedené príklady. Akákoľvek iná udalosť nemenovaná v bodoch (i) až (v) spĺňajúcu kritéria uvedené v bodoch a), b), c), d) podčl. 19.1 bude považovaná za vyššiu moc. Ak udalosť  vyššej moci je povahy popísanej v bodoch (i) až (iv), tak Zhotoviteľ bude mať nárok na úhradu Nákladov preukázateľne vynaložených a súvisiacich s dôsledkami tejto udalosti. Akékoľvek obmedzovanie spôsobené dôvodmi nie na strane Zhotoviteľa spadá pod bod (iii) podčl. 19.1. Na základe správneho chápania a interpretácie čl. 19 nie je potrebné doplňovať podčl. 19.4 písm. (a) a (b).

Otázka č. 664

V Súťažných podkladoch v Prílohe B4 Príloha k ponuke a v Prílohe B5 Zmluvné podmienky - Osobitné zmluvné podmienky je uvedené, že sa podčlánok 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov neuplatňuje. Záujemca má za to, že za účelom dodržania princípov verejného obstarávania podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „ZVO“), t. j. princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti verejného obstarávania, by sa v predmetnej zákazke mal uplatňovať mechanizmus úpravy zmluvnej ceny v dôsledku zmien nákladov. V prvom rade z dôvodu, že lehota výstavby je podľa súťažných podkladov predmetnej zákazky v dĺžke 820 dní a v druhom rade aj z dôvodu rozsahu stavebných prác zákazky. Súčasne platí, že verejné obstarávania všeobecne trvajú dlho, čo potvrdzuje aj fakt, že uchádzači budú viazaní svojimi ponukami predloženými v tejto zákazke minimálne v lehote 12 mesiacov od podania ponuky. Realizácia tejto zákazky preto môže prebiehať aj roku 2024, prípadne až v roku 2025. Žiaden uchádzač nedokáže predložiť ponuku s takou cenou, ktorá aj o jeden, dva a/alebo tri roky a viac rokov stále predstavuje reálne náklady uchádzača na stavebné práce, a to vrátane primeraného zisku. Nemôžu sa tak naplniť oprávnené očakávania uchádzača na primeraný zisk z realizovania zákazky, s ktorým každý uchádzač predkladá ponuku vo verejnom obstarávaní. Zmena nákladov na stavebné práce nie je skutočnosťou, ktorú by zapríčinil Zhotoviteľ, ale ide jednoducho o vývoj cien na trhu, teda o objektívnu skutočnosť. Verejný obstarávateľ sa vystavuje riziku potreby uzatvárania dodatkov k zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, čomu sa môže vyhnúť prijatím potrebného opatrenia vo verejnom obstarávaní v zmysle § 10 ods. 3 posledná veta ZVO, a to zavedením pravidiel pre úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov ešte v zmluvných podmienkach.

V tejto súvislosti si záujemca dovoľuje poukázať na Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018 na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe a modernizácii diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry, v zmysle ktorého je povinné uplatňovanie úpravy ceny v dôsledku zmeny nákladov pri stavbách s predpokladanou dobou výstavby nad 730 dní. Tento metodický pokyn sa síce priamo nevzťahuje na predmet tejto zákazky, ale má význam z toho pohľadu, že dôvodom jeho prijatia bol názor Ministerstva dopravy a výstavby SR o nehospodárnosti vyžadovania pevnej ceny z hľadiska vynakladania verejných zdrojov pri uvedenej dobe realizácie.

Otázka: Doplní verejný obstarávateľ znenie Súťažných podkladov v podčl. 13.8 a v príslušnej časti Prílohy k ponuke tak, aby obsahovali postup pri úpravách čiastok splatných Zhotoviteľovi v dôsledku zmien nákladov?

Odpoveď č. 664

Verejný obstarávateľ má za to, že je reálne a je v záujme verejnosti, aby sa projekt začal realizovať čo najskôr a bol ukončený v roku 2023. V tomto duchu boli stanovené aj podmienky vrátane rozhodnutia neuplatňovať podčl. 13.8, uchádzači si majú predpokladaný nárast cien do konca roku 2023 zahnúť do Akceptovanej zmluvnej hodnoty. V prípade podstatného oneskorenia Dátumu začatia a/alebo oprávneného predĺženia lehoty výstavby si preukázaný rozdiel nárastu cien po roku 2023 môže Zhotoviteľ zahrnúť do nárokovaných časovo súvisiacich nákladov v súlade s podčl. 20.1.

Na základe uvedeného nie je dôvod aby sa doplnenie navrhované uchádzačom doplňovalo do súťažných podkladov.

Otázka č. 665

V časti „B08 Projektová dokumentácia1 Stavebné objekty“ v objektoch SO 60-38-02; 40-38-01.1; 60-38-03  je uvedená 40/60 gradácia asfaltu, ktorá sa na Slovensku nepoužíva.

Otázka: Je možnosť použiť alternatívu 35/50?

Odpoveď č. 665

Slovenská technická norma pozná okrem iných i  hutnené asfaltové zmesi s gradáciou 40/60. Preto verejný obstarávateľ umožňuje zhotoviteľovi, aby o zámenu kvality asfaltových zmesí požiadal stavebný dozor na začiatku stavebných prác tak, ako mu to umožňujú zmluvné podmienky.

Otázka č. 666

V časti „B08 Projektová dokumentácia1 Stavebne objekty“ v objektoch SO 60-38-02; 40-38-02; 60-38-03; 40-38-04 I. trieda s asfaltom 50/70 nie je na Slovensku, tak isto aj kde je uvedené I.tr z nemodifikovaného asfaltu.

Otázka: Je možnosť použiť alternatívu PMB 25/55—65, PMB 45/80-75?

Odpoveď č. 666

Asfalty modifikované polymérom podľa STN EN 14023 sú i s gradáciou 50/70. Asfaltový betón I.tr je možné vyrobiť i z nemodifikovaného asfaltu. Verejný obstarávateľ umožňuje zhotoviteľovi, aby o zámenu kvality asfaltových zmesí požiadal stavebný dozor na začiatku stavebných prác tak, ako mu to umožňujú zmluvné podmienky.

Otázka č. 667

V časti „B10 Výkaz výmer“ je uvedená položka AC 11 O z modifikovaného asfaltu mastix II.tr – jedná sa o zmes SMA 11? Ak áno tá sa robí len v I.tr.

Otázka: Opraví obstarávateľ položku na zmes SMA 11 I.tr.?

Odpoveď č. 667

Verejný obstarávateľ nahrádza položku v SO 50-33-01.A

K	577144231.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modifik. asfaltu mastix tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	850.000

Položkou	577144131.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O z modifik. asfaltu mastix tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	850.000

Verejný obstarávateľ nahrádza položku v SO 50-32-02

K	577144271	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	660.000

Položkou	577144251	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	660.000

Otázka č. 668

V časti „B10 Výkaz výmer „ je uvedená položka  AC 11 O z modifikovaného asfaltu II.tr.

Otázka: Je možnosť zámeny za I.tr., pretože II.tr nemá význam?

Odpoveď č. 668

Asfalt AC 11 O sa podľa STN 73 6114 používa v kvalitatívnej triede II, avšak v prípade úsekov zaťažených ťažkými nákladnými vozidlami (napr. zastávky nekoľajovej MHD) musia použité zmesi AC vyhovovať požiadavkám odolnosti proti tvorbe trvalých deformácií stanovených pre AC kvalitatívnej triedy I.  Ak sa nejedná o úsek zaťažený ťažkými nákladnými vozidlami (napr. zastávky nekoľajovej MHD) môže zhotoviteľ použiť aj AC 11 O kvalitatívnej triedy II. tak, ako je uvedené v STN 73 6114, alebo o zámenu kvality asfaltových zmesí požiadať stavebný dozor na začiatku stavebných prác tak, ako mu to umožňujú zmluvné podmienky.

Otázka č. 669

V časti „B10 Výkaz výmer“ je uvedená položka  AC 8 O z modifikovaného asfaltu tr.II. Pre danú zmes sa používa len nemodifikovaný asfalt, AC 8 O I nie je.

Otázka: Môže obstarávateľ opraviť túto položku?

Odpoveď č. 669

Asfalt AC 8 O sa podľa STN 73 6114 používa v kvalitatívnej triede II avšak v prípade úsekov zaťažených ťažkými nákladnými vozidlami (napr. zastávky nekoľajovej MHD) musia použité zmesi AC vyhovovať požiadavkám odolnosti proti tvorbe trvalých deformácií stanovených pre AC kvalitatívnej triedy I.

Otázka č. 670

V časti „B08 Projektová dokumentácia1 Stavebne objekty“ v objekte 60-34-04_Hala dennej kontroly a ošetrenia sme zistili nesúlad s „B10 Výkaz výmer“. Predmetný objekt je založený na vŕtaných pilotách, na ktoré má byť realizovaný monoliticky základový rošt, ktorého základové pásy majú byť podľa TS časť statika str. 6 zo železobetónu. V architektonicko- stavebnom riešení sú však z prostého betónu a v časti statika nie je výkres výstuže predmetných základových pásov. Výkaz výmer tiež pracuje s prostým betónom. S ohľadom na členitosť a rôznorodosť pôdorysu /kontrolné, revízne jamy v stĺporadí A až B/ je potrebné do časti statika dopracovať výkres tvaru a aj výstuže základov s potrebným počtom charakteristických sklopených rezov vystihujúcich a dostatočne definujúcich tvar konštrukcie.

Otázka: Môže obstarávateľ opraviť, zosúladiť tieto položky? Môže obstarávateľ doplniť potrebné výkresy?

Odpoveď č. 670

Základové pásy nad pilótami budú z prostého betónu, preto nie je potrebné meniť položky vo Výkaze výmer. Rezy základmi sú spracované v prílohe 1.12 časť Architektúra.

Otázka č. 671

V design manuále je požadované vytvárať kopčeky substrátu na streche zastávok. Nerovnomerné zaťaženie strechy nasiakavým materiálom by malo veľký dopad na statiku prístrešku a tým aj jeho cenu.

OTÁZKA: Požaduje obstarávateľ vytvárať kopčeky substrátu na strechách zastávok podľa design manuálu?

Odpoveď č. 671

Pozri odpoveď na otázku č. 243 bod a).

Otázka č. 672

V súťažných podkladoch nie je definovaný materiál bočných stien zastávok. Nie je zadefinované aký má rozmer kolmá sklenená zástena na vnútornom konci lavičky.

OTÁZKA:  Určí obstarávateľ materiál bočných stien?

OTÁZKA: Doplní obstarávateľ rozmer kolmej sklenenej zásteny na vnútornom konci lavičky?

Odpoveď č. 672

Bočné steny budú zasklené. Sklo je uvažované až na úroveň zadnej steny, t. j. 1500mm a na výšku, s uchytením do lišty a zasunuté do podhľadu. Kolmá stena je taktiež presklená.

Otázka č. 673

V súťažných podkladoch nie je zadefinované aké má byť prevedenie podhľadu zastávok. Podľa nášho názoru je nesprávna výmera plochy podhľadov.

OTÁZKA: Určí obstarávateľ aké má byť prevedenie podhľadu zastávok?

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ výkaz výmer plochy podhľadov?

Odpoveď č. 673

Materiál podhľadu je uvažovaný ako nerezový plech v rastri 1000mm. Odpoveď spresnila návrh projektanta v zmysle požadovaného rastrovania podhľadu. Plocha sa touto odpoveďou nemenila. Nie je potrebné upravovať Výkaz výmer.

Otázka č. 674

V súťažných podkladoch nie je zadefinované aké má byť prevedenie opláštenia atiky okolo zvodov vody zo strechy zastávok.

OTÁZKA: Doplní obstarávateľ aké má byť prevedenie opláštenia atiky okolo zvodov vody zo strechy zastávok?

Odpoveď č. 674

Opláštenie atiky je uvažované lakovaným plechom.

Otázka č. 675

Opláštenie oceľových konštrukcií zastávok vo vizualizácii je Ťahokov. V design manuále je uvedený perforovaný plech.

OTÁZKA: Určí obstarávateľ aké má byť prevedenie opláštenia oceľových konštrukcií zastávok?

Odpoveď č. 675

Opláštenie oceľových konštrukcií je uvažované v zmysle designmanuálu pomocou perforovaného plechu.

Otázka č. 676

Vo výkaze výmer nie je uvedené opláštenie multifunkčnej skrine na zastávkach.

OTÁZKA: Doplní obstarávateľ aké má byť prevedenie opláštenia multifunkčnej skrine na zastávkach ?

Odpoveď č. 676

Opláštenie multifunkčnej skrine je uvažované formou lakovaného plechu.

Otázka č. 677

Vo výkaze výmer v objektoch zastávok podľa nášho názoru chýba hmotnosť ocele na podkonštrukcie opláštenie, zvody, výstuhu atiky, kotevné pätky, kotevné lišty na sklá.

OTÁZKA: Doplní obstarávateľ chýbajúce položky do výkazu výmer?

Odpoveď č. 677

SO 40-34-04, SO 40-34-05, SO 40-34-06, SO 50-34-04, SO 50-34-05, SO 50-34-06

Vo Výkaze výmer bola opravená výmera položky:

430861001          Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane      kg         1530,25

Do Výkazu výmer bola pridaná nová položka:

5531257R            Atypická oceľová konštrukcia prístrešku (podkonštrukcia, zvody, výstuha, kotevné prvky)  vrátane spojovacieho materiálu               kg           1196,25

SO 60-34-02.A

Vo Výkaze výmer bola opravená výmera položky:

430861001          Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane    kg           447,175

5531257R            Atypická oceľová konštrukcia prístrešku (podkonštrukcia, zvody, výstuha, kotevné prvky)  vrátane spojovacieho materiálu               kg           405,425

Otázka č. 678

Vo výkaze výmer v objektoch zastávok podľa nášho názoru chýba plocha pre povrchové úpravy ocele na podkonštrukcie opláštenia, zvody, výstuhu atiky, kotevní pätky, kotevné lišty na sklá.

OTÁZKA: Doplní obstarávateľ chýbajúce položky do výkazu výmer?

Odpoveď č. 678

Bolo upravené množstvo náteru:

SO 40-34-04,40-34-05,40-34-06,50-34-04,50-34-05,50-34-06

783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm

m2	484,000

250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m   	m2	242,000

250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.I.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m   m2	242,000

SO 60-34-02a

Upravené množstvo náteru

783122710	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm

m2	114,000

250040101	Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.I.spotreba kovu 1.85 kg/m2, výška do 1,9 m   	m2	57,000

250040301	Otryskávanie kremičitým pieskom tr.I.spotreba piesku 138 kg/m2, výška do 1,9 m   m2	57,000

Otázka č. 679

Vo výkaze výmer v objektoch zastávok je iba základný náter oceľových konštrukcií (Nátery oceľ. konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm). Máme za to, že to nie je dostatočná ochrana proti poveternostným vplyvom? (Solenie komunikácií atď.)

OTÁZKA: Zmení a doplní obstarávateľ položky do výkazu výmer na povrchovú úpravu oceľových konštrukcií?

Odpoveď č. 679

Predmetná položka bola uvažovaná ako náterový systém v nasledovnej skladbe: základný náter v hrúbke 35μm a následne dvojnásobný vrchný náter syntetický.

Otázka č. 680

Vo výkaze výmer v objektoch zastávok je (Krytina LINDAB - trapézový systém T-8, šírka 1135 mm, hr. 0,5 mm, sklon strechy do 30°). V statickom výpočte je navrhnutý iný trapézový plech (plech TR 5/280).

OTÁZKA:  Upresní obstarávateľ, ktorý typ trapézového plechu má byť ocenený?

Odpoveď č. 680

Platí trapézový plech uvedený v statickom výpočte.

Otázka č. 681

Vo výkaze výmer je sklo (Číre sklo laminované s fóliou s podtlačovou vo fotokvalite VSG 4.1, 1xsklo 4 mm + laminovacia fólia), ktoré podľa nášho názoru nevyhovuje nárokom na bezpečnosť. Podľa našich skúseností by malo byť použité minimálne kalené lepené sklo 10.10.4 so sieťotlačou ktoré má mať v každej zastávka špecifický vzor.

26	M	636210000900	Číre sklo laminované s fóliou s podtlačou vo fotokvalite VSG 4.1, 1x sklo 4 mm + laminovacia fólia	m2

OTÁZKA: Upresní obstarávateľ a zmení výkaz výmer pre ocenenie typu zasklenia?

Odpoveď č. 681

Do Výkazu výmer boli doplnené položky:

- Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla)  na lišty hrúbky nad 20 mm

- Číre sklo ESG s bezpečnostnou fóliou  VSG 10.10.4 + vrátane líšt, kotvenia a laminovacej fólie s podtlačou vo fotokvalite

Vo Výkaze výmer pre SO 40-34-04, SO 40-34-05, SO 40-34-06, SO 50-34-04,50-34-05, SO 50-34-06, SO 60-34-02.A boli vypustené položky:

787192312        Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla) s podtmelením na lišty hrúbky nad 4 do 8 mm  m2         82,260

636210000900              Číre sklo laminované s fóliou s podtlačou vo fotokvalite VSG 4.1, 1x sklo 4 mm + laminovacia fólia      m2         82,260

Vo Výkaze výmer pre SO 40-34-04, SO 40-34-05, SO 40-34-06, SO 50-34-04,50-34-05, SO 50-34-06, SO 60-34-02a boli doplnené položky:

787192312R            Zasklievanie stien a priečok sklom bezpečnostným (bez dodávky skla)  na lišty hrúbky nad 20 mm       m2         82,260

636210000900R      Číre sklo ESG s bezpečnostnou fóliou  VSG 10.10.4 + vrátane líšt, kotvenia a laminovacej fólie s podtlačou vo fotokvalite          m2         82,260

Otázka č. 682

SO 40-34-08 Zastávka Bosákova – sú na vizualizácii (Bosákova-3D pohľad - {3D}) 4 prístrešky. Vo výkaze výmer (B10 Výkaz výmer) sú iba dva.

OTÁZKA: Upresní obstarávateľ a zmení výkaz výmer pre ocenenie prístreškov.

Odpoveď č. 682

V rámci predmetnej zastávky sa navrhujú 2ks prístreškov dĺ. 12m + 2m prekrytie strechy sa rovná 14,0 a 2 ks prístreškov dl 8,0m + 2x1m prestrešenie

SO 40-34-09:

U nasledovných položiek budú opravené výmery:

132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m3   	m3	56,47

162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m   	m3	56,47

162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m   	m3	1006,369

171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné   	t	98,257

271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku   	m3	6,229

274313711	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30   	m3	49,906

936104212	Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na pevný podklad   	ks	4,000

553560003700	Kôš odpadkový NANUK NNK160t, 50 l, štvorcový pôdorys, oceľová kostra opláštená drevenými lamelami z tropického dreva, výšky 920 mm   	ks	4,000

936124122	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad   	ks	4,000

553560002000	Lavička parková dvojitá s operadlom a opierkami pod ruky AVIELA LAV158t, oceľová konštrukcia, sedadlo a operadlo z dosiek z tropického dreva, dĺžky 3600 mm   	ks	4,000

936941131	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad   	ks	4,000

553560012300	Výveska informačná jednostranná INFO, šxv 900x700 mm, nohy z oceľových profilov, bez striešky, vnútorná plocha oceľová (magnety)   	ks	4,000

998235011	Presun hmôt pre nástupištia železníc a rampy ostatné akéhokoľvek rozsahu   t 50,785

Do Výkazu výmer bude doplnená položka:

99369413147   Montáž + dodávka nástupištneho prístrešku dĺžky 8 m podľa PD   2 ks

Otázka č. 683

V objekte SO 40-39-02 Bosáková-Romanová ul, vegetačné úpravy. Výkaz výmer položka č. 4 je zle uvedená výmera osiva lúčného porastu. Pri dávke 3g/ m2 a výmere 1 631 m2 to má byť 4,89 kg a nie 0,151kg.

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č. 683

Vo Výkaze výmer bolo upravené množstvo v položke č. 4:

4	M	0057210001	Semeno lúčny porast	kg	4,893

Otázka č. 684

V objekte SO 40-39-03 Bosáková-Romanová ul., náhradná výsadba v položke č. 1 je uvedená výmera vodorovného presunu 432,60 m3. Podľa správnosti to má byť 452,60 m3 (2.263 m2 x 0,20).

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č. 684

Vo Výkaze výmer bolo upravené množstvo v položke č. 1 a 2:

1	K	162301162		Vodorovné premiestnenie výkopku  po nespevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m 	m3	452,600

2	K	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	452,600

Otázka č. 685

V objekte SO 50-39-03 Romanova ul.-Betliarska, náhradná výsadba v položke č. 10 je uvedená výmera výkopu jamiek pre stromy 669 ks, podľa správnosti má byť 696 ks.

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č. 685

Vo Výkaze výmer bolo upravené množstvo v položke č. 10:

10	K	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	696,000

Otázka č. 686

V objekte SO 60-39-02 Betliarska – Janíkov Dvor, náhr. Výsadba v položke č. 10  Hĺbenie a č. 20 výsadba je výmera 319 ks, má byť 322 ks (výpočet podľa materiálu).

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď č. 686

Správny počet je 319, opravený je počet stromov, správne je 36 ks, nie 39 ks.

0266200182	Acer campestre Elsrijk (javor poľný)   	ks	36,000

Otázka č. 687

V objekte SO 60-34-04 Výkresy uvádzajú PIR panely. Výkaz výmer obsahuje minerálne panely.

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ nesúlad medzi výkazom výmer a výkresom?

Odpoveď č. 687

Opláštenie stien predmetného objektu je primárne navrhnuté zo sendvičových panelov napr. typu KINGSPAN KS 1000NF, izolačné jadro typu Quadcore. V miestach s požiadavkou na požiarnu odolnosť (v zmysle projektu protipožiarneho zabezpečenia) je navrhnutý sendvičový panel napr. typu KINGSPAN KS 1000FR, izolačné jadro z minerálnej vlny.

Otázka č. 688

Výkaz výmer (B10 Výkaz výmer) objekt SO 50-36-01 do bunky Jednotková cena sa nedá zapisovať.

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ súbor Výkaz výmer, aby bolo možné vyplniť jednotkovú cenu?

Odpoveď č. 688

Výkaz výmer pre SO 50-36-01 bol upravený tak, aby bol možný zápis jednotkovej ceny do všetkých buniek.

Otázka č. 689

Prístrešky MHD zastávok vo výkaze výmer (B10 Výkaz výmer)  je uvedené Zhotovenie zelenej strechy URBANSCAPE. Je možné použiť systém OPTIGREEN, ktoré má kvalitatívne parametre a technické parametre porovnateľné so systémom URBANSCAPE.

OTÁZKA: Je možné na vegetačných strechách zastávok MHD použiť a oceniť ekvivalent systém OPTIGREEN?

Odpoveď č. 689

Áno, je možné oceniť aj iný systém s porovnateľnými technickými parametrami.

Otázka č. 690

V objektoch  SO 40-32-02, SO 50-32-02, SO 60-32-02- Električkový zvršok, výkaz výmer v položke:

6934100035307	Sukulentné trvalky - druh Sedum sp. (rozchodník)	ks

Ako ekvivalentné riešenie navrhujeme na výsadbu použiť koreniace rezky SEDUM MIX 100G/m2, ktoré je časovo rýchlejšie na výsadbu ako Sukulentné trvalky?

OTÁZKA: Je možné použiť a oceniť ekvivalentné riešenie výsadby koreniace rezky SEDUM MIX 100G/m2?

Odpoveď č. 690

Projektovaný vegetačný kryt (zatrávnenie sukulentov – Sedu, mix min. 5 druhov, 32 ks/m2), bol vymenený za technické riešenie, ktoré bolo použité pri rekonštrukcii Dúbravsko-karloveskej radiály (koberec).

Otázka č. 691

V objektoch SO 40-33-01 a SO 40-33-02 je pri zakladaní použitá metóda mixed in place pre stabilizáciu podložia, ale aj pre pilotovú stenu pre vytvorenie tesnenia stavebnej jamy. Vo výkaze výmer sú k metóde mixed in place uvedené dve položky. Jedna ako „K“ konštrukčná  (montážna) a druhá ako „M“ materiálová. Máme za to, že takto stanovené položky sú nesprávne a zmätočné, nakoľko ide o dve rôzne konštrukcie a nie o dodávku materiálu. Jedna je konštrukcia pilotovej tesniacej steny a druhá plošná úprava podložia metódou mixed in place pod základové konštrukcie. Výmery týchto položiek sú určené iba orientačne pre účely jednotného ocenenia a budú upresňované na základe meraní geotechnikom. To znamená, že budú vznikať nároky na zmenu výmer a preto je potrebné ich jednoznačne špecifikovať. Zároveň vo výkaze výmer chýba položka vystuženia pilotovej steny valcovanými profilmi.

29	K	2640000P	Hĺbkové zmiešanie zemín metódou „mixed in place“ realizácia  m	10 817,000

30	M	5856900043P	Dodávka materiálu výsledného geokompozitu	m3

3 678,542

OTÁZKA: Opraví obstarávateľ znenie položiek výkazu výmer pre zakladanie pomocou metódy mixed in place?

OTÁZKA: Doplní obstarávateľ položku vystuženia pilotovej tesniacej steny vrátane výpočtu výkazu výmer?

Odpoveď č. 691

K prvej otázke uvádzame: Znenie položiek sa nebude upravovať. Pri spevnení podložia aj pri vytvorení piliera predpokladáme rovnakú technológiu. Položka pre nosník HEB aj jeho zabaranenie je v objekte SO 44-33-02 prítomná. Vysvetlenie výmery položky č. 33: stĺpy = 465,97 m, doska = 1249,20 m. Spôsob výpočtu je v technickej správe.

K druhej otázke uvádzame: Položka v rozpočte objektu SO 40-33-02 prítomná je. Ide o položky č. 22 a č. 23. Predpokladá sa 30 ks nosníkov dĺ. 7,0 m. V objete SO 40-33-01 nie je tesniaca stena prítomná.

Otázka č. 692

V časti „G_POV“ v Technickej správe je uvedené, že je potrebné počas stavby zabezpečiť Monitoring hluku, Monitoring stavu a kvality povrchových vôd Chorvátskeho ramena, Monitoring kvality podzemných vôd v lokalite Janíkov dvor.

Otázka: Do ktorej položky vo VV máme zahrnúť cenu daných položiek?

Odpoveď č. 692

Táto otázka bude zodpovedaná v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 693

Podľa „B09 Cenova cast Preambula po Vysvetleni c. 2“ Položky s rovnakým kódom a  popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich. Zistili sme, že niektoré položky majú rovnaký kód ale iný popis.

Otázka: Ako pristupovať k jednotkovej cene položiek s rovnakým kódom, ale rozdielnym popisom, tak isto majú mať rovnaké jednotkové ceny?

Odpoveď č. 693

Dovolíme si záujemcu poprosiť o uvedenie konkrétnych prípadov výskytu položiek s rovnakým kódom, ktoré majú rozdielny popis.

Otázka č. 694

Podľa „B09 Cenova cast Preambula po Vysvetleni c. 2“ Položky s rovnakým kódom a  popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich. Zistili sme, že niektoré položky majú rovnaký popis, ale rozdielny kód.

Otázka: Ako pristupovať k jednotkovej cene položiek s rovnakým popisom, ale rozdielnym kódom, tak isto majú mať rovnaké jednotkové ceny?

Odpoveď č. 694

Dovolíme si záujemcu poprosiť o uvedenie konkrétnych prípadov výskytu položiek s rovnakým popisom, ktoré majú rozdielny kód.

Otázka č. 695

V časti „B1_Opis stavebného riešenia“ je uvedené Hlavná prípojka meniarne Panónska je vedená až z rozvodne Ovsište a je predmetom SO 60-35-13. Na základe požiadavky ZSE je táto prípojka vedená v samostatnej ryhe pod cyklochodníkom, na druhej strane trate, oddelene od hlavného káblovodu. Prípojky a preložky 22 kV bude realizovať ZSDis na vlastné náklady, podľa schváleného projektu.

Otázka:  Myslíme si správne, že tieto náklady teda nie sú predmetom ocenenia uvedeného vo výkaze výmer objektu SO 60-35-13?

Otázka:  Ak sú tieto náklady predmetom ocenenia uvedeného vo výkaze výmer objektu SO 60-35-13, kto je oprávnený tieto práce realizovať? Ide o nominovanú subdodávku?

Otázka: Ak bude tieto práce realizovať ZSDis alebo jej nominant ako je zabezpečený harmonogram týchto prác? Realizácia ZSDis ovplyvňuje našu realizáciu a neviem ako máme pripraviť  náš harmonogram.

Odpoveď č. 695

Predmetný stavebný objekt je súčasťou Diela a uchádzač ho ocení podľa predložených súťažných podkladov a ich príloh. Zhotoviteľ je povinný práce  koordinovať s ZSdis.

Otázka č. 696

V zadávací dokumentaci pro vydání stavebního povolení v částech:

- SO 40-32-02 Električkový zvršok v úseku Bosákova - Romanova

- SO 50-32-02 Električkový zvršok v úseku Romanova - Betliarska

- SO 60-32-02 Električkový zvršok v úseku Betliarska - Janíkov Dvor

- SO 60-32-04 Električkový zvršok v obratisku Janíkov Dvor

je v technických zprávách, v související výkresové dokumentaci a v souvisejících přílohách – RUO uvedena složení vegetačního zákrytu kolejové dráhy takto:

„...Električkový zvršok zelený – zatrávnený povrch

Povrch električkovej trate tvorí vegetačný kryt (zatrávnenie sukulentov - Sedum, mix min. 5 druhov, 16ks/m2) uložený na substráte hr. min 50 mm a vyrovnávacej vrstve štrkopiesku miešaný so zeminou v pomere 3:1, fr. 0-16mm, cca hr. 110 mm. Medzi substrátom a vyrovnávacou vrstvou štrkopiesku bude vložená separačná geotextília s plošnou hmotnosťou ≥ 250 g/m2, CBR ≥ 3 kN  na zamedzenie vyplavovania substrátu do spodných vrstiev. Na vymedzenie vegetačného krytu električkovej trate a zatrávnenia priľahlých svahov bude použitá plastová trávniková obruba so vzdialenosťou 1,75 m od osi koľaje. Koľajnica je obalená celá až po hlavu koľajnice do gumovej bokovnice a podpätného profilu pre obmedzenie šírenia hluku a vibrácií (viď. Príloha č.6 tejto TS). Materiál bokovnice nesmie byť použitý z recyklovaného materiálu...“

Zásyp mezi konstrukcí PJD a navazujícími konstrukcemi (trávník, nástupiště ..) je navržen z hutněného štěrkopísku fr. 0/16 mm (viz příkladný vzorový příčný řez).

Zadávací dokumentace obsahuje pro vyrovnávací a výplňové vrstvy vegetačního zákrytu výhradní použití primárních přírodních zdrojů /těžené nebo drcené přírodní kamenivo a zeminu).

Naše společnost se dlouhodobě zabývá vlastním vývojem a kompletními dodávkami vegetačního zákrytu kolejových drah, zejména tramvajových tratí s vysokým nebo zcela převládajícím podílem recyklovaných materiálů. Viz naše reference na (.....)

Z tohoto důvodu Vás žádáme o upřesnění zadávací dokumentace a o odpověď, zda je možné pro zhotovení vegetačního zákrytu kolejí tramvajové tratě v rozsahu všech shora uvedených stavebních objektů použít:

a) v konstrukční části vegetačního souvrství nad úrovní nosné desky PJD a nad přilehlými zásypy hlukově pohltivou a vodozádržnou nehumózní vrstvu pro záměrnou absorpci vody, snížení jejího průtoku a odtoku a umožnění její odpařování, přičemž nehumózní vrstva je tvořena vodou nasákavým a vodopropustným syntetickým recyklátem. Na této nehumózní vrstvě je uložen přímo pěstební substrát s rostlinami rozchodníků rodu SEDUM dle projektu bez nutnosti separační fólie.

b) v zásypech vně konstrukce PJD a v mezikolejovém prostoru mezi konstrukcemi PJD použít hutněný betonový drcený recyklát frakce 0-16.

V příloze přikládáme příkladné provedení dle souvisejícího vzorového řezu podle předchozího bodu dotazu (výkres číslo ESE-20-1645-1-VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ).

Pro úplnost uvádíme, že využitím recyklovaných materiálů pro zřízení vegetačního zákrytu kolejové dráhy dojde k výraznému zlepšení bilance stavby dráhy ve vztahu k životnímu prostředí a k naplňování cílů cirkulární ekonomiky, přizpůsobení se klimatickým změnám, úspoře přepravních nákladů a snížení uhlíkové stopy stavby dráhy.

V části: Vegetačního souvrství nad úrovní nosné desky PJD

Štrkopiesok miešaný so zeminou v pomere 3:1, fr. 0/16 mm, obsah zeolitu do 10 %, hr. 110 mm

Podle projektu je celková spotřeba 2 418 m3, t. j. celková hmotnost 4 352 tun těženého primárního přírodního materiálu.

Materiálová změna s vyšší přidanou hodnotou recyklovaných materiálů.

Hlukově pohltivé a vodozádržné nehumózní vrstvy s nasákavým a vodopropustným syntetickým recyklátem

Podle projektu se celkový objem nahrazované materiálu vrstvy nemění a zůstává objem 2 418 m3, ale celková hmotnost je 455 tun recyklovaného a dále recyklovatelného materiálu.

Změna použitého materiálu představuje snížení hmotnosti těženého (vyráběného) a přepravovaného materiálu o 89%.

Změna použitého materiálu představuje snížení přepravních výkonů a opotřebení stavbou dotčených veřejných pozemních komunikací a to

Štrkopiesok miešaný so zeminou v pomere 3:1, fr. 0/16 mm, obsah zeolitu do 10 %, hr. 110 mm

Celkový počet těžkých nákladních vozidel (např. souprava tahač + velkoobjemový návěs Schwarzmüller s nosností 33 t)	…	 132 souprav

Hlukově pohltivé a vodozádržné nehumózní vrstvy s nasákavým a vodopropustným syntetickým recyklátem

Celkový počet těžkých nákladních vozidel (např. souprava tahač + návěs přepravním objemem 87,5 m3 s nosností do 21 t) 	…	 26 souprav

Změna použitého materiálu představuje snížení přepravních výkonů a opotřebení stavbou dotčených veřejných pozemních komunikací o 80% v zastavěném území, zejména v městské části Petržalka. Snížení přepravované hmotnosti činí 3 897 tun materiálu.

V části: Zhutněné zásypy vně konstrukce PJD

Hutnený zásyp zo štrkopiesku fr. 0/16 mm

Podle projektu je celková spotřeba 5 060 m3, tj. celková hmotnost 9 361 tun těženého primárního přírodního materiálu

Změna za materiály recyklované a dále recyklovatelné

Hutněný zásyp z betonového drceného recyklátu frakce 0-16 mm

Podle projektu se celkový objem nahrazované materiálu vrstvy nemění a zůstává  5 060 m3, t. j. celková hmotnost 9 361 tun; avšak recyklovaného materiálu v cirkulární ekonomice.

Změna představuje využití odpadu vzniklého demolicí betonových staveb (např. skeletů) nebo vyřazením betonových výrobků po ukončení životnosti (např. železničních pražců), který jinak není dosud dostatečně zužitkován.

Vážený veřejný zadavateli, věříme, že naše žádost o upřesnění zadávací dokumentace dává dostatečný podklad pro stanovení odpovědi, zda je možné pro zhotovení vegetačního zákrytu kolejí tramvajové tratě využít recyklované materiály jak je výše uvedené.

Odpoveď č. 696

Platia súťažné podklady.

Otázka č. 697

V PJD sa nachádzajú šmykové trny priem.16mm, dl.300mm a priem.20mm, dl.400mm. Tieto šmykové trny sú osadené v puzdre, ktoré môže byť plastové alebo nerezové. Z akého materiálu má byť puzdro šmykových trnov?

Odpoveď č. 697

Puzdro šmykového tŕňa má byť plastové z dôvodu nevodivosti materiálu.

Otázka č. 698

vzhľadom na rozsah vysvetlenia a opravu súťaž. podkladov zo dňa 30.12. Vás týmto prosíme o posun termínu predkladania ponúk.

Odpoveď č. 698

Pozri odpoveď na otázku č. 550.

Otázka č. 699

Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytnúť záujemcom (budúcim zhotoviteľom) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 699

Súťažné podklady a ich prílohy boli spracované v súlade so ZVO.

Otázka č. 700

Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz, výmer“ v riadnom vzájomnom súlade s projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď č. 700

Výkaz výmer bol vypracovaný projektantom podľa projektovej dokumentácie v dobrej viere tak, aby obsahoval všetko pre riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní. V prípade zistenia nezrovnalosti môže záujemca v priebehu verejného obstarávania požiadať o vysvetlenie.

Otázka č. 701

Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky...“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú (ako je uvedené v projektovej dokumentácií) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď č. 701

Áno, ak je v súťažných podkladoch a v ich prílohách uvedená konkrétna značka/výrobok, uchádzač môže oceniť aj inú značku/výrobok, ktorý spĺňa stanovené požiadavky, tzv. ekvivalent.

Otázka č. 702

Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomné a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď č. 702

Pozri odpovede na otázky č. 699 a 700.

Otázka č. 703

Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 703

Projektová dokumentácia bola projektantom spracovaná v zmysle platných technických noriem, technických predpisov a platnej legislatívy. Technické riešenia sú kladne prerokované so správcami jednotlivých objektov vo všetkých stupňoch.

Otázka č. 704

Je PD vyhotovená tak a následné výrobne rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade v rozsahu podľa dokladu „výkaz výmer“?

Odpoveď č. 704

PD je spracovaná  elektronicky, výpočtovou technikou, na spoločných podkladoch na geodetickej mape územia. Zo spracovanej dokumentácie bol zostavený Výkaz výmer jednotlivých stavených objektov.

Otázka č. 705

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď č. 705

Projektová dokumentácia je spracovaná v reálnych rozmeroch v reálnom prostredí a zosúladená s ostatnými stavebnými objektami.

Otázka č. 706

Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presne so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď č. 706

Projektová dokumentácia je spracovaná elektronicky, výpočtovou technikou, na spoločných podkladoch  na geodetickej mape územia. Je spracovaná v reálnych rozmeroch v reálnom prostredí a zosúladená s ostatnými stavebnými objektami a existujúcimi objektami.

Otázka č. 707

Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Odpoveď č. 707

Pozri odpoveď na otázku č. 706.

Otázka č. 708

Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo ich do druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaze výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď č. 708

Platia súťažné podklady a ich prílohy.

Otázka č. 709

Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď č. 709

Projektová dokumentácia je prerokovaná s dotknutými organizáciami a ich požiadavky sú riadne zapracované. Ak vzniknú v Stavebných povoleniach ďalšie požiadavky, na tie sa bude nahliadať v zmysle Zmluvných podmienok.

Otázka č. 710

Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď č. 710

Verejný obstarávateľ má za to, že projektová dokumentácia poskytnutá Objednávateľom zohľadňuje všetky požiadavky dotknutých orgánov a tretích strán.

Otázka č. 711

Žiadame o vysvetlenie, či sú množstva a druh odpadov vyprodukovaných stavbou definované resp. obsiahnuté vo „výkaze výmer“ v dostatočnom druhu a množstve?

Odpoveď č. 711

Všetky identifikované odpady sú zahrnuté vo Výkaze výmer.

Otázka č. 712

Ako bude konkrétne postupovať verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ), keď sa počas realizácie diela vyskytne nevyhnutná potreba vykonať naviac práce, dodávky materiálov, tovarov a služieb čo do ich množstva a objemu (tzv. naviac práce), ktoré nie sú obsiahnuté vo „výkaze výmer“, ktorý bol podkladom súťažnej dokumentácie a následne vytvoril prílohu k zmluve o dielo?

Odpoveď č. 712

Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvných podmienok upravujúcimi naviacpráce a v súlade s § 18 ZVO.

Otázka č. 713

Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď č. 713

Platia súťažné podklady. Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti podčl. 4.25 osobitných zmluvných podmienok.

Otázka č. 714

Sú uvedené konštrukcie v súlade s STN EN?

Odpoveď č. 714

Pozri odpoveď na otázku č. 703.

Otázka č. 715

Žiadame o vysvetlenie, či je materiál výrobkov definovaný v dodaných podkladoch obstarávania vo „výkaze, výmer“ v súlade s materiálom s materiálom uvedeným v dodanej PD (výkresy a technické správy), a podľa skutočnosti, a uvedený „výkaz, výmer“ obsahuje totožné množstva, merné jednotky a popisy položiek.

Vážený verejný obstarávateľ, dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie vysvetlenia jednoznačným potvrdením, že budete počas realizácie diela požadovať len dodávky, práce a služby, ktoré sú obsiahnuté v poskytnutom „výkaze výmer“ pričom žiadame o potvrdenie, že v prípade vzniku rozdielov medzi množstvami, mernými jednotkami a popismi položiek výkazu, výmer a PD budú platiť množstvá, merné jednotky a popisy položiek v zmysle výkazu výmer.

Odpoveď č. 715

Celá projektová dokumentácia vrátane Výkazu výmer je riešená ako konzistentný prvok. Materiáli v projektovej dokumentácii sú uvedené svojimi charakteristikami a vo Výkaze výmer jednotlivými položkami. Celý spôsob fakturácie diela bude riešený v zmysle Všeobecných zmluvných a Osobitných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Súťažných pokladov.

Otázka č. 716

Sú všetky časti PD, vrátane výplňových konštrukcií vo výkazoch, výmer zosúladené s Projektom požiarnej ochrany s požiarnou bezpečnosťou stavby?

Odpoveď č. 716

Projektová dokumentácia je v súlade s Projektom požiarnej ochrany a požiarnou bezpečnosťou stavby.

Otázka č. 717

Sú jednotlivé časti technologických celkov profesne prepojené, je toto prepojenie súčasťou výkazov výmer súvisiacich profesií?

Odpoveď č. 717

Projektová dokumentácia technologických celkov je riešená ako súčasť celej stavby a je prerokovaná a zosúladená s ostatnými časťami.

Otázka č. 718

Sú vo výkaze výmer všetky nevyhnutné materiály a práce súvisiace s danou konštrukciou a požadovaným stupňom dokončenosti?

Odpoveď č. 718

Výkaz výmer bol vypracovaný projektantom podľa projektovej dokumentácie v dobrej viere tak, aby obsahoval všetko pre riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní. Týka sa to aj vykázania všetkých nevyhnutných prác a materiálov. V prípade zistenia nezrovnalosti môže záujemca v priebehu verejného obstarávania požiadať o vysvetlenie.

Otázka č. 719

Sú vo výkaze výmer zachytené všetky demontáže a spätné montáže konštrukcií?

Odpoveď č. 719

Výkaz výmer bol vypracovaný projektantom podľa projektovej dokumentácie v dobrej viere tak, aby obsahoval všetko pre riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom verejným obstarávateľom vo verejnom obstarávaní. Týka sa to aj vykázania všetkých demontáží a spätných montáží konštrukcií. V prípade zistenia nezrovnalosti môže záujemca v priebehu verejného obstarávania požiadať o vysvetlenie.

Otázka č. 720

Sú množstvá, druhy a typy materiálov uvedené v PD a vo výkaze, výmer v súlade so statickým posúdením stavby s PD statiky?

Odpoveď č. 720

V projektovej dokumentácii sú všetky prvky, ktoré si vyžadujú statický výpočet navrhnuté, posúdené a vo Výkaze výmer vykázané.

Otázka č. 721

Žiadame budúceho objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osoby budúceho objednávateľa, s oprávnením vstupu na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikáciu s budúcim zhotoviteľom.

Odpoveď č. 721

Tieto osoby budú doplnené pred podpisom Zmluvy o dielo v závislosti od aktuálneho pracovného zaradenia zamestnancov verejného obstarávateľa.

Otázka č. 722

Žiadame objednávateľa (verejného obstarávateľa), aby jednoznačne definoval ako osobu oprávnenú za prípadnú zmenu zmluvných podmienok výhradne štatutárneho zástupcu budúceho objednávateľa.

Odpoveď č. 722

K zmene zmluvných podmienok môže prísť len podpísaním dodatku k Zmluve o dielo. Dodatok za objednávateľa podpisuje štatutárny orgán, resp. ním splnomocnená osoba.

Otázka č. 723

Je budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) stotožnený s navrhovaným riešením a je si vedomý, že nemôže počas realizácie diela meniť materiálové položky, technické riešenie oproti poskytnutej PD a výkazu, výmer?

Odpoveď č. 723

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách. V prípade potreby zmien a úprav sa bude postupovať v súlade so zmluvnými podmienkami.

Otázka č. 724

Pýtame sa, že v prípade, že je vydané stavebné povolenie na predmet zákazky, budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) premietol pripomienky zo stavebného konania od dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy do PD a výkazu výmer, ktoré poskytol uchádzačom?

Odpoveď č. 724

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 725

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o odpoveď, či preskúmal pomery na budúcom stavenisku a či je možné stavenisko riadne odovzdať v zmysle § 43i Zákona č. 50/1976 Zb. t. j. Zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona)?

Odpoveď č. 725

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 726

Pýtame sa, či je objednávateľ (verejný obstarávateľ) vedomý skutočnosti, že budúci zhotoviteľ nebude vykonávať zmeny v PD, ktoré budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) bude chcieť uskutočniť po prevzatí staveniska z dôvodu neoboznámenia sa s PD pred začatím verejného obstarávania?

Odpoveď č. 726

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 727

Pýtame sa, či má budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) dostatočne naštudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zaväzuje sa tieto počas realizácie dodržiavať?

Odpoveď č. 727

Podpisom Zmluvy o dielo sa obe zmluvné strany zaväzujú dodržiavať zmluvné podmienky.

Otázka č. 728

Je na zodpovednosti budúceho zhotoviteľa realizovať dielo v zmysle PD a výkazu, výmer, ktoré verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) poskytol uchádzačom. Pýtame sa, či budúci objednávateľ (verejný obstarávateľ) si je vedomý, že v prípade chýb v PD a výkaze výmer, ktorú poskytol uchádzačom, ktoré budú počas kolaudačného konania vytknuté ako vady a nedostatky, brániace vydaniu kolaudačného rozhodnutia a neboli spôsobené realizáciou budúceho zhotoviteľa, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoveď č. 728

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 729

Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že kontaktná osoba zodpovedná za proces verejného obstarávania má oprávnenie zo strany verejného obstarávateľa na zodpovedania hore uvedených otázok, a že verejný obstarávateľ (budúci objednávateľ) si je vedomý, že je viazaný takýmito odpoveďami počas realizácie diela.

Odpoveď č. 729

Áno.

Otázka č. 730

V poskytnutých Vysvetleniach č. 4 v odpovedi na otázku č. 494 verejný obstarávateľ uvádza, že „Rovnaké jednotkové ceny pre rovnaké položky musia byť v rámci celej stavby rovnaké, v prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich.“

Žiadame verejného obstarávateľa o presné zdôvodnenie zjednotenia JC, nakoľko jednotkové ceny rovnakých položiek v rôznych SO sú výsledkom tvorby individuálnej kalkulácie, závislej od dôrazného prehodnotenia niekoľkých základných atribútov:

- druh použitej technológie (optimalizácia technológie pri SO),

- ceny jednotlivých materiálov (zameniteľnosť materiálov, rôzny dodávateľ, dopravná vzdialenosť,...),

- rozdielna náročnosť realizácie jednotlivých SO,

- rozdielna špecifikácia jednotlivých SO,

- rôzni dodávatelia jednotlivých SO,

- agregácia položiek v SO.

Znamená to, že nie je možné docieliť zjednotenie cien rovnakých položiek v jednotlivých SO.

Na základe uvedeného sa domnievame, že horeuvedené vysvetlenie VO je neadekvátne až diskriminačné.

Odpoveď č. 730

Verejný obstarávateľ vypúšťa požiadavku zjednocovania jednotkových cien u položiek Výkazu výmer.

Otázka č. 731

Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID – 19 a na prijaté opatrenia a zmenu legislatívy prijatú dňa 31.12.2020 (Uznesenie vlády SR č. 453/2020 (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/453/) a z nich vyplývajúce obmedzenia platné v období od 1.januára 2021, a končiace uplynutím 24. januára 2021 a z dôvodu nespočetného množstva vysvetlení (zmien) v poskytnutom Vysvetlení súťažných podkladov č. 4 zo dňa 30.12.2020, hlavne zmien majúcich vplyv na výkaz výmer, si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie aktuálne stanovenej lehoty na predkladanie ponúk minimálne o 30 dní. Zamestnávatelia sú povinní nariadiť s ohľadom na zabezpečenie ochrany života a zdravia svojich zamestnancov tzv. home office, pričom uvedené sa práve dotýka zamestnancov uchádzačov, ktorí sa podieľajú resp. zostavujú ponuku uchádzača do verejného obstarávania, nakoľko povaha ich práce uvedené umožňuje, avšak pre vyhotovenie súťažnej ponuky uchádzača je nevyhnutná okrem iného vzájomná spolupráca (vrátane ich fyzického stretnutia) viacerých zamestnancov uchádzača pracujúcich však v tomto období na home office. Je zrejmé, že pri vyhotovovaní ponúk uchádzačov nie je možno v tomto období zabezpečiť rovnaké podmienky.

Odpoveď č. 731

Pozri odpoveď na otázku č. 550.

Otázka č. 732

Vzhľadom na skutočnosť, že je na území Slovenskej republiky Vládou Slovenskej republiky predĺžený čas trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 v dôsledku šírenia nákazy sa obmedzuje podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, čo so sebou prináša značné obmedzenia týkajúce sa stretávania, zhromažďovania osôb, obmedzenia otváracích hodín prevádzok, karanténne opatrenia, veľký počet nakazených odborných pracovníkov v rámci spoločnosti a podobne, ktoré uchádzačov obmedzujú v prevádzke, v príprave ponuky či v komunikácií s dodávateľmi prác alebo materiálov a na základe tohoto si Vás dovoľujeme požiadať o predĺženie termínu predkladania ponúk minimálne o dobu trvania obmedzenia slobody pohybu a pobytu osôb zákazom vychádzania.

Podľa § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa tohto zákona. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.“

Vyššie uvedené komplikácie uchádzačov spôsobené mimoriadnou udalosťou môžu podľa rôzneho stupňa dopadu na jeho fungovanie znamenať, že nebudú mať rovnaké možnosti v procese prípravy ponuky a preto táto skutočnosť môže ohroziť dodržanie povinnosti verejného obstarávateľa pri zabezpečení princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti.

Odpoveď č. 732

Pozri odpoveď na otázku č. 550.

Otázka č. 733

Platí pre všetky nasledovné objekty: SO 50-32-01, SO 60-32-01, SO 60-32-03

V prílohe č. 4.8 Vzorový priečny rez km 4,460007, č. 4.6 Vzorový priečny rez km 5,901995 a č. 4.4 Vzorový priečny rez km 6,200000 sú navrhnuté vsakovacie šachty DN1000, ktorých súčasťou výplne je aj drvené kamenivo fr. 16-63 mm hrúbky 400 mm. Vo výkaze výmer sa položka na zriadenie výplne drveným kamenivom nenachádza.

Žiadame obstarávateľa o doplnenie uvedenej položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 733

Drvené kamenivo fr. 16-63 mm za  objekt SO 50-32-01 je vo Výkaze výmer pod položkou 174101003

Drvené kamenivo fr. 16-63 mm za  objekt SO 60-32-03 je vo Výkaze výmer pod položkou 174101002

Otázka č. 734

Podľa súťažných podkladov B05 Zmluvné podmienky, kapitola 8.3 Harmonogram prác, musia byť podmienky pre vyhodnotenie míľnika č. 4 splnené kumulatívne (zhotovenie celého koľajového zvršku). Podľa zadávacej dokumentácie je doba realizácie celého diela 820 dní. Pokiaľ vezmeme do úvahy požiadavku zo strany obstarávateľa, že na splnenie Míľnika č.4 potrebujeme 600 dní od začatia výstavby, stále zostáva na dokončenie trakčného vedenia, kolaudáciu, funkčné skúšky a iné činnosti 220 dní. Keďže koľajový zvršok sa na akomkoľvek umelom objekte realizuje ako posledný, máme za to, že uvedená doba 600 dní (1 rok a cca 8 mesiacov, pokiaľ neberieme do úvahy obmedzenia počas zimy) je pre splnenie Míľnika č.4 s ohľadom na celkovú dobu realizácie diela a ostatné nadväznosti neprimerane a zbytočne krátka.

Na základe uvedeného žiadame obstarávateľa o predĺženie doby realizácie Míľnika č. 4 (zhotovenie celého koľajového zvršku pre SO 40-32-02, SO 50-32-02, SO 60-32-02 a SO 60-32-04 - splnenie kumulatívne) aspoň na 750 dní od začiatku výstavby.

Odpoveď č. 734

Verejný obstarávateľ má za to, že uvedená lehota na splnenie míľnika č. 4 je primeraná a zodpovedá jeho náročnosti. Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 735

V poskytnutom výkaze výmer „B10 Výkaz výmer po vysvetlení č.4“ sú niektoré bunky pre jednotkové ceny a množstvá uzamknuté proti zápisu a to konkrétne v následne uvedených objektoch:

Výkaz pre SO 50-37-02.2 – položka č.201 – uzamknutá bunka množstvo – nemožné vložiť hodnotu – žiadame zrušiť zabezpečenie hárka/zodpovedajúcich buniek

Výkaz pre SO 60-35-08.5 – položka č.1 – uzamknutá bunka J.C. – nemožné vložiť hodnotu – žiadame zrušiť zabezpečenie hárka/zodpovedajúcich buniek

Výkaz pre SO 60-35-14.2 – položka č.32 – uzamknutá bunka J.C. – nemožné vložiť hodnotu – žiadame zrušiť zabezpečenie hárka/zodpovedajúcich buniek

Žiadame obstarávateľa o kontrolu a poskytnutie nového výkazu výmer s odomknutými bunkami.

Odpoveď č. 735

Predmetné bunky boli v stavebných objektoch Výkazu výmer odomknuté.

Otázka č. 736

Vzhľadom na stále zhoršujúcu sa epidemickú situáciu na celom území Slovenska a z toho vyplývajúce výpadky zamestnancov naprieč stavebným sektorom a s ohľadom na aktuálne uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 do 24. januára 2021, čo uchádzačom signifikantne komplikuje prípravu takto rozsiahlej a komplexnej súťažnej ponuky (príprava dokladovej časti na splnenie podmienok účasti, príprava cenovej časti – najmä obchodné rokovania so subdodávateľmi, dodávateľmi materiálov a poskytovateľmi služieb) si týmto zdvorilo dovoľujeme požiadať obstarávateľa o zváženie predĺženia lehoty na predkladanie ponúk minimálne do ukončenia tejto mimoriadnej situácie.

Vyššie uvedené komplikácie uchádzačov spôsobené mimoriadnou udalosťou môžu znamenať, že uchádzači nebudú mať rovnaké možnosti v procese prípravy ponuky a preto táto skutočnosť môže ohroziť dodržanie povinnosti verejného obstarávateľa pri zabezpečení princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu hospodárnosti a efektívnosti v súlade s § 10 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Odpoveď č. 736

Pozri odpoveď na otázku č. 550.

Otázka č. 737

V Slovenskej republike je vyhlásený núdzový stav od 01. 10.2020, ktorý je opakovane predlžovaný na základe príslušných uznesení vlády SR, naposledy uznesením vlády č. 808 zo dňa 31.12.2020, ktoré bolo vyhlásené v Zbierke zákonov pod č. 453/2020 dňa 31.12.2020 do dňa 24.01.2021 (ďalej len „Decembrové Uznesenie vlády SR“). Toto verejné obstarávanie, ktoré bolo vyhlásené 20.10.2020, bolo vyhlásené už počas núdzového stavu, ktorý bol v lehote na predkladanie ponúk v tomto verejnom obstarávaní, ktorá je dnes na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa predĺžená do 15.01.2021, už 2x predlžovaný, a to vrátane zavedenia nových pravidiel a opatrení pre fyzické ale aj právnické osoby. Ide o okolnosti, ktoré tieto osoby nemôžu žiadnym spôsobom predvídať ani predpokladať. Cieľom a účelom týchto uznesení vlády, vrátane Decembrového Uznesenia vlády SR, je hlavne v maximálnej miere obmedziť mobilitu a stretávanie sa ľudí, a to nielen na pracoviskách kde dochádza k stretávaniu sa fyzických osôb z rôznych rodín a domácností ale aj v rámci rodiny, s cieľom zamedziť ďalšiemu šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a jeho mutáciami a ochrany zdravia ľudí v súvislosti s ochorením COVID-19. Z tohto dôvodu sa v Decembrovom uznesení obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a aj napriek výnimke, na ktorú sa tento zákaz nevzťahuje a ktorou je cesta zamestnanca do a zo zamestnania a späť ako aj na cestu na výkon podnikateľskej alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť (ak ich nie je možné vykonávať formou home office), odporučila vláda SR všetkým osobám na území SR umožniť svojim zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere a vyhýbať sa blízkemu kontaktu osôb z jednej domácnosti s inými osobami aj v exteriéri. Rovnako na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 77 z roku 2020 vydanej 31.12.2020 (ďalej len „Vyhláška hlavného hygienika SR“) sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia.

Predmetom tohto verejného obstarávania je technicky, technologicky, časovo ale aj logisticky náročné stavebné dielo, ktoré zahŕňa množstvo komplexných a vysoko špecializovaných činností, vrátane využitia služieb vysoko špecializovaných fyzických osôb. Príprava ponuky zo strany uchádzača, ktorým sú aj skupiny dodávateľov, je preto aj za bežných okolností časovo a technicky náročná. Vyhlásený núdzový stav ako aj zákaz usporadúvania hromadných podujatí túto prípravu sťažuje výrazným spôsobom, keďže pri príprave ponuky je potrebné stretávanie sa väčšieho počtu ľudí v súvislosti s vedením rôznych stretnutí (napr. projektových tímov, ktoré zahŕňajú aj osoby zo zahraničia, stretnutia medzi členmi skupiny dodávateľov, obchodné stretnutia so subdodávateľmi, dodávateľmi materiálov, so špecialistami apod.), čo je však v dnešnej dobe zakázané Vyhláškou hlavného hygienika SR, príp. realizovateľné len s vysokou administratívnou, časovou a finančnou záťažou pre uchádzačov, vrátane skupín dodávateľov. Rovnako je potrebné zohľadniť, že v období plynutia lehoty na podávanie ponúk sú aj vianočné a novoročné sviatky, čo má tiež negatívny vplyv na čas potrebný na prípravu ponuky, keďže vzhľadom na význam týchto sviatkov na Slovensku množstvo ľudí čerpá dovolenku, obvykle od 14.12.2020 do 10.01.2021. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim čas potrebný na prípravu ponuky sú rovnako prázdniny detí, ktoré spadajú tiež do tohto obdobia prípravy ponuky, ktoré začali 21.12.2020 a budú končiť 08.01.2021, čo má opätovne vplyv na čas prípravy ponuky, keďže zamestnanci – rodičia zostávajú s deťmi doma. V neposlednom rade je potrebné spomenúť v tejto súvislosti aj posledné oznámenie vlády SR o neotvorení škôl od 11.01.2021 a o pokračovaní v dištančnej výuke detí aj po 11.01.2021. Keďže podmienky mnohých domácností pre výkon práce formou home office sú často aj napriek snahe všetkých zúčastnených ťažké, čo prítomnosť detí doma nijakým spôsobom nezľahčuje ale naopak sťažuje, lebo zamestnanci - rodičia sú dnes aj učiteľmi svojich detí. Tiež nie je možné porovnávať technické zázemie zamestnancov uchádzačov, ktoré majú na riadnom pracovisku a ktoré majú doma v režime home office, čo má rovnako vplyv na prípravu ponuky. Záverom je potrebné v tejto súvislosti spomenúť aj enormný nárast fyzických osôb pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19, ktoré musia byť v karanténe ako aj už chorých fyzických osôb - zamestnancov uchádzačov zúčastňujúcich sa na tomto verejnom obstarávaní, ktoré v takomto prípade pracovať nemôžu a uchádzač musí pracne zabezpečovať ich náhradu.  Vypracovanie a podanie ponuky je o to viac sťažené v prípade malých a stredných podnikov, ktoré sa často na účely splnenia podmienok účasti musia spájať a spoločne vypracovať a predložiť ponuku.

Na vyššie uvedené nadväzuje aj sťaženie uzatvárania a podpisovania zmlúv s tretími osobami, ktoré sú potrebné do verejného obstarávania, vrátane príslušných overení, keďže uchádzači spolupracujú aj s zahraničnými osobami, kde navyše platia odlišné pravidlá spojené s ochorením COVID-19. Rovnako aj orgány verejnej moci v SR ale aj v zahraničí dnes pracujú v obmedzenom režime, čo má časový vplyv na vybavovanie potrebných dokladov potrebných na účasť na verejnom obstarávaní.

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „ZVO“) je „pri určení lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na predloženie žiadostí o účasť verejný obstarávateľ a obstarávateľ prihliadajú na zložitosť predmetu zákazky alebo koncesie a čas potrebný na vypracovanie ponúk; tým nie sú dotknuté minimálne lehoty na predkladanie ponúk a na predloženie žiadostí o účasť podľa tohto zákona.“

V zmysle vyššie uvedeného musí byť teda lehota na predkladanie ponúk určená zo strany verejného obstarávateľa primeraná ako v čase jej vyhlásenia, tak aj v čase jej plynutia, a v prípade, ak sa počas stanovenej lehoty na predkladanie ponúk zmenia okolnosti, za ktorých bola verejná súťaž vyhlásená, musí byť zo strany verejného obstarávateľa táto lehota opätovne posúdená. Máme za to, že tieto nové okolnosti nastali jednak na základe Decembrového Uznesenie vlády SR v spojení s Vyhláškou hlavného hygienika SR od 01.01.2021, jednak aj v spojení s rozhodnutím vlády SR o pokračovaní výučby v školách formou dištančnej výuky od 11.01.2021.

Predpokladom čestnej hospodárskej súťaže a dodržania princípu dobrej správy ako aj princípu proporcionality zo strany verejného obstarávateľa je aj poskytnutie dostatočného času na prípravu ponuky uchádzača, tak aby sa dosiahol cieľ verejnej súťaže za účasti čo najväčšieho počtu uchádzačov za najmenej obmedzujúcich opatrení verejného obstarávateľa pre uchádzačov, a aby títo mohli predložiť relevantné a kvalifikovane pripravené ponuky, a aby pri ich príprave nemuseli konať pod neprimeraným časovým tlakom, v strese, príp. s neprimerane vysokými nákladmi alebo administratívnou záťažou, k čomu vyhlásený núdzový stav a opatrenia súvisiace so zamedzením šírenia nákazy COVID – 19 v spojení s dĺžkou lehoty na podanie ponúk nezohľadňujúcou tieto skutočnosti jednoznačne vedú.

Máme za to, že lehota na podanie ponuky, ktorá bola verejným obstarávateľom posunutá na 15.01.2021 dňa 06.11.2020, kedy následne došlo zo strany vlády SR k opakovanému predĺženiu núdzového stavu, naposledy Decembrovým Uznesením vlády SR do 24.01.2021, a za situácie kedy za odlišných podmienok sú núdzové stavy vyhlasované a vyhlásené aj v okolitých štátoch SR, v ktorých majú uchádzači svojich obchodných partnerov, je nedostatočná a nezohľadňuje vyššie uvedenú zvýšenú časovú náročnosť prípravy ponuky uchádzača, a teda nie je v súlade s § 10 ods. 2 ZVO ale ani s § 21 ods. 2 ZVO, keďže v dôsledku týchto objektívnych okolností spojených s vyhlásením núdzového stavu a šírením ochorenia COVID – 19, ktoré uchádzači nevedia nijakým spôsobom ovplyvniť ani predvídať, dochádza k zvýšeniu časovej náročnosti prípravy ponúk minimálne o vyhlásenú dobu trvania núdzového stavu, t. j. aspoň o 3 týždne, ako aj k znevýhodňovaniu skupín dodávateľov alebo uchádzačov spolupracujúcich zo zahraničnými subjektami, a tým k porušovaniu princípov verejného obstarávania uvedených v § 10 ods. 2 ZVO. Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame verejného obstarávateľa o predĺženie lehoty na podávanie ponúk najmenej o tri (3) týždne.

Odpoveď č. 737

Pozri odpoveď na otázku č. 550.

Otázka č. 738

Objekty: Všetky stavebné objekty v správe ZSDIS ( preložky a prípojky NN, ochrana a preložky VN, VVN)

Popis: Pre každý stavebný objekt v správe ZSDIS, je objednávateľ povinný podpísať zmluvu so správcom ZSDIS. V každej samostatnej zmluve pre jednotlivé stavebné objekty sú zahrnuté „zmluvné podmienky“, ktoré musí objednávateľ splniť, aby správca povolil realizáciu daného stavebného objektu v správe ZSDIS a prípadne aj inú stavebnú činnosť v blízkosti energetického diela v správe ZSDIS. Tieto zmluvné podmienky podmieňujú vydanie stavebného povolenia a sú súčasťou stavebného povolenia.

Otázky súvisiace s realizáciou stavebných objektov v správe ZSDIS:

- Spĺňa objednávateľ správcom ZSDIS požadované zmluvné podmienky, ktoré podmieňujú vydanie povolenia správcom ZSDIS na realizáciu jednotlivých stavebných objektov?

- Bude spĺňať objednávateľ, správcom ZSDIS požadované zmluvné podmienky, ktoré podmieňujú vydanie povolenia správcom ZSDIS na realizáciu jednotlivých stavebných objektov k termínu zahájenia realizácie celého diela?

Odpoveď č. 738

Odpoveď na obe časti otázky je áno.

Otázka č. 739

Otázka na parametre antivibračné rohože pod PJD typu W-tram, kde v projektovej dokumentácii je tuhosť cdyn = 0,030 N/mm-3, kedy v zahraničných konštrukciách sa používajú rohože s cdyn = 6,910 N/mm-3 pre 80 Hz? Bude takto navrhnutá konštrukcia fungovať?

Odpoveď č. 739

Antivibračná rohož s tuhosťou 6,910 N/mm3 nevyhovuje požiadavkám projektu z hľadiska požadovaného útlmu vibrácií. Navrhnutá konštrukcia bude fungovať s tuhosť antivibračnej rohože cdyn = 0,030 N / mm--3.

Otázka č. 740

Umožní zadávateľ použitie rektifikačných pražcov v systéme W-tram, tak ako boli obdobne použité na stavbe „Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála“?

Odpoveď č. 740

Vzhľadom na potrebu eliminácie hluku a vibrácií  nie je vhodné použitie rektifikačných pražcov ako na stavbe Dúbravsko – Karloveská radiála.

Otázka č. 741

V prílohe B05 míľnik č. 4 majú byť dokončené objekty železničného zvršku do 600 dní od začatia stavby. V prípade zadávateľom uvažovaného začatia prác 7/2021 je termín dokončenia prác na týchto objektoch 02/2023. Pričom termín dokončenia stavby je 30.9.2023. Preto sa pýtame, čo viedlo obstarávateľa k skráteniu doby výstavby na železničnom zvršku o dobu cca 7 mesiacov, kedy práce na žel. zvršku možno považovať za finálne.

Odpoveď č. 741

Pozri odpoveď na otázku č. 734.

Otázka č. 742

Nesúlad medzi výkazom výmer a výpisom okien a dverí v projektovej dokumentácie na objekte SO 60-34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia

Objekt: SO 60-34-04.A Stavebná časť a statika

Výkaz okien dverí v. č. 1.21 Projektová dokumentácia

D 766 Konštrukcie stolárske

161 M 55341000490P Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 600x900 mm izolačné dvojsklo - 08 ks 1,000 2 kusy m.č.1.12 = 1kus, m.č.1.11=1kus

170 M 55341003350P Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D1 ks 1,000 6 kusov os 1 = 3kusy,m.č. 1.02 = 1kus, m.č.1.03= 1kus, m.č.1.22 =1 kus

175 M 55341004165P Dvere kovové vchodové dvojkrídlové 1000x2000 mm, vr. zárubne - D7 ks 3,000 2 kusy m.č.1.17= 1 kus, m.č.1.18 = 1 kus

Pol. 174 rozmery dverí vo výkaze výmer sa nezhodujú s PD:

174 M 55341004164P Dvere kovové vchodové dvojkrídlové 2100x2600 mm, vr. zárubne - D3 ks 3,000 1600/2450 1600/2450

Pol.175 dvere D7v zmysle PD 1515_SO 60-34-04 PBS_NP_1.2

175 M 55341004165P Dvere kovové vchodové dvojkrídlové 1000x2000 mm, vr. zárubne - D7 ks 3,000 2 kusy m.č.1.17=1kus,m.č.1.18=1kus

Dvere D7 sú v zmysle PD protipožiarne EW 15D1-C so samozatváračom avšak vo výkaze-výmer takto uvedené nie sú.

Vo výkaze výmer chýbajú dvere D16 miestnosť 1.25 v počte jeden kus.

Bude zosúladený výkaz výmer s dokumentáciou? Respektíve, prosíme o zaslanie správnych informácií k vyššie uvedeným rozporom potrebných k vypracovaniu cenovej ponuky.

Odpoveď č. 742

Okno O8 má byť správne uvedené v celkovom počte 2ks.

Položky č. 161 a 155

55341000490P	Okno hliníkové systém Cor-80 Industrial, jednokrídlové OS, vxš 600x900 mm izolačné dvojsklo - 08	ks	2,000

767634151	Montáž okien pre beztmelové zasklenie so zasklením bez priečneho trámu	m2 358,74

(zmena množstva)

Výkaz výmer sa upraví. Dvere D1 majú byť správne uvedené v celkovom počte 6ks so zasklením.

767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí   	m	172,1

55341003350P	Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D16  	ks	1,000

642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   	ks 20,000

55341003351P	Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 800x1970 mm, vr. zárubne - D1 ks	6,000

Dvere D7 majú byť správne uvedené v celkovom počte 2ks.

Položka č. 175

55341004165P	Dvere protipožiarne  EW 15 D1-C, šxv 1000x2000 mm, so samozatváračom vr. zárubne - D7 	ks	2,000

(zmena názvu položky a množstva)

Dvere D3 majú byť správne uvedené ako 1600x2450 v celkovom počte 3ks.

Položka č. 174

55341004164P	Dvere kovové vchodové dvojkrídlové 1600x2450 mm, vr. zárubne - D3	ks	3,000

(zmena názvu položky)

Dvere D7 majú byť vo Výkaze výmer správne uvedené jednokrídlové 900x1970mm v celkovom počte 2ks.

55341004165P	Dvere protipožiarne  EW 15 D1-C, šxv 1000x2000 mm, so samozatváračom vr. zárubne - D7 	ks	2,000

(zmena názvu položky a množstva)

Dvere D7 majú byť protipožiarne EW 15D1-C so samozatváračom.

55341004165P	Dvere protipožiarne  EW 15 D1-C, šxv 1000x2000 mm, so samozatváračom vr. zárubne - D7 	ks	2,000

(zmena názvu položky a množstva)

Výkaz výmer bol upravený. Predmetné dvere D16 boli do Výkazu výmer doplnené.

767646520	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí   	m	172,1

55341003350P	Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 900x1950 mm, vr. zárubne - D16  	ks	1,000

642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2   	ks 20,000

55341003351P	Dvere hliníkové vstupné jednokrídlové plné, otváravé 800x1970 mm, vr. zárubne - D1 ks	6,000

Otázka č. 743

Objekt: SO 60-34-07 Budova zázemia vodičov

Časť: SO 60-34-07.A stavebná časť a statika

V rozpočte sa nachádza pol.156:

156 K 330080001.7 Zásobník na piesok (dodávka vcelku) obsah 1,5 m3, dodávka + montáž ks 2,000

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie so špecifikáciou k tejto položke.

Odpoveď č. 743

V obratisku budú umiestnené zásobníky s pieskom, ku ktorým bude umožnený prístup nákladného vozidla po kryte električkovej trate. Zásobník piesku slúži na dopĺňanie piesku na konečných zástavkách (obratiskách) pre električky => čiže prevádzka v exteriéri. Zásobníky budú 2 (rôzne frakcie) s objemom cca 1,5m3.

Dva druhy piesku: 	a) s hrubším zrnom, cca 0 – 4 mm

b) s jemnejším zrnom, cca 1 – 1,6 mm

Zásobník bude zvrchu plnený (nie tlakovo) a zdola bude umožňovať dávkovanie materiálu do vedier. Veko uzamykateľné. Takéto zásobníky sú typizované a sú bežne k nájdeniu na webových stránkach rôznych výrobcov.

Otázka č. 744

SO 60-34-04 - Hala dennej kontroly a ošetrenia

Objekt: SO 60-34-04.A Stavebná časť a statika

Vo výkaze výmer je uvedené opláštenie sendvičovým panelom s jadrom z minerálnej vlny v legende materiálov výkres 1515_DRS_SO60-34-04.A_1.14a – časť A je v legende materiálov uvedené:

Má byť opláštenie z penových panelov podľa PD alebo podľa výkazu minerálne panely? Respektíve žiadame o určenie správnych parametrov pre potreby nacenenia.

Odpoveď č. 744

Referenčný typ obvodového plášťa bol uvažovaný napr. KINGSPAN KS 1000NF, izolačné jadro typu Quadcore U=0,12 W/m2K, horizontálne kotvenie, priznané kotvenie (systémové), D3, B-s1, D0, hrúbka 150mm

Referenčný typ obvodového plášťa v miestach s požiadavkou na požiarnu odolnosť bol uvažovaný napr. KINGSPAN KS 1000FR, izolačné jadro z minerálnej vlny U=0,279 W/m2K, horizontálne kotvenie, priznané kotvenie (systémové), EI 30/D1, hrúbka 150mm.

Referenčný typ opláštenia strechy bol uvažovaný napr. KINGSPAN KS 1000RW, izolačné jadro typu Quadcore U=0,131W/m2K, D3, hrúbka 160mm – komplet.

Otázka č. 745

V PD

1515_SO 60-34-04_PBS_NP_1.2

1515_DRS_SO 60-34-05_1NP_PBS a 1515_DRS_SO_60-34-05_PROTOKOL

1515_DRS_SO 60-34-07_PBS_podorys a 1515_DRS_SO 60-34-07_PROTOKOL

1515_DRS_SO 60-34-08_PBS_podorys a 1515_DRS_SO 60-34-08-PROTOKOL

Pre objekty

SO 60-34-04 - Hala dennej kontroly

SO 60-34-05 - Meniareň Panónska

SO 60-34-07 - Budova zázemia vodičov

SO 60-34-08 - Meniareň Hala DKO

Sú hasiace prístroje práškové v celkovom počte 18 kusov a hasiace prístroje CO2 v počte 17 kusov. Tieto hasiace prístroje nie sú vo výkazoch výmer. Sú hasiace prístroje dodávkou investora?

Odpoveď č. 745

Dodávka a montáž hasiacich prístrojov bola doplnená do Výkazu výmer nasledovne:

SO 60-34-04 - Hala dennej kontroly

722250180   Montáž hasiaceho prístroja na stenu            14 ks

449170000800  Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg              5 ks

449170000900  Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A            9 ks

SO 60-34-05 - Meniareň Panónska

722250180   Montáž hasiaceho prístroja na stenu            11 ks

449170000800  Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg              7 ks

449170000900  Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A            4 ks

SO 60-34-07 - Budova zázemia vodičov

722250180   Montáž hasiaceho prístroja na stenu            2 ks

449170000900  Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A            2 ks

SO 60-34-08 - Meniareň Hala DKO

722250180   Montáž hasiaceho prístroja na stenu            8 ks

449170000800  Prenosný hasiaci prístroj snehový CO2 S5Če 5 kg              6 ks

449170000900  Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A            2 ks

Otázka č. 746

Vo výkaze výmer SO-60-34-04 Hala dennej kontroly a ošetrenia v časti SO 60-34-04.A požadujete v pol. 166 Fóliu na sklo ochrannú a bezpečnostnú ,š.1,83 m zosilnenú SC7 (1 vrstva 200 μm).

Žiadame doplniť špecifikáciu výplní, ktoré majú byť opatrené čírou fóliou SC7 proti vniknutiu do objektu a na ochranu zdravia v prípade rozbitia skla výplne.

Odpoveď č. 746

Jedná sa o okná s označením O1, O2, O3.

Otázka č. 747

PS 60-26-01.3

V technickej správe 1515_DRS_TS_60-26-01.03 je uvedené vybavenie nabijárne

-1ks skladovacím regálom na batérie o nosnosti 800 kg.

rozmery: 	v=1200

š= 600

h=1200

V zozname Strojov a zariadení 1515_DRS_ZS_60-26-01.03 je uvedené

Skladovací regál na batérie

Rozmer:	Šírka 600 mm

Dĺžka 1500 mm

Výška 1200 mm

Žiadame obstarávateľa o spresnenie rozmerov regálu.

Odpoveď č. 747

Správny rozmer regálu je:

60-26-01.03-4      1sd                 Skladovací regál     70

Skladovací regál na batérie

Rozmer: 	Šírka                            600 mm

Dĺžka                           1200 mm

Výška                          1200 mm

Nosnosť:	        800 kg

Skladovací regál vrátane:

- konštrukcie a podesty na skladovanie

- kotvenia a výplňových dielcov

Poznámka: Tvar, rozmery a kapacita skladovacieho regálu podľa typového zariadenia katalóg kovové & regálové systémy. V prípade adekvátnej náhrady zariadenia bude nutné preriešiť konštrukčné nadväznosti. Rozmer regálu je nutná riešiť ešte v nadväznosti na rozmer batérie a dráhy vozíkov v garáži.

Otázka č. 748

SO 60-33-02 Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850

Vo výkaze je v pol .č. 43 pre časť A a pol.45 pre časť B požadovaná pochôdzna izolácia.

43 K 711147182 Pochôdzna izolácia hr. 10 mm, dodávka + montáž m2 373,972

45 K 711147182 Pochôdzna izolácia hr. 10 mm, dodávka + montáž m2 373,972

Žiadame obstarávateľa špecifikovať technické parametre tejto izolácie.

Odpoveď č. 748

Tenkovrstvová pojazďovaná izolácia vozovky s tesným zaliatím koľajníc

• Príprava podkladu /betónovej dosky/pod následnú pojazďovanú izoláciu

Príprava povrchov.

Betónové povrchy musia byť strojne hladené a následne otryskané abrazívom. Optimálna príprava tzv. BLASTRAC cleaning. Podklad následne pozametaný /povysávaný

priemyselným vysávačom.

• Epoxidový základný náter na báze epoxidu

Objem sušiny: ca. 100 % - "total solid" materiál

Objemová hmotnosť: ca. 1,4 kg / l zmesi oboch komponentov

Tvrdosť shore D po 7 dňoch: 76 podľa DIN 53 505

Aplikácia: valcom/gumovou stierkou

Farebný odtieň: transparentná

• Hydroizolačná vysokoelastická membrána na báze

Dodávka a aplikácia nosnej vrstvy skladajúcej sa z epoxidovo-polyuretánovej 2-zložkovej

stierky zmiešanej s kremičitým pieskom 0,4-0,7 mm. Plný presyp karbidom kremíka, karborundum resp, chrómovou drťou

Schválené podľa usmernení pre reakčno-vytvrdzujúcemateriál spĺňa požiadavky podľa ZTV - ING časť 7 kapitola 3

systém ako celok spĺňa požiadavky podľa DafRili SIB 2001 - klasifikácia OS 10 prípadne OS 11a

zachovanie elastických vlastností do - 30 C

prieťažnosť pri pretrhnutí: min. 380 %

prekrytie dynamických trhlín do 0,3 mm ( test 1000 cyklov ) pri - 20C

aplikovateľnosť od +8 do + 45C - teplota podkladu aj vzduchu

• Obrusná tuhoelastická vrstva na báze polyuretánu

Dodávka a aplikácia obrusnej tuhoelastickej vrstvy na báze polyuretánu s následným plným presypom kremičitým pieskom, nasledovných parametrov:

materiál spĺňa požiadavky podľa STN EN 1504-2 a DIN V 18 026

prieťažnosť pri pretrhnutí: min. 110 % podľa DIN 53 504

pevnosť v ťahu: 11 N/ m2

Aplikácia: stierkou/valcom

Otázka č. 749

SO 60-33-02 Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850

Vo výkaze je v pol .č. 32-34 pre časť A a pol.32 -34 pre časť B sú požadované PVS trubky a mostné vpuste pomocou odpadových potrubí DN 150

32 K 895946832 Osadenie PVC trubky m 35,000

33 K 871396012 Vybudovanie mostných vpustí pomocou odpadových potrubí DN 150 kpl 4,000

34 K 895946832.1 Osadenie PVC trubky pre chráničky káblov stožiara m 120,000

32 K 895946832 Osadenie PVC trubky m 35,000

33 K 871396012 Vybudovanie mostných vpustí pomocou odpadových potrubí DN 150 kpl 4,000

34 K 895946832.1 Osadenie PVC trubky pre chráničky káblov stožiara m 120,000

V technickej správe je uvedené odvodnenie z HDPE rúr DN 100

Žiadame obstarávateľa doplniť projektovú dokumentáciu SO 60-33-02 Rampy a schodiská z nadjazdu Panónska cesta v km 5,850 o odvodnenie a chráničky, a technickú špecifikáciu materiálov pre odvodnenie a chráničky káblov.

Odpoveď č. 749

Chráničky pre elektro rozvody osvetlenia, ktoré sú zabudované do betónu podpier sú popísané v technickej správe a v prílohe „Výkres tvaru rampy“. Chráničky sú z PVC ø63mm Ohybná dvojplášťová korugovaná chránička na káble pre mechanickú ochranu energetických vedení (Verejného osvetlenia). Vonkajší plášť rúrky je vyrobený z HDPE a vnútorný plášť z LDPE. Vonkajší priemer 63mm a vnútorný 52mm. Mechanická záťaž >450 N. Teplotný rozsah -45°C až +60°C. Stupeň krytia IP40 / IP67.

Návrh odvodnenia je popísaný v technickej správe. Pre celkový výraz konštrukcie rampy je potrebné návrh odvodňovacieho systému citlivo navrhovať nakoľko odvodňovače sú osadené v tenkých doskách ale zvody budú prístupné. Materiál odvodňovačov: liatina bez čistiaceho koša. Materiál zberného – zvislého zvodu: HDPE priemeru 150mm (platí položka vo Výkaze výmer).

Otázka č. 750

SO 60-34-04.A Hala dennej kontroly a ošetrenia

Výkres 60-34-04.A_1.03 – Pôdorys základov má výpočet výstuže základovej dosky zo sietí KARI 72 557,19 kg

Výkaz výmer SO 6034-04.A pol. Č.17 = 62 579kg

17 K 273362021 Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI t 62,579

Žiadame obstarávateľa o opravu nezrovnalosti medzi výkazom výmer a výkresom výstuže zo sietí KARI.

Odpoveď č. 750

Položka bola opravená:

273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI   	t	72,557

(zmena množstva)

Otázka č. 751

V rozpočte SO 50-37-02.2 - trať km 4,448, u pol. 201 sa má vyplniť ako množstvo, tak jednotková cena. Bunka pre množstvo je však zamknutá pre úpravy a nie je tak možné zapísať hodnotu a celú položku započítať do celkovej ceny.

Môže zadávateľ poskytnúť upravený rozpočet tak, aby pri položkách s mernou jednotkou %, mali buď vyplnené množstvo, alebo boli u všetkých objektov odomknuté pre úpravy?

Odpoveď č. 751

Predmetná bunka pre položku č. 201 bola v SO 50-37-02.2 odomknutá.

Otázka č. 752

Žiadame verejného obstarávateľa o objasnenie drevín určených na výrub a jeho spoločenskej hodnoty. Na základe rozhodnutia č.22584/4022/2018/13-OŽP/DK/ro zo dňa 18.6.2018 s právoplatnosťou od 9.8.2018 sú na výrub určené a povolené dreviny s celkovou spoločenskou hodnotou 532.760,04 € . V technickej správe jednotlivých objektov s názvom "Výrub drevín" je uvedená spoločen ská hodnota drevín so súhlasom na výrub podľa výrubového povolenia a spoločenská hodnota doplnených drevín bez výrubového povolenia. Množstvá jednotlivých drevín súhlasia s výkazom výmer príslušného objektu. V prílohe k technickej správe jednotlivých objektov je podrobný zoznam všetkých drevín určených na výrub t. j. odsúhlasených aj doplnených drevín. Súčet spoločenských hodnôt v prílohe k technickej správe nie vždy súhlasí s celkovou spoločenskou hodnotou uvedenou v technickej správe.

V prílohe k technickej správe sú však medzi doplnenými drevinami uvedené aj tie, ktoré sú podľa rozhodnutia č.22584/4022/2018/13-OŽP/DK/ro zo dňa 18.6.2020 právoplatné od 9.8.2018 označené ako zamietnuté. Rozdiely sú zrejmé z nasledovnej tabuľky.

Stavebný objekt Spoločenská hodnota drevín odsúhlasených a určených na výrub Spoločenská hodnota doplnených drevín určených na výrub Spoločenská hodnota drevín zamietnutých vo výrubovom povolení a uvedených v zozname doplnených drevín podľa TS podľa prílohy k TS

SO 40-31-01.3 148 573,09 € 29 400,40 € 29 400,40 € 15 077,90 €

SO 50-31-01.3 178 135,00 € 85 259,63 € 87 728,42 € 41 336,44 €

SO 60-31-01.3 206 051,95 € 27 087,64 € 26 521,72 € 7 940,91 €

SPOLU 532 760,04 € 141 747,67 € 143 650,54 € 64 355,25 €

ROZDIEL: 1 902,87 €

Spoločenská hodnota drevín doplnených voči výrubovému povoleniu č.22584/4022/2018/13-OŽP/DK/ro zo dňa 18.6.2018 z poskytnutých podkladov nie je jednoznačná a teda nie je jednoznačný ani počet týchto drevín. Čo platí?

Odpoveď č. 752

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub doplnených v DRS je totožná v textoch TS aj v prílohách č. 1 technických správ pri všetkých dotknutých stavebných objektoch, rovnako tak počet drevín určených na výrub a plocha krov určených na odstránenie.

Súčasťou doplnených drevín nie sú len dreviny zamietnuté vo vydanom povolení, rozsah doplneného výrubu sa týka aj nových drevín, ktoré neboli v pôvodnom výrubovom povolení zvažované.

Platí teda spoločenská hodnota a rozsah výrubu doplnených drevín uvedený v sumárnych tabuľkách jednotlivých textoch TS, t. j.

| SO | Hodnota doplnených drevín | Počet doplnených drevín (ks) | Plocha doplnených krov (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| SO 40 | 29 400,40 € | 61 | 32 |
| SO 50 | 85 259,63 € | 104 | 48 |
|  |  | 17 | 152 |
| SO 60 | 27 087,64 € | 27 | 9 |
|  |  | 18 | 100 |

Spoločenská hodnota drevín určených na výrub doplnených v DRS je totožná v textoch technickej správy aj v prílohách č. 1 technických správ pri všetkých dotknutých stavebných objektoch, rovnako tak počet drevín určených na výrub a plocha krov určených na odstránenie.  Súčasťou doplnených drevín nie sú len dreviny zamietnuté vo vydanom povolení, rozsah doplneného výrubu sa týka aj nových drevín, ktoré neboli v pôvodnom výrubovom povolení zvažované. Platí teda spoločenská hodnota a rozsah výrubu doplnených drevín uvedený v sumárnych tabuľkách jednotlivých textoch technickej správy, t. j.

SO	Hodnota doplnených drevín	Počet doplnených drevín (ks)	Plocha doplnených krov (m2)

SO 40	29 400,40 €	61	32

SO 50	85  259,63 €	104	48

17	152

SO 60	27 087,64 €	27	9

18	100

Otázka č. 753

Žiadame Vás o ďalšie vysvetlenie otázky č. 269:

S odpoveďou verejného obstarávateľa môžeme súhlasiť len z časti. V žiadnom prípade však nesúhlasíme s tým, aby sa táto podmienka uplatňovala na konkrétny typ materiálu, resp. jeho použitie. Týmto sa porušuje voľná hospodárska súťaž, keďže v súčasnej dobe existuje len jeden schválený výrobca a dodávateľ- napr. antivibračnej rohože na tratiach v správe ŽSR. Žiadame túto podmienku úplne odstrániť, alebo upraviť tak, aby nedochádzalo k diskriminačným podmienkam pre ďalších potencionálnych výrobcov alebo dodávateľov konkrétneho materiálu.

Odpoveď č. 753

Verejný obstarávateľ trvá na znení odpovede č. 269. Máme za to, že všetky charakteristiky materiálov sú popísané v projektovej dokumentácii a rešpektujú technické a legislatívne predpisy Slovenskej republiky. Predpisy ŽSR rovnako podliehajú týmto predpisom a svojou textáciou iba upresňujú špecifikácie pre koľajovú dopravu. Projekt stanovuje minimálne požiadavky, ktoré musí daný výrobok spĺňať. Zhotoviteľ má právo predložiť výrobok, ktorý je na daný účel určený a spĺňa minimálne alebo kvalitnejšie parametre ako sú stanovené projektovou dokumentáciou. Schválenie výrobku sa riadi prílohami Zmluvy o Dielo a súhlasom stavebného dozoru.

Otázka č. 754

Žiadame Vás o ďalšie vysvetlenie otázky č. 271:

Odpoveď verejného obstarávateľa je v priamom rozpore s požadovanými technickými parametrami zadanými projektom. V tab. 10 TS je uvedené, že materiál musí byť bez ochrannej vrstvy. Vo svojej odpovedi, ale verejný obstarávateľ uvádza, že „Pre rohož je potrebné zvoliť takú povrchovú úpravu, ktorá nebude porézna, resp. zvoliť taký materiál, ktorý nie je nasiakavý (napr. na báze kaučuku, nie z drvenej gumy a pod.)“. Požaduje verejný obstarávateľ aby bola rohož opatrená povrchovou úpravou? Upozorňujeme, že rohože z polyuretánu sú z časti nasiakavé aj plošne.

Odpoveď č. 754

Cieľom verejného obstarávateľa je dosiahnuť, aby zabudované tlmiace vrstvy neboli znehodnotené zatečeným cementovým mliekom. Konkrétne, ich trvalá schopnosť pružne sa deformovať pri súčasnom zachovaní aj ostatných funkcií a vlastnosti, ako ich výrobca uvádza vo svojej technickej špecifikácii. Zhotoviteľ musí túto požiadavku pri svojej ponuke rešpektovať. Je neprípustné, aby sa kvalitatívne vlastnosti akéhokoľvek výrobku zabudovaného do stavby znižovali už pri realizácii stavby.

Rohož má mať teda také materiálové zloženie, aby sa možnosť jej „stvrdnutia“ od zatečeného cementového mlieka, resp. betónu minimalizovala. Verejný obstarávateľ nepožaduje navyše žiadnu povrchovú úpravu rohoží, ale aby samotná rohož spolu s povrchovou úpravou bola čo najmenej nasiakavá a obzvlášť požaduje dôkladné prelepenie stykov rohoží. Použitie antivibračných rohoží bez ochrannej vrstvy pod betónovú dosku je bežným použitím takýchto rohoží, na ktoré sú ich výrobcovia pripravení.

Otázka č. 755

Žiadame Vás o ďalšie vysvetlenie otázky č. 270, 272 a 274:

Domnievame sa, že odpoveď verejného obstarávateľa je nedostatočná a je v priamom rozpore s odpoveďou na otázku č. 272 a to, že: „Pri dodržaní hrúbky rohože 20 mm, statickej plošnej tuhosti 0,007 MPa/mm a dynamickej plošnej tuhosti 0,030 MPa/mm môže byť plošná hmotnosť rohože iná.“ Žiadame vysvetliť, prečo verejný obstarávateľ stále trvá na konkrétnych hodnotách parametrov antivibračnej rohože uvedených v tabuľke č. 10, keďže potencionálny výrobca a dodávateľ antivibračnej rohože musí priložiť výpočet vlastnej frekvencie ľahkého systému hmota-pružina a zavedeného útlmu vibrácií (viď odpoveď na otázku č. 274). Žiadame doplniť tolerancie pre všetky uvedené parametre antivibračnej rohože. Máme za to, keďže verejný obstarávateľ odmietol definovať parameter pre minimálny útlm pri projektom predpísaných 63 Hz (viď odpoveď na otázku č. 270 - požiadavka na parameter pre maximálny útlm), môžu byť tieto projektom predpísané parametre iné aby sa dosiahol maximálny útlm? Rozumieme tomu správne?

Odpoveď č. 755

Verejný obstarávateľ netrvá na konkrétnych hodnotách uvedených v tabuľke č. 10. Túto skutočnosť riadne vysvetlil v odpovedi na otázku č. 274.

Otázka č. 756

V súťažných podkladoch je uvedené:

„Uchádzačom pripravený Harmonogram prác a Zoznam pracovníkov (ako Príloha B6), ktoré budú v súlade s požiadavkami uvedenými v Osobitných zmluvných podmienkach, čl. 8.3 Harmonogram prác (Príloha B5 týchto súťažných podkladov).“

Prílohu B6 verejný obstarávateľ neposkytol. Chápeme správne, že zoznam pracovníkov a harmonogram prác si uchádzač vytvorí sám ako Prílohu B6, kde má byť zoznam pracovníkov spracovaný ako súčasť harmonogramu?

Odpoveď č. 756

Áno, chápete to správne, uchádzač si Prílohu B6 „Harmonogram prác a Zoznam pracovníkov“ vytvorí sám.

Otázka č. 757

Na základe vysvetlenia č. 4, zo dňa 30.12.2020 podľa odpovede verejného obstarávateľa na odpoveď č. 280, má byť farebnosť žulového kameňa v nádychoch farby do siva alebo do béžova. V prípade, že bude mať úspešný uchádzač ocenený v cenovej ponuke materiál žulového kameňa s nádychom farby napr. do siva a verejný obstarávateľ pri odsúhlasení pred zabudovaním bude požadovať nádych do inej farby a to bude mať za následok zmenu jednotkovej ceny, bude mať Zhotoviteľ nárok na prípadné navýšenie tejto jednotkovej ceny?

Odpoveď č. 757

Z odpovede na otázku č. 280 vyplýva, že farebnosť žulového kameňa má byť v zmysle dizajnmanuálu do béžova.

Otázka č. 758

Podľa prílohy: „Súťažné podklady NS MHD po Vysvetlení č. 4“ bod 15.4 Plán organizácie výstavby predkladá až úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pred podpisom Zmluvy o dielo. Na základe vysvetlenia č. 4, zo dňa 30.12.2020 a odpovede č. 369 žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné stanovisko, či Plán organizácie výstavby predkladá až úspešný uchádzač a nie je potrebné to predkladať už ako súčasť ponuky.

Odpoveď č. 758

Plán organizácie výstavby bude predložený v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy.

Otázka č. 759

Verejný obstarávateľ vo vysvetlení č. 4 v bode 9. upravil nasledovné znenie: Pri príprave harmonogramu uchádzač zohľadní predpokladané zahájenie stavby 08/2021 a ukončenie stavby 10/2023. Zároveň odpoveď č. 266 je nasledovná: Áno, lehota výstavby je pre verejného obstarávateľa smerodajná bez ohľadu na začiatok výstavby. Máme za to, že si verejný obstarávateľ týmito odpoveďami odporuje. Zmenou predpokladaného zahájenia stavby už došlo k skráteniu  lehoty výstavby. Žiadame o vysvetlenie, je teda pre verejného obstarávateľa smerodajný dátum ukončenia, ktorý bude nemenný aj v prípade ďalších zmien zahájenia stavby?

Odpoveď č. 759

Záväzným údajom je lehota výstavby uvedená v dňoch. Dátum zahájenia a ukončenia stavby je predpokladom verejného obstarávateľa a tento predpoklad je v súlade požadovanou lehotou výstavby. Pozri aj odpoveď na otázku č. 126, 264, 265 a 266.

Otázka č. 760

Chápeme správne, že fakturačný harmonogram nepredkladá uchádzač do ponuky, ale až úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pred podpisom zmluvy?

Odpoveď č. 760

Fakturačný harmonogram bude predkladať až Zhotoviteľ. Uvedené bolo upravené v Prílohe B5 „Zmluvné podmienky“ súťažných podkladov.

Otázka č. 761

V objekte SO 40-34-08 sa nachádza položka č. 70: klasický automat na cestovné lístky – 2ks. Myslíme si, že položky sú duplicitne obsiahnuté v objektoch informačného systému pre danú zastávku 40-22-01. Žiadame o vysvetlenie či sa jedná o iné typy automatov, prípadne odstránenie duplicitnej položky z výkazu výmer.

Odpoveď č. 761

Túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 762

V objekte SO 50-38-03 sa nachádza položka č. 58: D+M mobiliáru – lístkového automatu, odpadkového koša, lavičky, digitálnej obrazovky príchodu autobusov. V objekte PS 50-22-01 sa nachádza položka č. 65 zástavková informačná tabuľa 6-riadková, obojstranná. Nazdávame sa správne, že sa jedná o duplicitne obsiahnuté položky? Ak áno, žiadame o odstránenie položky z výkazu výmer.

Odpoveď č. 762

Ak SO 50-22-01 zahŕňa v položke č. 65 informačnú tabuľu na autobusovej zastávke Šintavská, položka č. 58 sa z Výkazu výmer v SO 50-38-03 vymaže.

Otázka č. 763

V projektovej dokumentácií objektu „SO 51-37-01“, výkres č.: 6 pod označením: „1515_DRS_SO513701A_6_kladacsky plan“. Vo VÝKAZE MATERIÁLU - PRELOŽKA č.1 je uvedené:

SEK (úsek potrubia s hladkými koncami) v počte 1 ks, Spojka U-MEGAFLEX v počte 1 ks. Výkaz výmer takéto položky neobsahuje.

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 763

Položky č. 45 a č. 47  sa rušia.

45	M	5525200115PC	Koleno MMK  DN 800/45° z tvárnej liatiny hrdlové, so zaisteným spojom   	ks	2,020

47	M	5525200355PC	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 800, dĺ. 600 mm, PN 16   	ks	1,010

Mení sa výmera pre položky č. 43 a č. 46. Nové množstvá:

43	K	857471121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 800   	ks	2,000

46	K	857472121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 800   	ks	1,000

Do Výkazu sa zaradia položky:

K	8524721PC	Montáž potrubia z rúr liat. s hladkými koncami , jednotlivo dĺžky do 1 m DN 800   	ks	1,000

M	5525100013PC	Rúra z tvárnej liatiny s hladkými koncami, DN 800, PN 16, pre pitnú vodu dl. ~0,5 m (SEK)   	ks	1,010

K	89147410P	Montáž rúrového spojenia (spojky)  DN 800   	ks	1,000

M	5525200844PC	Tvarovka liatinová spojka U-Mega Flex DN 800, PN 16   	ks

1,010

V dôsledku navýšenia výkazu sa opraví aj množstvo v položke pre presun hmôt; nová výmera:

64	K	998273101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr liat. vrátane nových objektov v otvorenom výkope   	t	459,009

Otázka č. 764

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-37-01.1.a“ v položke č.: 8 je uvedené:

8	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušbnín - pre všetky triedy	m3	4 859,311

Nakoľko verejný obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer o podrobné figúry, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie výmery o množstve 4 859,311 m3, nakoľko sa nazdávame že je neprimerane vysoká.

Odpoveď č. 764

Množstvo je správne, nebude sa meniť. Kanalizácia je situovaná v intraviláne mesta v predmetnej križovatke existujúcich ciest.

Otázka č. 765

Vo výkaze výmer objektu „SO 40-37-01.1.a“ v položkách č.: 19, 20 je uvedené:

19	K	151201201	Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 832,265

20	K	151201901	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín záťažné hĺbky do 4 m	m2	1 832,265

Podľa TS ani výkresov sa žiadne paženie nemá ponechávať vo výkope. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie položky číslo 20.

Odpoveď č. 765

Položka č. 20 s kódom 151201901  Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia s ponechaním pažín záťažné hĺbky do 4 m   1832,265m2 je z Výkazu výmer vypusten a nahradená novou položkou s kódom 151201211  Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m  1 832,265m2

Otázka č. 766

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-37-03.2.a“ v položke č.: 7 je uvedené:

7	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	4 384,647

Nakoľko verejný obstarávateľ nebude dopĺňať výkaz výmer o podrobné figúry, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie výmery o množstve 4 384,647 m3, nakoľko sa nazdávame že je neprimerane vysoká.

Odpoveď č. 766

Množstvo je správne, nebude sa meniť. Kanalizácia je situovaná v intraviláne mesta v predmetnej križovatke existujúcich ciest.

Otázka č. 767

Vo výkaze výmer objektu „SO 50-38-05“ je v položkách č.: 47, 2 uvedené:

47	 	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné

t	1 546,000

2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 546,000

Nazdávame sa, že množstvo položky č. 47 nekorešponduje s množstvom v položke č. 2.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne úpravu výkazu výmer.

Zároveň k položke číslo 6, chyba príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000m.

6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 838,000

Odpoveď č. 767

Pre SO 50-38-05 je výkop 1546 m3 a násyp 3826m3. Pokiaľ zemina z výkopu bude vhodná na použitie spätného zabudovania do násypu, môže sa použiť (musí spĺňať požiadavky STN 73 6133 a STN 72 1006). Pokiaľ požiadavky STN nebude spĺňať, je ju potrebné odviesť na skládku.

Otázka č. 768

Na základe odpovede číslo 210 s následným odkázaním sa na odpoveď číslo 86 nám nie je jasné, akej hrúbky ma byť veľkoformátová dlažba pre objekt SO 50-38-02 v p. č. 75.  Má byť hrúbky 60 mm alebo 80 mm?

Odpoveď č. 768

Rozhodujúcim ukazovateľom pre použitie dlažby  je pôdorysný rozmer dlažby a pevnostné dlažby (únosnosť, tuhosť pri montáži...). V projektovej dokumentácii je uvedená dlažba hrúbky 60 mm. V zmysle Zmluvných podmienok Zhotoviteľ predloží na schválenie dlažbu minimálnych parametrov stanovených projektovou dokumentáciou Stavebnému dozoru. Pri použití inej hrúbky dlažby ako je definované projektovou dokumentáciou je potrebné upraviť nadmorské výšky podkladu pod dlažbou.

Otázka č. 769

Na základe vysvetlenia č. 4 v odpovedi číslo 298 je uvedené: „Uchádzač ocení práce súvisiace s preložením prístreškov bez toho, aby sa spoločnosť J. C. Decaux podieľala na týchto prácach, okrem nákladov na demontáž prístrešku, uloženie prístrešku do skladu a spätné osadenie prístrešku, tieto náklady znáša J. C. Decaux.“

V objekte SO 40-38-04 sú položky:

132	K	936941131	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č.: 132 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že  práce súvisiace s predmetnou položkou mu nie sú známe a mala by sa na nej podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať požadované práce.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

133	K	936941314	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	2,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č. 133 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že  práce súvisiace s predmetnou položkou mu nie sú známe a mala by sa na nej podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať požadované práce.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

135	K	966001122	Demontáž parkovej lavičky kotvenej skrutkami na pevný podklad,  -0,03400 t	ks	2,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č. 135 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že  práce súvisiace s predmetnou položkou mu nie sú známe a mala by sa na nej podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať požadované práce.

Ak áno, nazdávame sa, že vo výkaze výmer chýba spätná montáž.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

138	K	966001163	Demontáž reklamnej vitríny, informačného nosiča kotveného skrutkami na pevný podklad,  -0,06500 t	ks	2,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č. 138 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že  práce súvisiace s predmetnou položkou mu nie sú známe a mala by sa na nej podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať požadované práce.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

139	K	966001214	Demontáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami,  -0,93200 t	ks	2,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č. 139 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že  práce súvisiace s predmetnou položkou mu nie sú známe a mala by sa na nej podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať požadované práce.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

137	K	966001161	Demontáž zastávkového označovníka s betónovou pätkou,  -0,07500 t	ks	1,000

Nazdávame sa, že vo výkaze výmer chýba spätná montáž prípadne nový prvok.

Odpoveď č. 769

Túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 770

Na základe vysvetlenia č. 4 v odpovedi číslo 296 je uvedené:

„Položka 132 je dodanie dvoch prístreškov staršieho typu J.C. Decaux (budú osadene na 1 zastávku vedľa seba)

Položka 131 je osadenie dvoch demontovaných prístreškov J.C. Decaux a dvoch prístreškov z položky 132 (na dve zastávky, vždy dva prístrešky vedľa seba)

Položka 133 je dodanie a montáž 4 prístreškov podľa výkresu č. 12 (na každú zastávku jeden prístrešok)

Dĺžka nových zastávok je 8.0 m tak, ako je uvedene vo Výkaze výmer a vo výkrese č. 12. Spomínaná dĺžka 10 m v TS je rozmer 8.0 m zastávky s uväzovaným presahom zastrešenia po oboch okrajoch +1.0 m, t. j.10 m.“

V objekte SO 40-38-02 sú položky:

131	K	936941314	Montáž zastávkového prístrešku so strechou z kaleného skla 3 polia s bočnými stenami	ks	4,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č.: 131 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že  práce súvisiace s predmetnou položkou mu nie sú známe a mala by sa na nej podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať požadované práce.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

132	M	553560017200	Prístrešok zastávkový s plochou strechou 4,2x1,8 m, zastrešenie sklom, zadná a bočná stena, CLV	ks	2,000

Žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne určiť, či má byť položka č. 132 ocenená uchádzačom? Nakoľko sa nazdávame, že na predmetnej položke by sa mala podieľať výlučne spoločnosť J. C. Decaux?

Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa jednoznačne zadefinovať predmet nacenenie.

Ak nie, má uchádzač oceniť predmetnú položku nulou?

133	K	9369413147	Montáž + dodávka nástupištného prístrešku dĺžky 8 m podľa PD kpl	4,000

Má predmetná položka obsahovať aj: klasicky automat na lístky, označník zastávkový (výška min. 2100 mm, s protikoróznou a antigrafitovou povrchovou úpravou na báze žiar. pozinkovania vrátane reproduktora), koncový majáčik (výšky 1000 mm, z oceľového profilu 100x6 mm, s protikoróznou úpravou na báze žiar. pozinkovania opatrený reflexných pásikom), digitálnu obrazovku príchodu autobusov? Ak áno žiadame o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 770

Túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 771

V stavebnom objekte SO 40-38-02 je v položke číslo 125 uvedené:

125	M	5838100013006	Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 250x100 mm	m	2 515,506

Domnievame sa správne, že šírka obrubníka by mala byť 100 mm a nie 250 ako je vo VV?

Ak áno, žiadame o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 771

Áno, správna je šírka ma byť 100mm. Položka č. 125, kód pol. 5838100013006  Obrubník kamenný rovný z vyvretých hornín, šxv 250x100 mm bola nahradená položkou s kódom 5838100013PC  Obrubník kamenný š. 10 cm.

Otázka č. 772

V objekte „SO 50-38-02“ v projektovej dokumentácii výkres č. 5.3, pod označením: „1515_503802-05_3 Prístrešok dĺžky 8_5 m“ je vyobrazený autobusový prístrešok vrátane automatu na lístky.

Výkaz výmer neobsahuje položku: automat na lístky. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 772

Túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 773

Dokument B01 Zmluva o dielo

7. Zmluva o Dielo je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

OTÁZKA: Uchádzač žiada ver. obstarávateľa o informáciu, či v prípade, ak Zhotoviteľom bude konzorcium zložené z viac ako dvoch subjektov, bude Zmluva o dielo vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby každý člen konzorcia obdržal jedno vyhotovenie (t. j. v prípade, ak napr. úspešným uchádzačom, teda Zhotoviteľom bude konzorcium zložené z 3 subjektov. Zmluva o Dielo bude vyhotovená v siedmich rovnopisoch?).

Odpoveď č. 773

Áno, zmluva v takomto prípade bude vyhotovená v toľkých rovnopisoch, aby za Zhotoviteľa mal každý člen skupiny dodávateľov rovnopis. Uvedené bolo doplnené do prílohy B1 „Zmluva o dielo“ súťažných podkladov.

Otázka č. 774

Dokument B01 Zmluva o dielo

2. Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a majú poradie záväznosti uvedené v zostupnom poradí:

(a)	Zmluva o Dielo (Príloha B1)

(b)	Zmluvné dojednania (vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnuté v procese verejného obstarávania)

(c)	Vyhlásenie o participácii na vypracovaní ponuky (Príloha B2)

(d)	Zábezpeka na vykonanie prác

(e)	Ponukový list (Príloha B3)

(f)	Príloha k ponuke (Príloha B4)

(g)	Osobitné zmluvné podmienky (Príloha B5)

(h)	Všeobecné zmluvné podmienky (Príloha B5)

(i)	Všeobecné požiadavky Objednávateľa (Príloha B7)

(j)	Harmonogram prác a Zoznam pracovníkov (Príloha B6)

(k)	Projektová dokumentácia (Príloha B8)

(l)	Cenová časť, preambula. Výkaz výmer. Hodinové zúčtovacie sadzby (Príloha B9, B10 a B11)

(m)	Dokumenty poskytnuté Objednávateľom (Príloha B15)

(n)	Vzorové tlačivá (Príloha B12)

(o)	Zoznam subdodávateľov (Príloha B13)

(p)	Zoznam kľúčových odborníkov (Príloha B14)

Dodatky a prílohy ku ktorémukoľvek dokumentu Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú. V prípade, ak vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnuté v procese verejného obstarávania upravujú alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu majú tieto vysvetlenia a doplnenia prednosť v interpretovaní príslušného dokumentu.

OTÁZKA:

a) Mohol by ver. obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu medzi dokumenty, ktoré tvoria súčasť Zmluvy zaradil aj pis. (i) Všeobecné požiadavky Objednávateľa, keď má byť Dielo realizované podľa Všeobecných zmluvných podmienok, ktorými sú „Zmluvné podmienky na výstavbu pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, časť Všeobecné podmienky („Červená kniha“), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008? Úprava podčl. 1.5 Poradie záväznosti dokumentov absolútne nekorešponduje s podčl. 1.5 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC Červená kniha, avšak nápadne pripomína podčl. 1.5 Poradie záväznosti dokumentov Zmluvných podmienok FIDIC pre elektrotechnické a strojno-technologické diela pre stavebné a inžinierske diela projektované zhotoviteľom („Žltá kniha“) čo Uchádzač považuje za nanajvýš zmätočné až zavádzajúce, vzhľadom k tej skutočnosti, že dokumenty, ktoré majú tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy majú byť v súlade s FIDIC „Červenou knihou“. Uchádzač žiada ver. obstarávateľa o zdôvodnenie zakotvenia Všeobecných požiadaviek Objednávateľa medzi záväzné dokumenty tvoriace súčasť Zmluvy. Zároveň uchádzač žiada o jednoznačné potvrdenie skutočnosti, že v pripade rozporu medzi Všeobecnými podmienkami FIDIC a Všeobecnými požiadavkami Objednávateľa alebo napr. pri posudzovaní nárokov Zhotoviteľa bude výslovne rešpektované poradie záväznosti dokumentov, ktoré v procese verejného obstarávania určil ver. obstarávateľ t. j. Všeobecné podmienky FIDIC „Červenou knihou“ budú nadradené Všeobecným požiadavkám Objednávateľa.

b) Mohol by ďalej ver. obstarávateľ vysvetliť, kde sú zadefinované Dokumenty poskytnuté Objednávateľom (pís. m), resp. ktoré konkrétne dokumenty má ver. obstarávateľ na mysli, pre upevnenie právnej istoty všetkých Uchádzačov a či mu boli všetky ver. obstarávateľ označené dokumenty odovzdané v procese verejného obstarávania?

Odpoveď č. 774

a) Všeobecné zmluvné podmienky sú štandardné zmluvné podmienky FIDIC, ktoré sa upravujú nadradenými dokumentmi Zmluvy. Poradie záväznosti dokumentov je upravené nadradeným dokumentom t. j. Zmluvou o dielo. Všeobecné požiadavky Objednávateľa obsahujú technické požiadavky na realizáciu Diela a ostatné požiadavky z toho dôvodu musia byť neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a majú poradie dôležitosti určené Zmluvou.

b) dokumenty poskytnuté Objednávateľom sú dokumenty zahrnuté v Prílohe B15, ktorá je zverejnená na portáli Josephine.

Otázka č. 775

Dokument PRÍLOHA K PONUKE

Položka: Meno a adresa Stavebného dozora

Články zmluvných podmienok: 1.1.2.4&1.3

Údaj: Osoba Stavebného dozora bude menovaná a jeho doručovacia adresa bude oznámená dodatočne.

OTÁZKA: Mohol by ver. obstarávateľ nahradiť vágne slovné spojenie „dodatočne“ konkrétnym časovým údajom, kedy bude menovaná osoba a doručovacia adresa Stavebného dozora, resp. ozrejmiť v akej konkrétnej lehote budú dodatočne tieto informácie (úspešnému) Uchádzačovi oznámené? Uchádzač má za to, že uvedené je relevantné, nakoľko funkcia Stavebného dozora je zásadnou už od začatia poskytovania plnenia podľa Zmluvy o dielo t. j. už pri prvých úkonoch pred samotným začatím realizácie Diela napr. Začatie prác podľa podčl. 8.1 Všeobecné podmienky FIDIC v znení Osobitných podmienok FIDIC.

Odpoveď č. 775

Táto osoba bude menovaná a doručovacia adresa bude oznámená najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia Zmluvy o dielo. Uvedené bolo upravené v prílohe B4 „Príloha k ponuke“ súťažných podkladov.

Otázka č. 776

Dokument PRÍLOHA K PONUKE

Položka: Lehota pre právo prístupu na Stavenisko

Články zmluvných podmienok: 2.1

Údaj: Podľa Harmonogramu prác a dohode so Zhotoviteľom

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť prečo použil (aké úvahy a dôvody ho k uvedenej formulácii viedli) pri uvedenom podčl. 2.1, ktorý spadá pod Riziká Objednávateľa takúto neurčitú formuláciu, pričom táto zároveň vyvoláva pochybnosť o zodpovednosti za zabezpečenie prístupu na Stavenisko zo strany Objednávateľa? V rámci zmluvnej praxe so Všeobecnými podmienkami FIDIC „Červená kniha“ je viac ako preukázateľné, že uvedené je zodpovednosťou Objednávateľa, táto lehota je zásadnou a musí byť uchádzačom už v procese verejného obstarávania vymedzená, a to najčastejšie formuláciou XX dni (pričom uvedený počet dni urči ver. obstarávateľ v Súťažných podkladoch) po Dátume začatia prác. (viď. Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC „Červená kniha“ - časť Vzorové tlačivá pre ponukový list, Zmluvu o dielo a Dohodu o riešení sporov). Uchádzač upozorňuje, že v prípade, ak je tomu tak, ako v Súťažných podkladoch deklaruje ver. obstarávateľ, a to, že Zmluva o dielo je vypracovaná v súlade s tzv. „Červenou knihou“ je teda podčl 2.1 t. j. zabezpečenie prístupu na Stavenisko zodpovednosťou Objednávateľa, musí ver. obstarávateľ jasne a určito vyplniť položky v Prílohe k ponuke pred predložením Ponuky uchádzačov (viď. poznámka - Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC „Červená kniha“ - časť Vzorové tlačivá pre ponukový list, Zmluvu o dielo a Dohodu o riešení sporov, cit.: ..Poznámka: s výnimkou položiek, pre ktoré boli vložené požiadavky Objednávateľa, musia byť nasledovné údaje vyplnené pred predložením Ponuky“. Pri položke „Lehota pre právo prístupu na Stavenisko“ neobsahuje žiadne vyplňovanie požiadavky ver. obstarávateľa pre uchádzačov, naopak táto je vyplnená ver. obstarávateľom vágne a podľa názoru uchádzača v rozpore s podmienkami tzv. „Červenej knihy“.

b) Môže ver. obstarávateľ upraviť Prílohu k ponuke v nadväznosti na podčl. 2.1 Všeobecných podmienok FIDIC „Červená kniha“ t. j. vymedziť uchádzačom konkrétnu číslom vyjadrenú lehotu (keďže nie je možné spoľahlivo určiť konkrétny dátum) v akej bude Zhotoviteľovi sprístupnené Stavenisko?

c) Môže ver. obstarávateľ i v súvislosti s vyššie uvedeným (v prípade, ak nezjedná úpravu podľa otázky v písm. b) ako i ustanovení Všeobecných zmluvných podmienok „Červenej knihy“ na ktoré sa ver. obstarávateľ v Súťažných podkladoch odkazuje, že formuláciou použitou ver. obstarávateľom v položke podčl. 2.1 Prílohy k ponuke, sa nezbavuje Objednávateľ zodpovednosti za nezabezpečenie prístupu na Staveniska, túto zodpovednosť neprenáša na Zhotoviteľa a že žiadne prípadné (preukázateľne) vzniknuté finančné i časové nároky Zhotoviteľa vrátane práva Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy podľa podčl. 16.2 písm. d) nezaniknú z dôvodov, že Objednávateľ bude považovať zabezpečenie prístupu za zodpovednosť Zhotoviteľa, a to práve i na základe podľa názoru uchádzača tejto vágnej formulácie.

Odpoveď č. 776

a) Formulácia „Podľa Harmonogramu prác a dohode so Zhotoviteľom“ uvedená v Prílohe k ponuke nie je v rozpore so žiadnymi podmienkami FIDIC červená kniha a nie je vágna, nakoľko Harmonogram pripravuje Zhotoviteľ a ten určuje kedy vyžaduje  prístup ku konkrétnym častiam Staveniska.

b) Viď. odpoveď v bode a) Účelom podčl. 2.1 nie je definovať Dátum začatia prác ale podmienky a okolnosti poskytnutia prístupu na Stavenisko.

c) Odpoveď na túto otázku je jasne daná v texte podčl. 2.1 Všeobecných zmluvných podmienok.

Otázka č. 777

Dokument PRÍLOHA K PONUKE

Položka: Percento odpočítaného Zádržného

Články zmluvných podmienok: 14.3(c)

Údaj: 10%

14.9 Platba Zádržného Na koniec podčlánku vložte:

Po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo, Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú Zábezpeku na zadržané platby podľa vzorového tlačiva. Po predložení originálu tejto Zábezpeky Objednávateľ dá pokyn na uvoľnenie zostatku Zádržného.

Zábezpeka na zadržané platby bude platná a účinná až do skončenia poslednej Lehoty na oznámenie vád a predloženia Zábezpeky na záručné opravy v sume 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty.

OTÁZKA:

a) V súlade s podčl. 4.2 je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác vo výške 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. Taktiež je na základe zmluvných ustanovení Objednávateľ oprávnený zadržať 10% z fakturovanej čiastky. Mohol by preto ver. obstarávateľ vysvetliť a zdôvodniť z akého titulu požaduje takéto „dvojité zabezpečenie“? Vzhľadom k tej skutočnosti, že Objednávateľ bude mať k dispozícii Zábezpeku na vykonanie prác vo forme bankovej zámky, na ktorú je oprávnený siahnuť v prípade, že Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky, vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov, Zhotoviteľ považuje takúto úpravu za neprimeranú a navyše takéto „dvojité zabezpečenie“ vedie k neúmernému navýšeniu ponukovej ceny.

b) Rovnako tak uchádzač žiada ver. obstarávateľa o vysvetlenie a zdôvodnenie obdobnej úpravy, a to počas Lehoty na oznámenie vád, kedy podľa podčl. 14.9: „Po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo, Zhotoviteľ je oprávnený predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú Zábezpeku na zadržané platby podľa vzorového tlačiva. Po predložení originálu tejto Zábezpeky Objednávateľ dá pokyn na uvoľnenie zostatku Zádržného. Zábezpeka na zadržané platby bude platná a účinná až do skončenia poslednej Lehoty na oznámenie vád a predloženia Zábezpeky na záručné opravy v sume 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty.“ Z akého dôvodu ver. obstarávateľ požaduje počas Lehoty na Oznámenie vád od Uchádzača zabezpečenie vo forme bankovej záruky aj vo forme zádržného? Tak ako bolo uvedené vyššie, takáto úprava vedie k neúmernému a podľa názoru uchádzača k nadbytočnému navyšovaniu ponukovej ceny, čo je v konečnom dôsledku i negatívom i pre samotného ver. obstarávateľa.

Odpoveď č. 777

a) Požiadavka na „dvojité zabezpečenie“ je plne v súlade s podčl. 4.2 a 14.3c) resp. 14.9 Všeobecných zmluvných podmienok. Uchádzač by si mal uvedomiť logiku platnosti jednotlivých záruk tak, ako je nastavená Všeobecnými zmluvnými podmienkami. Verejný obstarávateľ iba doplnil požiadavku na predloženia Zábezpeky na záručné opravy v sume 2,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty podľa podčl. 11.12 na čo má svoje oprávnené a odôvodnené dôvody.

b) Takéto doplnenie umožňuje Zhotoviteľovi po vydaní Preberacieho protokolu pre Dielo vykryť druhú polovicu zádržného bankovou zábezpekou. Je to zvýhodnenie pre Zhotoviteľa, ku ktorému je oprávnený ale nemusí ho aplikovať. V tom prípade bude zadržaná hotovosť.

Otázka č. 778

Dokument PRÍLOHA K PONUKE

Položka: Maximálna suma odškodného

Články zmluvných podmienok: 8.7

Údaj: Neuplatňuje sa

OTÁZKA: Môže verejný obstarávateľ vysvetliť z akých dôvodov (na základe akej právnej i vecnej argumentácie) nelimitoval sumu odškodného za omeškanie podľa podčl. 8.7 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC (ktoré sú medzinárodnými štandardami pri výstavbových projektoch)? Obvyklá percentuálna sadzba limitácie sankcie za odškodnenie aj pri medzinárodných zákazkách (uvedené deklaruje i odborná literatúra obsahujúca výklady podmienok FIDIC) oveľa väčšieho rozsahu sa pohybuje v rozpätí od 5 % do 15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. Uchádzač má za to, že uvedená absencia limitácie výšky odškodnenia za omeškanie spôsobuje to, že zmluvný mechanizmus je značne nevyvážený a sankčný mechanizmus neprimeraný, nakoľko pri stanovení zmluvnej sankcie by mal Obstarávateľ brať do úvahy i to, že odškodnenie sa omeškania stanovil za omeškanie sa s Lehotou výstavby i za nedodržanie čiastkových míľnikov, pričom táto zmluvná pokuta sa môže ešte 2 - násobiť a zároveň si ponechal i právo na náhradu škody v plnej výške.

Uchádzač upozorňuje, že odborná literatúra poskytujúca výkladové pravidlá pre Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC určuje, že výška odškodnenia za omeškanie s realizáciou Diela a teda i preto jeho limitácia podľa Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC má byť vypočítaná ako:

primeraný odhad strát a ušlých ziskov Objednávateľa, ktorý sa musí rovnať zníženiu zmluvnej ceny plus denné náklady Personálu Objednávateľa, ktorý dozoruje realizáciu Diela počas doby predĺženia.

Uchádzač na základe vyššie uvedeného navrhuje, aby Obstarávateľ stanovil maximálnu sumu odškodného za omeškanie podľa podčl. 8.7 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC v obvyklom rozpätí 5 - 15% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela bez DPH.

Odpoveď č. 778

Verejný obstarávateľ využil svoje právo nelimitovať sumu odškodného, ktoré nie je v danej jurisdikcii vnímané ako primeraný odhad strát a ušlých ziskov Objednávateľa.

Otázka č. 779

Dokument PRÍLOHA K PONUKE

Položka: Úprava v dôsledku zmien Nákladov

Články zmluvných podmienok: 13.8

Údaj: Neuplatňuje sa

OTÁZKA: Môže ver. obstarávateľ vysvetliť prečo vylúčil podčl. 13.8 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC a konal tak v rozpore s Metodickým usmernením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018 na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe a modernizácii diaľnic, rýchlostných ciest a ciest L triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry (bttos://www.mindoo.sk/ministerstvo-l/vvstavba-5/statna-stavebna-sorava/dokumentv-amaterialv/nsmernenia) resp. toto Metodické usmernenie pri príprave Súťažných podkladoch nerešpektoval, a to napriek tomu, že podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) Metodického usmernenia cit.: „Podľa metodického pokynu sú obstarávatelia: (a) povinní uplatňovať úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov (ďalej len „valorizácia“) pri všetkých novo obstarávaných stavbách, ktorých predpokladaná doba výstavby je dlhšia ako 730 dní, a to od prvého mesiaca výstavby vrátane“? Lehotu výstavby Diela ver. obstarávateľ podľa Prílohy k ponuke položka podčl. 1.1.3.3 stanovil na 820 dní.

Odpoveď č. 779

Pozri odpoveď na otázku č. 664.

Otázka č. 780

Dokument B05 Zmluvne podmienky Podčlánok 1.1. Definície -1.1.3.10 „Záručná doba“

a) Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že v rámci realizácie Diela nebude požadovať ani v tomto momente nepredpokladá, že akúkoľvek časť Diela bude nevyhnutné odovzdať do predčasného užívania v súlade s ustanovením § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)?

b) V prípade, že ver. obstarávateľ nevie situáciu vymedzenú v otázke pod písm. a) vylúčiť, uchádzač žiada ver. obstarávateľa, aby doplnil definíciu „Záručnej doby“ s ohľadom na uvedené, a to nasledovne: „Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie vád na Diele, ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebnú časť a Technologické zariadenia, počítané od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo podlá podčlánku 10.1 „Preberanie Diela a Sekcií alebo od vydania Rozhodnutia o predčasnom užívaní Diela alebo jeho časti príslušným úradom v súlade s ustanovením § 83 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)“

Odpoveď č. 780

a) Zmluva umožňuje Objednávateľovi prebratie a užívanie časti diela a toto právo môže byť v priebehu výstavby použité v súlade so Zmluvou.

b) Požiadavka záujemcu je obsiahnutá v Zmluve, viď podčl. 1.1.3.10 Záručná doba a podčl. 10.2 VZP.

Otázka č. 781

Dokument B05 Zmluvne podmienky Podčlánok 1.3 Komunikácia

„Na konci podčlánku vložte:

Zhotoviteľ je povinný každú doručenú písomnosť týkajúcu sa Diela naskenovať a bez zbytočného odkladu zaslať Objednávateľovi elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú doplní Objednávateľ pred podpisom Zmluvy vo formáte pdf.

Počítanie času sa riadi príslušnými ustanoveniami §122 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“

OTÁZKA:

a) Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC predpokladajú, že akákoľvek komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať písomne v súlade podčl. 1.3 VZP. Môže ver. obstarávateľ vysvetliť a zdôvodniť z akého dôvodu požaduje nad rámec štandardnej úpravy komunikácie od Zhotoviteľa, aby každú doručenú písomnosť naskenoval a bez zbytočného odkladu zaslal Objednávateľovi na e-mailovú adresu vo formáte pdf?

b) Má uchádzač uvedenému zneniu rozumieť tak, že ver. obstarávateľ si nebude viesť vlastnú evidenciu korešpondencie súvisiacej s realizáciou Diela? Stavebný dozor nemá povinnosti (resp. nebude mať povinnosť) na základe zmluvného vzťahu s Objednávateľom viesť pre Objednávateľa evidenciu korešpondencie a oboznamovať ho zo všetkými relevantnými informáciami o Diele?

c) Komunikácia medzi zmluvnými stranami štandardne prebieha medzi Zhotoviteľom a Stavebným dozorom (samozrejme v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva alebo v iných odôvodnených prípadoch, kedy sa tak osobitne dohodnú zainteresované strany či tak usúdi Zhotoviteľ, je bezodkladne na vedomie zasielaná aj informácia Objednávateľovi), avšak takúto úpravu Zhotoviteľ považuje za nadmernú administratívnu záťaž bez akýchkoľvek limitácii, ekonomicky nákladnú, nakoľko takáto administratíva je časovo náročná a bude si vyžadovať zrejme viac ako jedného administratívneho pracovníka. Uchádzač žiada ver. obstarávateľa o vylúčenie tejto povinnosti resp. úpravu tak ako je to v prípade Všeobecných zmluvných podmienok i štandardných zmluvných vzťahov pri realizácii stavieb obvyklé.

d) V prípade, že ver. obstarávateľ nepristúpi k vylúčeniu znenia resp. úprave uvedeného podčl. tak ako uchádzač uvádza v otázke pod písm. c), žiada ver. obstarávateľ o určenie ako a kde si má vo Výkaze výmer oceniť náklad súvisiaci so zabezpečením takejto administratívnej služby pre Objednávateľa? Uchádzač má za to, že Objednávateľ nemá právo na poskytovanie takejto služby bezplatne. Predmetom obstarávania je realizácia zadaného Diela, nie poskytovanie služby spočívajúcej v tzv. „back office“.

Odpoveď č. 781

a) Za účelom umožnenia urýchlenej reakcie strán v prípadoch, ktoré si to vyžadujú.

b) Požiadavka nemá nič spoločného s vedením evidencie korešpondencie na strane Objednávateľa a Stavebného dozora.

c) Objednávateľ má právo požadovať kópie kompletnej zmluvnej korešpondencie.

d) Do režijných nákladov.

Otázka č. 782

Dokument B05 Zmluvne podmienky

1.12  Dôverne podrobnosti

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ uviesť prečo zakázal Zhotoviteľovi (aké dôvody či skutočnosti ho k tomu viedli) komunikovať s verejnosťou a médiami, pričom sebe ponechal plné právo vyjadriť sa k skutočnostiam týkajúcich sa Diela? Ver. obstarávateľ je verejný subjekt, ktorého činnosť je kontrolovaná i verejnosťou a to i spôsobom, že o realizácii Diela budú verejnosti resp. médiám poskytnuté názory, pohľady či informácie (mimo tých, ktoré požívajú špecifickú právnu ochranu a preto nemôžu byť zverejnené) tak Objednávateľa ako aj Zhotoviteľa.

b) Môže ver. obstarávateľ v nadväznosti na vyššie uvedené takisto uviesť z akého dôvodu dokonca uvedené porušenie sankcionuje zmluvnou pokutou vo výške 20.000 EUR a ako bola stanovená jej výška?

c) Podľa názoru uchádzača je uvedené ustanovenie značne diskriminačné a obmedzujúce Zhotoviteľa na jeho základných právach a slobodách týkajúcich sa slobody prejavu a práv na ochranu osobnosti. Uchádzač v prípade, ak bude akýmkoľvek spôsobom zverejnená nepravdivá či neúplná informácia o jeho osobe v súvislosti s realizáciou Diela napr. v printových médiách, nemá možnosť zjednať nápravu v činnosti printových masmédií prostredníctvom žiadneho z dovolených prostriedkov t. j. využiť právo na opravu, právo na odpoveď, právo na dodatočné oznámenie. Uchádzač žiada Obstarávateľa na základe vyššie uvedených skutočnosti, aby zjednal nápravu a uvedené ustanovenie upravil v súlade so zachovaním základných ústavných práv a slobôd t.j. zachoval Zhotoviteľovi právo komunikovať s verejnosťou a médiami aspoň v prípade, ak dôjde k zverejneniu skutočnosti týkajúcich sa realizácie Diela súvisiacich s jeho osobou prezentovaných v médiách (printových či elektronických).

Odpoveď č. 782

a) Objednávateľ je subjekt verejnej správy a považuje za svoju povinnosť informovať verejnosť.

b) uvedená výška pokuty je primeraná veľkosti a rozsahu Diela. Otázka nemá priamy vplyv na zostavenie ponuky uchádzača. c) Problémy v priebehu výstavby (ak sú) sa majú riešiť v súlade so Zmluvou a nie prostredníctvom médií. Verejný obstarávateľ nemá záujem na zverejňovaní problémov týkajúcich sa  vzťahov medzi stranami Zmluvy ale informovať verejnosť o vecných záležitostiach ohľadom výstavby diela.

Otázka č. 783

Dokument B05 Zmluvne podmienky

1.13 Súlad s Právnymi predpismi

Na konci odseku (b) vložte: Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v súvisiacich dokumentoch Zmluvy, na vlastné náklady zabezpečiť všetky povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (ako napr. súhlas k výrubu stromov, k umiestneniu informačných tabúľ, k prácam v ochranných pásmach, ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov, povolenie k zvláštnemu alebo dočasnému užívaniu či uzávere cestných komunikácií, zmena stavby pred dokončením - ak je vyžadovaná, a pod.).

V procese prípravy Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečenia ostatných dokumentov potrebných k vydaniu úradných schválení je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky rozhodnutia, požiadavky a vyjadrenia príslušných úradov.

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť prečo používa pri tomto ustanovení skratky „a pod. a „napr.“?

b) Môže ver. obstarávateľ súhrne jednoznačne uviesť, ktorými povoleniami a súhlasmi disponuje do tohto momentu (vymenovať ich)? Uchádzači musia obdŕžať’ v procese verejného obstarávania jednoznačnú a úplnú informáciu o tom aké povolenia a licencie ver. obstarávateľ obdržal (aký disponuje) a vzhľadom k zneniu tohto podčl. 1.13 Osobitných zmluvných podmienok vrátane použitia skratiek „napr.“ a „a pod.“, ktoré pôsobia nejasne a neurčito t. j. tak, že Obstarávateľ nevie, ktoré povolenia, súhlasy a licencie obdržal (disponuje nimi) a ktoré bude zabezpečovať Zhotoviteľ považuje uchádzač za nevyhnutné, aby ver. obstarávateľ uchádzačom poskytol prehľadný zoznam všetkých povolení, licencii, súhlasov tak ako požadujeme vyššie.

c) Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že v prípade, ak sa pri realizácii Diela vrátane jeho dokončenia a odstránenia všetkých vád zisti nevyhnutná potreba zabezpečiť povolenie, rozhodnutie, licenciu či súhlas, pričom však bude preukázateľné, že uvedené rozhodnutie, povolenie, licencia či súhlas nebolo možné predvídať v čase prípravy ponuky uchádzača t. j. i náklady s ich obstaraním nemohol Zhotoviteľ spravodlivo predvídať a teda ich oceniť, Zhotoviteľ bude môcť uplatniť všetky časové i finančné nároky stým súvisiace voči Objednávateľovi.

Odpoveď č. 783

a) Pretože súhlas uvedený ako príklad nie je jediným súhlasom alebo povolením, ktoré je Zhotoviteľ povinný získať podľa podčl. 1.13b VZP.

b) Podčl. 1.13 v jeho delení na body a) a b) jasne definuje, ktorá strana je zodpovedná za aký druh povolení a je definovaná aj povinnosť odškodnenia v prípade neplnenia.

c) Uvedené je pokryté odpoveďou na predchádzajúcu otázku.

Otázka č. 784

Dokument B05 Zmluvne podmienky 1.15 Audit

Vložte nový podčlánok 1.15: Zhotoviteľ poskytne neobmedzený prístup a bude spolupracovať so zástupcami Európskej komisie, Európskeho dvoru audítorov, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a s ďalšími oprávnenými orgánmi aby im umožnil inšpekciu a audit ľubovoľného aspektu Zmluvy. Zhotoviteľ prenesie túto povinnosť aj na jeho podzhotoviteľov a dodávateľov podieľajúcich sa na plnení podľa tejto Zmluvy.

OTÁZKA:

Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že i keď použil slovné spojenie „ľubovoľný aspekt“ neznamená to, že môže Objednávateľ požadovať „ čokoľvek“ tzn. budú pri audite rešpektované práva Zhotoviteľa spadajúce pod práva duševného vlastníctva? Samozrejme uchádzač má na mysli tie, ktoré nie je možné zaradiť pod podčlánok 1.10.

Odpoveď č. 784

Verejný obstarávateľ bude požadovať všetko čo bude potrebné, aby uspokojil požiadavky a zodpovedal otázky uvedených inštitúcií. Predpokladáme, že požiadavky daných subjektov budú rešpektovať práva Zhotoviteľa, ktoré mu priznávajú právne predpisy.

Otázka č. 785

Dokument B05 Zmluvne podmienky

2.1 Právo prístupu na Stavenisko

Na konci podčlánku vložte:

Právo prístupu a dočasného užívania na pozemkoch tretích osôb si podľa jeho potreby zaistí Zhotoviteľ.

Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov.

Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ stavby vierohodným spôsobom preukáže Objednávateľovi, že boli vyčerpané všetky možnosti na dosiahnutie vzniku legitímneho práva prístupu na Stavenisko ako napr. spôsobené nečinnosťou tretích strán.

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že prvou vetou vloženého textu má namysli právo prístupu a dočasného užívania pozemkoch tretích osôb, ktoré si má zabezpečiť na svoje náklady Zhotoviteľ, má Zhotoviteľ na mysli tie prípady kedy sa jedná o pozemky nad rámec tých vymedzených Dokumentáciou Objednávateľa t. j. nad rámec tých, na ktorých prístup zabezpečuje Objednávateľ a ktoré len podľa svojho uváženia bude navyše potrebovať Zhotoviteľ?

b) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť a uviesť konkrétny príklad (opis jednej konkrétnej udalosti), čo bude považovať za pre ver. obstarávateľa „vierohodný spôsob“ preukázania vyčerpania všetkých legitímnych možnosti na dosiahnutie zabezpečenia prístupu na Stavenisko, nakoľko vyhodnotenie „vierohodného spôsobu“ Objednávateľa môže byť výslovne subjektívny pohľad?

Odpoveď č. 785

a) Áno.

b) Od Zhotoviteľa sa požaduje aby preukázal, že postupoval v súlade s podčl. 8.5 Všeobecných zmluvných podmienok, body a), b), c).

Otázka č. 786

Dokument B05 Zmluvne podmienky

2.4 Finančné zabezpečenie Objednávateľa

Tento podčlánok sa neuplatňuje.

OTÁZKA:

a)  Môže ver. obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu sa rozhodol pristúpiť k predmetnej úprave podčlánku 2.4 a tento podčlánok neaplikovať?

b) Uchádzač má zato, že je elementárnou zákonnou povinnosťou Objednávateľa prevziať Dielo a zaplatiť zaň dohodnutú zmluvnú cenu. Zhotoviteľ (o to viac v prípade verejnej stavby) má právo vedieť, že za riadne zrealizované Dielo dostane zaplatené. Z tohto dôvodu Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC obsahujú podčlánok 2.4, ktorý má poskytnúť Zhotoviteľovi aspoň minimálnu garanciu, že Objednávateľ má finančné zabezpečenie potrebné pre realizáciu Diela, a to nielen z dôvodu, že Zhotoviteľove práva sú priamo naviazané na iné ustanovenia Všeobecných zmluvných podmienok ako napr. na podčlánok 16.1 Všeobecných zmluvných podmienok, ale aj z toho dôvodu, že vypustením uvedeného podčlánku ver. obstarávateľ vyvoláva u uchádzača dôvodnú pochybnosť (podčlánok 15.6 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC uvedené len potvrdzuje) o tom, že na predmet obstarávania nemá zabezpečené finančné prostriedky; v opačnom prípade by ver. obstarávateľ nemal problém naformulovať do podčlánku 2.4 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC ako bude realizácia Diela financovaná, prípadne aké sú podmienky pre zabezpečenie financovania. Vypustenie podčlánku 2.4 je viac ako neštandardné. Aj odborná literatúra poskytujúca výklad podmienok FIDIC uvádza, že v prípade vypustenia podčlánku 2.4 je možné predpokladať, že Objednávateľ očakáva napr. s ohľadom na dobu trvania Zmluvy, že nebude schopný poskytnúť dôkaz vo vzťahu k celej Zmluvnej cene. Uchádzač v tejto súvislosti žiada zjednať nápravu a ponechať znenie podčlánku 2.4 Všeobecných zmluvných podmienok, prípadne toto doplniť len spôsoby financovania predmetu obstarávania.

Odpoveď č. 786

Priamo v bode č. 4 Zmluvy o dielo je zakotvená povinnosť Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom predpísaným v Zmluve. Ako je uvedené v bode 2.5 časti A „Pokyny pre záujemcov“ súťažných podkladov, predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu verejného obstarávateľa.

Otázka č. 787

Dokument B05 Zmluvne podmienky

2.5 Nároky Objednávateľa

Na konci podčlánku vložte: Objednávateľ má nárok na úhradu všetkých nákladov spojených s činnosťou Personálu Objednávateľa za účelom zisťovania a odstraňovania vád spôsobených Zhotoviteľom, monitorovania opravných prác, zamietnutia prác, opakovania prác a skúšok, a ostatných činností vykonávaných Personálom Objednávateľa z dôvodu neplnenia zmluvných povinností Zhotoviteľom.

Popri zmluvných pokutách za porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedených v Zmluve, Objednávateľ je oprávnený si nárokovať všetky škody, ktoré mu môžu byť spôsobené tým, že Zhotoviteľ si neplnil akékoľvek jeho povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.

Akákoľvek zmluvná penalizačná pokuta vyplývajúca z porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedená v Zmluve nepodlieha postupu podľa tohto podčlánku. Takáto zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe oznámenia o nesplnení povinnosti a vystavenia penalizačnej faktúry Objednávateľom doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej prijatia Zhotoviteľom.

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ uviesť dôvody na základe, ktorých vykonal v texte podčlánku vyššie zvýraznenú úpravu resp. doplnenie podčlánku 2.5 Všeobecných zmluvných podmienok?

b) Nepovažuje ver. obstarávateľ takúto úpravu za v rozpore s princípom reciprocity, či za diskriminačnú alebo nevyváženú s ohľadom na práva a povinnosti zmluvných strán? Ak nie prečo (z akého dôvodu)? Uchádzač má za to, že štandardné znenie podčlánku 2.5 bez tak uľahčuje Objednávateľovi uplatňovanie jeho Nárokov voči Zhotoviteľovi, nakoľko na rozdiel od znenia podčlánku 20.1 , ktoré pre uplatňovanie nárokov stanovuje Zhotoviteľovi lehotu 28 dní, podčlánok 2.5 neobsahuje presnú lehotu, kedy má Objednávateľ uplatňovať voči Zhotoviteľovi svoje nároky iba uvádza, že „čo najskôr ako je to prakticky možné V oboch prípadoch však obe zmluvné strany musia štandardne pri uplatňovaní dodržiavať procesné podmienky stanovené v článku 20.1 Všeobecných zmluvných podmienok.

Odpoveď č. 787

a) Pokuta nie je nárok. Udelenie pokuty nespadá pod proces nárokovania. Ostatné záležitosti uvedené v doplnení podčl. 2.5 môžu byť Objednávateľom nárokované podľa podčl. 2.5 VZP.

b) Postup nárokovania Objednávateľom je definovaný podčl. 2.5. Postup nárokovania Zhotoviteľom je definovaný podčl. 20.1 VZP.

Otázka č. 788

Dokument B05 Zmluvne podmienky

3.1 Povinnosti a právomoc Stavebného dozora Na konci tohto podčlánku vložte:

Stavebný dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením právomocí nasledovných článkov Zmluvných podmienok:

a) podčlánok 3.5: Rozhodnutia; odsúhlasenie alebo rozhodnutie v akejkoľvek záležitosti, ktorá má vplyv na navýšenie alebo zníženie Zmluvnej ceny;

b) podčlánok   8.4: 	Predĺženie Lehoty výstavby;

c) podčlánok	8.8:	Prerušenie prác;

d) podčlánok	12.3:	Oceňovanie;

e) podčlánok	12.4:	Vynechanie časti Diela;

j) podčlánok	13.1:	Právo na zmenu;

g) podčlánok	13.3:	Postup pri Zmenách;

h) podčlánok	13.5:	Predbežné sumy;

i) podčlánok	13.6:	Práca za hodinové zúčtovacie sadzby;

j) podčlánok	20.1:	Nároky Zhotoviteľa;

Bez ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené vyššie, ak podľa názoru Stavebného dozora sa vyskytne naliehavý prípad ohrozujúci bezpečnosť života alebo Diela, prípadne priľahlého majetku. Stavebný dozor môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, vydať pokyn Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Stavebného dozora nevyhnutné na to, aby eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný takýto pokyn Stavebného dozora dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa.

OTÁZKA: Uchádzač v nadväznosti na svoje predchádzajúce praktické skúsenosti si dovoľuje požiadať ver. obstarávateľa o rozšírenie podčl. 3.1 o nasledovný text: „Stavebný dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo ako to zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby Stavebný dozor získal súhlas Objednávateľa pred výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia byť uvedené v Zmluve. Avšak, kedykoľvek Stavebný dozor vykonáva určitú právomoc, pre ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely Zmluvy) sa má za to, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch písomného súhlasu Objednávateľa uvedených v nasledujúcom odseku.

Stavebný dozor je povinný získať písomný súhlas Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa Zmluvy v prípade:

a) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré Stavebný dozor vykonáva podľa Zmluvy a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu. Lehotu výstavby alebo lehotu ukončenia jednotlivých etáp výstavby; tým nie je dotknutá povinnosť Stavebného dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa v zmysle podčl. 13.1 (Právo na Zmenu) a podčl. 13.3 (Postup pri Zmenách)

b) pred vydaním Preberacieho protokolu podľa podčl. 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) a pred vystavením Protokolu o vyhotovení Diela podľa podčl. 11.9 (Protokol o vyhotovení Diela).“

Odpoveď č. 788

Verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné rozšíriť text podčl. 3.1 o doplnenie  navrhované záujemcom, nakoľko prvá časť navrhovaného doplnenia je súčasťou Všeobecných zmluvných podmienok. V prípade, že Stavebný dozor uplatní jeho právomoc v rozpore s podčl. 3.1 je to Stavebný dozor, kto koná v rozpore so Zmluvou, čo bude riešené vo vzťahu Objednávateľ a Stavebný dozor.

Otázka č. 789

Dokument B05 Zmluvne podmienky

4.1 Všeobecné povinnosti Zhotoviteľa

Na konci tohto podčlánku vložte:

Zhotoviteľ je plne zodpovedný za projektovanie a vhodnosť Dočasného Diela, v prípade, že sa v Zmluve nachádza projektová dokumentácia súvisiaca s Dočasným Dielom alebo informácie o množstvách súvisiacich s výkonom prác na Dočasnom Diele, takúto dokumentáciu a informácie je treba chápať iba ako informatívne, naznačujúce možnosť realizácie Trvalého Diela.

Akákoľvek dokumentácia Dočasného Diela bude predložená Stavebnému dozorovi na prehliadnutie a dokumentácia, na ktorú bude potrebné povolenie bude predložená aj príslušným úradom na schválenie. Projektová dokumentácia Trvalého Diela, ktorá vyžaduje dopracovanie, doplnenie alebo úpravy na úrovni dokumentácie DRS alebo VTD bude taktiež Zhotoviteľom predložená na schválenie súladu so Zmluvou Stavebnému dozorovi. Zhotoviteľ zostáva plne zodpovedný za akékoľvek takéto doplnenia alebo úpravy projektovej dokumentácie.

Lehota na odsúhlasenie dokumentácie Zhotoviteľa Stavebným dozorom je 14 dní odo dňa jej predloženia Stavebnému dozorovi.

Zhotoviteľ je povinný vykazovať (v rozsahu aplikovateľnosti) výnosy vyzískaného materiálu počas rekonštrukčných a demolačných prác na základe mesačnej invertizácie. Detailné požiadavky na nakladenie s vyzískaním materiálom sú uvedené vo Všeobecných požiadavkách Objednávateľa.

V prípade ak Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na pozícii Predstaviteľ Zhotoviteľa, Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 20 000,-EUR (slovom dvadsaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. Nárok na zaplatenie tejto zmluvnej pokuty nevzniká Objednávateľovi v prípade smrti, dlhodobej práceneschopnosti, ako aj ukončenia pracovného pomeru kľúčového odborníka na pozícii Predstaviteľ Zhotoviteľa.

V prípade ak Zhotoviteľ navrhne na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa odborníka, ktorý nespĺňa totožné kritériá ako tie, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa až do dňa, ktorým bol schválený nový kľúčový odborník.

Zhotoviteľ je povinný zaznamenávať denne informácie o výrobnom čísle a/alebo ECV vozidla a/alebo zariadenia do Stavebného denníka. Zhotoviteľ nebude mať nárok na dodatočnú platbu (za práce podľa podčlánku 20.1 a/alebo 13.1) za stroje a/alebo zariadenia ktoré neboli zapísané v Stavebnom denníku po jednotlivých dňoch ako sa používali.

V prípade ak Zhotoviteľ nezapíše stroj a zariadenie do Stavebného denníka. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom sto eur), a to za každý stroj a/alebo zariadenie ktoré nebolo v daný deň zapísané v Stavebnom denníku a bolo použité na stavbe.

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť resp. presne uviesť, ktoré sú tie „ informácie“ v Súťažných podkladoch, ktoré je potrebné chápať ako „informatívne, naznačujúce možnosť realizácie Trvalého Diela“? Uchádzač má za to, že zadanie na realizáciu Diela musí byť jasné, určité a zrozumiteľné. V opačnom prípade uchádzač upozorňuje, že sa jedná o nevhodný pokyn v zmysle ustanovení § 551 Obchodného zákonníka. Môže ver. obstarávateľ vysvetliť prečo v takýchto prípadoch nepoužil opciu?

b) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu nie je možné zmeniť kľúčového odborníka mimo prípadov uvedených v texte tohto podčlánku t. j. v prípade PN, smrti alebo ukončenia pracovného pomeru? Uchádzač rozumie, že Objednávateľ musí mať kontrolu nad výmenou kľúčových odborníkov t. j. štandardne uvedené podlieha predchádzajúcemu súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ však toto právo Zhotoviteľa obmedzuje na tri situácie a všetky ostatné vyhodnocuje ako porušenie na ktoré viaže zmluvnú pokutu. Môže ver. obstarávateľ uviesť prečo napr. neakceptuje zmenu kľúčového odborníka (pričom táto zmena bude plnohodnotná vo všetkých smeroch t. j. bude v súlade so stanovenými súťažnými podmienkami) napr. z dôvodov organizačných zmien Zhotoviteľa ako zamestnávateľa alebo napr. v prípadoch uvedených v § 55 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce?

c) Na základe vyššie uvedeného uchádzač navrhuje, aby časť textu podčlánku 4.1 upravil ver. obstarávateľ vyvážene v súlade s platnou právnou úpravou a zachovaním základných práv Zhotoviteľa nasledovne: „U prípade ak Zhotoviteľ zmení kľúčového odborníka na pozícii Predstaviteľ Zhotoviteľa bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa obsahujúceho zdôvodnenie zmeny. Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 10 000,- EUR (slovom desaťtisíc eur) za každé porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to vo výške 20 000,- EUR (slovom dvadsaťtisíc eur) za každé ďalšie porušenie tejto povinnosti. V prípade ak Zhotoviteľ navrhne na pozícii Predstaviteľa Zhotoviteľa odborníka, ktorý nespĺňa totožné kritériá ako tie, ktoré boli stanovené v jeho Ponuke ako úspešného uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR (slovom tisíc eur), a to za každý deň odo dňa neschválenia kľúčového odborníka na pozícii Predstaviteľa. “

d) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu podmieňuje zánik finančných nárokov Zhotoviteľa absenciou zápisu dennej informácie v Stavebnom denníku týkajúceho EČV vozidla a/alebo zariadenia? Môže ver. obstarávateľ uviesť či pod pojmom „vozidlá“ má na mysli i osobné a všetky nákladné vozidlá ? Uchádzač akceptuje, že Objednávateľ musi mať prehľad o pohybe vozidiel, strojov, avšak za týmto účelom môže požadovať zoznam strojov a nepredloženie tohto zoznamu sankcionovať. Avšak zánik nároku z dôvodu absencie takéhoto denného záznamu, ktorý vznikol v dôsledku určitých okolnosti, ktoré absolútne nesúvisia s ECV vozidiel pohybujúcich sa na Stavenisku, považuje uchádzač za v rozpore s platnou právnou úpravou ako i ostatnými ustanoveniami Zmluvy. Objednávateľ jednoznačne zmluvne stanovil prípad kedy dôjde k zániku nároku Zhotoviteľa a to v podčlánku 20.1. Podmienky uplatnenia zmeny ceny sú taktiež upravené v podčlánku 13.1 Všeobecných zmluvných podmienok FIDIC, pričom Obchodný zákonník upravuje v ustanovení § 547 ods. 6 preklúziu (zánik práva) na zvýšenie dohodnutej ceny t. j. Zhotoviteľ má povinnosť oznámiť dopad na cenu včas resp. za podmienok podčlánku 20.1 a 13.1 a teda k jeho zániku s ohľadom na dispozitívnosť’ ustanovenia § 547 ods. 6 dôjde výlučne v prípade porušenia týchto podmienok.

Uchádzač zároveň vidí rozpor i s ohľadom na znenie podčlánku a 1.3 a 4.26 Osobitných zmluvných podmienok, v ktorom ver. obstarávateľ stanovil „Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť realizovaná v zmysle ustanovení Zmluvných podmienok podčlánku 1.3 „Komunikácia“, a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si nárokov.“ Ver. obstarávateľ teda na základe vyššie uvedeného tvrdí, že zápis v stavebnom denníku nezakladá žiadne právo Zhotoviteľa na uplatňovanie Zmien, platieb či nárokov, avšak zároveň tvrdí, že ak Zhotoviteľ nezapíše denne čo i len jedno vozidlo, nároky na dodatočnú platbu mu zaniknú, a to napriek tomu, že skutková podstata nároku vôbec nesúvisí s EČV vozidla alebo stroja.

e) Uchádzač žiada ver. obstarávateľa v súlade so skutočnosťami uvedenými pod písm. d), aby zjednal nápravu uvedeného ustanovenia a to tak, že časť: „Zhotoviteľ je povinný zaznamenávať denne informácie o výrobnom čísle a/alebo EČV vozidla a/alebo zariadenia do Stavebného denníka. Zhotoviteľ nebude mať nárok na dodatočnú platbu (za práce podľa podčlánku 20.1 a/alebo 13.1) za stroje a/alebo zariadenia ktoré neboli zapísané v Stavebnom denníku po jednotlivých dňoch ako sa používali. “ v celom rozsahu vypusti. Ak požaduje ver. obstarávateľ zoznam strojov, túto požiadavka si upraviť iným vhodným spôsobom.

Odpoveď č. 789

Táto otázka bude zodpovedaná v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 790

Dokument B05 Zmluvné podmienky

4.6 Spolupráca

V bode (b) za slová „zamestnaných Objednávateľom“ vložte doplňujúci text „a ktorýmkoľvek tretím stranám, ktoré môže Objednávateľ v priebehu realizácie stavebných prác určiť, “

Na konci prvého odseku vložte nasledovný text:

Zhotoviteľ je povinný, za účasti Stavebného dozora a Objednávateľa, konzultovať a koordinovať svoje práce s požiadavkami Personálu Objednávateľa, iných zhotoviteľov, tretích strán a zamestnancov verejnej správy s ktorými má spolupracovať. Výsledkom takejto konzultácie bude vzájomná dohoda, ktorá umožní Zhotoviteľovi a ostatným účastníkom spolupráce vykonať ich práce bezpečne a v požadovanej kvalite tak, aby neovplyvnili (alebo v nevyhnutnom prípade ovplyvnili iba v čo najmenšej miere) postup prác a Náklady Zhotoviteľa.

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ explicitne definovať o aké „ tretie strany“, ktoré môžu byť v priebehu realizácie stavebných prác určené sa môže jednať? Uchádzač má zato, že v záujme zachovania právnej istoty i kompletného ocenenia jeho ponuky má právo byť informovaný aké tretie strany môžu byť Objednávateľom určené, nakoľko uchádzač (v tom čase už v pozícii Zhotoviteľa) je v zmysle zmluvných ustanovení povinný poskytnúť primerané možnosti pre vykonanie prác okrem všetkých ďalších zhotoviteľov zamestnaných Objednávateľom aj „ktorýmkoľvek tretím stranám“

b) Akým spôsobom sa budú tieto tretie strany preukazovať, že majú od Objednávateľa tzv. mandát na vykonávanie prác? Ako bude Objednávateľ postupovať v prípade, že tieto práce tretích strán budú akýmkoľvek spôsobom najmä negatívne vplývať na realizáciu stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy? Bude mať v takomto prípade Zhotoviteľ nárok na prípadné predĺženie Lehoty výstavby a úhradu súvisiacich nákladov?

Odpoveď č. 790

a) Tretie strany sú akékoľvek osoby, ktoré sú oprávnené a môžu mať povinnosť v danom čase vykonávať ich činnosť v rámci Staveniska.

b) „Zhotoviteľ je povinný, za účasti Stavebného dozora a Objednávateľa, konzultovať a koordinovať svoje práce s požiadavkami... tretích strán“ – účasť Stavebného dozora a Objednávateľa je vyžadovaná za účelom preukázania oprávnenia tretej strany a získania mandátu prípadne optimalizácie koordinácie prác za účelom minimalizovania vplyvov na prácu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ má právo si nárokovať v prípade výskytu riadne zdôvodnených a preukázaných nepredvídaných okolností súvisiacich s výkonom jeho povinností.

Otázka č. 791

Dokument B05 Zmluvne podmienky 4.10 Údaje o Stavenisku

Na konci tohto podčlánku vložte:

Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje.

Vzhľadom na charakter a komplexnosť stavby je potrebné, aby sa Zhotoviteľ pri príprave jeho Ponuky podrobne oboznámil s kompletnou trasou električkovej trate, umiestnením zastávok, prejazdov, prechodov, podchodov, nadchodov, prístupnosťou na Stavenisko, potrebou dočasných plôch a pracovných priestorov, organizáciou výluk, zabezpečením funkčnosti dočasnej organizácie dopravy a prístupov, zabezpečením dočasných skládok, atď. Nedostatočné oboznámenie sa s trasou, neúčasť na organizovanej obhliadke Staveniska alebo nedostatočné zohľadnenie skutočností vyplývajúcich z takejto obhliadky, nesprávna interpretácia a posúdenie údajov uvedených v Zmluve a ostatných verejne dostupných údajov na základe ich predvídateľnosti neoprávňujú Zhotoviteľa k akýmkoľvek nárokom počas realizácie prác.

Zhotoviteľ je povinný nainštalovať časozberné kamery pre zaznamenávanie postupu výstavby v km 2,0; 2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0; 4,4; 4,8; 5,2; 5,6; 6,0 a zabezpečiť funkčnosť časozberných kamier v úsekoch určených Objednávateľom počas celej Lehoty výstavby.

Z každej kamery bude Zhotoviteľ odovzdávať videa každý mesiac Objednávateľovi na elektronických nosičoch. Optické rozlíšenie videa min. 5 MPx, formát záznamu avi, jpeg. Snímku budú realizované max. 1 snímku za 10 min. kamery budú umiestnené vo výške min. 8m nad terénom. Všetky náklady spojené s obstaraním kamier, ich osadením, napájaním a prevádzkovaním bude mať Zhotoviteľ zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.

Vždy v posledný deň v mesiaci zabezpečí Zhotoviteľ videozáznam z celej stavby prostredníctvom dronu. Kamera dronu nesmie mať menšie rozlíšenie ako 5 MPx. a videa z nej budú slúžiť na prezentáciu pre verejnosť. Všetky náklady spojené so zabezpečením a obsluhou dronu, tak ako aj so spracovaním jeho videozáznamov do finálnej podoby, musí zabezpečiť Zhotoviteľ, tieto budú zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej hodnote.

OTÁZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že pod spojením „akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje“ sú všetky údaje, ktoré má Objednávateľ k dispozícii pred podaním ponuky a s týmito oboznámil uchádzačov?

b) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť uchádzačovi čo znamená slovné spojenie „nedostatočné oboznámenie“? Uchádzač sa objektívne môže oboznámiť s údajmi na stavenisku len do tej miery do akej je to preukázateľne možné z hľadiska sprístupnenia údajov ver. obstarávateľom a realizácie obhliadky (napr. s ohľadom na nerealizované podpovrchové a hydrologické prieskumy Staveniska, a pod.).

c) Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že v prípade, ak bude preukázateľne, že Zhotoviteľ nemal možnosť sa oboznámiť s určitými údajmi, nakoľko týmito napr. nedisponoval od Objednávateľa (nie vlastným zavinením či neodbornosťou), resp. tieto budú spadať pod podčlánok 4.12 Zhotoviteľ bude oprávnený uplatniť časové a finančné nároky súvisiace s chýbajúcimi alebo nedostatočnými Údajmi na stavenisku?

d) Môže ver. obstarávateľ vysvetliť z akého dôvodu požaduje mesačné video záznamy stavby „slúžiace na prezentáciu pre verejnosť“, pričom podľa podčlánku 1.12 Zhotoviteľ nemôže komunikovať s verejnosťou ani sprístupňovať akékoľvek informácie o Diele (čo video záznam rozhodne sprístupňuje) a zároveň Zhotoviteľom vyhotovené záznamy požívajú právnu ochranu minimálne autorského zákona, pričom však nie sú zároveň Dokumentáciou Zhotoviteľa podľa 1.1.6.1 t. j. ich právny režim na to, aby boli verejnosti sprístupnené a využívané na marketingové účely v Zmluve upravený nie je. A teda aj v prípade, že by nimi mal Objednávateľ disponovať tak výlučne pre jeho interné potreby ako dokumentáciu stavby (monitoring postupu prác), nie pre marketingové účely, a to všetko tak, aby práva Zhotoviteľa k videozáznamom boli spoľahlivo ochránené.

e) Môže ver. obstarávateľ zjednať nápravu, a to tak, že nesprístupní video záznamy verejnosti a ponechá si ich výlučne pre svoje interné potreby za účelom monitoringu stavebných prác? V prípade, ak nie uchádzač požaduje, aby ver. obstarávateľ upravil uvedené v súlade s ochranou práv duševného vlastníctva a platnou právnou úpravou.

Odpoveď č. 791

a) „akékoľvek údaje uvedené v Zmluve“ sú všetky údaje, ktoré sú priamo uvedené v Zmluve alebo sa na ne Zmluva odvoláva. Je povinnosťou uchádzačov aby si zaistili všetky referenčné, ako aj verejne dostupné údaje súvisiace s výkonom prác. Akékoľvek údaje nie sú limitované iba na záujemcom spomenuté.

b) „Nedostatočné oboznámenie“ znamená nedostatočné zohľadnenie a nesprávna interpretácia „akýchkoľvek údajov uvedených v Zmluve a ostatných verejne dostupných údajov“ a poznatkov z obhliadky staveniska.

c) Zmluva umožňuje Zhotoviteľovi, aby si nárokoval dôsledky nepredvídateľných udalosti alebo okolnosti, pokiaľ sú tieto riadne zdôvodnené a doložené v súlade so Zmluvou. Viď definíciu 1.1.6.8 „Nepredvídateľné“.

d) Verejný obstarávateľ využil právo, aby Zhotoviteľ pripravil mesačné video záznamy stavby „slúžiace na prezentáciu pre verejnosť“ a rozhodnúť sa v akom rozsahu budú tieto záznamy Objednávateľom použité za účelom informovania verejnosti. Uchádzačom je účel týchto záznamov vopred známy, náklady na vyhotovenie majú mať uchádzači zahrnuté v Akceptovanej zmluvnej cene a Objednávateľ si vyhradzuje právo takéto záznamy použiť pre daný účel. V prípade, že Zhotoviteľ odmietne plniť predmetnú požiadavku jedná sa o porušenie Zmluvy. Autorstvo záznamov sa nespochybňuje, Objednávateľ si vyhradzuje iba právo použitia záznamov pre daný účel.

e) Pozri predchádzajúcu odpoveď. Práva duševného vlastníctva nie sú za daných okolností porušované.

Otázka č. 792

Dokument B05 Zmluvné podmienky

4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky

Za druhý odsek vložte vetu:

V nadväznosti na podčlánok 4.10 „ Údaje o Stavenisku“ a podčlánok 1.1.6.8 „Nepredvídateľné“, akékoľvek fyzické podmienky zistiteľné alebo predvídateľné pri podrobnej prehliadke Staveniska skúseným Zhotoviteľom pred predložením jeho Ponuky neoprávňujú Zhotoviteľa predložiť nárok podľa tohto podčlánku

OTAZKA:

a) Môže ver. obstarávateľ definovať slovné spojenie „podrobná prehliadka Staveniska“?

b) Vzhľadom k tej skutočnosti, že Dielo sa bude realizovať v intraviláne (čomu sú prispôsobené aj niektoré zmluvné ustanovenia ako napr. podčl. 6.5 Pracovná doba), prehliadka Staveniska skúseným Zhotoviteľom pred predložením jeho Ponuky neumožňovala napr. použitie ručne kopaných sond za účelom lokalizácie prípadných inžinierskych sieti, či iných podpovrchových prieskumov o ktorých v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom nebude zmienka/informácie (uvedené potvrdzuje i ver. obstarávateľ - viď. prvá veta podčlánku 4.25 Osobitných zmluvných podmienok FIDIC) napriek tej skutočnosti, že Uchádzač už v rámci súťaže predvída, že k takýmto zisteniam môže dôjsť počas realizácie Diela a tieto následne môžu mať dopad na Lehotu výstavby alebo na Cenu Diela, môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že v prípade skutočnosti neobsiahnutých v Dokumentácii Objednávateľa a objektívne zistiteľných pri obhliadke Staveniska v procese verejného obstarávania, bude Objednávateľ akceptovať časové a finančné nároky Zhotoviteľa, nakoľko Objednávateľ zodpovedá za správnosť, určitosť a úplnosť Dokumentácie a informácii poskytnutých ním Zhotoviteľovi

Odpoveď č. 792

a) Očakáva sa, že v súlade s podčl. 4.10 si počas prehliadky Staveniska uchádzači podrobne prehliadnu a preskúmajú Stavenisko, jeho okolie, ako aj akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne dostupné údaje a informácie a uistí sa pred predložením Ponuky ohľadne všetkých závažných záležitostí uvedených v podčl. 4.10 body a) až e).

b) Posledná veta podčl. 4.25 „Zhotoviteľ nemá právo si nárokovať na dodatočné náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku toho, že sa dostatočne neoboznámil s dostupnými informáciami o existujúcich inžinierskych sieťach“ jasne naznačuje, že Zhotoviteľ má právo si nárokovať v prípade výskytu riadne zdôvodnených a preukázaných nepredvídaných okolností súvisiacich s výkonom jeho povinností.

Otázka č. 793

S odvolaním sa na odpoveď č. 208 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, verejný obstarávateľ zmenil spôsob kladenia dlažby komunikácii pre peších so zriadením lôžka z kameniva na betón. Žiadame verejného obstarávateľa poskytnúť detail uloženia dlažby a určenia materiálu pre špárovanie.

Odpoveď č. 793

Do betónového lôžka bude uložená prídlažba. Chodníky a spevnené plochy a chodníky sú uložené do lôžka z drveného kameniva viď. príloha č. 4. Vzorové priečne rezy. Prídlažba bude uložená viď. príloha č. 5.1 obrázok Detail uloženia prídlažby v mieste stredového ostrovčeka. Pri prídlažbe sa so škárovaním neuvažovalo.

Otázka č. 794

S odvolaním sa na odpoveď č. 227 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, verejný obstarávateľ doplnil položku Geomreže pre stabilizáciu podkladu, tuhá trojosá z polypropylénu. V odpovedi na otázku č. 303 toho istého vysvetlenia, verejný obstarávateľ uviedol, že bude akceptovať aj dodanie dvojosej geomreže. Žiadame verejného obstarávateľa o jednoznačné určenie, či uzná u uvedenej položky zabudovanie aj inej geomreže (os) a o úpravu popisu položky vo výkaze výmer.

Odpoveď č. 794

Verejný obstarávateľ trvá na predchádzajúcich odpovediach a má za to, že v projektovej dokumentácii sú definované materiálové charakteristiky, ktoré musí stavebný prvok pre danú konštrukciu určený spĺňať. Typ bol uvedený ako príklad a nie je nijakým spôsobom predurčený pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ má právo predložiť ľubovoľný materiál, ktorý je na daný účel určený a spĺňa minimálne alebo kvalitnejšie parametre ako sú stanovené v projektovej dokumentácií. Schválenie výrobku sa riadi prílohami Zmluvy o Dielo. Stavebný prvok nemusí byť iba slovenským výrobkom avšak musí byť výrobkom v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z..

Otázka č. 795

S odvolaním sa na odpoveď č. 229 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal na základe platnej vyhlášky MV SR 09/2009 o predloženie novej projektovej dokumentácie, výkazu výmer dopravného značenia. Záujemca je toho názoru, že k zmene už došlo pred vyhlásením verejného obstavania a v lehote pred podaním ponúk je verejný obstarávateľ povinný predložiť dokumentáciu v zmysle platných noriem a predpisov. Z toho dôvodu Vás žiadame o predloženie novej projektovej dokumentácie, výkazu výmer dopravného značenia v zmysle platnej legislatívy.

Odpoveď č. 795

Platí odpoveď č. 229. Projekt trvalého dopravného značenia sa bude prerokovávať s príslušným dopravným inšpektorátom v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. a v prípade, že bude projekt odlišný bude Zhotoviteľ postupovať podľa podčl. 20.1. Vzhľadom na to, že dnes nie je možne predpokladať aké bude stanovisko dopravného inšpektorátu pre účely transparentnosti je nutné, aby všetci uchádzači ocenili rovnaké položky a na to slúži Výkaz výmer predložený verejným obstarávateľom.Dávame do pozornosti uchádzačovi vyhlášku MV SR 30/2020 Z. z. §30 Prechodné ustanovenia ktoré napríklad umožňujú použiť dočasné dopravné značenie podľa vyhlášky MV SR 09/2020 až do 31.3.2022.

Otázka č. 796

S odvolaním sa na odpoveď č. 262 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, verejný obstarávateľ umožnil naceniť koľajnice s rovnakými geometrickými vlastnosťami akéhokoľvek výrobku ako koľajnice s označením 60RÍ2. Žiadame verejného obstarávateľa uviesť geometrické parametre, ktoré je potrebné dodržať. Zároveň upraviť popis položky vo výkaze výmer, tak aby neodkazovalo na jedného konkrétneho výrobcu.

Odpoveď č. 796

Profil koľajnice 60Ri2 je uvedený v prílohe k tomuto vysvetleniu. Hlava koľajnice (tvar jej prierezu) vychádza z európskeho štandardu pre profil obruče železničného kolesa UIC-ORE a rozmery žliabku sú vyhovujúce pre Dopravný podnik Bratislava. Cieľom verejného obstarávateľa nie je uprednostniť konkrétneho výrobcu koľajníc, ale definovať štandard požadovaného prierezu hlavy koľajníc na základe uvedenia príkladu konkrétneho výrobcu. Tvar prierezu hlavy koľajnice NT1 napríklad, tomuto štandardu nevyhovuje.

Otázka č. 797

S odvolaním sa na odpoveď č. 263 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, vzhľadom na odpoveď žiadame verejného obstarávateľa o úpravu popisu položky vo výkaze výmer, tak aby nevznikal rozpor medzi odpoveď a popisom položky, ktorá má/môže byť ocenená.

Odpoveď č. 797

Položka s kódom 1349500002009 Koľajnica žliabková 60Ri2 so zvýšenou odolnosťou voči opotrebeniu umožňuje použiť žliabkové koľajnice triedy ocele požadovanej v otázke č. 263, preto jej popis nie je potrebné meniť.

Otázka č. 798

S odvolaním sa na odpoveď č. 264, 265 a 266 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020. Chápeme správne, že lehota výstavby (27 mesiacov) je pre verejného obstarávateľa smerodajná bez ohľadu aj na konečný termín výstavby? A táto lehota má zahŕňať aj potrebný čas na funkčné skúšky a kolaudáciu? Žiadame o jednoznačné uvedenie začiatku výstavby pri zohľadní ukončenia procesu verejného obstarávania (podpis ZoD), prevzatia staveniska na základe právoplatného stavebného povolenia/povolení Diela poskytnutého Objednávateľom a ukončenia výstavby. Chápeme správne, že lehota výstavby sa počíta odo dňa prevzatia staveniska na základe právoplatného stavebného povolenia/povolení Diela poskytnutého Objednávateľom?

Odpoveď č. 798

Uchádzač bude povinný požiadať Verejného obstarávateľa o odovzdanie stanoviska v súlade so svojim Harmonogramom prác avšak najneskôr do 15 dní odo dňa účinnosti Zmluvy o Dielo. V lehote 27 mesiacov je povinný vykonať Uchádzač všetky skúšky potrebné na preverenie bezpečnosti Diela, tak aby bolo možné podať pred uplynutím Lehoty výstavby Verejným Obstarávateľom kompletnú žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Samotný čas potrebný na kolaudačné konanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi sa do lehoty 27 mesiacov nezapočítava.

Otázka č. 799

S odvolaním sa na odpoveď č. 270, 272 a 274 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020. Verejný obstarávateľ uviedol, že výrobok musí tlmiť vibrácie maximálne, ďalej uvádza, že parametre rohože sú zvolené tak, aby jej použitím zavedený vložený útlm bol maximalizovaný a zároveň súhlasí aj s použitím iného výrobku ako je uvedený „referenčný výrobok“ (tabuľka rohoži pod betónovú dosku....), ale za dodržania minimálne rovnakého výsledného účinku (tlmenie vibrácii, hluku), t. j. ako zadefinoval v technickej správe. Jednotlivé odpovede sú zavádzajúce a nejednoznačné. Z jednotlivých odpovedi vyplýva, že uzná rohož aj iných výrobcov ako je uvedený v tabuľke (referenčný výrobok), ale musí dodržal „maximálne hodnoty“. Zadefinované technické parametre výrobku - rohože sú nastavené na jedného výrobcu. Síce verejný obstarávateľ uzná aj iný výrobok, ale striktne zadefinované parametre tak ako sú uvedené v tabuľke nie je možné splniť. Opätovne žiadame o uvedenie tolerancií u všetkých parametroch rohoží. Zároveň uvádzame, že nie je dôležitá hrúbka rohoží pre zabezpečenie útlmu vibrácií a hluku, ale jej statická a dynamická tuhosť.

Odpoveď č. 799

Pozri odpoveď na otázku č. 755.

Otázka č. 800

S odvolaním sa na odpoveď č. 280 - 289, 314 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020. Záujemca požadoval uviesť okrem určenia farby aj typ a označenie odtieňa obrubníkov, dlažby, nástupných hrán, atď. Chápeme správne, že ocenený výrobok v ponuke uchádzača bude verejný obstarávateľ akceptovať bez výhrad k jeho odtieňu pri schvaľovaní materiálu pred jeho zabudovaním? Zo skúsenosti Zhotoviteľa v rámci realizácie rovnakých alebo obdobných stavieb vznikajú pri schvaľovaní materiálu zo strany SD/Objednávateľa dodatočné požiadavky úpravy/zmeny odtieňov týchto výrobkov nad rámec technických parametrov uvedených v súťažných podkladoch, čim vznikajú prieťahy pri schvaľovaní a zabodovaní materiálu. Tieto prieťahy môžu mať vplyv na realizáciu prác.

Odpoveď č. 800

Z odpovede na otázku č. 280 vyplýva, že farebnosť žulového kameňa má byť v zmysle dizajnmanuálu do béžova.

Otázka č. 801

S odvolaním sa na odpoveď č. 303 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020. Záujemca žiadal o vysvetlenie, či bude verejný obstarávateľ akceptovať aj zabudovanie geosyntetických materiálov - dvojosej geomreže s porovnateľnými kvalitatívno-technickými parametrami bežne požívanými pri koľajových stavbách. Verejný obstarávateľ akceptoval zabodovanie geosytetických materiálov - dvojosej geomreže s rovnakými alebo lepšími parametrami ako sú navrhované pre výrobok - trojosá geomreža.

a) Žiadame o jednoznačné špecifikovanie technických parametrov, ktoré verejný obstarávateľ považuje za „rovnaké“.

b) Žiadame o vysvetlenie, prečo verejný obstarávateľ ďalej v odpovedi sa odvoláva, že má byť použitá trojosá geomreža (napr. TENSAR TriAx TX 160) pri väčšine položiek jednotkových SO?

c) V zmysle prvej časti odpovede č. 303, žiadame verejného obstarávateľa o úpravu popisu položky výkazu výmer, tak by neodkazovala na typ geomreže (dvojosá, trojosá, atď...).

Odpoveď č. 801

Verejný obstarávateľ trvá na predchádzajúcich odpovediach a má za to, že v projektovej dokumentácii sú definované materiálové charakteristiky, ktoré musí stavebný prvok pre danú konštrukciu určený spĺňať. Typ bol uvedený ako príklad a nie je nijakým spôsobom predurčený pre zhotovenie diela. Zhotoviteľ má právo predložiť ľubovoľný materiál, ktorý je na daný účel určený a spĺňa minimálne alebo kvalitnejšie parametre ako sú stanovené projektovou dokumentáciou. Schválenie výrobku sa riadi prílohami Zmluvy o Dielo. Stavebný prvok nemusí byť iba slovenským výrobkom avšak musí byť výrobkom v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z.. Platí popis položky uvedený vo Výkaze výmer spolu s uvedeným vysvetlením otázky.

Otázka č. 802

S odvolaním sa na odpoveď č. 304 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020. Verejný obstarávateľ umožnil oceniť aj iný vhodný materiál, ktorý zabezpečí požadovanú prevádzkovateľnosť rozvodov stlačeného vzduchu, ale bez toho aby sa menili popis položiek vo výkaze výmer. Záujemca nemôže súhlasiť s odpoveďou verejného obstarávateľa, nakoľko síce umožnil uchádzačovi oceniť aj iný vhodný výrobok, ale zabodovanie a jeho následná fakturácia nebude možná. Žiadame o úpravu popisu položky, tak by umožnila aj zabudovanie alternatívneho typu potrubia (rúr).

Odpoveď č. 802

Boli upravené popisy položiek tak, aby v názve položky nebol určený typ materiálu ale iba základné parametre, ktoré musí stavebný výrobok spĺňať:

722130213R Potrubie rozvodu tlalkového vzduchu,DN 25, PN16 vrátane tvarových prvkov   m

722130216R Potrubie rozvodu tlalkového vzduchu,DN 50,PN16 vrátane tvarových prvkov     m

72213021R   Potrubie rozvodu tlalkového vzduchu,o108x4, PN16 vrátane tvarových prvkov  m

72213021R1 Potrubie rozvodu tlalkového vzduchu, o 1/2", PN16 vrátane tvarových prvkov  m

5511100051	Ručný guľový uzáver DN 25 (závitový) plnoprietokový, PN16   	ks

551110014R	Ručný guľový uzáver DN 50  (závitový) plnoprietokový, PN16   	ks

5511100112	Vypúšťací uzáver 1/2"  (závitový), PN16   	ks

Otázka č. 803

S odvolaním sa na jednotlivé otázky záujemcov k poskytnutiu vyjadrení správcov sieti, stavebných povolení, a iných požadovaných dokumentov, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu neposkytne tieto dokumenty? Tieto dokumenty majú práve veľký vplyv pre dotvorenie opisu predmetu zákazky a adekvátne nacenenie prác podľa požiadaviek jednotlivých správcov. Zároveň záujemca nesúhlasí s vysvetlením verejného obstarávateľa, že tieto dokumenty nie sú potrebné pre vypracovanie ponuky. Údaje uvedené v týchto dokumentoch majú vplyv ako na ponukovú cenu uchádzača, tak aj na vypracovanie harmonogramu výstavby, ktorý má byť súčasťou ponuky uchádzača.

Odpoveď č. 803

Verejný obstarávateľ zotrváva na svojich predchádzajúcich odpovediach.

Otázka č. 804

S odvolaním sa na odpoveď č. 350 Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu poskytol len niektoré zmluvy o nájme pozemkov? Podľa katastrálnych údajov je možné identifikovať, že realizácia Trvalého Diela bude zasahovať na pozemky aj iných vlastníkov ako uviedol. Žiadame o poskytnutie všetkých uzatvorených zmlúv o nájme pozemkov týkajúcich sa realizácie predmetného Diela, ktorými verejný obstarávateľ disponuje.

Odpoveď č. 804

Túto otázku zodpovie verejný obstarávateľ v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 805

S odvolaním sa na odpoveď č. 376 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca je toho názoru, že zmena normy dopravného značenia (nová norma STN EN 12899-1) už bola platná pred vyhlásením verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ je povinný predložiť dokumentáciu v takom stave, aby mohlo byť Dielo oceniteľné a realizovateľné. Z toho dôvodu Vás žiadame o úpravu položiek (popisu) u dopravného značenia vo výkaze výmer v súlade s platnou legislatívou.

Odpoveď č. 805

Norma STN EN 12899-1 je výrobná norma. Podľa tejto normy sa značka vyrába nie umiestňuje. Platí odpoveď na otázku č. 376.

Otázka č. 806

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu mení formát otázok zasielaných záujemcom? Žiadame o zachovanie formátu a rozsahu položených otázok v takej forme ako ich obdržal od záujemcu. Preformulovaním otázky (aj keď nechtiac) môže položená otázka zmeniť význam, ktorým záujemca sledoval svoj cieľ.

Odpoveď č. 806

Dovolíme si záujemcu požiadať o identifikáciu takejto otázky/otázok. Aby sa predišlo takejto situácii odporúčame zasielať otázky vo formáte .doc alebo ako editovateľné .pdf (nie naskenovaný obrázok) alebo priamo v texte správy tak, ako to robia ostatní záujemcovia.

Otázka č. 807

Objekt SO 60. 33. 01.1 Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850, pol.

40 869921532 Vybudovanie zberného potrubia mostu DN 250 m 8,000

v projektovej dokumentácií, výkres odvodnenia ani v technickej správe sa nenachádza potrubie DN 250 mm. Odvodnenie mostu zabezpečujú zvody DN 100 zaústené do odvodňovacieho žľabu. O aké potrubie sa jedná – materiálová charakteristika? Aká je jeho funkcia?

Odpoveď č. 807

Položka bola odstránená z Výkazu výmer bez náhrady:

40	K	869921532	Vybudovanie zberného potrubia mostu DN 250 m 8.000 0.00

Otázka č. 808

Objekt SO 60. 33. 01.1 Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850, pol.

38 895941735 Vybudovanie odvodňovacieho drénu DN 100 m 56,000

39 895946832 Osadenie PVC trubky m 56,000

V zmysle predloženej projektovej dokumentácie sa jedná o potrubie DN 100 zabezpečujúce zvod dažďovej vody z lávky do odvodňovacích žľabov.

a) Chápeme správne, že položka č. 39 je materiálová položka a položka č. 38 pokrýva montáž

a osadenie?

b) Podľa predloženej projektovej dokumentácie by mala byť dĺžka zvodov cca. 30 m. Žiadame

obstarávateľa o preverenie zadanej výmery oboch položiek.

Odpoveď č. 808

a) Položka č. 39 je materiálová položka a položka č. 38 pokrýva montáž a osadenie

b) Dĺžka zvodov je na dvoch lávkach preto 56m je v poriadku.

Otázka č. 809

Objekt SO 60. 33. 01.1 Lávky pre cestujúcich na nadjazde Panónska cesta v km 5,850,

v projektovej dokumentácií, výkres odvodnenia sú uvedené 4 ks odvodňovačov 420x260.

V predloženom súpise prác sa v uvedenom objekte dané odvodňovače nenachádzajú.

Žiadame o doplnenie chýbajúcej položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 809

Do Výkazu Výmer bola doplnená položka:

K	910536362	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače  ks 8.000

Otázka č. 810

Objekt SO 60. 21. 01.2 Kamerový systém, pol.

58 M 286130701 Rúrka FXKVR d 63 flexibil. (do zákl stožiara) m 2,000

Uvedená položka je materiálová a nie je naviazaná na žiadnu montážnu položku, ako napríklad

položky

50 K 286130801 Pokládka FXKVR 110 m 10,000

51 M 733167701 Rúrka FXKVR 110 m 10,000

Ktoré sú uvedené v rovnakom objekte.

Žiadame doplniť do VV položku pre pokládku položky č. 58.

Odpoveď č. 810

Do Výkazu výmer bola doplnená položka:

210010030.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne       m 2,000

Otázka č. 811

Objekt SO 50. 33. 01.C Rampa pre peších, kde je v projektovej dokumentácií, výkres odvodnenia č. SO_50-33-01_050504_Odvodnenie navrhnutý odvodňovač 300x300. V predloženom súpise prác sa v uvedenom objekte daný odvodňovač nenachádza.

Žiadame o doplnenie chýbajúcej položky do výkazu výmer.

Odpoveď č. 811

Do Výkazu výmer bola doplnená položka:

K	910536362	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače   ks 1.000

Otázka č. 812

Objekt SO 60. 33. 03 Úprava cestného mosta na Panónskej ceste v km 5.850,

Vo výkaze výmer uvedeného objektu sa nachádzajú položky:

29 K 959941101 Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M8/20/110 mm  ks   525,667

30 K 959941123 Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm   ks    256,000

Je správna merná jednotka položky č. 29, resp. sú uvedené výmery správne? Žiadame o preverenie mernej jednotky, resp. výmer oboch položiek.

Odpoveď č. 812

Merné jednotky v oboch položkách sú správne.

Otázka č. 813

Vo vysvetleniach súťažných podkladov č. 4 bolo okrem iného uvedená otázka uchádzača a odpoveď obstarávateľa v tomto znení:

Otázka č. 494

V poskytnutých súťažných podkladoch „B09 Cenová časť Preambula po Vysvetlení č. 2“, sa uvádza: „Uchádzač musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie v primeranej cene. Položky s rovnakým kódom a popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich.“ Máme za to, že položky s rovnakým kódom a popisom musia mať rovnaké jednotkové ceny v rámci jedného objektu a nie v celej stavbe?

Odpoveď č. 494

Platia súťažné podklady, rovnaké jednotkové ceny pre rovnaké položky musia byť v rámci celej

stavby. K uvedenému musíme upozorniť na niekoľko položiek, ktoré prešli úpravou v rámci inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov ako napríklad:

Otázka č. 182

SO 60-33-01.1 - v soupisu prací chybí položky pro mostní skruž (montáž, demontáž, nájem), na které má být vybetonována nosná konstrukce. Doplní zadavatel soupis prací?

Odpoveď č. 182

Súčasťou výkazu výmer je položka:

44 K 941941042 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m

Súčasťou nacenenia položky bude montáž, demontáž, nájom.

Položka 941941042 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m je v ďalších troch objektoch, a to:

- SO 50-33-01.C

- SO 60-33-02.A

- SO 60-33-02.B

kde súčasťou uvedenej položky nie sú náklady na montáž, demontáž a nájom skruže, pomocou

ktorej bude realizovaná zmonolitňujúca betónová konštrukcia ale jej náplňou bude iba samotné

Ľahké pracovné lešenie radové s podlahami.

Odpoveďou č. 182 tak dochádza k zmene náplne položky bez toho aby boli tieto položky odlíšené kódom, alebo popisom. V prípade uplatnenia odpovede č. 494 a tým rovnakých jednotkových cien pre položky s rovnakým kódom a popisom by tým došlo k výraznému ovplyvneniu nákladovosti jednotlivých objektov, v tomto prípade by

použitím jednotnej, priemernej sadzby položky bola skutočná hodnota objektu SO 60-33-01.1

rozpustená aj do 3 ostatných objektov, pri ktorých však v priebehu realizácie môže dôjsť

k nepredvídaným vyvolaným zmenám, ktoré by mali za následok napr. nerealizovanie stavby

Lešenia ľahkého radového s podlahami čo i len na jednom z uvedených troch objektov a tým

pádom by budúci zhotoviteľ nemal v konečnom dôsledku uhradené všetky náklady potrebné na

montáž, demontáž a nájom mostnej skruže pre objekt SO 60-33-01.1, nakoľko tento náklad by bol súčasťou aj ostatných troch objektov. Rovnako je to v prípade odpovede č. 179:

Otázka č. 179

SO 50-33-01.A - v soupisu prací chybí položky pro odvodňovací tvarovky, odvodňovací membrány a kompenzátory odvodnění, viz výkres 3.8.6. Doplní zadavatel soupis prací?

Odpoveď č. 179

V súpise prác budú všetky položky odvodňovacieho systému, ktoré nemajú samostatnú položku

zahrnuté do položky odvodňovacieho žľabu

65 K 597962502 Montáž odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 m

V rámci Vysvetlenia č. 4 sa uvedená položka zmenila z pôvodnej:

65 K 597962502 Montáž odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 m 256,000

Na 65 K 597962502 D+M odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 m 256,000

Táto položka sa však nachádza v týchto objektoch:

- SO 50-33-01.A

- SO 50-33-01.C

- SO 60-33-01.1

- SO 60-33-02.A

- SO 60-33-02.B

Avšak iba v objekte SO 50-33-01.A sa vo výkaze výmer nachádza iba táto položka, ktoré má v sebe zahŕňať dodávku a montáž odvodňovacieho žľabu, no ostatných štyroch objektoch sa hneď

po uvedenej položke nachádza aj špecifikácia samotného žľabu ako napr. c SO 60-33-01.1:

36 K 597962502 D+M odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 m 68,000

37 K 13221562351 Odvodňovací žľab s ochranou hrany vrátane liatinového roštu a spojovacieho materiálu ks 68,000

Z uvedeného vyplýva, že samotné kroky obstarávateľa výrazne komplikujú možnosť aplikovať

požiadavku rovnakej jednotkovej ceny pre položky s rovnakým kódom a popisom v rámci celej

stavby.

Máme za to, že uvedenou požiadavkou by dochádzalo k neprimeranému presunu skutočných nákladov výstavby medzi jednotlivými objektami a tým by bola hodnota jednotlivých objektov

stanovená nesprávne a chybne, pričom mnohé z nich je potrebné odovzdať nielen fyzicky ale aj ekonomicky tretím osobám. Skutočná hodnota objektov sa tak nebude zhodovať s cenou objektu získanou v súťaži.

Vzhľadom na uvedené si dovoľujeme požiadať obstarávateľa, aby upustil od požiadavky uvedenej v preambule „B09 Cenová časť Preambula po Vysvetlení č. 2“ súťažných podkladov vrátane odpovede na otázku č. 494, v prípade že takúto možnosť nepripúšťa, tak aby umožnil uchádzačom, ako iní obstarávatelia s obdobnou požiadavkou na rovnosť jednotkových cien s rovnakým kódom a popisom v rámci stavby (napr. Železnice Slovenskej republiky) a doplnil do „B10 Výkaz výmer po vysvetlení c.4“ súťažných podkladov hárok „Zdôvodnenie rozdielnych jednotkových cien“, kde by uchádzači mohli uviesť vyššie uvedené položky, pri ktorých je vzhľadom na ich náplň požadovanú obstarávateľom diametrálne odlišná a preto sa pri týchto položkách nachádza odlišná jednotková cena, platná len pre ten konkrétny objekt. Pre názornosť si Vám dovoľujeme zaslať návrh takéhoto hárku aj s doplneným vzorovým popisom, týkajúcim sa príkladu položky 597962502 D+M odvodňovacieho žľabu do bet. lôžka C 20/25 v objekte SO 50-33-01.A:

Odpoveď č. 813

V uvedených objektoch je položka

K 941941042 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m, ktorá predstavuje montáž lešenia. Rovnako je uvedená položka za nájom a demontáž. Preto položka je zo svojim popisom a výmerou vo výkaze charakteristická.

941941292  Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m

941941842  Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m

V objekte 50-33-01 C. bola doplnená chýbajúca položka

941941292  Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m      105,23 m2

Podperná skruž je v spomínaných objektoch uvedená pod položkou

411351101.1	Podporná konštrukcia mostu - zhotovenie	m2

Obsahom položky sú všetky náklady s podpernou konštrukciou.

Zo stavebného objektu SO 50-33-01 A. sa položka 411351102.2 vypustí

411351102.2	Podporná konštrukcia mostu - odstránenie	m2

K otázke ohľadom odpovede č. 179 posielame opravu odpovedi:

V súpise prác stavebného objektu 50-33-01 A. budú všetky prvky odvodňovacieho systému (odvodňovacie tvarovky, odvodňovacie membrány a kompenzátory odvodnenia) ak nemajú samostatnú položku zahrnuté do položky

K	1274556300	potrubie DN 150	m

Verejný obstarávateľ vypúšťa požiadavku zjednocovania jednotkových cien u položiek Výkazu výmer.

Otázka č. 814

V článku 7.4.5 sa uvádza, že “Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti požadované v oddiele III.1.3) „Technická a odborná spôsobilosť“ Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a podľa časti B týchto súťažných podkladov. Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti, môžu byť v ponuke dočasne nahradené Jednotným európskym dokumentom (Príloha A1 týchto súťažných podkladov).“

Časť rešpektovaná vo formulári JED pre vyššie uvedený odsek je “Časť IV: Podmienky účasti” a na túto časť je možné odpovedať iba ako „áno / nie“. Nie je možné zadať žiadne ďalšie údaje.

1 – Potvrďte prosím, že vo formulári JED nie sú vyžadované žiadne ďalšie údaje týkajúce sa položky “Technická a odborná spôsobilosť”.

2- Potvrďte prosím, že doklady týkajúce sa informácií poskytovaných v rámci JED (napríklad osvedčenia o pracovných skúsenostiach, životopisy technických pracovníkov atď.) budú vyžadované iba od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste podľa článku 14.2.

Odpoveď č. 814

K prvej časti otázky: áno, verejný obstarávateľ umožnil v JEDe zaškrtnúť k podmienkam účasti globálny údaj (alfa) pre všetky podmienky účasti.

K druhej časti otázky: Pri požadovaní dokladov nahradených JEDom bude verejný obstarávateľ postupovať podľa ZVO, najmä § 39 ods. 6 a § 55 ods. 1 ZVO.

Otázka č. 815

SO 60-34-04.A

Vo výkaze pre ocenenie pre SO 60-34-04.A

položka číslo 224 kód položky 783894612 popis Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x vo výmer 3588,99 m2.

Sadrokartónové stropy sú vykázané vo výmere 547,65m2.

Ktoré ďalšie konštrukcie majú byť opatrené náterom SADAKRIN biely? V prípade, ak sa jedná o nesprávnu výmeru vo výkaze výmer prosíme o nápravu v poskytnutej dokumentácii a výkaze výmer.

Odpoveď č. 815

59030012P	Sadrokartónový podhľad v rátane závesnej konštrukcie komplet	m2	297,2

(zmena množstva)

59030013P	Sadrokartónový podhľad kazetový komplet	m2	162

(nová položka)

783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	297,2

(zmena množstva)

Otázka č. 816

SO 60-34-04.A

Vo výkaze pre ocenenie pre SO 60-34-04A

položka číslo 97 kód položky 59030012P popis Sadrokartónový podhľad v rátane závesnej konštrukcie komplet vo výmer 547,65 m2.

Vo výkrese č.1515_DRS 60-34-04.A_1.07 Pôdorys 1.NP – Podhľady - sú vykázané kazetové podhľady.

Prosíme obstarávateľa zjednotiť projektovú dokumentáciu s výkazom pre ocenenie.

Odpoveď č. 816

59030012P	Sadrokartónový podhľad v rátane závesnej konštrukcie komplet	m2	297,2

(zmena množstva)

59030013P	Sadrokartónový podhľad kazetový komplet	m2	162

(nová položka)

Otázka č. 817

SO 60-34-04, SO 60-34-05,SO 60-34-07, SO 34-08

Vo výkaze pre ocenenie je uvedené lešenie - ľahké pracovné a pomocné pracovné lešenie podľa Triednika stavebných konštrukcií a prác.Čl.35 úvodného ustanovenia

k lešeniu povoľuje nahradiť lešenie pojazdným lešením za stanovených podmienok.

Môžeme toto lešenie nahradiť montážnymi pojazdnými plošinami tak, že bude obstarávateľom akceptovaná celková cena pre použitie lešenia bez uprav popisu a merných jednotiek (popis a merné jednotky sú chránené proti prepisovaniu)?

Odpoveď č. 817

Uchádzač ocení náklady na lešenie podľa ním navrhnutého konkrétne použitého typu tak, aby cena zohľadňovala požiadavky na vykonanie prác súvisiacich s požadovanou funkciou lešenia bez úpravy popisu položky.

Otázka č. 818

Kabeláž pre ovládanie okien

Vo výkrese č. 1515_DRS_SO 60-34-04.A_1.21 - Výkaz okien, dverí.pdf je pre prvok04, 06 požadované motoricky sklopné okno.

V PD pre objekt 1515_DRS_SO 60-34-04.B sme nenašli káblové rozvody pre tieto okná.

Je predmetom obstarania aj táto elektroinštalácie? Budú tieto káblové rozvody doplnené do elektroinštalácie? Budú tieto rozvody doplnené do výkazu výmer?

Odpoveď č. 818

Predmetné okná budú ovládané iba mechanicky pomocou lankového systému vyvedeného na interiérovú časť stenového opláštenia. Z toho dôvodu nebola projektovaná elektroinštalácia ku sklápaniu okien.

Otázka č. 819

Sieť proti vtákom

1515_DRS_SO 60-34-04.A_1.01 - Technická správa_stavebná časť.pdf

V technickej správe je uvedené:

„Po celej ploche haly bude osadená nylonová sieť proti vtákom, bezuzlová s okom 50x50mm profil siete 2,5mm. Umiestnené bude pod spodnou konštrukciou haly“.

Táto sieť nie je vo výkaze pre ocenenie.

Je predmetom obstarania aj táto sieť? Bude doplnená do výkazu pre ocenenie?

Odpoveď č. 819

Ochranná sieť je v položke č. 76 v množstve 3050 m2.

Otázka č. 820

SO 60-34-04.A – Opláštenie haly

Pri zachovaní tepelnoizolačných a protipožiarnych parametrov fasádnych a strešných panelov a dodržaní požiadaviek vyplývajúcich z dokumentácie Statiky a statických výpočtov

môžeme použiť fasádne a strešné panely iných výrobcov a iných rozmerov a hrúbok?

Odpoveď č. 820

Áno, typy v projektovej dokumentácii sú uvedené iba ako referenčné. Je možné použiť aj panely iných výrobcov.

Otázka č. 821

Po prostudování Vámi zaslaných podkladů jsme narazili na rozpory mezi vizualizacemi v PD, výkazem výměr a Design manuálem. Pro zodpovědné stanovení realizační ceny proto potřebujeme odpovědi na níže uvedené otázky (ide o objekty nástupišť):

1. Budou se na střeše vytvářet kopečky substrátu jak je požadováno v design manuálu? Nerovnoměrné zatížení střechy nasákavým materiálem by mělo velký dopad na statiku přístřešku a tím i jeho cenu.

2. Budou boční stěny prosklené?  Je kolmá skleněná zástěna na vnitřním konci lavičky, jaký má rozměr?

3. Jaké je provedení podhledu?  Dle našeho názoru nesouhlasí plocha podhledu.

4. Jaké je provedení opláštění atiky kolem svodů vody ze střechy?

5. Jaké je provedení opláštění ocelových konstrukcí? Ve vizualizaci je tahokov, v design manuálu je perforovaný plech.

6. Jaké je  provedení opláštění multifunkční skříně? Ve VV není uvedeno.

7. Ve VV dle našeho názoru chybí hmotnost oceli na podkonstrukce opláštění, svody, výztuhu atiky, kotevní patky, kotevní lišty na skla bude. Bude se opravovat VV?

8. Ve VV dle našeho názoru chybí plocha pro povrchové úpravy oceli na podkonstrukce opláštění, svody, výztuhu atiky, kotevní patky, kotevní lišty na skla. Bude se opravovat VV?

9. Ve VV je pouze základní nátěr ocelových konstrukcí. Je to dostatečná ochrana proti povětrnostním vlivům? Solení komunikací…

10. Ve VV je jiný trapézový plech než navržený ve statickém výpočtu.

11. Ve VV je sklo, které dle našeho názoru nevyhoví nárokům na bezpečnost.  Dle našich zkušeností by mělo být použito minimálně  kalené lepené sklo 10.10.4 se sítotiskem který má mít v každé stanici specifický vzor.

12. Na zastávce Bosákova jsou na vizualizaci 4 přístřešky. Ve VV jsme nalezli jen dva. Prosíme o vysvětlení.

Odpoveď č. 821

Pozri odpoveď na otázku č. 243.

Otázka č. 822

Podľa priloženej tabuľky je neštandardné riešenie každej položky, a jednotlivé množstvá korešpondujú len v 1. a 4. položke (ide o objekty žel. zvršku)

1. Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 900mm , šírky 10 mm  -  takto sa rezanie čerstvých škár nerobí, čerstvý betón sa reže len jedným tenkým kotúčom do 1 tretiny až 1 polovice hrúbky betónovej dosky, následne sa robí drážka v rozmeroch 10/20mm, a čerstvé rezy sú vždy súčasťou betonárskych prác, a sú zahrnuté v cene betónových dosiek. Rezanie drážok, čistenie, primárny postrek a zálievka je osobitná položka. Žiadame doplnenie.

2. Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej betónovej mazanine alebo poteru hĺbky 200mm, šírky 20mm – takto sa dilatačné škáry šírky 20mm nerobia, vkladá sa polystyrén alebo styrodur. Žiadame doplnenie.

3. Vyplnenie  škár elastickou zálievkou s prierezovou plochou do 0,002m2 (až 23863m) – tu nesedia niektoré údaje – a to 0,002m2 je rozmer ktorý vznikne napr. 0,2m x 0,01m = 0,002m2 a taký rozmer nikde v zadaní nie je alebo to je omyl násobenia , ak by išlo o štandardnú zálievku štandardných rozmerov 0,02m x 0,01m = 0,0002m2. Nie je zadaný materiál, žiadame o doplnenie.

4. Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách tmelom akrylátovým šírka škáry do 10mm  -  tu je taktiež otvorených niekoľko otázok  -  a to, že je zadaná len šírka, nie hĺbka, a materiál je konkrétne zadaný, avšak chýbajú požiadavky na akrylát – odolnosť, rozťažnosť. Žiadame ich doplnenie.

Odpoveď č. 822

Táto otázka bude zodpovedaná v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 823

V PS 40-21-01.2 – Kamerový systém a následne v prevádzkových súboroch PS 40-21-02.2, PS 40-21-02.2, PS 40-21-03.2, PS 40-21-04.2, PS 50-21-01.2, PS 50-21-02.2, PS 50-21-03.2, PS 50-21-04.2, PS 50-21-06.2, PS 60-21-01.2 sa nachádza položka č. 3570191039 NDS – doplnenie technológie pre KD. K správnemu naceneniu tejto položky môže verejný obstarávateľ zodpovedať otázku, či existuje káblový prepoj - sieť medzi velínom Mestskej polície a SSuD Domkárska? Ak áno - je vybavenie - napr. konzola na ovládanie kamier Mestského kamerového systému vo velíne SSuD Domkárska?

Odpoveď č. 823

Nie, neexistuje káblové prepojenie – sieť medzi velínom Mestskej polície a SSuD Domkárska. Nie, vo velíne SSuD Domkárksa nie je konzola na ovládanie kamier Mestského kamerového systému.

Otázka č. 824

V PS 40-21-01.2 – Kamerový systém a následne v prevádzkových súboroch PS 40-21-02.2, PS 40-21-02.2, PS 40-21-03.2, PS 40-21-04.2, PS 50-21-01.2, PS 50-21-02.2, PS 50-21-03.2, PS 50-21-04.2, PS 50-21-06.2, PS 60-21-01.2 sa nachádza položka č. 3570191039 NDS – doplnenie technológie pre KD. K správnemu naceneniu tejto položky môže verejný obstarávateľ zodpovedať otázku, či existuje prepojenie sietí Mestského kamerového systému a kamerového systému NDS? Ak áno - umožní NDS pripojenie kamier Mestského kamerového systému?

Odpoveď č. 824

Áno, existuje prepojenie sietí Mestského kamerového systému a kamerového systému NDS. Nie, NDS neumožní pripojenie kamier Mestského kamerového systému. NDS nemá záujem na pripojenie kamier mesta.

Otázka č. 825

V rámci čl. 1.3 súboru B09 Cenová časť Preambula po Vysvetlení č. 2 zadávacej dokumentácie obstarávateľa je uvedené:

Uchádzač musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie v primeranej cene.

Umožní obstarávateľ uchádzačom vysvetliť prípadné nulové jednotkové ceny pri položkách, ktoré môžu byť zahrnuté v iných súvisiacich položkách v rámci výkazu výmer? Doplní obstarávateľ súbor na vysvetlenie týchto prípadných nulových jednotkových cien?

Odpoveď č. 825

Pozri odpoveď na otázku č. 621.

Otázka č. 826

V rámci čl. 1.3 súboru B09 Cenová časť Preambula po Vysvetlení č. 2 zadávacej dokumentácie obstarávateľa je uvedené:

Položky s rovnakým kódom a popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich.

V dôsledku rozsiahlosti a komplexnosti súťažnej ponuky uchádzači uvažujú so špecifickými subdodávateľmi (trolejové vedenie, elektro, telekom, plyn a pod.), čo spôsobuje množstvo rozdielnych jednotkových cien pri položkách s rovnakým kódom.

Umožní obstarávateľ uchádzačom vysvetliť prípadné rozdielne jednotkové ceny pri položkách s rovnakým kódom v záujme zachovania zazmluvnej ceny uchádzača s potenciálnymi subdodávateľmi? Doplní obstarávateľ súbor na vysvetlenie týchto prípadných rozdielnych jednotkových cien?

Odpoveď č. 826

Verejný obstarávateľ vypúšťa požiadavku zjednocovania jednotkových cien u položiek výkazu výmer.

Otázka č. 827

V súťažných podkladoch „B09 Cenová časť Preambula po Vysvetlení č.2“ je uvedené

Položky s rovnakým kódom a popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich.

Položky s rovnakým kódom neurčujú v jednotlivých stavebných a prevádzkových objektoch rovnaké Podstatné kvalitatívne a dodacie podmienky - rovnakú pracnosť, technologické postupy, stroje a mechanizmy, režijné náklady a ostatné priame náklady.

Podľa nášho názoru požiadavka v súťažných podkladoch „B09 Cenová časť Preambula po Vysvetlení č.2“ nie je v súlade so zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z. z. a následných úprav, Vyhlášky MF SR č.87/1996 a následných úprav a doplnení, a Výmery MF SR, ktorými sa určujú rozsahy tovarov s regulovanými cenami, aby ceny s rovnakým číselným kódom mali rovnakú cenu keď v súťažných podkladoch v časti B09 Cenová časť v ostatných bodoch a odsekoch definujete rozsah a obsah ceny jednotlivých položiek.

Žiadame preto obstarávateľa, aby určil ako máme postupovať pri oceňovaní položiek s rovnakým kódom pri odlišnom stavebnom charaktere jednotlivých stavebných objektov a technologických postupov pri výstavbe.

Odpoveď č. 827

Platí to, čo je uvedené v súťažných podkladoch a v ich prílohách.

Otázka č. 828

Na základe obhliadky stavebného objektu SO 51-38-01 sme zistili, že na autobusovej zastávke sa nachádza existujúca digitálna obrazovka osadená na zastávkovom označníku s integrovaním odpadkovým košom, lavička.

Súčasťou položky číslo 55 má byť ocenené:

55	K	918107412	D+M mobiliáru - lístkového automatu, odpadového koša, lavičky, digitálnej obrazovky príchodu autobusov	kpl	1,000

Otázka 1: Má uchádzač oceniť D+M novej digitálnej obrazovky príchodu autobusov?

Ak áno, kto bude znášať náklady na odstránenie už existujúcej digitálnej obrazovky príchodu autobusov. Ak nie, žiadame o doplnenie do výkazu demontáž a spätnú montáž digitálnej obrazovky príchodu autobusov.

Otázka 2: Má cenová ponuka obsahovať nový zastávkový označník? Ak áno žiadame o doplnenie do výkazu výmer. Ak nie, žiadame o doplnenie do výkazu demontáž a spätnú montáž zastávkoveho označníka.

Otázka 3: Má cenová ponuka obsahovať novú lavičku alebo bude použitá už existujúca?

Otázka 4: Má cenová ponuka obsahovať nový odpadkový kôš alebo bude použitý už existujúci na označníku?

Odpoveď č. 828

Táto otázka bude zodpovedaná v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 829

V SO 50-38-03, SO 50-38-07 v technickej správe je uvedené:

Zastávka bude vybavená:

- zastávkovým označníkom

- lístkovým automatom

- jedným zastávkovým prístreškom vybaveným lavičkou (jestv. prístrešok sa premiestni)

- jedným odpadkovým košom

- digitálnou obrazovkou príchodu autobusov

Vo výkaze výmer v položke č. 58 je uvedené:

58	K	918107412	D+M mobiliáru - lístkového automatu, odpadového koša, lavičky, digitálnej obrazovky príchodu autobusov	kpl	1,000

Na základe obhliadky sme zistili, že na autobusovej zastávke sa nachádza existujúci zastávkový označník s integrovaním odpadkovým košom, lavička.

Otázka 1: Má cenová ponuka obsahovať nový zastávkový označník podľa technickej správy? Ak áno žiadame o doplnenie do výkazu výmer. Ak nie, žiadame o doplnenie do výkazu demontáž a spätnú montáž zastávkoveho označníka.

Otázka 2: Má cenová ponuka obsahovať novú lavičku alebo bude použitá už existujúca?

Otázka 3: Má cenová ponuka obsahovať nový odpadkový kôš alebo bude použitý už existujúci na označníku?

Odpoveď č. 829

Táto otázka bude zodpovedaná v ďalšom vysvetlení.

Otázka č. 830

Vo výkaze výmer objektu SO 60-35-14.2 je uzamknutá bunka I173, je potrebné ju odomknúť.

Odpoveď č. 830

Predmetná bunka bola vo Výkaze výmer odomknutá.

Otázka č. 831

Vo výkaze výmer prevádzkového súboru „PS 60-26-01.5“ v položke č.: 13 je uvedené:

13	M	602601059D	Sada náradia pre bežnú mechanickú dielňu a pre dielňu elektroúdržby, podľa výberu investora -  Dodávka	sd	1,000

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky.

Zároveň ak má cenová ponuka obsahovať pieskovacie zariadenie, žiadame o doplnenie do výkazu výmer a doplnenie nasledovných údajov:

- Druh a zrnitosť brusiva, ktoré plánujete používať

- Máte záujem aj o systém obnovy (regenerácie brusiva) – v prípade piesku je účinnosť výrazne nižšia

- Máte záujem aj o kabínu pre otryskávanie? Ak áno, aké rozmery kabíny požadujete, má byť priechodzia a jej predpokladané umiestnenie.

- Podľa doby dĺžky časového súvislého intervalu otryskávania bez prerušenia sa inštaluje veľkosť nádoby brusiva pre otryskávanie.

- Podľa druhov opracovaných materiálov, tvarov a povrchov a následne použitého brusiva sa stanovuje príslušenstvo otryskávacieho zariadenia.

- Veľkosť a účinnosť filtra pre odsávanie prachu sa stanovuje podľa miesta inštalácie a druhu použitého brusiva.

- Zároveň je nutné doplniť, či má ísť o mobilné zariadenia (prenosné) alebo statické zariadenia

Odpoveď č. 831

Položka obsahuje sadu kompletného štandardného náradia do dielne mechanickej a dielne elektroúdržby:

Komplet:

sada náradia 1/2" a 1/4" 94-dielna

sada skrutkovačov s bitmi 48-dielna

sada klieští

Kladivá 250 , 500 , 1000 g

Kladivo gumené

sada 20ks očko-vidlicových račnových kľúčov

pištoľ spájkovacia

Digitálny multimeter

aku vŕtací skrutkovač 18V, 2x 2,0Ah

uhlová brúska 125mm

Aku svietidlo

Predlžovací bubon 25 m 4 zásuvky

Sada vrtákov 1 až 13 mm

Čo sa týka pieskovacieho zariadenia uvádzame: S povrchovou úpravou otryskávaním sa neuvažuje.

Otázka č. 832

Vo výkaze výmer prevádzkového súboru „PS 60-26-01.5“ v položke č.: 4 je uvedené:

4	M	602601052D	Brúska s leštičkou pohon 1,8kW 400V 50Hz  - Dodávka	ks 1,000

Zároveň vo výkrese „Strojov a zariadení“ pod označením „1515_DRS_ZS_60-26-01.05.pdf“ je uvedené:

60-26-01.05-2 1sd Brúska s leštičku (m.č.1.19) 0,6 10,6

Priemer kotúča : 200 mm

Hrúbka leštiaceho kotúča : 20 mm

Otáčky : 2850 ot/min.

Rozmer : 545x262x200 mm

Hmotnosť : 10,6 kg

Príkon : 0,6 kW, 400 V, 50 Hz

Brúska a leštička vrátane :

-ochranných krytov, príslušenstva a náhradného spotrebného materiálu

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu časti: „príslušenstva a náhradného spotrebného materiálu“.

Odpoveď č. 832

Pod príslušenstvom  a náhradným spotrebným materiálom sa rozumie min. 1ks náhradného  kotúča, ochranného krytu a leštičky.

Otázka č. 833

Vo výkaze výmer prevádzkového súboru „PS 60-26-02“ v položke č.: 5 je uvedené:

5	M	602260215D	Skladovacie prenosné boxy  - Dodávka	sd	10,000

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky (akých rozmerov, koľko kusov je v sade).

Odpoveď č. 833

Dodávka štandardných prenosných uzatváracích boxov napr.: 40x60x30cm.

Otázka č. 834

Vo výkaze výmer prevádzkového súboru „PS 60-26-02“ v položke č.: 6 je uvedené:

6	M	602260216D	Čistiace pomôcky - Dodávka	sd	10,000

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky.

Odpoveď č. 834

Dodávka štandardných čistiacich pomôcok pre údržbu priestorov električky.

Otázka č. 835

Vo výkaze výmer prevádzkového súboru „PS 60-26-02“ v položke č.: 6 je uvedené:

7	M	602260217D	Ochranné a bezpečnostné pomôcky - Dodávka	sd  10,000

Žiadame verejného obstarávateľa o bližšiu špecifikáciu položky.

Odpoveď č. 835

Dodávka štandardných ochranných a bezpečnostných  pomôcok v zmysle predpisov BOZP.

Otázka č. 836

Máme za to, že v projektovej dokumentácii pre SO 40-33-01 v časti DC4 je súčtová chyba hmotnosti OK a správna výmera je 553 226 kg a nie 517 100 kg.

Otázka č. 1: Žiadame o preverenie a opravu výkazu výmer v pol. č. 129, 130.

Otázka č. 2: Ak je odpoveď na otázku č. 1 negatívna, žiadame, aby verejný obstarávateľ potvrdil, že sa bude fakturovať podľa skutočne vykonaných prác, t. j zabudovaných množstiev a objemov.

Odpoveď č. 836

Áno, vo Výkaze výmer stavebného objektu 40-33-01 boli opravené nasledovné položky:

129        K             430863001         Montáž rôznych dielov OK - tretia cenová krivka do 750 kg vrátane kg           553 226,000

130        M           1348300004P     Oceľová konštrukcia mosta vrátane dopravy  kg  553   226,000

Otázka č. 837

V SO 60-34-04.C je rozpor medzi výkazom výmer a projektovou dokumentáciou.

Výkaz výmer:

34	K	721171108	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 100x2,2	m 610,300

Projektová dokumentácia: v technickej správe je uvedené: „Vnútorná splašková kanalizácia, navrhnutá z PVC.... Odvodenie splaškových vôd a nečistôt zabezpečuje rúra DN100“.

DN100 z materiálu PVC pre splaškovú kanalizáciu neexistuje.

Má byť ocenené PVC potrubie? Ak áno akej dimenzie?

Ak nie, má byť ocenené PVC-U tlakové potrubie, v akej tlakovej rade?

Výkaz výmer:

52	K	722131313	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d18x1,2mm	m	82,100

53	K	722131314	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d22x1,5mm	m	174,400

54	K	722131315	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d28x1,5mm	m	22,550

55	K	722131317	Potrubie z uhlíkovej ocele pozinkované, rúry Geberit Mapress d42x1,5mm	m	4,400

Projektová dokumentácia: technická správa uvádza nerezové potrubie.

Má byť ocenené potrubie z nerezovej alebo z uhlíkovej ocele? Ak z uhlíkovej ocele sú k dispozícii vo vyhotovení s pozinkovanými vonkajšími stenami alebo s vnútorným aj vonkajším pozinkovaním.

Výkaz výmer:

77	M	388240001201	Vodomer bytový, G 1/2", +90 °C, menovitý prietok Qn 4,0m3/h, rozostup 110 mm	ks	1,000

Projektová dokumentácia: podľa technickej správy ma byt DN 40.

Žiadame o vysvetlenie rozdielnej špecifikácie.

Výkaz výmer:

85	M	642340001230	Kombinované WC keramické so šikmým odpadom, bočným napúšťaním	ks	4,000

Má byť ocenený podomietkový modul so závesným WC a tlačidlom? Ak áno, žiadame o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 837

Položka č. 34 bola vymazaná.  610,30 m má byť pripočítané k položke č. 35.

721171109 - Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2 – 625,7 m

K položkám 52 - 55 uvádzame:

Potrubie má byť z nerezovej ocele. Položky č. 52 – 55 boli vymazané a nahradené položkami:

722161003 - Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 18 mm – 82,1 m

722161006 - Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním d 22 mm – 174,4 m

722161009 - Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 28 mm – 22,55m

722161015 - Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 42 mm – 4,4 m

K položke č. 77 uvádzame:

Platí PD. Položka  č. 77 bola vymazaná a nahradená položkou:

388240002201 – Vodomer G  3/4 (DN20) , menovitý prietok Qn 4,0m3/h, rozostup 110 mm – 1 ks

Poznámka: V technickej správe sa neuvádzala dimenzia vodomera. DN40 bolo uvádzaných pre zostavu pred a za vodomerom. Samotný vodomer má dimenziu DN20.

K položke č. 85 uvádzame:

Má byť ocenený podomietkový modul.

Položka č. 85 bola vymazaná a nahradená položkou:

642360000500 - Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom – 4 ks

Otázka č. 838

SO 60-34-04.C

Výkaz výmer:

97	M	552320000200	Výlevka nerezová nástenná	ks	9,000

Projektová dokumentácia: vo výkrese číslo 2 pod označením: „1515_SO 60_34_04.C_DRS_02_Vodovod_pôdorys“ je pri výlevkách uvedená špecifikácia „splachovacia nádrž“.

Má cenová ponuka obsahovať splachovaciu nadrž? Ak áno žiadame o úpravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 838

Áno ponuka má obsahovať splachovaciu nádrž. Uchádzač ju nacení v rámci položky č. 97.

Otázka č. 839

SO 60-34-04.C

Projektová dokumentácia: vo výkrese číslo 2 pod označením: „1515_SO 60_34_04.C_DRS_02_Vodovod_pôdorys“ je pri výlevkách a umývadlách navrhnutý elektrický ohrievač vody 18kW.

Má cenová ponuka obsahovať elektrický ohrievač vody 18kW? Ak áno žiadame o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 839

725539142 - Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 15 L – 8 ks

541310000500 - Elektrický prietokový ohrievač vody s automatickým nastavením príkonu a tlakovou prevádzkou, 18kW – 8ks

Otázka č. 849

S odvolaním sa na odpoveď č. 342 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca XX vo vzťahu k uplatneniu práva Objednávateľa nároku na zmluvnú pokutu podľa 4.4 písm. f) OZP uviedol, cit.: ....„zmluvy so Subdodávateľmi (potreba predložiť zmluvy a doklady potvrdzujúce zamestnanie na základe pracovnej zmluvy)“.

Aj keď sa verejný obstarávateľ týmto nezaoberal vo svojej odpovedi, môže potvrdiť i s ohľadom na definície 1.1.2.8 a 1.1.2.8.1 a 1.1.2.9, že nebude od Zhotoviteľa v žiadnom prípade (s výnimkou dokladovania nákladov projektového tímu v procese schvaľovania nároku na dodatočnú platbu; čo však považuje uchádzač za jediný účel pre ktorý by bol Objednávateľ oprávnený pracovné zmluvy požadovať aj to za dodržania zákonnej úpravy o ochrane osobných údajov) vyžadovať predkladanie pracovných zmlúv?

Záujemca má za to, že úvaha záujemcu XX nie je správna, nakoľko nie je možné v zmysle platnej právnej úpravy, aby na základe pracovnej zmluvy realizoval pre Zhotoviteľa projektové práce (ak sú) alebo stavebné práce alebo realizoval dodávku a montáž Technologického zariadenia.

Odpoveď č. 849

Doplnok v OZP ku článku 4.4 hovorí o práve stavebného dozora kedykoľvek  odvolať  jeho  súhlas v prípade, že práce Podzhotoviteľa nie sú vykonávané v súlade so Zmluvou a o práve Objednávateľa a  v prípade neplnenia si finančných záväzkov Zhotoviteľa voči Podzhotoviteľom použiť podčl. 5.4 Preukázanie platieb v plnom rozsahu pre všetkých Podzhotoviteľov nielen pre menovaných Podzhotoviteľov.

Požiadavka na  predloženie zmluvy so subdodávateľmi je uvedená v bode a) v súvislosti s preukázaním zápisu do registra partnerov verejného sektora: „Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na základe žiadosti Objednávateľa/Stavebného dozora predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi“.

Pokuta sa týka porušení podľa bodov b) až e).

Úvaha, že Objednávateľ „nebude od Zhotoviteľa v žiadnom prípade (s výnimkou dokladovania nákladov projektového tímu v procese schvaľovania nároku na dodatočnú platbu; čo však považuje uchádzač za jediný účel pre ktorý by bol Objednávateľ oprávnený pracovné zmluvy požadovať aj to za dodržania zákonnej úpravy o ochrane osobných údajov) vyžadovať predkladanie pracovných zmlúv“ je teda nesprávna.

Výraz „zmluvy a doklady potvrdzujúce zamestnanie na základe pracovnej zmluvy“ je potrebné chápať ako zmluvy preukazujúce pracovný vzťah medzi Zhotoviteľom a Podzhotoviteľom.

Otázka č. 850

S odvolaním sa na odpoveď č. 352 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal o bližšiu špecifikáciu doplneného ustanovenia podčl. 7.2 OZP. Odpoveď na uvedenú otázku č. 352 nepovažuje záujemca za dostatočnú.

a) Záujemca v otázke č. 352 požadoval uviesť druh a výšku nákladov, ktoré môžu na strany Objednávateľa a Stavebného dozoru vzniknúť v prípade odmietnutia vzorky alebo nákupných špecifikácií (uchádzač chápe, že sa má jednať o situáciu, ak boli Zhotoviteľom predložené vzorky či nákupné špecifikácie v rozpore s ustanoveniami Zmluvy) a v prípade zodpovednosti za oneskorenie odsúhlasenia vzoriek Stavebným dozorom (záujemca chápe, že sa bude jednať o situáciu, kedy za omeškanie môže výlučne a preukázateľne Zhotoviteľ). V takom prípade sa bude jednať o náklady Objednávateľa Stavebného dozoru podľa poslednej vety podčl. 7.5 VZP t. j. Personál Objednávateľa bude z dôvodov na strane Zhotoviteľa musieť proces podľa podčl. 7.2 opakovať z dôvodov uvedených vyššie. Môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že záujemca tomu rozumie správne?

b) Môže ver. obstarávateľ potvrdiť s ohľadom na znenie podčl. 1.3 posledný odsek, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že podčl. 7.2 VZP i OZP neurčuje pre Stavebného dozoru lehotu v akej (v prípade, že Zhotoviteľ predloží všetko v súlade so Zmluvou) musí vzorky či nákupné špecifikácie schváliť, že v prípade, ak bude preukázateľné, že Stavebný dozor či v nejakom ohľade, ktorýkoľvek člen Personálu Objednávateľa ovplyvňujúci rozhodovanie podľa podčl. 7.2 VZP a OZP, bude nečinný či proces odsúhlasovania bude príliš pomalý, Zhotoviteľ má právo uplatniť v súlade so Zmluvou všetky v tej súvislosti vzniknuté časové i finančné nároky.

c) Môže ver. obstarávateľ uviesť konkrétne ktorý je ten najneskorší možný termín „dodatočného zistenia nezrovnalostí“ po vydaní rozhodnutí o schválení vzoriek či nákupných špecifikácií, keďže na základe udeleného rozhodnutia (schválenia) Zhotoviteľ bude pokračovať v postupoch realizácie a v prípade, ak Stavebný dozor či iná osoba Personálu Objednávateľa bude namietať už schválenú vzorku či nákupnú špecifikáciu na základe „dodatočného zistenia nezrovnalostí“, môžu tak Zhotoviteľovi vzniknúť ďalšie zbytočné náklady či dokonca škoda.

d) Ako bude postupovať Objednávateľ v prípade, že na základe napr. pri schválenej vzorke Materiálu, kde Materiál bude do Diela po schválení zabudovaný t. j. Zhotoviteľ postupoval v súlade s rozhodnutiami a pokynmi Objednávateľa či Stavebného dozoru a Zhotoviteľ zjedná nápravu, tak ako sa uvádza v poslednej vete podčl. 7.2 OZP? Bude Objednávateľ zodpovedať za takto nadbytočne vzniknuté náklady či škodu, ktorá Zhotoviteľovi preukázateľne vznikne výlučne z dôvodov, že Zhotoviteľ rešpektoval pokyny a rozhodnutia Stavebného dozoru a Objednávateľa či iného člena Personálu Objednávateľa? Záujemca má za to, že takéto spätné negovanie prijatých rozhodnutí či pokynov nie je prípustné, nakoľko Stavebný dozor je na Stavbe prítomný práve za účelom riadnej a včasnej a odbornej kontroly, schvaľovania a prijímania rozhodnutí či udeľovania pokynov.

Odpoveď č. 850

a) „Náklady Stavebného dozora a Objednávateľa súvisiace s takýmto zamietnutím vzoriek a nákupných špecifikácií ako aj zodpovednosť za oneskorenie odsúhlasenia znáša Zhotoviteľ“ – význam vety je jednoznačný, jedná sa o všetky výdavky súvisiace so zamietnutím, ktoré boli odôvodnene vynaložené Stavebným dozorom a Objednávateľom. Druh nákladov určí dané porušenie, výška nákladov bude preukázaná a doložená v súlade s podčl. 2.5.

b) Schválenia majú byť vydané v  čase  primeranom rozsahu predmetného predloženia. V prípade porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa a Predstaviteľov Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť podčl. 20.1.

c) Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nezrovnalosti a nesúlad so Zmluvou až do ukončenia Zmluvy a ukončenia záručnej doby. Objednávateľ a Stavebný dozor svojim schválením nepreberajú žiadnu zodpovednosť za dodaný Materiál a práce vykonané Zhotoviteľom, viď hlavne podčl 7.1 až 7.6.

Otázka č. 852

S odvolaním sa na odpoveď č. 397 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal zo strany verejného obstarávateľa potvrdiť, že dokumentácia na vykonanie prác (DVP) a Výrobno-technická dokumentácia (VTD) je dokumentácia, ktorá nemôže byť v rozpore s dokumentáciu pre realizáciu stavby (DRS) a stavebného povolenia, a teda jedná sa len o upresnenie konštrukčného riešenia detailov? Ak nie, žiadame o upresnenie v akom rozsahu plánuje verejný obstarávateľa ako Objednávateľ a Stavebný dozor zasahovať do navrhnutého riešenia úspešného uchádzača (Zhotoviteľa)?

Odpoveď verejného obstarávateľa, že rozsah a obsah DVP a VTD je definovaný vo VPO,  čl. 3.3.2 a 3.3.3 je nejednoznačná k rozsahu položenej otázke.

a) Žiadame o jednoznačné zodpovedanie otázku č. 397 zo strany verejného obstarávateľa.

b) Zároveň chceme upozorniť, že v bode 3.3.2 Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) je uvedené, že DVP dodaná Objednávateľom prehlbuje a upresňuje, prípadne dopĺňa DPO do podrobností definujúcich konštrukcie, výrobky, materiály, stroje zariadenia, konštrukčné detaily a pod.  Z toho dôvodu záujemca nechápe z akého dôvodu požaduje vypracovanie dokumentácie DVP od Zhotoviteľa, ak ju mať dodať Objednávateľ.

Odpoveď č. 852

a) Účelom Dokumentácie na vykonanie prác (DVP) a Výrobno-technickej dokumentácie (VTD) je dopracovanie DRS dokumentácie so zohľadnením konkrétne použitých Materiálov  a technológií výstavby.

b) Dokumentácia na vykonanie prác (DVP) zohľadňuje Materiály a postupy prác na základe technológií, ktoré Zhotoviteľ v rámci výstavby použije. Konkrétne konštrukcie, výrobky, materiály, stroje zariadenia, konštrukčné detaily a pod. obstaráva a realizuje samotný Zhotoviteľ a je povinný ich uviesť v DVP.

Otázka č. 853

S odvolaním sa na odpoveď č. 398 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal o jednoznačné určenie rozsahu vypracovania DVP pre stavebné objekty a prevádzkové súbory, na ktorých to bude jednoznačne vyžadovať. Odpoveď verejného obstarávateľa, že rozsah a obsah DVP je definovaný vo VPO,  čl. 3.3.2 je nejednoznačná k rozsahu položenej otázke.

Žiadame o jednoznačné zodpovedanie otázku č. 398 zo strany verejného obstarávateľa. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že sa jedná len o práce na Dočasnom Diele (akékoľvek dočasné práce potrebné za účelom realizácie Trvalého Diela, náhradné zastávky, dočasné prístupové trasy a lávky pre peších, dopravné značenie počas výstavby, za ktoré je  podľa podčl. 4.1 (i) zodpovedný Zhotoviteľ?

Odpoveď č. 853

Jedná sa o všetky upresnenia vyplývajúce z použitia konkrétnych zariadení, materiálov, výrobkov a pod. Zhotoviteľom, nielen o práce na Dočasnom Diele. Zhotoviteľ si vyberá konkrétne zariadenia, materiály, ktoré musia byť v súlade so Zmluvou a je povinný ich použitie zapracovať do dokumentácie na vykonanie prác. Podľa tejto dokumentácie sú práce Personálom Zhotoviteľa realizované.

Otázka č. 854

S odvolaním sa na odpoveď č. 399 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal jednoznačne uviesť rozsah dokumentácie, ktorá podlieha schvaľovaniu zo strany Stavebného dozora v súvise s VPO, bod. 3.3  (Dokumentáciu prikladanú k žiadosti o zmenu stavby pred dokončením (DZSD); Prípadnú zmenu DRS; Dokumentáciu na vykonanie prác (DVP); Výrobno-technickú dokumentáciu (VTD); Dokumentáciu pre odsúhlasenie zmeny majetkovej hranice trvalého a dočasného z dôvodu technického riešenia Zhotoviteľa) a s ohľadom na ustanovenie podčl. 17.3 písm. g) VZP, nakoľko v OZP, podčl. 4.1 je uvedené, že akákoľvek dokumentácia Dočasného Diela bude predložená Stavebnému dozorovi na prehliadnutie a dokumentácia, na ktorú bude potrebné povolenie bude predložená aj príslušným úradom na schválenie. Projektová dokumentácia Trvalého Diela, ktorá vyžaduje dopracovanie, doplnenie alebo úpravy na úrovni dokumentácie DRS alebo VTD bude taktiež Zhotoviteľom predložená na schválenie súladu so Zmluvou Stavebnému dozorovi.

Žiadame o jednoznačné zodpovedanie otázku č. 399 zo strany verejného obstarávateľa. Môže verejný obstarávateľ uviesť rozsah dokumentácie, ktorá podlieha schvaľovaniu zo strany Stavebného dozora a ktorá nepodlieha schvaľovaniu zo strany Stavebného dozora ?

Odpoveď č. 854

Dokumentácia Dočasného Diela je plne v zodpovednosti Zhotoviteľa a preto je požadovaná iba na prehliadnutie. Ostatná dokumentácia ako je uvedená v bode 3.3 VPO podlieha schvaľovaniu.

Otázka č. 856

S odvolaním sa na odpoveď č. 416 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal o vysvetlenie pojmu „podrobný rozpočet Diela“ k preberanej časti etapy/časti Diela a z akého dôvodu ho požaduje predložiť. Odpoveď verejného obstarávateľa, že podrobný rozpočet Diela predstavuje náklady z hľadiska Objednávateľa na preberanú etapu/časť Diela a slúži pre účely účtovného zaradenia etapy/časti do majetku Objednávateľa je v rozpore s odpoveďami 411-414.

a) V zmysle odpovedí č. 411-414 verejný obstarávateľ uviedol, že jednotlivé etapy sa nebudú preberať podľa podčl. 10.2 a ani samostatne kolaudovať. Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že podrobný rozpočet Diela nepožaduje predložiť pri preberaní etapy Diela, t. j, že podrobný rozpočet Diela sa nebude predkladať po etapách?

b) Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že pojem „podrobný rozpočet Diela“ je dokument označený B10 výkaz výmer? Ak nie, žiadame o vysvetlenie aké údaje má obsahovať „podrobný rozpočet Diela“.

Odpoveď č. 856

Podrobný rozpočet Diela je konečný výkaz výmer zohľadňujúci všetky úpravy podľa podčl. 14.1a) ZP.

Otázka č. 857

S odvolaním sa na odpoveď č. 417 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020, záujemca žiadal o vysvetlenie požiadavky o preloženie zdrojových kódov. Pre aké zariadenia požaduje predložiť zdrojové kódy? Zdrojové kódy sú know-how každého výrobcu zariadenia. Verejný obstarávateľ uviedol, že požiadavka je v súlade s podčl. 1.10 Zmluvných podmienok: „V prípade Dokumentácie Zhotoviteľa, ktorá je vo forme počítačových programov a iného softvéru sa licencia poskytuje ako časovo neobmedzená, prenosná a nevýhradná a na všetky spôsoby používania podľa predchádzajúceho odseku, vrátane ich používania na ktoromkoľvek počítači Objednávateľa“ ak sú zdrojové kódy potrebné pre užívanie DZ.“

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne potvrdiť, že požaduje v súlade s podčl. 1.10 ZP poskytnutie časovo neobmedzenú, prenosnú, neexkluzívnu a bezplatnú licenciu na kopírovanie, užívanie a zdieľanie len Dokumentácie Zhotoviteľa?  Napr. projektovej dokumentácie?

Odpoveď č. 857

Zhotoviteľ podpisom Zmluvy o dielo poskytuje Objednávateľovi časovo neobmedzenú, prenosnú, výhradnú licenciu na kopírovanie, užívanie a zdieľanie Dokumentácie Zhotoviteľa vrátane vyhotovovania a užívania ich modifikácií, vrátane všetkých spôsobov použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona. Dokumentácie Zhotoviteľa a jej rozsah sú v Zmluve jasne definované vrátane bodu 3.3 VPO.

Otázka č. 863

S odvolaním sa na odpoveď č. 442 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020 a odpoveď na ňu, môže ver. obstarávateľ potvrdiť, že uchádzač chápe správne, že v prípade, ak nastane situácia bližšie opísaná v otázke č. 442, bude preukázateľné, že Zhotoviteľa sa „dostatočne“ oboznámil s existujúcimi sieťami , avšak pri situácii opísanej v otázke č. 442 je zrejmé že táto sieť bola neznáma a o jej existencii nemal Zhotoviteľ odkiaľ vedieť, tak Zhotoviteľ bude mať v súlade s ohľadom na znenie podčlánku 4.25 VZP v znení OZP FIDIC, právo uplatniť všetky finančné a časové nároky, ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne pri realizácii Diela vzniknú?

Odpoveď č. 863

V tejto súvislosti prosím pozrite znenie podčl. 4.25 Zmluvných podmienok, citujeme podčl. 4.25 „V prípade výskytu Nepredvídaných inžinierskych sietí sa postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 Nepredvídateľné fyzické podmienky alebo 13.3 Postup pri Zmenách“.

Otázka č. 866

S odvolaním sa na odpoveď č. 442 vo Vysvetlení č. 4 súťažných podkladov zo dňa 29.12.2020 a odpoveď na ňu:

a) Chápe záujemca správne, že v prípade, ak sa počas realizácie Trvalého Diela vyskytne problém s majetkovo právnym vyporiadaním pozemkov na ktorých je Trvalé Dielo realizované, Zhotoviteľ uplatní všetky časové a finančné nároky a tieto Objednávateľ bude považovať za oprávnené (samozrejme v prípade splnenia všetkých procesných Zmluvou stanovených podmienok)?

b) Chápe záujemca správne, že v kontexte odpovede ver. obstarávateľa na otázku č. 462 v prípade akýchkoľvek nárokov týkajúcich sa problémov s majetkovo právnym vyporiadaním pozemkov tam, kde bude umiestnené Dočasné Dielo Zhotoviteľ nebude môcť uplatniť časové a finančné nároky voči Objednávateľovi a toto je výlučné riziko Zhotoviteľa? Z akého dôvodu je to takto ver. obstarávateľom stanovené? Jedná sa predsa o Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC tzv. „Červená kniha“, ktorá i v tomto smere funguje na úplne iných princípoch a zmena týchto ustanovení tak ako ju spravil ver. obstarávateľ evokuje Všeobecné zmluvné podmienky FIDIC tzv. „Žltá kniha“.

c) V prípade, že ver. obstarávateľ odpovie na otázku pod písm. b) kladne, môže ver. obstarávateľ jednoznačne vymedziť, ktoré zmluvné ustanovenia uvedené uvádzajú t. j. kde v Zmluve je uvedené, že právo prístupu v rozsahu v akom ho ver. obstarávateľ opísal v odpovedi na Otázku č. 462 je v kompetencii Zhotoviteľa a kde je uvedené, že v prípade nevyporiadania pozemkov tam, kde je umiestnené Trvalé Dielo je zodpovednosťou Objednávateľa? Záujemca má za to, že i v kontexte znenia podčl. 2.1 VZP v znení OZP ako aj podčl. 4.10 VZP v znení OZP druhý odsek uvedené nie je zrejmé. Práve naopak, uvedené podčlánky pôsobia v nadväznosti na odpoveď na Otázku č. 462 zmätočne a neurčito. Záujemca žiada ver. obstarávateľa o zjednanie nápravy t. j. o úpravu podčlánkov dotknutých odpoveďou č. 462, a to najmä, avšak nie výlučne z dôvod poradia právnej záväznosti príloh Zmluvy (Zmluvné podmienky sú nadradené Všeobecným požiadavkám Objednávateľa).

d) V prípade, že ver. obstarávateľ neodstráni rozpor resp. neupraví nejednoznačnosť zmluvných ustanovení v zmysle otázky pod písm. c) ako aj s ohľadom na skutočnosť, že ver.  obstarávateľ vo fáze procesu verejného obstarávania odmietol záujemcom poskytnúť dokumenty deklarujúce vyporiadanie pozemkov pod plánovaným umiestnením Trvalého Diela, záujemca ako potenciálny odborne znalý Zhotoviteľ už v tejto fáze upozorňuje ver. obstarávateľa ako budúceho Objednávateľa v súlade s § 551 Obchodného zákonníka na nevhodnú povahu vecí a pokynov daných mu ver. obstarávateľom ako Objednávateľom v dôsledku ktorých Zhotoviteľ nevie vylúčiť, že uvedené skutočnosti nebudú mať finančný i časový dopad na realizáciu Diela za ktorú Zhotoviteľ nebude zodpovedať.

Odpoveď č. 866

a) V prípade porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť podčl. 20.1.

b) Zodpovednosť za Dočasné Dielo je v obidvoch prípadoch na Zhotoviteľovi.

c) Podčl. 2.1 „Právo prístupu a dočasného užívania na pozemkoch tretích osôb si podľa jeho potreby zaistí Zhotoviteľ. Ak Zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady ako dôsledok toho, že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na prípady, kedy Zhotoviteľ stavby vierohodným spôsobom preukáže Objednávateľovi, že boli vyčerpané všetky možnosti na dosiahnutie vzniku legitímneho práva prístupu na Stavenisko ako napr. spôsobené nečinnosťou tretích strán“ a podčl. 4.10 „Nedostatočné oboznámenie sa s trasou, neúčasť na organizovanej obhliadke Staveniska alebo nedostatočné zohľadnenie skutočností vyplývajúcich z takejto obhliadky, nesprávna interpretácia a posúdenie údajov uvedených v Zmluve a ostatných verejne dostupných údajov na základe ich predvídateľnosti neoprávňujú Zhotoviteľa k akýmkoľvek nárokom počas realizácie prác.“ sa vzájomne dopĺňajú a nie je medzi nimi rozpor. Rizikom Objednávateľa je majetko-právne vysporiadanie pozemkov na ktorých je umiestnené Trvalé dielo. Ak Zhotoviteľ potrebuje prístup alebo dočasné užívanie pozemkov tretích osôb takáto činnosť je rizikom Zhotoviteľa. Zmluva jasne definuje rozdelenie rizík v tejto súvislosti. Uchádzači sú povinní toto rozdelenie rizík v ich ponuke zohľadniť a zahrnúť do ceny.

d) Viď. odpoveď na otázku v časti c). Za finančný a časový dopad na realizáciu Diela z dôvodu rizika Zhotoviteľa je zodpovedný Zhotoviteľ.

Otázka č. 867

Preambula, Cenová časť

1.3 Cena položky

Uchádzač musí zohľadniť všetky požiadavky a povinnosti, či už výslovne uvedené alebo naznačené vo všetkých častiach zmluvnej dokumentácie a vhodne ich oceniť. Jednotkové ceny a sadzby musia preto zahrňovať všetky priame a nepriame náklady a náklady na riziká všetkých druhov, ktoré nie sú zo Zmluvy vyňaté, v takej výške ako sú potrebné pre výstavbu a dokončenie Diela v súlade so Zmluvou.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, z akého dôvodu jednotková cena položky nemá obsahovať zisk pre Zhotoviteľa?

Odpoveď č. 867

Uvedená citácia netvrdí, že jednotková cena položky nemá obsahovať zisk pre Zhotoviteľa, iba kladie dôraz na Náklady ako sú definované Zmluvou. Cenová časť jasne definuje právo Zhotoviteľa na jeho zisk, viď čl. 3.3 Cenovej časti.

Otázka č. 868

Preambula, Cenová časť

1.3 Cena položky

Uchádzač  musí oceniť všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie v primeranej cene. Položky s rovnakým kódom a  popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške. V prípade, že položka pod rovnakým kódom má vo výkaze výmer rôzne jednotkové ceny bude platiť najnižšia z nich.

3.3 Primeranosť sadzieb a jednotkových cien

Uchádzač zaručí, že sadzby a jednotkové ceny položiek Výkazu výmeru sú primerané prácam, službám a činnostiam, ktoré je podľa Zmluvy povinný vykonať a v príslušnej položke oceniť, sú správne vyvážené a že žiadna položka alebo časť Výkazu výmer nie je ocenená neúmerne vysokou cenou, ktorá by mala za následok nižšiu cenu v inej časti/objekte alebo položke. Verejný obstarávateľ (Objednávateľ) si vyhradzuje právo vyžiadať rozbor sadzieb a jednotkových cien pred ich akceptovaním ako aj počas výstavby.

V rámci jednotlivých odpovedí verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač do jednotkových cien položiek rozpustil náklady spojené napr. prieskumy, monitoring a iné. A zároveň požaduje podľa bodu 1.3 Preambula a 3.3 Primeranosť sadzieb a jednotkových cien, aby uchádzač všetky položky, ktoré sú uvedené vo Výkaze výmer označené na ocenenie ocenil v primeranej cene. A zároveň doplnil požiadavku, že položky s rovnakým kódom a  popisom musia byť vo výkaze výmer ocenené v jednotlivých stavebných objektoch jednotkovými cenami v rovnakej výške.

Uvedomuje si verejný obstarávateľ, že tieto požiadavky (aj v súvislosti s jednotlivých odpoveďami vo Vysvetleniach súťažných podkladoch) sú vo vzájomnom rozpore?

Žiadame buď o vypustenie požiadavky o zjednocovanie jednotkových cien u položiek výkazu výmer alebo o doplnenie položiek na základe predchádzajúcich otázok záujemcov v jednotlivých Vysvetleniach súťažných podkladov (monitoring, výruby, inžinierska činnosť, majetkovo-právne vysporiadanie, atď.)

Odpoveď č. 868

Verejný obstarávateľ vypúšťa požiadavku zjednocovania jednotkových cien u položiek Výkazu výmer.

Otázka č. 869

Preambula, Cenová časť

2.4 Všeobecné položky

Pri všetkých Všeobecných položkách ocenených paušálnou sumou Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu  odsúhlasenú Stavebným dozorom  maximálne do výšky uvedenej v Ponuke v prípade, že splní všetky náležitosti požadované Zmluvou pre danú položku. V prípade nesplnenia všetkých náležitostí má Objednávateľ právo na odpočet primeranej čiastky odpovedajúcej rozsahu nesplnenej náležitosti.

Ustanovenie bodu 2.4 Preambuly stanovuje len nárok na platbu maximálne do výšky uvedenej v Ponuke uchádzača a za nesplnenie náležitostí odpočet primeranej čiastky odpovedajúcej rozsahu nesplnenej náležitosti. Žiadame verejného obstarávateľa o potvrdenie, že v prípade, ak by nastala nepredvídateľná udalosť a jej dôsledkom by bolo napr. predĺženie Lehoty výstavby Diela, bude Objednávateľ primerane postupovať podľa podčl. 20.1. ZP?

Odpoveď č. 869

Ustanovenie bodu 2.4 Preambuly stanovuje nárok na platbu maximálne do výšky uvedenej v Ponuke uchádzača za práce, a to v prípade, že tieto práce sú vykonané v rozsahu definovanom  Zmluvou. Ak práce nie sú vykonané v rozsahu požadovanom Zmluvou tak bude urobený príslušný odpočet. Ustanovenie bodu 2.4 Preambuly nevylučuje úpravu zmluvnej ceny podľa podčl. 14.1 VZP.

Ak bude rozsah prác navýšený z dôvodu Zmien požadovaných Objednávateľom podľa čl. 13 alebo na základe oprávneného nároku podľa podčl. 20.1 tak príslušná úprava bude riešená postupom podľa príslušných Zmluvných ustanovení.

Otázka č. 870

Preambula, Cenová časť

3.4 Oceňovanie dodatočných prác Pri všetkých Všeobecných položkách ocenených paušálnou sumou Zhotoviteľ bude mať nárok na platbu  odsúhlasenú Stavebným dozorom  maximálne do výšky uvedenej v Ponuke v prípade, že splní všetky náležitosti požadované Zmluvou pre danú položku. V prípade nesplnenia všetkých náležitostí má Objednávateľ právo na odpočet primeranej čiastky odpovedajúcej rozsahu nesplnenej náležitosti.

Bod 2.	Pre tvorbu novej jednotkovej ceny musí byť dokladovaná cenová agenda, ktorá obsahuje:

a)  databázy oceňovacích nástrojov – ocenenie materiálov, strojov a mechanizmov, ľudskej práce; tarify a sadzby.

Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že bude akceptovať verejne dostupné databázy (databázy oceňovacích nástrojov) ako sú CENKROS, ODIS  a CENEKON?

Odpoveď č. 870

Bod 2 sa odvoláva na skladbu položiek novej jednotkovej ceny (práca, stroje, materiály), na samotné ocenenie sa vzťahuje podčl. 12.3.

Otázka č. 877

V súvislosti s viacerými odpoveďami verejného obstarávateľa, Všeobecnými Požiadavkami Objednávateľa a s ustanovením podčl. 10.2  Preberanie časti Diela, žiadame o upresnenie, či:

a) po prebratí časti Diela zo strany Objednávateľa začína plynúť záručná lehota Zhotoviteľovi na túto časť Diela?

b) chápeme správne, že od prebratia časti Diela zodpovednosť za údržbu tejto časti Diela preberá Objednávateľ?

Odpoveď č. 877

a) Podčl. 1.1.3.10 „Záručná doba“ znamená obdobie pre oznámenie vád na Diele, ktoré je uvedené v Prílohe k ponuke pre stavebnú časť a Technologické zariadenia, počítané od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo podľa podčlánku 10.1 Preberanie Diela a Sekcií.“

b) Zodpovednosť za údržbu časti Diela je definovaná v podčl. 10.2 OZP.

„Časti Diela a etapy sa budú preberať podľa tohto podčl. s tým, že za časti Diela a etapy, ktoré sa budú následne prevádzkovať a užívať Objednávateľom bude po prebratí zodpovedný Objednávateľ a za časti a etapy, ktoré sa následne nebudú prevádzkovať, pretože budú prebraté iba pre účely kolaudácie bude zodpovedný Zhotoviteľ až do prebratia Diela podľa 10.1 Preberanie Diela.

Prebratím časti Diela nezačína plynúť Lehota na oznámenie vád pre prebratú časť. Lehota na oznámenie vád prebratej časti začína plynúť až vtedy keď je prebraté Dielo. Objednávateľ je povinný prebrať iba časti Diela, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzky a dopravy v úseku modernizácie električkovej trate.“

V dokumentoch, ktoré boli v dôsledku tohto Vysvetlenia upravené, sú zmeny vyznačené červenou farbou.

V prílohe B10 „Výkaz výmer“ sú zmeny vyznačené nasledovne:

Modrou farbou: upravené položky

Zelenou farbou: nové položky

Červenou farbou: odstránené položky

S pozdravom

v. r.

Mgr. Michal Garaj

vedúci oddelenia verejného obstarávania