Opis predmetu zákazky/ Vzor vlastného návrhu plnenia

- Predmetom zákazky je Germicídny žiarič slúži na dezinfekciu vzduchu pomocou ultrafialového žiarenia v pásme UV-C..

- Hlavný kód CPV:

38580000-4 - Nelekárske zariadenia založené na využití rôzneho druhu žiarenia

- S tovarmi sa požaduje  zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:

- dodanie tovaru do miesta dodania,

- vyloženie tovaru v mieste dodania.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.

- Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.

- Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

- Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar min. 24 mesačnú záručnú dobu garantovanú výrobcom, pokiaľ na záručnom liste nie je vyznačená dlhšia záručná doba podľa záručných podmienok výrobcu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe dodacieho listu.

- Verejný obstarávateľ požaduje pre všetky typy dodávok odovzdanie dokumentácie – technická dokumentácia od výrobcu, návod na použitie/manuál pre obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy, iné doklady podľa druhu tovaru.

- Lehota dodania je: do 31.03.2026 odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

- Miestom dodania je:Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, 812 72 Bratislava

- Technická  špecifikácia predmetu zákazky s odôvodnením obstarania konkrétnych tovarov:

Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača.

Germicídny žiarič (ďalej len „zariadenie“) slúži na dezinfekciu vzduchu pomocou ultrafialového žiarenia v pásme UV-C. Zariadenie je určené na nepretržitú alebo časovo riadenú prevádzku v priestoroch s prítomnosťou osôb a jeho účelom je redukcia mikroorganizmov (baktérií, vírusov, plesní) cirkulujúcich vo vzduchu. Zariadenie pracuje na princípe recirkulácie vzduchu, ktorý je vedený cez komoru so zdrojom UV-C žiarenia. Zariadenie je určené na zabezpečenie zlepšenia prostredia a životných podmienok osôb umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Zariadenie musí byť vyhotovené v súlade s príslušnými technickými normami pre germicídne žiariče a musí byť bezpečné pre použitie v prítomnosti osôb.

| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Germicídny žiarič |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie Áno/Nie |
| Množstvo: | 6 ks |  |  |
| Výrobca: |  |  | N/A |
| Typové označenie: |  |  | N/A |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list: |  |  | N/A |
| Výška zariadenia vrátane stojana | max. 1300 mm |  | N/A |
| Priemer zariadenia | max. 600 mm |  | N/A |
| Zariadenie musí byť v prevedení mobilného stojanu s brzdiacimi kolieskami | Áno | N/A |  |
| Zariadenie musí mať uzavreté, nepriame žiarenie bezpečné pre použitie v prítomnosti osôb | Áno | N/A |  |
| Zariadenie musí mať krytie | Min.: IP20 |  | N/A |
| Životnosť trubice zariadenia | min. 12000 hodín |  | N/A |
| Hlučnosť zariadenia | max. 30 dB |  | N/A |
| Zariadenie musí mať prietok vzduchu | min. 55 m³/h |  | N/A |
| Zariadenie musí poskytovať germicídnu irradianciu UV-C | minimálne 90 µW/cm² vo vzdialenosti 1 m od výstupu |  | N/A |
| Zariadenie musí mať vykonanú objektivizáciu vplyvu UV-C žiarenia na ľudský organizmus | Áno | N/A |  |
| Zariadenie musí byť bezozónové | Áno | N/A |  |
| Zariadenie musí splniť požiadavky pre prevádzku UV-C zariadenia v prítomnosti osôb podľa ISO 15858:2016, | Áno | N/A |  |
| Výrobca zariadenia musí spĺňať podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001-2015 | Áno | N/A |  |
| Výrobca zariadenia musí splniť podmienky systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok podľa ISO 13485:2016 | Áno | N/A |  |

Všeobecné požiadavky

Dokumentácia v slovenskom jazyku musí obsahovať:

•	návod na obsluhu, opravy a údržbu,

•	technický popis,

•	záručné podmienky.

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť:

•	potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

•	predloženie akreditovaného dokladu o nulových emisiách UV žiarenia na mriežkach ventilátorov,

•	predloženie akreditovaného dokladu – akustická úroveň hluku zariadenia zo vzdialenosti 3 m menej ako 30 dB,

•	plán dostupnosti náhradných dielov,

•	príslušné certifikáty preukazujúce splnenie medzinárodných a slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou s uvedením čísla osvedčenia o zhode (napr. STN, EN, ISO a pod.).

Táto časť súťažných odkladov bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy ako príloha č. 1, ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom.

Možnosť predkladania ekvivalentov:

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, technické normy, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke“.