## Indikatívna CP
Identifikácia verejného obstarávania |  | Zariadenie počítačovej tomografie vrátane príslušentva a súvisiacich úkonov
Identifikácia uchádzača (obchodný názov a IČO)
Meno a priezvisko (príp. titul) osoby/osôb oprávnenej /splnomocnenej na konanie v mene uhcádzača
Dátum, miesto a podpis osoby / osôb oprávnenej/ splnomocnenej na konanie v mene uchádzača
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Odpisová doba zariadení počítačovej tomografie (ODCT) |  | 8
Trvanie záručnej doby zariadení CT ponúknuté uchádzačom v rokoch(min. 2 a max. 8 rokov) |  | 2
Doba poskytovania služieb pozáručného sevisu zariadení CT |  | 6
Odpisová doba príslušentvuc k zariadeniam počítačovej tomografie (ODP) |  | 8
Trvanie záručnej doby príslušentva ponúknuté uchádzačom v rokoch (min. 2 a max. 8 rokov) |  | 2
Doba poskytovania služieb pozáručného sevisu príslušenstvo |  | 6
Množina 1 - zariadenia počítačovej tomografie | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PCT) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CCT) | Cena celkom v € bez DPH | V prípade ak je položka zahrnutá v cene inej položky uchádzač uvedie túto ifnormáciu v zmysle bodu XX súťažných podkladov | Cena premennej vzorca (PCT* CCT)
Zariadenie počítačovej tomografie - midrange (vrátane akvizičnej stanice a základného softvéru) |  | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0
Množina 2 - Príslušenstvo | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PP) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CP) | Cena celkom v € bez DPH | V prípade ak je položka zahrnutá v cene inej položky uchádzač uvedie túto ifnormáciu v zmysle bodu XX súťažných podkladov | Cena premennej vzorca(PP*CP)
Popisná stanica (hardvér) |  | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
Softvér k popisnej stanici |  | Licnencia pre min. 20 simultánne pracujúcich používateľov | 1 | 0 | 0
CT fluoroskopia vrátane príslušenstva |  | ks | 2 | 0 | 0
Laserový alebo navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov. |  | ks | 2 | 0 | 0
3-valcový injektor |  | ks | 3 | 0 | 0
Fixačné pomôcky pre polohovanie pacienta |  | ks | 3 | 0 | 0
Množina 3 - Špecializovaný softvér (rozšírenia základného softvéru zariadenia počítačovej tomografie) | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PSW) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CSW) | Cena celkom v € bez DPH | V prípade ak je položka zahrnutá v cene inej položky uchádzač uvedie túto ifnormáciu v zmysle bodu XX súťažných podkladov | Cena premennej vzorca(PSW*CSW)
Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách |  | licenia/užívateľ | 2 | 0 | 0 |  | 0
Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach |  | licenia/užívateľ | 2 | 0 | 0
Softvér pre zobrazenie perfúzie mozgu |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvérový balík na všeobecnú vaskulárnu analýzu |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvér pre detekciu intrakraniálneho krvácania |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
CT pokročilá angiografia alebo ekvivalent - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvérový balík pre vizualizáciu prekrvenia jednotlivých orgánov |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvérový balík pre multimodálne prezeranie na zobrazenie súborov údajov CT a MRI |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
CT spektrálne vyšetrenia |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvér pre hodnotenie telových objemových perfúzií |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
CT kolonoskopia |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
CT bronchoskopia |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Onkologický softvér s min. funcionalitami: |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvér pre automatické vyhodnotenie ASPECT skóre |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
DSA – odstránenie kostných štruktúr z CTA snímok pre zobrazenie mozgových ciev bez prekážok |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Automatická detekcia a označenie oklúzií veľkých ciev (LVO) na urýchlenie triáže a podporu rýchlej diagnostiky pri cievnych mozgových príhodách |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Softvér pre hodnotenie pečene s min. funkcionalitami: |  | licenia/užívateľ | 12 | 0 | 0
Množina 4 - Služby pozáručného servisu - opcia | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CPSCT a CPSP) | Cena celkom v € bez DPH |  | Cena premennej vzorca[PCT * (ODCT-ZDCT) * (CPSCT*12) ] + [PP * (ODP – ZDP) * (CPSP * 12)]
Poskytovanie služieb pozáručného servisu zariadení počítačovej tomografie) |  | mesiac | 216 | 0 | 0 |  | 0
Poskytovanie služieb pozáručného servisu príslušentva k zariadeniam počítačovej tomografie (uvedenýchv množine 2) |  | mesiac | 1224 | 0 | 0
Množina 5 - Úpravy existujúcich priestorov spojené s inštaláciou zariadení a transport CT do priestorov novej nemocnice a technologický projekt zariadení | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PIP) (PST) (PTP) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CIP) (CST) (CTP) | Cena celkom v € bez DPH |  | Cena premennej vzorca (PIP*CIP) + (PST*CST)+(PTP*CTP)
Úkony nevyhnutné k inštalácii zariadenia do priestoru č. 1 |  | celok | 1 | 0 | 0 |  | 0
Úkony nevyhnutné k inštalácii zariadenia do priestoru č. 2 |  | celok | 1 | 0 | 0
Transport zariadenia počítačovej tomografie z priestoru č. 1 po ukončení testovacej prevádzky |  | celok | 1 | 0 | 0
Transport zariadenia počítačovej tomografie z priestoru č. 2 po ukončení testovacejprevádzky |  | celok | 1 | 0 | 0
Technologický projekt úkonov nevyhnutných pre inštaláciu zariadenia pre priestor č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
Technologický projekt úkonov nevyhnutných pre inštaláciu zariadenia zariadenia pre priestor č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
Technologický projekt úkonov nevyhnutných pre inštaláciu zariadenia zariadenia bez určenia priestoru |  | ks | 1 | 0 | 0
Množina 6 - náhradné diely s osobitným režimom v rámci služieb pozáručného servisu zariadení počítačovej tomografie | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PND) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CND) | Cena celkom v € bez DPH |  | Cena premennej vzorca (PND*CND)
RTG žiarič / lampa |  | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
Detektorový modul |  | ks | 6 | 0 | 0
Slip ring brushes |  | ks | 12 | 0 | 0
Napäťová doska k RTG žiariču/lampe |  | ks | 12 | 0 | 0
AP kolimátorové filtre |  | ks | 12 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU ZA PREDMET ZÁKAZKY BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU ZA PREDMET ZÁKAZKY S DPH |  |  |  |  | 0

## Hárok1 (hidden)
Zariadenie počítačovej tomografie - midrange (vrátane akvizičnej stanice a základného softvéru)
Popisná stanica (hardvér)
Softvér k popisnej stanici
CT fluoroskopia vrátane príslušenstva
Laserový alebo navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov.
3-valcový injektor
Fixačné pomôcky pre polohovanie pacienta
Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách
Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach
Softvér pre zobrazenie perfúzie mozgu
Softvérový balík na všeobecnú vaskulárnu analýzu
Softvér pre detekciu intrakraniálneho krvácania
CT pokročilá angiografia alebo ekvivalent - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov
Softvérový balík pre vizualizáciu prekrvenia jednotlivých orgánov
Softvérový balík pre multimodálne prezeranie na zobrazenie súborov údajov CT a MRI
CT spektrálne vyšetrenia
Softvér pre hodnotenie telových objemových perfúzií
Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene
CT kolonoskopia
CT bronchoskopia
Onkologický softvér s min. funcionalitami:
Softvér pre automatické vyhodnotenie ASPECT skóre
DSA – odstránenie kostných štruktúr z CTA snímok pre zobrazenie mozgových ciev bez prekážok
Automatická detekcia a označenie oklúzií veľkých ciev (LVO) na urýchlenie triáže a podporu rýchlej diagnostiky pri cievnych mozgových príhodách
Softvér pre hodnotenie pečene s min. funkcionalitami: