## Hárok1
Por. č. | Komponent | Otázka | Odpoveď
1 | Iónový chromatograf | Je zariadenie určené pre aniónovú aj katiónovú analýzu?
2 |  | Podporuje systém simultánne meranie aniónov a katiónov?
3 |  | Uveďte výrobcu a model zariadenia.
4 |  | Umožňuje zariadenie dosiahnuť limity stanoviteľnosti pre požadované katióny a anióny (vid. poradové číslo 56 a 57), na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám vyhlášky MZ SR 91/2023 Z.z.
5 |  | Je možné integrovať ďalšie moduly alebo detektory? Ak áno, aké?
6 |  | Umožňuje zariadenie automatickú prípravu mobilných fáz z koncentrovaných roztokov z komerčne dostupných chemikálií na požadovanú koncentračnú úroveň?
7 |  | Je možné automaticky pripraviť eleuent s organickým modifikátorom, napr. acetónom alebo acetonitrilom?
8 |  | Aký rozsah tlakov je možné dosiahnuť na zariadení?
9 |  | Sú trasy mobilnej fázy z inertného materálu, ktoré neobsahuje kov?
10 |  | Aké sú požiadavky na inštaláciu, prevádzkové podmienky a napájanie?
11 | Podávač vzoriek (autosampler) | Aký je maximálny počet pozícií?
12 |  | Umožňuje zariadenie prípravu kalibračných roztokov z jedného štandardného roztoku?
13 |  | Je možné nastaviť objem dávkovania vzorky?
14 |  | Má podávač vzoriek funkciu automatického oplachovania vrátane použitia viacerých typov oplachovacích roztokov?
15 |  | Aký je materiál ihly?
16 |  | Umožňuje zariadenie inline filtráciu vzorky a oplachovanie filtra?
17 |  | Dá sa vložiť filter s veľkosťou pórov ≤ 0.2 µm?
18 |  | Je možné použiť aj filtre iných výrobcov filtrov?
19 |  | Má zariadenie možnosť logického riedenia vzorky s funkcionalitou, že ak po zistení kocentrácie vzorky mimo rozsah kalibrácie, systém vzorku automaticky nariedi, tak aby zapadla do rozsahu kalibračnej krivky a potom automaticky vykoná nástrek už nariedenej vzorky?
20 | Vodivostný detektor | Aké sú parametre vodivostného detektora?
21 |  | Aký je rozsah vodivosti a citlivosť detektora?
22 |  | Je detektor termostatovaný?
23 |  | Aká je stabilita teploty?
24 | Termostat kolóny | Má termostat kolóny vlastné chladenie?
25 |  | Aký je rozsah teplôt a presnosť regulácie?
26 |  | Je možné do termostatu vložiť viac kolón súčasne?
27 | Vysokotlaková pumpa | Aké sú parametre pumpy?
28 |  | Aký je maximálny tlak a prietok pumpy?
29 |  | Je pumpa vybavená systémom na elimináciu pulzov?
30 |  | Je pumpa vybavená samooptimalizáciou prietoku a tlaku?
31 |  | Aký je materiál hlavy pumpy a hadičiek (chemická odolnosť)?
32 |  | Má pumpa diagnostické funkcie?
33 | Degaser vzorky a eluentu | Má zariadenie degaser eluentu?
34 |  | Má zariadenie degaser vzorky?
35 |  | Je degaser súčasťou systému alebo samostatný modul?
36 |  | Aký je princíp degasovania (vákuové, membránové)?
37 |  | Je možné degaser vypnúť alebo obísť?
38 |  | Aký je čas potrebný na ustálenie vákua?
39 | Supresor | Aký typ supresora je použitý pre stanovenie katiónov (chemický/elektrolytický)?
40 |  | Aký typ supresora je použitý pre stanovenie aniónov (chemický/elektrolytický)?
41 |  | Po akom čase resp. po koľkých analýzach je predpokladaná výmena supresora pre stanovenie katiónov a aké sú odporúčané intervaly regenerácie (mesiace, počet vzoriek)?
42 |  | Po akom čase resp. po koľkých analýzach je predpokladaná výmena supresora pre stanovenie aniónov a aké sú odporúčané intervaly regenerácie (mesiace, počet vzoriek)?
43 |  | Aký maximálny tlak vydrží supresor bez poškodenia (aniónový/katiónový)?
44 |  | Akým spôsobom je možnosť regenerovať supresor (aniónový/katiónový)?
45 |  | Aká je aktuálna cena a dodacia lehota suppresora (aniónový/katiónový)?
46 |  | Aka je odolnosť voči rozpúštadlám (aniónový/katiónový)?
47 |  | Je potrebné prerušiť analýzy vzoriek pri regenerácii supresora (aniónový/katiónový)?
48 |  | Ako dlho trvá regenerácia supresora (aniónový/katiónový)?
49 | Peristaltická pumpa pre regeneráciu supresora | Je potrebné použiť peristaltickú pumpu pre regenerácii supressora (aniónový/katiónový)?
50 |  | Aký je prietok pumpy a možnosť regulácie otáčok?
51 |  | Je pumpa riadená automaticky cez softvér systému?
52 | Chromatografická kolóna | Aký typ a rozmery kolóny sú používané v zariadení?
53 |  | Má kolóna inteligetný čip, ktorý ju rozpozná a tak nemôže dôjsť k zámene kolón?
54 |  | Aká je predpokladaná životnosť kolóny pri dennom používaní analýz vzoriek surovej a pitnej vody?
55 |  | Aké sú odporúčané podmienky regenerácie kolóny?
56 |  | Je možné stanoviť na jeden nástrek tieto anióny: SO42-, NO3-, NO2-, PO43-, Cl-, F-, Br-, BrO3-, ClO2-, ClO3-?
57 |  | Je možné stanoviť na jeden nástrek tieto katióny: Li+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NH4+?
58 | Príslušenstvo | Čo je súčasťou príslušenstva iónového chromatografu?
59 |  | Je v ovládacom programe možný automatický export navolených parametrov výsledkov do MS Excel?
60 |  | Je možnosť pripojenia prístroja na laboratórnu informačnú sieť?
61 | Softvér | Je softvér kompatibilný s Windows 10 a 11?
62 |  | Je k dispozícii slovenská alebo česká verzia softvéru?
63 | Záruky | Aká je záruka na systém (autosampler a iónový hromatograf)?
64 |  | Aká je záruka na spotrebný materiál (supresor, kolóna...)?
65 | Referencie | V ktorých vodarenských spoločnostiach alebo vodárenských inštitúciách na Slovensku sa aktuálne používa Vami dodaný iónoý chromatograf ?