Príloha č. 3 k súťažným dokladom

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy

Predmet zákazky: 	Pozáručný servis zariadenia SPET/CT a zariadenia SPECT

Obchodné meno uchádzača:			............................................

IČO:						............................................

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:	............................................

| P. č. | Služba | Požadovaný údaj | Údaj (Áno/Nie) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preventívne prehliadky, kontrola bezpečnosti a údržba v rozsahu 4 krát za rok | Áno | ............... |
| 2. | Pravidelné testy kvality zobrazenia v rozsahu 4 krát za rok | Áno | ............... |
| 3. | Revízia záložného zdroja zariadenia | Áno | ............... |
| 4. | Kontrola bezpečnosti medicínskych zariadení | Áno | ............... |
| 5. | Antivírusová ochrana riadiaceho počítača | Áno | ............... |
| 6. | Zabezpečenie/vykonanie elektrickej revízie medicínskych zariadení a príslušenstva | Áno | ............... |
| 7. | Opravy medicínskych zariadení v potrebnom rozsahu | Áno | ............... |
| 8. | Vzdialená podpora - diaľkový monitoring funkčnosti medicínskych zariadení | Áno | ............... |
| 9. | Náklady na dopravu na miesto plnenia zahrnuté v cene | Áno | ............... |
| 10. | Dodanie náhradných dielov | Áno | ............... |
| 11. | Dodanie RTG žiariča | Áno | ............... |
| 12. | Garancia funkčnosti medicínskych zariadení v pracovných dňoch minimálne 90 % | Áno | ............... |
| 13. | Zabezpečenie skúšky dlhodobej stability RTG zdroja ionizujúceho žiarenia v rozsahu podľa platnej legislatívy | Áno | ............... |

| Predmet zákazky | Cena za 1 mesiac v v EUR bez DPH | Výška DPH | Cena za 1 mesiac v v EUR s DPH | Celková cena v EUR bez DPH | Výška DPH | Celková cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozáručný servis zariadenia SPECT/CT v trvaní 60 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy | ............... | ....... | ............... | ............... | ....... | ............... |
| Pozáručný servis zariadenia SPECT v trvaní 60 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy | ............... ............... | .............. | ............... | ............... | ....... | ............... |
| Celková cena v EUR bez DPH (za 60 mesiacov) |  |  |  |  |  |  |
| Výška DPH |  |  |  |  |  |  |
| Celková cena v EUR s DPH (za 60 mesiacov) |  |  |  |  |  |  |

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorý je súčasťou ponuky.

..........................................

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača