SÚŤAŽNÉ PODKLADY

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA

verejná súťaž

Predmet zákazky:

„Super reverzná verejná súťaž“

realizovaná v súlade s § 66 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon o verejnom obstarávaní“)

„Dodávka kogeneračných jednotiek CTZ PÁROVCE vrátane servisných služieb“

(prostredníctvom IS JOSEPHINE)

na webovom sídle: https://josephine.proebiz.com

Súťažné podklady schválil:

............................................

Mgr. Peter Poláček, predseda predstavenstva

............................................

Ing. Peter Sládečka, člen predstavenstva

Súlad súťažných podkladov so zákonom o verejnom obstarávaní potvrdzuje:

..............................................

Mgr. Barbora Brathová, splnomocnená osoba

Vymedzenie predmetu zákazky a jeho opis podľa § 42 zákona o verejnom obstarávaní potvrdzuje:

............................................

Juraj Reptík, Bohdan Halák

Nitra, december 2025

OBSAH

A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ informácie

- Identifikácia obstarávateľa

- Predmet zákazky

- Rozdelenie predmetu zákazky

- Variantné riešenie

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

- Zdroj finančných prostriedkov

- Typ zmluvy

- Lehota viazanosti ponuky

ČASŤ II.

Komunikácia a vysvetľovanie

- Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

- Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

ČASŤ III.

Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

- Jazyk ponuky

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

- Zábezpeka ponuky (Primerane tiež Poistenie záruky)

- Obsah ponuky

- Náklady na ponuku

ČASŤ IV

Predkladanie ponuky v elektronickej podobe

- Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

- Predloženie ponuky v elektronickej podobe

- Lehota na predkladanie ponúk

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

ČASŤ V

Otváranie a vyhodnotenie PONÚK

- Otváranie ponúk

- Vyhodnotenie ponúk

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

ČASŤ VI

DÔVERNOSŤ A etika vo verejnom obstarávaní

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania ČASŤ VII.

Prijatie ponuky

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

- Uzavretie zmluvy

A.1 	POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV

A.2	KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- OBCHODNÉ PODMIENKY

- OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

- POKYNY NA VYPĹŇANIE JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU

- ZOZNAM PRÍLOH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Časť I.

Všeobecné informácie

- Identifikácia obstarávateľa

Názov zadávateľa: Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s. (v skratke NTS, a.s.)

IČO: 36 550 604

Sídlo zadávateľa: Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra

Kontaktné údaje obstarávateľa:

Kontaktná adresa: NTS, a.s., Janka Kráľa 122, 949 01 Nitra, SR

Kontaktná osoba: Juraj Reptík

Telefón: +421 917 761 323

E-mail: reptik@ntsas.sk

Webová stránka: www.ntsas.sk

- Predmet zákazky

  - Názov predmetu zákazky: Dodávka kogeneračných jednotiek CTZ PÁROVCE vrátane servisných služieb

  - Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet:

09323000-9 - Mestské vykurovanie

34944000-6 - Časti vykurovacieho systému

42000000-6 - Priemyselné mechanizmy

31121200-2 - Generátorové hnacie agregáty so zážihovým spaľovacím motorom

42160000-8 - Zariadenia kotolní

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

  - Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je: dodanie 1 - 4 kusov kogeneračných jednotiek (KGJ), v závislosti od počtu právoplatných rozhodnutí o Stavebných zámeroch k 31.12.2025 vydaných NTS, a.s., ktoré sú určené pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v areáli centrálneho tepelného zdroja (CTZ) vrátane ich servisu až do uplynutia technickej životnosti KGJ, ktorá musí byť minimálne 79 999 mth pre jednu KGJ.

  - Predpokladaná hodnota zákazky: 6 512 763,04 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky bola obstarávateľom určená v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní na základe údajov získaných prieskumom trhu, ktorý bol realizovaný za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

  - V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši vyčlenené finančne prostriedky (predpokladanú hodnotu zákazky), obstarávateľ si vyhradzuje právo danú ponuku neprijať a zrušiť verejné obstarávanie.

- Rozdelenie predmetu zákazky

  - Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

  - Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti: Predmet zákazky tvorí dodávka 1 - 4 ks kogeneračných jednotiek. Procesne by rozdelenie zákazky obstarávateľovi spôsobovalo neprimerané problémy a ohrozovalo by samotné procesy vo verejnom obstarávaní. Rozsah predmetu zákazky je štandardným rozsahom, ktorý komplexne dodávajú relevantní dodávatelia na trhu.

  - Uchádzač predloží ponuku na celý požadovaný rozsah predmetu zákazky, tak ako je uvedený v časti C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov.

- Variantné riešenie

  - Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

  - Ak súčasťou	ponuky	bude	aj	variantné	riešenie,	variantné	riešenie	nebude	zaradené	do

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.

- Miesto a termín realizácie predmetu zákazky

  - Miesto dodania predmetu zákazky:

Mesto Nitra, ulica/e:

1ks kogeneračnej jednotky (999 kW): Braneckého 10

1ks kogeneračnej jednotky (999 kW): Braneckého 10

1ks kogeneračnej jednotky (999 kW): Braneckého 10

1ks kogeneračnej jednotky (999 kW): Braneckého 10

Miestom dodávky kogenerečných jednotiek resp. vykonania Diela je Centrálny tepelný zdroj Párovce (ďalej len „CTZ“), konkrétne vyhradený priestor v rámci CTZ, na ktorom bude úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ vykonávať Dielo, ako aj najbližšie okolie sídla spoločnosti obstarávateľa ako Objednávateľa, kde Zhotoviteľ vykoná Dielo alebo jeho časť, t. j. všetky pozemky, na ktorých bude zhotovené Dielo. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 7 týchto súťažných podkladov.

  - Trvanie Zmluvy o dielo a o servise kogeneračných jednotiek (ďalej len “zmluva” v príslušnom gramatickom tvare): Zmluva bude uzavretá na dobu určitú s lehotou dodania na max. 4 kusy kogeneračných jednotiek (v závislosti od počtu právoplatných rozhodnutí o Stavebnom zámere k 31.12.2025): 250 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy a s lehotou poskytnutia servisných služieb do uplynutia 79 999 mth pre každú kogeneračnú jednotku (viď návrh zmluvy).

- Zdroj finančných prostriedkov

  - Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

- Typ zmluvy

  - Obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov tohto verejného obstarávania s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo a o servise kogeneračných jednotiek, ktorá sa nachádza spolu s prílohami v Prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov.

- Lehota viazanosti ponuky

  - Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. Nakoľko obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, lehota viazanosti ponúk viazaná zábezpekou, nesmie byť dlhšia ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - V prípade, ak bude ÚVO vykonávaný dohľad nad verejným obstarávaním konaním o námietkach alebo vykonávaním kontroly postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy a z postupu pri vykonávaní dohľadu nad verejným obstarávaním vyplynie odkladný účinok na konanie, obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. Obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk aj v prípade, ak verejné obstarávanie a jeho realizácia prekročí plánovaný časový rámec podľa bodu 8.1 (napr. v prípade predĺženia procesu vyhodnocovania ponúk, schvaľovania procesu verejného obstarávania, nedostupnosti informačných systémov, problémov s doručením pošty a pod.). Nakoľko obstarávateľ vyžaduje zábezpeku, po uplynutí lehoty 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk nie je možné lehotu viazanosti ponúk predĺžiť tak, aby bola ponuka viazaná zábezpekou. Uplynutie tejto lehoty viazanosti ponúk automaticky nezakladá dôvod na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky (uchádzači budú vyzvaní na potvrdenie platnosti ich ponuky aj v predĺženej lehote viazanosti ponúk), a teda v postupe je možné ďalej pokračovať, prípadne ho zrušiť v súlade s niektorým z dôvodov uvedených v §57 zákona o verejnom obstarávaní.

8.3	Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia obstarávateľom oznámenej, resp. primerane predĺženej lehoty viazanosti (vyžaduje sa potvrdenie uchádzača o platnosti ponuky aj v predĺženej lehote viazanosti ponúk na základe výzvy doručenej od obstarávateľa cez IS JOSEPHINE) ponúk podľa bodu 8.2 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov.

Časť II.

Komunikácia a vysvetľovanie

- Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi

  - Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého bolo verejné obstarávanie vyhlásené, alebo vysvetľovania súťažných podkladov a iných dokumentov poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo vzájomná komunikácia a dorozumievanie v rámci uplatnenia revíznych postupov bude uskutočňovaná iba v slovenskom jazyku, prípadne v českom jazyku a nasledovnými spôsobmi, a to:

    - elektronicky prostredníctvom IS JOSEPHINE spôsobom prostredníctvom https://josephine.proebiz.com, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu  (ďalej len „IS JOSEPHINE“) vo všetkých postupových krokoch v procese verejného obstarávania, ktorých súčasťou sú úkony spojené s komunikáciou medzi obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi, vrátane komunikácie spojenej s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní, pokiaľ si uchádzač/uchádzači revízny postup uplatní/uplatnia.

V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti IS JOSEPHINE, obstarávateľ nebude pokračovať v ďalších úkonoch v tomto verejnom obstarávaní až do odstránenia daného technického problému, pričom následne požiada dotknutý orgán o potvrdenie výpadku informačného systému. V prípade, ak si to situácia bude vyžadovať, napr. ak výpadok IS JOSEPHINE nastal počas lehoty na predkladanie ponúk, obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie a otváranie ponúk formou korigenda. Uchádzačovi odporúčame venovať pozornosť notifikáciám IS JOSEPHINE a priebežne sledovať zónu zákazky v IS JOSEPHINE.

  - Všetky žiadosti obstarávateľa bude v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní doručovať obstarávateľ (ak to bude v danom prípade relevantné) prostredníctvom funkcionality IS JOSEPHINE do elektronického konta uchádzača vytvoreného v IS JOSEPHINE. Odpovede na žiadosti bude obstarávateľovi doručovať uchádzač prostredníctvom funkcionality IS JOSPEHINE. Oznámenie o vylúčení uchádzača, oznámenie o vylúčení ponuky uchádzača, informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk, oznámenie o zrušení verejného obstarávania bude obstarávateľ doručovať (ak to bude v danom prípade relevantné) prostredníctvom funkcionality IS JOSEPHINE do elektronického konta uchádzača vytvoreného v IS JOSEPHINE.

  - Všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, na preukázanie splnenia podmienok účasti, vrátane ich doplnení a/alebo zmien uverejní obstarávateľ vo svojom profile v IS JOSEPHINE a poskytne k týmto dokumentom bezplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov.

  - Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa považuje za doručenú záujemcovi/uchádzačovi, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t. j. ako náhle sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície. Za okamih doručenia sa v systéme JOSEPHINE považuje okamih jej odoslania v systéme JOSEPHINE, a to v súlade s funkcionalitou systému

- Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

  - V prípade potreby objasniť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a/alebo súťažné podklady alebo inú sprievodnú dokumentáciu môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom IS JOSPEHINE podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní.

- Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky

Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky nie je potrebná. V prípade záujmu o vykonanie obhliadky miesta dodávky predmetu zákazky, poprosíme kontaktovať: Ing. Juraj Reptík,
telefón: +421 917 761 323, e-mail: reptik@ntsas.sk .

Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku u kontaktnej osoby obstarávateľa min. 2 pracovné dni vopred, e-mailom na adrese reptik@ntsas.sk

Termíny obhliadky:

13.01.2025	od 09:00 hod. do 15:00 hod.

Obstarávateľ potvrdí elektronicky písomne nahláseným záujemcom termín obhliadky a dohodne konkrétnu hodinu obhliadky. V prípade zmeny termínu, obstarávateľ navrhne záujemcovi náhradný termín obhliadky. Počet osôb na jedného záujemcu je maximálne 2. Záujemca (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu záujemcu (právnická osoba) sa preukáže na obhliadke preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obstarávateľ nebude odpovedať na žiadne otázky v rámci obhliadky, tieto musia byť zaslané následne prostredníctvom inštitútu vysvetlenia.

Časť III.

Príprava ponuky

- Vyhotovenie ponuky

  - Ponuka sa v súlade s § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní predkladá v elektronickej podobe, prostredníctvom IS JOSEPHINE.

  - Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, v rozsahu stanovenom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť predložené podľa požiadavky uvedenej pri špecifikácii daného potvrdenia, dokladu alebo dokumentu ako:

- naskenované originály alebo naskenované úradne osvedčené kópie originálov (vyhotovuje záujemca/uchádzač),

- elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným / zaručeným elektronickým podpisom alebo

- elektronický dokument vyhotovený postupmi a prostriedkami zaručenej elektronickej konverzie v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii (môže vyhotoviť alebo zabezpečiť záujemca/uchádzač).

    - Každý dokument, ktorý nebol vystavený ako elektronický dokument podľa písmen b) a c), musí byť podpísaný ako listinný originál oprávnenou osobou a z takéhoto podpísaného listinného originálu vyhotoví záujemca/uchádzač sken podľa písmena a), ak predloženie skenu obstarávateľ umožňuje.

  - Pri zverejňovaní súborov na webovej stránke IS JOSPEHINE sa uchádzači musia riadiť § 49 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Obstarávateľ stanovil na prijímanie súborov v IS JOSPEHINE komunikačné formáty: .pdf, .docx, .xlsx, .zip, .jpg, .xml.

- Jazyk ponuky

  - Celá ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku - v slovenskom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu dokladu alebo dokumentu predloženom podľa druhej vety, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

- Mena a ceny uvádzané v ponuke

  - Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR bez DPH za variant plnenia. Cena predmetu zákazky musí byť vyjadrená ako cena za variant plnenia. Pre vyhodnotenie cien ponúk je rozhodujúca celková cena za variant plnenia. Všetky jednotkové ceny, položkové ceny i celkové ceny musia mať najviac dve desatinné miesta. Upozorňujeme uchádzačov na nastavenie formátu čísla na zaokrúhľovanie na 2 desatinné miesta cez príkaz ROUND, nie na zobrazovanie čísla na 2 desatinné miesta. Nenastavenie správneho formátu, resp. nevykonanie skúšky správnosti súčtu vyobrazených čísiel, ktoré budú mať dve desatinné miesta len kvôli nezobrazeniu ostatných desatinných miest spravidla spôsobí matematickú chybu.

  - Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa platného zákona o cenách a platnej vyhlášky MF SR, ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

    - Ak je úspešný uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu celkom uvedie v zložení:

- v prípade kritéria na vyhodnotenie ponúk cena s DPH:

- navrhovaná cena celkom uvedená v EUR bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH.

- v prípade kritéria na vyhodnotenie ponúk cena bez DPH: navrhovaná cena celkom uvedená v EUR bez DPH.

    - Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkom v EUR a na túto skutočnosť upozorní v ponuke, v Identifikácii uchádzača a návrhu na plnenie kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH bude uvedená v zmluve.

  - V prípade dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR (€), sa pri prepočte inej meny ako EURO použije kurz danej meny, ktorý je zverejnený Európskou centrálnou bankou v deň zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku EÚ.

- Zábezpeka ponuky (primerane tiež poistenie záruky)

  - Obstarávateľ viazanosť ponuky zabezpečuje zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.

  - Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu.

Výšku zábezpeky obstarávateľ stanovil na: 100 000,00 EUR

Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky

Zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK5409000000005157588650

Variabilný symbol: IČO uchádzača

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet obstarávateľa najneskôr v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  Ak finančné prostriedky nebudú zložené na bankovom účte obstarávateľa podľa článkov uvedených vyššie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.

15.1.1 Poskytnutím bankovej záruky za uchádzača

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, prípadne podľa príslušných ekvivalentných právnych noriem platných v krajine sídla uchádzača upravujúce poskytnutie bankovej záruky. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).

Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:

- banka uspokojí veriteľa (obstarávateľa) vo výške zábezpeky podľa bodu 19.3 tejto časti súťažných podkladov za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech obstarávateľa podľa
§ 46 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní,

- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 15. tejto časti súťažných podkladov.

- Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku verejného obstarávateľa do 15 dní po doručení výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 15.

- Banková záruka vzniká písomným vyhlásením banky v záručnej listine, že uspokojí veriteľa (obstarávateľa) do výšky peňažnej sumy podľa bodu 15 súťažných podkladov, čo musí vyplývať z obsahu záručnej listiny, ak sa splnia podmienky určené v záručnej listine, t.j ak prepadne zábezpeka uchádzačovi (dlžníkovi) podľa § 46 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

- Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk

- Banková záruka zanikne:

- plnením banky v rozsahu, v akom banka v záručnej listine poskytla bankovú záruku za uchádzača v 	prospech verejného obstarávateľa,

- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti,

- uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje 	nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky 	uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.

- Banková záruka podľa tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľa za uchádzača do výšky určenej zábezpeky viazanosti ponuky, musí byť súčasťou ponuky uchádzača.

- Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, banková záruka vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka), to neplatí pre bankovú záruku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka).

- Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený. Dôkaz o bankovej záruke môže uchádzač predložiť v listinnej podobe do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk – výlučne ako originál listiny (neakceptuje sa kópia ani overená kópia). Ak uchádzač nepredloží dôkaz o bankovej záruke v listinnej podobe, predloží ho elektronicky ako originál v elektronickej podobe (vydaný a elektronicky podpísaný bankou). V prípade doručenia listinného originálu bankovej záruky je túto potrebné doručiť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1 týchto súťažných podkladov.

- Na obálku je potrebné uviesť: „BANKOVÁ ZÁRUKA k zákazke CTZ PÁROVCE, NEOTVÁRAŤ!“

- Ak banková záruka, resp. dôkaz o bankovej záruke nebude predložený podľa týchto podmienok, bude uchádzač z procesu verejného obstarávania vylúčený podľa § 53 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

15.1.2 Poistením záruky za uchádzača

Doklad o poistení záruky (poistka) s právnymi účinkami musí byť súčasťou ponuky. Ak doklad o poistení záruky (poistka) nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejného obstarávania vylúčený.

Doklad o poistení záruky (poistka) môže byť vystavená poisťovňou v listinnej alebo elektronickej podobe.

Ak poistku vystaví zahraničná poisťovňa, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, poistka vyhotovená zahraničnou poisťovňou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto poisťovne musí byť zároveň doložená úradným prekladom do štátneho jazyka (slovenského jazyka), to neplatí pre poistku vyhotovenú v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka (slovenského jazyka).

Z poistky musí vyplývať, že:

- sa poisťuje zábezpeka ponuky uchádzača vo výške podľa bodu 15. tejto časti súťažných podkladov,

- poisťovňa neodvolateľne a bez námietok vyplatí poistku v prospech obstarávateľa za uchádzača v prípade prepadnutia zábezpeky jeho ponuky podľa § 46 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní súhrnne až do výšky zábezpeky podľa bodu 15. tejto časti súťažných podkladov, a to na prvú písomnú výzvu obstarávateľa,

- poisťovňa sa zaväzuje vyplatiť poistné v prospech obstarávateľa do 14 dní po doručení výzvy obstarávateľa na úhradu, na účet obstarávateľa podľa bodu 15. vyššie,

- Obsahom písomnej výzvy obstarávateľa bude uvedenie čísla poistky a vyhlásenie verejného obstarávateľa, že:

- uchádzač odstúpil od svojej ponuky v čase po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia 	lehoty viazanosti ponúk, t.j. počas plynutia lehoty viazanosti ponúk; alebo

- uchádza neposkytol obstarávateľovi riadnu súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu 	podľa § 114 ods. 7 v súbehu § 56 ods. 8 až 12 zákona o verejnom obstarávaní

- označenie banky obstarávateľa a čísla účtu v tvare IBAN.

- Poistka je platná odo dňa jej vystavenia do obstarávateľom určenej lehoty viazanosti ponúk podľa súťažných podkladov.

- Platnosť poistky skončí v najskorší z uvedených dní:

- uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa súťažných podkladov;

- plnením poisťovne v rozsahu, v akom poskytla poistenie zábezpeky za uchádzača v prospech 	obstarávateľa,

- deň doručenia originálu poistky poisťovni zo strany obstarávateľa, ak to prichádza do 	úvahy;

- deň doručenia písomného vyhlásenia obstarávateľa, podpísaného oprávnenými osobami, v 	ktorom obstarávateľ uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie z poistky a nebude voči poisťovni 	uplatňovať právo na úhradu poistnej sumy alebo jej neuhradenej časti.

- Pre poistenie záruky platia podmienky primerane ako pre poskytnutie bankovej záruky a riadia sa ustanoveniami zákona č. 39/2015 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov príp. legislatívy platnej v sídle poisťovne.

  - Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky:

Obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa:

a) uplynutia lehoty viazanosti ponúk,

b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

c) uzavretia zmluvy.

Obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov, ak mu ich táto banka poskytuje.

Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa, ak uchádzač:

a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo

b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 6 až 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v časti 15 týchto súťažných podkladov. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.

Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet obstarávateľa v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný.

V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky), pokiaľ uchádzač obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný.

Uchádzač môže nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa v požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom.

V prípade uplatnenia revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo vyskytnutí sa iných nepredvídateľných okolností sa uchádzačom oznámi primerané predĺženie stanovených lehôt.

a) Ak uchádzač zložil finančné prostriedky na účet obstarávateľa podľa týchto súťažných podkladov, obstarávateľ vráti zábezpeku uchádzačovi aj s úrokmi, ak im ich táto banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.

b) Zábezpeka bude uvoľnená uchádzačom najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.

c) Obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho obstarávateľ vylúčil z verejného obstarávania, alebo ak obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,

d) Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (obstarávateľ) neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky.

- Obsah ponuky

  - Ponuka na účely zadávania tejto zákazky je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu poskytnúť obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených obstarávateľom bez určovania si svojich osobitných podmienok.

  - Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a vložená do systému JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/.

  - Ponuka je do systému JOSEPHINE vložená vo chvíli dokončenia spracovania obálky (priebeh spracovávania systém znázorňuje percentami vedľa príslušného tlačidla). Vloženie ponuky systém potvrdí hláškou „Uložené“ a samotná ponuka sa zobrazí v záložke Ponuky a žiadosti. Predloženú ponuku vidí uchádzač zobrazenú v záložke Ponuky a žiadosti s dátumom vloženia. Po odoslaní ponuky je uchádzačovi doručený notifikačný e-mail s informáciou o podanej ponuke.

  - Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto SP, musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.

  - Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej forme musí obsahovať:

    - Potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu D.1 OSOBNÉ POSTAVENIE, D.2 FINANČNÉ a EKONOMICKÉ POSTAVENIE a D.3 TECHNICKÁ a ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ časti D. PODMIENKY ÚČASTI týchto súťažných podkladov, ktoré uchádzač môže predbežne nahradiť Jednotným európskym dokumentom, ktorý tvorí virtuálnu Prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov - označenú ako samostatný dokument “Jednotný európsky dokument - Výzva” umiestnený v dokumentoch zákazky (ďalej len príloha č. 2 týchto súťažných podkladov).

    - Doklad o zložení zábezpeky.

    - Identifikácia uchádzača a Návrh na plnenie kritérií:

- Identifikácia uchádzača a špecifikácia jeho Návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk variant - Príloha č. 1 týchto súťažných podkladov

    - Vyhlásenia uchádzača (Príloha č. 3 týchto súťažných podkladov)

    - IBA v prípade, ak právo konať v mene uchádzača majú súčasne viaceré osoby uchádzača,
plnú moc pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku, a ktorá bude konať v mene všetkých osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne konať v mene uchádzača.

    - IBA v prípade uchádzača ako skupiny dodávateľov Vyhlásenie skupiny dodávateľov
(Príloha č. 4 týchto súťažných podkladov), podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom budú spoločne zodpovedať za plnenie zmluvy.

    - IBA v prípade skupiny dodávateľov Plnomocenstvo pre vedúceho člena skupiny dodávateľov (Príloha č. 5 týchto súťažných podkladov), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny dodávateľov.

    - IBA v prípade skupiny dodávateľov, ak právo konať v mene splnomocneného člena skupiny majú súčasne viaceré osoby splnomocneného člena skupiny dodávateľov oprávneného konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, vystavenú plnú moc pre osobu, ktorá je oprávnená podpisovať ponuku a ktorá ako splnomocnená osoba splnomocneného člena skupiny dodávateľov oprávneného konať v mene všetkých ostatných členov skupiny dodávateľov, bude konať v mene všetkých osôb, ktoré majú právo súčasne konať v mene splnomocneného člena skupiny dodávateľov.

    - Technické parametre produktu vyplnením vzoru, ktorý je (Prílohou č. 7 týchto súťažných podkladov).

    - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 7 (Príloha č. 8 týchto súťažných podkladov)

    - Čestné vyhlásenie konflikt na Ukrajine, sankcie voči Rusku (Príloha č. 9 týchto súťažných podkladov)

    - Doplnený Návrh zmluvy, ktorý predkladá uchádzač bez príloh. Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch), v súlade s dokladom o oprávnení podnikať alebo iným oprávnením. V prípade, ak uchádzačom bude skupina zhotoviteľov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač – skupina bude podpísaná oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny zhotoviteľov (člena skupiny) a v návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny zhotoviteľov samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc, v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy o dielo s obstarávateľom. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača považované za odstúpenie od ponuky

  - Obstarávateľ v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania zverejnil podrobnosti o elektronickej komunikácii, vrátane doručovania a identifikoval informačný IS JOSEPHINE, prostredníctvom ktorého sa verejné obstarávanie realizuje.

- Náklady na ponuku

  - Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

  - Ponuky doručené a predložené v lehote na predkladanie ponúk zostávajú archivované na serveri IS JOSEPHINE a v tlačenej podobe archivované u obstarávateľa.

Časť IV.

Predkladanie ponuky v elektronickej podobe

- Uchádzač oprávnený predložiť ponuku

  - Pre účasť na elektronickom verejnom obstarávaní, resp. komunikáciu v IS JOSPEHINE a pre elektronické predkladanie ponuky prostredníctvom IS JOSPEHINE, je potrebné vykonať registráciu subjektu v privátnej zóne. V prípade predloženia ponuky alebo podania žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a iných dokumentov k zákazke, záujemca pri konkrétnej zákazke bude presmerovaný do privátnej zóny, kde po prihlásení sa do svojho užívateľského konta bude môcť predložiť ponuku alebo podať žiadosť o vysvetlenie k tejto konkrétnej zákazke.

  - Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, t.j. fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená poskytnúť predmet zákazky. Takáto skupina dodávateľov vytvorená na dodanie tovaru, ktoré tvoria predmet zákazky, nemusí vytvoriť právne vzťahy do predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov vytvorenej vytvorená na dodanie tovaru, ktoré tvoria predmet zákazky, musia udeliť splnomocnenie jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní.

  - Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 18.1	až	18.2	časti	A.1 POKYNY	PRE	ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov,

nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.

  - Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku pre všetky varianty plnenia na predmet zákazky. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku na predmet zákazky. Obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov.

- Predloženie ponuky v elektronickej podobe

  - Ponuka v elektronickej podobe sa predkladá prostredníctvom IS JOSPEHINE do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

  - V IS JOSPEHINE sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie jednotlivých dokumentov tvoriacich ponuku uvedených v bode 16 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov.

  - Pri elektronickom predkladaní ponúk v IS JOSPEHINE sa uchádzač riadi Manuálom na stránke https://josephine.proebiz.com/sk/ v časti KNIŽNICA MANUÁLOV A ODKAZOV.

  - Obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí majú záujem predložiť ponuku, aby predložili elektronickú ponuku v dostatočnej časovej rezerve pred lehotou na predkladanie ponúk. V IS JOSEPHINE je ich anonymita zabezpečená do termínu otvárania ponúk.

- Lehota na predkladanie ponúk

  - Lehota na predkladanie ponuky je uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

  - Uplynutím lehoty uvedenej v bode 20.1. časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov IS JOSEPHINE znemožní uchádzačom predkladanie ponúk v elektronickej podobe.

- Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky

  - Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 20.1. časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov.

  - Uchádzač môže už odoslanú ponuku v elektronickej podobe zmeniť alebo doplniť o ďalšie dokumenty do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Zmenu alebo doplnenie ponuky odoslanej v elektronickej podobe je možné vykonať výlučne v IS JOSEPHINE.

Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk

- Otváranie ponúk

  - Otváranie ponúk vykoná komisia na vyhodnotenie ponúk a vyhodnotenie podmienok účasti podľa ustanovenia § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.01.2026 o 08:20 hod.

  - Otváranie ponúk sa uskutoční ako „On-line“ ako sprístupnenie ponúk. On-line sprístupnenia ponúk sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorého ponuka bola predložená v lehote na predkladanie ponúk. Pri on-line sprístupnení ponúk budú zverejnené informácie v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

  - Obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal určený spôsob komunikácie, obsah jeho ponuky nebude možné sprístupniť, nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.

- Vyhodnotenie ponúk

  - Keďže obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční obstarávateľ až po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk a iba v prípade ponuky uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Obstarávateľ bude aplikovať postup v zmysle § 66 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní v spojení s príslušnými časťami § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, tzv. super reverznú súťaž. Obstarávateľ teda bude vyhodnocovať ponuku uchádzača z hľadiska splnenia podmienok účasti ako aj splnenia požiadaviek na predmet zákazky iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk.

  - Vyhodnotenie ponúk je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Komisia posúdi zloženie zábezpeky.

  - Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov podľa § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní alebo oprava položkového rozpočtu, ak celková cena ponuky zostane zachovaná a ak oprava položkového rozpočtu nemá vplyv na iné kritérium na vyhodnotenie ponúk

  - Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 23.4 alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

  - Obstarávateľ vylúči ponuku podľa § 53 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci a nie je schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s pravidlami vnútorného trhu Európskej únie.

  - Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými obstarávateľom a lehoty, v ktorej môžu byť doručené námietky podľa zákona o verejnom obstarávaní.

- Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti

  - Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov sa uskutoční podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti:

- podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne

- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

  - Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 24.1 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov sa bude posudzovať z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 24.2 časti A.1 POKYNY PRE ZÁUJEMCOV, UCHÁDZAČOV týchto súťažných podkladov. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom.

  - Obstarávateľ prostredníctvom IS JOSPEHINE požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí prostredníctvom IS JOSPEHINE doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených dokladov do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, pokiaľ obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

  - Ak uchádzač použije jednotný európsky dokument v súlade s bodom 24.3, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač doručí doklady obstarávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.

  - Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na jej vylúčenie. Ak obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

  - Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 4 a 6 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní

  - Obstarávateľ neuplatnil § 25 zákona o verejnom obstarávaní v predmetnej verejnej súťaži resp. pred jej vyhlásením.

Časť VI.

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní

- Dôvernosť procesu verejného obstarávania

  - Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie ponúk úspešných uchádzačov sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. Na členov komisie, ktorí vyhodnocujú ponuky, sa vzťahujú ustanovenia § 22 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávania inými všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).

  - Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá, a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je alebo bude dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je alebo bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia (ďalej len „subdodávateľ“) vrátane ich zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré dodávateľ od obstarávateľa obdrží alebo dodávateľ či pridružený podnik, vrátane ich zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek obstarávateľa, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľa.

  - Obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži. V prípade požiadavky na spracovanie osobných údajov fyzických osôb vo verejnom obstarávaní, v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov), postupuje zadávateľ zákazky a osoby podieľajúce sa na spracovaní týchto osobných údajov v súlade s právnym základom podľa zákona o ochrane osobných údajov - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná, keď osobitným predpisom je platný zákon.

Časť VII.

Prijatie ponuky

- Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

  - Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr alebo ak sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk, je obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí; ak obstarávateľ vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk, je povinný vyhodnotiť uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky ďalšieho uchádzača tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Obstarávateľ písomne požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa
§ 40 zákona o verejnom obstarávaní. Požiadavky na predmet zákazky obstarávateľ vyhodnotí podľa §53 zákona o verejnom obstarávaní.

  - Obstarávateľ po skončení postupu podľa bodu 26.1 a odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov vo svojom profile na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka podľa § 170 ods. 3 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.

- Uzavretie zmluvy

  - Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

  - Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný (Výzva na riadnu súčinnosť potrebná na uzatvorenie zmluvy).

  - Úspešný uchádzač je povinný predložiť najneskôr v lehote stanovenej vo výzve na poskytnutie riadnej súčinnosti, podpísanú zmluvu vrátane všetkých jej príloh.

  - Ak úspešný uchádzač:

- odmietne uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa bodu 27.1, 27.2, 27.3, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, neposkytne obstarávateľovi riadnu súčinnosť podľa bodu 27.1, 27.2, 27.3, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí, je povinný poskytnúť obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný.

- neposkytne súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy v lehote uvedenej v bode 27.2 týchto súťažných podkladov, obstarávateľ je povinný bezodkladne informovať tohto uchádzača o tom, že s ním nebude uzatvorená zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa §170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí neposkytne potrebnú na uzatvorenie zmluvy v lehote uvedenej v bode 27.2 týchto súťažných podkladov, obstarávateľ je povinný bezodkladne informovať tohto uchádzača o tom, že s ním nebude uzatvorená zmluva spolu s uvedením dôvodov. Ak neboli doručené námietky podľa §170 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

  - Obstarávateľ a úspešný uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred jej uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné technické úpravy alebo spresnenia avšak len za predpokladu, že tieto zmeny alebo doplnenia nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

  - Zmluva podlieha úpravám v zmysle požiadaviek poskytovateľa príspevku, takéto úpravy sa zmluvné strany zaväzujú vykonať. Obstarávateľ a úspešný uchádzač môžu po spoločnej dohode vykonať zmeny alebo doplnenia v texte vzorovej zmluvy pred jej uzatvorením, najmä ale len pokiaľ ide o drobné technické úpravy alebo spresnenia avšak len za predpokladu, že tieto zmeny alebo doplnenia nebudú v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

  - Za rozpor súťažných podkladov s ponukou predloženou úspešným uchádzačom sa nepovažujú prípadné nevyhnutné úpravy textu zmluvy vykonané za účelom dosiahnutia súladu s platnou legislatívou, ak by takýto rozpor týkajúci sa obdobia plnenia zmluvy bol zistený.

  - Za rozpor súťažných podkladov s ponukou sa nepovažuje ani prípad, ak bolo v ponuke uchádzača uvedené typové označenie ponúknutého výrobku, ktoré sa zmení v čase od lehoty na predkladanie ponúk ku času podpisu zmluvy, pričom musia byť dodržané všetky obstarávateľom požadované technické parametre tohto výrobku a uchádzač musí preukázať, že ponúknutý výrobok sa v čase medzi lehotou na predkladanie ponúk do času podpisu zmluvy prestal vyrábať.

A.2 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

- Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR bez DPH za variant plnenia, ktorý bude predmetom hodnotenia podľa bodu 2. (v prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena bez DPH, v prípade neplatcu DPH konečná, celková cena predmetu zákazky).

- Obstarávateľ stanovuje 4 varianty predmetu zákazky:

- Variant A: dodanie a montáž 1 ks kogeneračnej jednotky vrátane servisu

- Variant B: dodanie a montáž 2 ks kogeneračných jednotiek vrátane servisov

- Variant C: dodanie a montáž 3 ks kogeneračných jednotiek vrátane servisov

- Variant D: dodanie a montáž 4 ks kogeneračných jednotiek vrátane servisov

Uchádzač je povinný predložiť cenovú ponuku pre všetky štyri varianty A – D.

Nepredloženie ceny čo i len pre jeden variant je dôvodom na vylúčenie uchádzača.

Predmetom hodnotenia bude ten variant plnenia (A, B, C alebo D), ktorý bude zodpovedať skutočnému počtu právoplatných Stavebných zámerov, ktoré obstarávateľ získa k 31.12.2025.

Výber zvoleného variantu je podmienený nielen skutočným počtom právoplatných stavebných zámerov, ale aj rozhodnutím obstarávateľa.

Obstarávateľ najneskôr v deň vyhodnotenia ponúk písomne zverejní informáciu o tom, ktoré varianty sú použiteľné na hodnotenie a ktorý variant je predmetom hodnotenia.

Ponuky uchádzačov sa zoradia podľa výšky celkovej ceny za hodnotený variant.

- Návrh na plnenie kritéria, ktorým je najnižšia cena v EUR bez DPH za variant plnenia predmetu zákazky uchádzač ocení na základe špecifikácie, ktorá je Prílohou č. 7 týchto súťažných podkladov a vyjadrí v dokumente Identifikácia uchádzača resp. v Návrhu na plnenie kritéria, ktorý je Prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov.

- Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predložil návrh s najnižšou celkovou cenou v EUR bez DPH za hodnotený variant.

- Ak bude úspešný uchádzač zdaniteľná osoba z členského štátu Európskej únie, ktorá si nebude uplatňovať DPH platnú vo svojej domovskej krajine z dôvodu oslobodenia dodania tovaru dodaných do iného členského štátu, príslušnú daň z pridanej hodnoty odvedie v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky obstarávateľ, ako nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu v tuzemsku. V takomto prípade bude uchádzačovi prirátaná DPH k celkovej ponúkanej cene.

- OBCHODNÉ PODMIENKY

S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo a o servise kogeneračných jednotiek na počet KGJ zvoleného resp. hodnoteného variantu v zmysle Obchodného zákonníka platného v SR, ktorý je Prílohou č. 6 týchto súťažných podkladov.

- OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je:

(1) dodávka 1-4 ks kogeneračných jednotiek, v závislosti od počtu právoplatných rozhodnutí o Stavebných zámeroch k 31.12.2025, ktoré sú určené pre kombinovanú výrobu elektriny a tepla (KVET) v areáli centrálneho tepelného zdroja.

(2) servis do uplynutia technickej  životnosti kogeneračnej jednotky, ktorá musí byť minimálne 79 999 mth KGJ.

Kogeneračné jednotky (KGJ) pre KVET s nominálnym elektrickým výkonom 999 kW budú inštalované v areáli centrálneho tepelného zdroja Párovce, pričom všetky štyri kogeneračné jednotky musia spĺňať všetky požadované parametre. Ide o nižšie uvedené požiadavky:

Spaľovací motor: Kogeneračná jednotka (KGJ) musí byť poháňaná plynovým motorom, prevádzkovaným pri otáčkach 1 500 rpm, osadeným v protihlukovom kryte, v exteriérovom prevedení -  v kontajnery.

Doplňovanie oleja: KGJ musí byť vybavená systémom pre plnenie motorového oleja pri výmene a pre automatické doplňovanie počas prevádzky. Súčasťou bloku KGJ musí byť zachytávacia olejová vaňa, ktorá zabráni úniku oleja pri vytečení z motora.

Okruh technologického chladenia: Teplota technologického okruhu musí byť vyššia než 70°C, aby ju bolo možné integrovať do vysokoteplotného okruhu. Teplo z okruhu chladenia plniacej zmesi spaľovacieho motora musí byť odvádzané bez použitia dodatočnej chladiacej jednotky. Použitie tepelného čerpadla je neprípustné.

Doplňovací systém chladiacej kvapaliny: V chladiacich okruhoch KGJ musí byť monitorované množstvo chladiacej kvapaliny. V prípade nedostatku bude automaticky doplnená čerpadlom.

Sekundárny (vykurovací) okruh kogeneračnej jednotky: Požaduje sa teplovodný okruh, ktorý musí zabezpečovať vyvedenie tepelného výkonu z KGJ. Obeh vykurovacej vody musí byť zabezpečovaný obehovým čerpadlom s automatickým ovládaním. Poistné zariadenie musí byť vytvorené bezpečnostnými ventilmi osadenými v potrubí a tlakovými expanznými nádobami pre elimináciu teplotnej rozťažnosti vody pri ohreve.  V KGJ musí byť inštalovaný automatický regulačný ventil pre reguláciu teploty vratnej vody na vstupe do KGJ.

Výmenníky tepla: Výmenník tepla okruhu chladenia motora KGJ ako aj výmenník tepla zo spalín musia byť dimenzované na max. výkon motora s rezervou, z dôvodu ich zníženia účinnosti pri znečistení. Výmenníky tepla a ich spojovacie potrubia musia byť tepelne izolované pre zabránenie tepelným stratám. Smery prúdenia médií musia byť označené šípkami. Vyvedenie tepla z KGJ musí byť realizované na konštrukčný pretlak PN 10.

Pripojenie plynu: plynová trasa pre pripojenie KGJ musí obsahovať: kompenzátor, elektronicky dávkovací ventil, snímač tlaku, zdvojené elektromagnetické ventily, stabilizátor tlaku plynu, filtre s tlakomerom a uzáver spotrebiča.

Odvod spalín: V spalinovom potrubí v KGJ musia byť inštalované snímače protitlaku spalín na výfuku z KGJ a obtok spalinového výmenníka s klapkami so servopohonom a kompenzátorom. Na vstupe spalín do spalinového výmenníka musí byť osadený katalyzátor. Odvod spalín musí obsahovať miesta na meranie emisií podľa príslušných noriem (býva na dymovode za komponentami dodávky KGJ – pred sondami musí byť priestor min. 3D potrubia. V spalinovom potrubí musí byť inštalovaný (poistná/pretlaková klapka) na ochranu spalinovodu a komponentov v spalinovej trase pre prípad vznietenia nespálenej palivovej zmesi. Na výstupe spalín z motora musí byť inštalovaný kompenzátor pre tlmenie tlakových rázov. Súčasťou dodávky KGJ bude dymovod pre prepojenie motora, tlmiča hluku a spalinového výmenníka.

Tlmič hluku výfuku (spalín): Za spalinovým výmenníkom KGJ musí byť inštalovaný tlmič hluku výfuku spalín, ktorého úlohou bude znižovať hladinu hluku.

Ventilačný systém kontajnera KGJ: Ventilátory KGJ musia byť dimenzované na požadované prietokové množstvo vzduchu pre spaľovanie a vetranie kontajnera KGJ a statický tlak, riadený frekvenčným meničom, s možnosťou manuálneho spustenia. Musí obsahovať aj tlmič hluku.

Protimrazová ochrana: Pre časové úseky keď bude KGJ mimo prevádzky musí byť inštalovaná protimrazová ochrana zariadení a potrubí ktoré sú súčasťou kontajnera KGJ ako aj časti potrubí  sekundárneho vykurovacieho okruhu  vedených exteriérom od výstupu z kontajnera po vstup do výkopu (cca 2x10m).

Rozvádzače, riadenie: Pre vyvedenie elektrického výkonu KGJ, napájanie vlastných spotrieb a riadenie KGJ musia byť osadené silové a riadiace rozvádzače. KGJ bude uzemnená vrátane uzla generátora.

KGJ musí byť vybavená ModBus TCP rozhraním pre pripojenie na nadradenú reguláciu.

Servis do uplynutia 79 999 mth KGJ, podľa Prílohy č. 7 týchto súťažných podkladov.

Ďalší opis a náležitosti plnenia predmetu zákazky sú dané prílohami týchto súťažných podkladov a to:

- Príloha č. 7: Špecifikácia predmetu zákazky

- Príloha č. 6: Vzor zmluvy

Pre všetky prípadné požiadavky obstarávateľa, ktoré sa vzťahujú na predmet zákazky a ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu platí, že boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byť predložené tieto alebo ekvivalentné.

V prípade konkrétnych technických a výrobných označení materiálov a zariadení takto špecifikovaných v týchto súťažných podkladoch výlučne z dôvodu jednoznačného vyjadrenia požiadaviek a funkčných súvislostí, obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie.

- PODMIENKY ÚČASTI

D.1 OSOBNÉ POSTAVENIE

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní preukáže ich v zmysle § 32 ods. 2) resp. 4) až 7) tohto zákona predložením dokladov, resp. v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

D.2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: predloženie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky

2. dokumenty podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní: údaje zo súvahy a výkazu ziskov a strát alebo výkazu o majetku a záväzkoch a výkazu o príjmoch a výdavkoch za dve posledné ukončené účtovné obdobia. Uchádzač predloží výpočet indexu IN05 uchádzača za dve posledné ukončené účtové obdobia. Index IN05 vychádza z historických údajov podniku, ktoré sú prezentované dosahovanými výsledkami podniku vypovedajúcich o hospodárení podniku, o jeho majetkových pomeroch ako aj štruktúre financovania aktív podniku. Údajmi vstupujúcimi do výpočtu indexu IN05 sú nasledovné údaje:

- celková hodnota majetku podniku,

- cudzie zdroje krytia majetku,

- hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov,

- nákladové úroky,

- celkové výnosy podniku,

- krátkodobý majetok podniku,

- krátkodobé záväzky podniku.

Všetky tieto údaje sa získavajú z účtovnej závierky žiadateľa (s výnimkou niektorých údajov pri jednoduchom účtovníctve). Index IN05 sa vypočíta za časové obdobie dvoch posledných ukončených účtovných období.

Výpočet indexu IN 05

IN05 = 0,13 x (celková hodnota majetku podniku / cudzie zdroje krytia majetku) + 0,04 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / nákladové úroky) + 3,97 x (hrubý zisk bez odpočítania nákladových úrokov / celková hodnota majetku podniku) + 0,21 x (celkové výnosy podniku / celková hodnota majetku podniku) + 0,09 x (krátkodobý majetok podniku / krátkodobé záväzky podniku)

Ak uchádzač dosiahol minimálnu požadovanú úroveň obratu už za jeden alebo dva hospodárske roky uvedeného obdobia, postačuje, ak predloží prehľad o obrate len za tento jeden alebo dva hospodárske roky. Ak uchádzač vznikol alebo začal prevádzkovať činnosť neskôr ako mohol dosiahnuť preukázanie obratu za obdobie troch hospodárskych rokov, preukáže rovnakú minimálnu požadovanú úroveň obratu za obdobie, od ktorého vznikol, resp. začal prevádzkovať činnosť.

3. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Ak ponuku predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto bodu spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Ak uchádzač preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal, možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní , pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní .

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1.: obstarávateľ požaduje predloženie vyjadrenia banky alebo ekvivalentného dokladu od banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky (ďalej len „banka“), v ktorej má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky, ktorý musí obsahovať informáciu o tom, že ku dňu vystavenia dokladu, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a že jeho bežný účet nie je predmetom exekúcie. Ak uchádzač úver z banky nečerpal, prehlásenie o tejto skutočnosti. Pre spresnenie sa uvádza, že výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie banky.

K vyjadreniu banky alebo ekvivalentnému dokladu uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že nemá vedené účty ani záväzky v iných bankách ako tých, od ktorých predložil vyššie uvedené vyjadrenie, resp. iný ekvivalentný doklad.

K bodu 2.: Týmto spôsobom musí uchádzač preukázať výpočet indexu IN 05 za posledné dve ukončené účtovné obdobia na základe schválenej účtovnej závierky, požaduje sa hodnota indexu rovná alebo vyššia ako 0,9 dosiahnutá aspoň v jednom z uvedených účtovných období.

K bodu 3.: Uchádzač preukáže, že voči nemu nie je vedené exekučné konanie. Túto podmienku účasti uchádzač preukáže Potvrdením z Centrálneho registra exekúcii vedenom Slovenskou komorou exekúcii, alebo ekvivalentným dokladom podľa predpisov platných v krajine sídla uchádzača, ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky, pričom potvrdenie z registra exekúcií alebo ekvivalentný doklad musí byť nie staršie ako 3 mesiace k lehote na predkladanie ponúk.

Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní):

obstarávateľ zadefinoval tieto podmienky účasti striktne vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi kvalifikovanými uchádzačmi, ktorí sú schopní bezproblémovo plniť požadovaný predmet zákazky. Uvedenou podmienkou účasti obstarávateľ skúma schopnosť uchádzača plniť si svoje finančné záväzky a riadne zabezpečiť plnenie predmetu zákazky.

Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade sa postupuje podľa § 33 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ upozorňuje, že aplikuje ustanovenie § 33 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne.

D.3 TECHNICKÁ a ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:

1. dokumenty podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom tovarov dodaných za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní za všetkých členov skupiny spoločne. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti v súlade s § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi uchádzač v čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bol predložený jednotný európsky dokument, postupuje zadávateľ podľa §55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov :

K bodu 1.: Uchádzač zoznamom dodávok preukáže dodanie tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky, t. j. 3 roky spätne od vyhlásenia verejného obstarávania v celkovej (súhrnnej) minimálnej hodnote 3 000 000,00 EUR bez DPH. V prípade, ak tovar dodával uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, uvedie, t. j. vyčísli a započíta iba tovar dodaný ním samotným.

Odôvodnenie primeranosti: Zoznamom dodaných tovarov uchádzač preukáže, že má skúsenosti s realizovaním rovnakých alebo podobných zákaziek.

Uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti môže využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, a to v súlade s ustanovením § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie zmluvy spoločne (plnenie zmluvy sa preukazuje iba vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté).

- POKYNY NA VYPĹŇANIE JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO DOKUMENTU3

Dokumenty/doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného, finančného, ekonomického postavenia a odbornej a technickej spôsobilosti uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, môžu byť podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní predbežne nahradené jednotným európskym dokumentom (ďalej aj „JED“). Formulár JED umožňujúci jeho priame vypĺňanie si môže záujemca/uchádzač stiahnuť priamo v Profile obstarávateľa na www.uvo.gov.sk v dokumentoch k zákazke, kde môže využiť import súboru priamo do systému cez link https://www.uvo.gov.sk/espd/filter?lang=sk.

JED predstavuje novú koncepciu čestného vyhlásenia, ide o štandardizovaný formulár platný v celej Európskej únii, je opakovane použiteľný. Ide o vlastné vyhlásenie zo strany hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny Dodávateľov, „inej osoby“, subdodávateľa), ktoré predstavuje predbežný dôkaz, namiesto osvedčení a dokladov vydávaných verejnými orgánmi alebo tretími stranami.

Jednotný európsky dokument obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu (uchádzača, záujemcu, člena skupiny Dodávateľov „inej osoby“, subdodávateľa), že: a) neexistuje dôvod na jeho vylúčenie, b) spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu záujemcov, ak obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov, c) poskytne obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré nahradil jednotným európskym dokumentom.

Ak uchádzač alebo záujemca preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom „inej osoby“, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tejto osobe (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za „inú osobu“).

Ak uchádzač alebo záujemca má v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľovi, jednotný európsky dokument obsahuje informácie aj o tomto subdodávateľovi (vzniká povinnosť predložiť samostatný JED za subdodávateľa).

Uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie ďalšie relevantné informácie podľa požiadaviek verejného obstarávateľa na preukázanie splnenia podmienok účasti - orgány a subjekty, ktoré vydávajú doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti. Ak sú požadované doklady obstarávateľa priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, uchádzač alebo záujemca v jednotnom európskom dokumente uvedie aj informácie potrebné na prístup do týchto elektronických databáz najmä internetovú adresu elektronickej databázy, akékoľvek identifikačné údaje a súhlasy potrebné na prístup do tejto databázy.

Ak uchádzač alebo záujemca použije jednotný európsky dokument, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených jednotným európskym dokumentom. Uchádzač alebo záujemca doručí doklady obstarávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.

ZOZNAM PRÍLOH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Príloha č. 1 - Identifikácia uchádzača a Návrh na plnenie kritérií - variant A, B, C, D

Príloha č. 2 - Jednotný európsky dokument (https://www.uvo.gov.sk/zaujemca-uchadzac/jednotny-europsky-dokument-jed )

Príloha č. 3 - Vyhlásenia uchádzača

Príloha č. 4 - Vyhlásenie skupiny dodávateľov

Príloha č. 5 - Plnomocenstvo pre vedúceho člena skupiny dodávateľov

Príloha č. 6 - Vzor zmluvy vrátane príloh

Príloha č. 7 - Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 8 - Čestné vyhlásenie § 32 ods. 7

Príloha č. 9 - Čestné vyhlásenie sankcie voči Rusku

Príloha č. 10 - Tabuľka pre výpočet IN05