Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 5

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 5: Tlaková hemostatická náplasť

| Položka A. Tlaková hemostatická náplasť |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Určená na hemostázu a prekrytie miesta vpichu na radiálnych a dorzálnych artériách po odstránení odberových ihiel |  | áno |  |
| 2 | Absorbčna tlaková hemostatická náplasť |  | áno |  |
| 3 | S prítlačnou doštičkou bez aktívnych hemostatických zložiek |  | áno |  |
| 4 | Využíva mechanický tlak |  | áno |  |
| 5 | 3 – vrstvový vankúšik v hrúbke |  | 9 mm |  |
| 6 | 2 vrstvy absorbujúce krv zložené z celulózovej netkanej textílie a rayonovej netkanej textílie |  | áno |  |
| 7 | 3. vrstva - zložená z rozšíreného polyethylénu |  | áno |  |
| 8 | Hypoalergénna adhezívna vrstva s viacsmernou elasticitou zaisťuje spoľahlivú fixáciu po celú dobu aplikácie |  | áno |  |
| 9 | Obsahuje identifikačný štítok, ktorý znižuje riziko príliš dlhej aplikácie |  | áno |  |
| 10 | Každá adhezívna vrstva je samostatne sterilne zabalená |  | áno |  |
| 11 | Farba |  | Biela, béžová |  |
| 12 | Rozmery: tolerancia ± 0,2 cm |  | 39 mm x 80 mm |  |
|  |  |  | 40 mm x 120 mm |  |
| 13 | Merná jednotka |  | kus |  |

*ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača