Opis a špecifikácia predmetu zákazky pre Časť č. 3

Predmet zákazky: Materiál na zastavenie krvácania

Predmet zákazky musí spĺňať minimálne technické a funkčné parametre v nižšie požadovanej špecifikácií:

Časť č. 3:  Hemostatikum s použitím trombínu

| Položka A. Dvojzložková hemostatická matricová súprava s trombínom |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Dvojzložková hemostatická matricová súprava: 1. zložka: striekačka naplnená hemostatickou želatínovou matricou 2. zložka : injekčná liekovka obsahujúca ľudský trombín |  | áno |  |
| 2 | Doplnkové použitie pri chirurgických zákrokoch, kde je kontrola krvácania pomocou konvenčných postupov neúčinná a / alebo nepraktická |  | áno |  |
| 3 | Bezlatexové hemostatikum |  | áno |  |
| 4 | Plne absorbovateľný v čase |  | áno |  |
| 5 | Zostáva na mieste aplikácie aj počas aktívneho krvácania |  | 4 až 6 týždňov |  |
| 6 | Aplikátor so sterilnou špičkou, ktorá je ohybná vo všetkých smeroch, farebne odlíšená |  | áno |  |
| 7 | Vhodné na použitie pri ťažko dostupných miestach |  | áno |  |
| 8 | Hemostatikum je možné aplikovať v požadovanom množstve prostredníctvom aplikátora |  | áno |  |
| 9 | Zachováva si rovnakú konzistenciu a viskozitu v matrici v hodinách: |  | 8 hodín |  |
| 10 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 11 | Určený na jednorazové použitie |  | áno |  |
| 12 | Obsah balenia produktu |  | 8 ml |  |
| 13 | Merná jednotka |  | kus |  |

| Položka B. Želatínové vstrebateľné hemostatikum - Želatínová špongia s možnosťou použitia trombínu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ŠUKL kód (ak je relevantné) |  |  |  |  |
| Výrobca |  |  |  |  |
| Obchodný typ – obchodný názov položky predmetu zákazky |  |  |  |  |
| Referenčné číslo ZP* |  |  |  |  |
| Klasifikácia ZP* (zaradenie ZP* do triedy) |  |  |  |  |
| Technické a funkčné vlastnosti |  |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Zabezpečuje lokálnu hemostázu počas chirurgických zákrokov – kapilárne, venózne a arteriálne krvácanie, s možnosťou používania trombínu na dosiahnutie hemostázy |  | áno |  |
| 2 | Sterilné balenie |  | áno |  |
| 3 | pH neutrálna |  | áno |  |
| 4 | Vo vode nerozpustná |  | áno |  |
| 5 | Na použitie v suchom stave. S použitím napustenia sterilného roztoku alebo trombínovým prípravkom |  | áno |  |
| 6 | Mäkká porézna štruktúra |  | áno |  |
| 7 | farba |  | off white |  |
| 8 | Materiál: 100% purifikovaná prasacia želatína |  | áno |  |
| 9 | Tvarovateľná: v suchom stave je možné krájať do požadovaného tvaru a veľkosti |  | áno |  |
| 10 | Určené na jedno použitie |  | áno |  |
| 11 | Plne absorbovateľlná v čase: |  | 4 až 6 týždňov |  |
| 12 | Skvapalňuje sa |  | 2 až 5 dní |  |
| 13 | Rozmer |  | 80 mm x ø 30 mm |  |
|  |  |  | 70-80 mm x 50 mm x 10 mm |  |
| 14 | Merná jednotka |  | kus |  |

⃰ ZP – zdravotnícka pomôcka

Vyhotovil:

Obchodné meno uchádzača: .......................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .................................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: .............................................................................. (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

....................................................................

meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača