## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas procesu VO
Meno a priezvisko:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - pre elektronickú aukciu
Meno a priezvisko:
Tefelónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch,
- | som dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a s celým obsahom všetkých ostatných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom,
- | prehlasujem, že všetky doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke a predložené s ponukou sú pravdivé a úplné,
- | poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených v súťažných podkladoch a podmienok uvedených v mojom predloženom návrhu záväzných zmluvných podmienok na uvedený predmet zákazky, vrátane príloh,
- | nie som členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok uvedených v časti D. Záväzné zmluvné podmienky súťažných podkladov bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA KU KONFLIKTOM ZÁUJMOV
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Týmto vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky:
- | som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- | som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- | budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  | spĺňa/nespĺňa | hodnota ponúkaného produktu
Dodávka diagnostík pre acidobázické analyzátory a prenájom analyzátorov: 1. Postupné dodávky diagnostík a spotrebného materiálu počas zmluvného obdobia. 2. Prenájom 7 ks acidobázických analyzátorov (automatizovaný analyzátor krvných plynov, iontov, metabolitov, vrátane oxymetrie pre potreby VÚSCH, a.s., na obdobie trvania zmluvy s prepojením na informačný systém nemocnice.
Položka č. 1 - Analyzátor
1 | Kazetový systém vrátane oxymetrie;
2 | Možnosť plne automatickej kontroly kvality na minimálne troch hladinách;
3 | Bez potreby externej kalibrácie hemoglobínu (automatická kalibrácia každej meracej kazety);
4 | Integrovaný oxymeter pre presné stanovenie saturácie, Hb a jeho derivátov;
5 | Čas potrebný na vydanie výsledkov: do 60 sekúnd;
6 | Možnosť okamžitého vyšetrenia - možnosť manuálneho zrušenia kalibrácie pre STAT vzorku
7 | Typ vzorky: Plná krv, pleura, vodné a krvné QC roztoky a dialyzačný roztok;
8 | Požiadavky na množstvo vzorky: maximálny objem vzorky pre všetky parametre do 100 µl;
9 | Detekcia chýb pri nasatí vzoriek (homogenita, bubliny, zrazeniny, množstvo…);
10 | Automatická detekcia hladiny všetkých roztokov vrátane exspirácie;
11 | Ochrana analytického systému proti výpadku elektrického prúdu (UPS);
12 | Integrovaná čítačka čiarového a QR kódu;
13 | Jednoduchý obslužný manuál SW analyzátora kompletne v slovenskom alebo českom jazyku;
14 | Konektivita: Bezplatná integrácia do Nemocničného informačného systému, napojenie a komunikácia v rámci LIS (automatický prenos dát do LIS), aktívna vzdialená správa analyzátora v rámci nemocnice, aktívna vzdialená správa zo servisného centra dodávateľa;
15 | Výkon servisného zásahu do 24 hod. od nahlásenia poruchy;
16 | Dlhodobo úspešné hodnotenie v systéme EHK.
Položka č. 2 - Diagnostiká
1. | Požadované počítané parametre: pH(T),pCO2(T),pO2(T),HCO3 act, HCO3 std, BE(B), BE(ecf), ctCO2, Ca2++(7,4), AnGap, Hct, sO2, mOsm, pO2/FiO2.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
KALKULÁCIA CENY A NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ za zmluvné obdobie 48 mesiacov | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
|  |  |  | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH |  | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15.
1. | Analyzátor | ks | 7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Meracia kazeta - 250 testová | ks | 192 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Meracia kazeta - 400 testová | ks | 48 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Meracia kazeta - 750 testová | ks | 96 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Odpadová kazeta | ks | 252 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Papier do tlačiarne | ks | 336 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kontrola - normálna hladina | ks | 10 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Luerove kapiláry | ks | 20 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | SPOLU za predmet zákazky: |  | 0 | 0
Uchádzač je povinný ku každej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením celého riadku v prílohe Sortiment ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Por. č. | Názov položky |  |  | Mer. jed. (MJ) | Cena bez DPH za MJ v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Cena s DPH za MJ v EUR
1. | 2. |  |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Ročná cena nájmu za obstarávané zariadenia v počte 7 ks |  |  | rok |  |  | 0 | 0
2. | Ročná cena servisu za obstarávané zariadenia v počte 7 ks |  |  | rok |  |  | 0 | 0
Sortiment položky č. 1 - Analyzátor
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 7
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 2 - Diagnostiká - Meracia kazeta - 250 testová
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 192
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 3 - Diagnostiká - Meracia kazeta - 400 testová
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 48
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 4 - Diagnostiká - Meracia kazeta - 750 testová
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 96
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 5 - Diagnostiká - Odpadová kazeta
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 252
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 6 - Diagnostiká - Papier do tlačiarne
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 336
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 7 - Diagnostiká - Kontrola - normálna hladina
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 10
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Sortiment položky č. 8 - Diagnostiká - Luerove kapiláry
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | CPV kód | ŠUKL | Kategorizačný kód | Merná jednotka (MJ) | Jednotková základná nenavýšená cena za MJ v EUR |  |  | Koeficient navýšenia cien na pokrytie nákladov dodávateľa na nájom a servis v EUR bez DPH | Jednotková cena za MJ navýšená koeficientom |  |  | Predpokladané množstvo MJ na obdobie 48 mes.
[8 empty] | bez DPH | DPH v % | s DPH |  | bez DPH | DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
1. | [6 empty] | ks |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 20
2. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
3. | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0% | 0
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u každej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 8
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
I. Na realizácii predmetu zmluvy
sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:
P.č. | Subdodávateľ-práv.osoba (obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO) Subdodávateľ-fyz.osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | Podiel plnenia zmluvy v % | Podiel plnenia zmluvy v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
Čestne vyhlasujem, že subdodávateľ uvedený v bode I. spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
II. Na realizácii predmetu zmluvy
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 9
Názov predmetu zákazky:
Prenájom analyzátorov a dodávka diagnostík
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA PODĽA § 32 ODS. 7 a ODS. 8 ZVO
Ako uchádzač v tomto verejnom obstarávaní čestne vyhlasujem, že
I. | nie je mi známa iná osoba podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktorá zároveň musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | sú mi známe iné osoby podľa § 32 odseku 7 ZVO, ktoré zároveň musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO:
P.č. | Mená osôb, ktoré podľa § 32 odseku 7 ZVO musia spĺňať podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
1. | 2.
I. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
II. | Čestne vyhlasujem, že osoby uvedené vyššie nespĺňajú podmienky účasti podľa § 32 odseku 1 písm. a) ZVO.
V:
Dňa:
Meno a priezvisko (titul) oprávnenej osoby:
Podpis podľa bodu 10.8 časti A - Pokyny pre záujemcov a uchádzačov súťažných podkladov
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač