### Príloha č. 1 k CPNR-OMTZ-2026/000671-002

### I. Opis

Názov zákazky:

Zabezpečenie servisu – kalibrácia prístrojov pre CBTČ Topoľčianky pracovisko Slovenská Ľupča , Príboj  559: - Tlaková stolica FP02

- Elektronická váha Spider 1S-15

- Testovacie zariadenie na kompozitné flaše 6,8 lit

Druh zákazky: služba

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50410000-2 opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Hlavné miesto poskytovania služieb:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – CBTČ MV SR Topoľčianky, pracovisko Slovenská Ľupča, Príboj 559

Termín splnenia zákazky:

5/2026

Opis predmetu zákazky a špecifikácia:

Zabezpečenie servisu – kalibrácie  manometrov tlakovej stolice (posledná kalibrácia  asi 8/2014) a testovacieho zariadenia na kompozitné fľaše  do  60 MPa (600 bar) , ktoré slúžia na revíziu prenosných tlakových nádob do 30 MPa (300bar), kde je skúšobný pretlak  45 MPa (450bar). Manometre sa dajú vymontovať a tak odovzdať na kalibráciu.

A kalibráciu elektronickej váhy SPIDER 1S-15 – váha do 15 kg ( posledná kalibrácia 5/2012).

### II. Administratívne informácie

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi. Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému https://josephine.proebiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov.“

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému https://josephine.proebiz.com v položke „Knižnica manuálov a odkazov“

Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum: 23.1.2026

Čas: 12.00 hod.

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com )

### III. Podmienky účasti

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

- Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce podľa §32 ods.1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Doklad o právnení dodávať zákazky, uskutočňovač stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, uchádzač predloží neoverenú kópiu

- Čestné prehlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Uvedenú podmienku účasti uchádzač vo svojej ponuke preukazuje čestným vyhlásením (príloha č. 3

- Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je súčasťou tejto výzvy (príloha č. 2

### IV. Kritériá vyhodnotenia ponúk

Jediným kritériom je najnižšia cena za celkový predmet zákazky.

V cene kalibrácie prístrojov   musia byť zahrnunuté všetky náklady, priame aj nepriame, ktoré sú spojené s plnením zákazky. V cene musí byť započítaná doprava z miesta prevzatia zariadenia do miesta poskytnutia služby a z miesta poskytnutia služba na miesto prevzatia zariadenia.