[image: image1.wmf][image: image1.wmf]

                                                                                                             Príloha č. 1. Okruh otázok k PTK

Analyzátor na meranie MBR

A. Kvalita vody – merané parametre : 
1. Je možné z Vašej strany ponúknuť prístroj na monitorovanie mikrobiologických parametrov kvality vody v súlade s prílohou č. 1 Časti A) SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2020/2184, v rozsahu Črevné enterokoky (ČE) a Escherichia coli (E. coli) (EC)?
Odpoveď : 

2. Je možné, v rámci ponúkaného riešenia, rozšíriť toto meranie o ďalšie parametre v súlade s aktuálne platnou legislatívou SR, konkrétne vyhláškou MZ SR č. 91/2023 Z.z. a vyhláškou 636/2004 Z.z. v znp, o napr. Koliformné baktérie (KB), Kultivovateľné mikroorganizmy  pri 22 °C (KM 22) a Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (KM36)? Upresnite možnosti rozšírenia. 
Odpoveď : 

3. V akej jednotke je možné vyjadriť výsledok merania? Uveďte, aká je korelácia medzi mernou jednotkou prístroja a jednotkami podľa vyššie uvedenej legislatívy, teda KTJ/100 ml (EC; KB; ČE) a KTJ/1 ml (pre KM 22 a KM 36)? 
Odpoveď : 

4. Dokážete ponúknuť iné meranie na vyhodnotenie mikrobiologického znečistenia?
Odpoveď : 

5. Je použitá metóda na analýzu mikrobiologických ukazovateľov kvality pitnej vody vykonávaná v súlade európskou technickou normou alebo inou rovnocennou európskou technickou normou? 
Odpoveď : 

6. Je ponúkaný analyzátor schopný zabezpečiť meranie v rozsahu podľa aktuálne platnej legislatívy pre pitnú vodu a aj pre surovú vodu, konkrétne kategória A1 a/alebo A2 vyhlášky MŽP SR pre ukazovateľ Escherichia coli (EC), Črevné enterokoky (ČE)?
Odpoveď : 



B. Technické parametre zariadenia umožňujúce jeho využitie:
1. Analyzátor bude v budúcnosti potrebné premiestňovať, resp. využiť na rôznych objektoch :  
 1.1  Je analyzátor možné bezpečne prepravovať vozidlom?
 Odpoveď : 

 1.2. Aké má analyzátor rozmery?
   Odpoveď : 

 1.3. Akú má analyzátor váhu?
      Odpoveď : 

 1.4  Je možné analyzátor dodať s ochranným obalom alebo rámom, akým?
      Odpoveď : 

 1.5 Je analyzátor možné prepojiť so vzorkovací ventilom? (uveďte rozmery a pracovné tlaky)
       Odpoveď : 

 1.6 Dokáže analyzátor odobrať vzorku z voľnej hladiny (akumulačná nádrž alebo vzorkovnica)? V prípade ak áno, prosím doplniť hĺbku, z ktorej je schopný odobrať vzorku
       Odpoveď : 

2. Analyzátor bude potrebné umiestňovať aj na objekty bez možnosti napojenia na sieť : 
2.1 Je analyzátor vybavený vlastným zdrojom energie?
Odpoveď : 

2.2 Je možné analyzátor pripojiť na sieť? (uviesť spôsob napájania)
Odpoveď : 

2.3 Je možné použiť napr. batérie, agregát, článok, fotovoltický článok atď., na napájanie?
Odpoveď : 

3. Analyzátor musí byť použiteľný na dlhšiu dobu bez nutnosti zásahu operátora : 
3.1 Aký materiál je potrebné zabezpečiť na fungovanie analyzátora (chemikálie, živné pôdy, pufre)? 
Odpoveď : 

3.2 Je možné použiť rôzne typy materiálu, ak áno, uviesť alternatívy (napr. veľkosť balení, typ zásobníka, atď.)? 
Odpoveď : 

3.3 Je analyzátor vybavený zásobníkmi na chemikálie a prevádzkový materiál?
Odpoveď : 

3.4 Dokáže analyzátor pracovať bez dozoru operátora, resp. je možný automatický odber vzorky (bez prítomnosti pracovníka)?
Odpoveď : 

3.5 Akým spôsobom je možné odviesť odpad z analyzátora (napr. kontajner, odpadová hadička – dĺžka, výtlačný stĺpec, atď.) ?
Odpoveď : 

4. Analyzátor musí byť schopný zabezpečiť komunikáciu a zobrazenie výsledkov: 
4.1 Je analyzátor schopný zobraziť výsledok merania na vlastnom alebo prídavnom zariadení (displej, tablet, atď.)?
Odpoveď : 

4.2 Je analyzátor schopný uchovať dáta merania (aké množstvo meraní, po akú dobu)?
Odpoveď : 

4.3 Je analyzátor schopný zabezpečiť vzdialený prístup k údajom (cloud, IP protokol, aplikácia, atď.) ?
Odpoveď : 

4.4 Je možné dáta stiahnuť (z cloudu a/alebo z pamäte prístroja cez pamäťovú kartu, USB, atď.)?
Odpoveď : 

4.5 Je možné vykonať diaľkovú kontrolu alebo preniesť údaje o chybe/poruche prístroja?
Odpoveď : 

4.6 Je prístroj schopný posielať notifikácie?
Odpoveď : 

C.  Ďalšie služby spojené s analyzátorom 

1. Ste schopný zabezpečiť servisnú podporu pre územie SR pre zariadenie ?
          Odpoveď : 

2. Poskytujete pozáručný servis zariadenia a pre aké typy zariadení poskytujete servis ?
            Odpoveď : 

3. Akú záručnú dobu na ponúknuté zariadenie poskytujete?

            Odpoveď : 

4. Aký je reakčný čas v rámci poruchy zariadenia ?
Odpoveď : 

5. Aká je dodacia doba zariadenia ? 

Odpoveď : 

6. Dodávate dokumentáciu v úradnom jazyku?
      Odpoveď : 

7. Viete zabezpečiť diaľkovú podporu pre zariadenie a softvér?
         Odpoveď : 

8. Viete zabezpečiť dodávky prevádzkového materiálu pre chod analyzátora? 
            Odpoveď : 

9. Ste výhradným dodávateľom analyzátora pre územie SR?
              Odpoveď : 

10. Aké sú poplatky spojené s prenosom údajov?
            Odpoveď : 

11. Je možné spracovať a poskytnúť cenník základného materiálu (chemikálie, bežné náhradné diely ako hadičky, rýchlo spojky, zásobníky, atď.)?
        Odpoveď : 












