Príloha č. 1 SP – Špecifikácia diela

Špecifikácia diela

- Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ: 	Zariadenie sociálnych služieb Čemerica

Sídlo organizácie: 	1. mája 57/72, 976 69 Pohorelá

IČO: 			 00632325

Štatutárny zástupca:	 PhDr. Andrea Ďurčová

Kontaktná osoba:	 PhDr. Andrea Ďurčová

Tel.:   			 0948 988 564

E-mail:	              	 riaditelka@zsscemericapohorela.sk

- Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie : ,,ZSS Čemerica Pohorelá – výstavba ZSS rodinného typu v obci Heľpa výzva č.13

- Druh zákazky:  Zákazka na poskytnutie služby

- Opis predmetu zákazky:

- Predmetom zákazky je spracovanie projektovej dokumentácie  na  výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb. Jedná sa o Zariadenie podporovaného bývania v Heľpe,   pre 12 prijímateľov sociálnych služieb na pozemku  parcela  KNC č.  348 /7 ,zapísaný na LV č. 5131,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, katastrálne územie Heľpa , vo vlastníctve BBSK vrátane :

- geodetického zamerania,

- polohopisného a výškopisného  zamerana so zistením a  zakreslením jestvujúcich inžinierskych sietí,

- inžinierskogeologického prieskumu a hydrogeologického prieskumu

- vypracovania položkovitého  rozpočtu  stavby,

- vypracovania  „ výkaz výmer stavby“ , ktorý bude slúžiť ako súťažný dokument pre realizáciu verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavby,

- vypracovania  „energetické hodnotenie budovy „ vypracované v súlade so zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, návrh prístupu z miestnej   komunikácie, napojenie budovy na inžinierske  siete , návrh spevnených plôch a parkoviska , návrh úprav okolia stavby, návrh odstránenie drevín nachádzajúcich sa na pozemku stavby, riešenie interiéru minimálne v rozsahu návrhu rozmiestnenia voľného a vstavaného nábytku a zariaďovacích predmetov, aby boli jasné všetky technické súvislosti nevyhnutné pre realizáciu stavby celého objektu.

Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky.

- Vypracovanie projektových dokumentácií  v stupni projektu pre rozhodnutie o stavebnom zámere, vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre overenie projektu stavby  v podrobnosti  vykonávacieho projektu.

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať projektové dokumentácie so všetkými   náležitosťami v zmysle vyhlášky  60/2025 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Požiadavky na PD :

- Súčasťou PD budú výkazy výmer a rozpočty v členení na jednotlivé profesie samostatne. Rozpočty a výkazy výmer musia byť spracované podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovite. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu.

Súčasťou PD bude aj vizualizácia projektu. Vizualizácia bude návrhom zhotoviteľa odkonzultovaného s objednávateľom.

- Projektové dokumentácie s projektovým energetickým hodnotením žiadame spracovať v zmysle zákona č. 25/2025 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o EHB), zákona č. 321/20145 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,vyhlášky 60/2025 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle súvisiacich vyhlášok.

- Projektové dokumentácie na  rozhodnutie o stavebnom zámere a na  overenie projektu stavby

v podrobnosti vykonávacieho projektu musia mať obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.  25/2025, zákona č. 555/2005, zákona č. 321/2014, vyhlášky 60/2025 Z.z a súvisiacich vyhlášok, v zmysle noriem ISO, EN, STN.

- PD musia byť spracované v súlade s vyhláškou MDVRR SR č. 324/2016 Z. z., o energetickej hospodárnosti budov (vykonávacia vyhláška k zákonu č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov), t.j. globálny ukazovateľ musí byť lepší ako spodná hranica energetickej triedy A0.

- Objekt musí mať vypracovaný požiarno-evakuačný plán s ohľadom na potreby osôb so zdravotným postihnutím.

- Projektovú dokumentáciu interiéru – štúdia technického riešenia voľného a vstavaného nábytku, úpravy stien a stropov a osvetlenia v budovách. Podrobnosť spracovania dokumentácie je taká, aby boli jasné všetky technické súvislosti, určenie materiálu, farby a základné rozmery riešených interiérových prvkou v mierke 1:50.

- Projekty na  rozhodnutie o stavebnom zámere a   overenie projektu stavby v podrobnosti vykonávacieho projektu budú odovzdané  v počte 6 paré tlačenej forme a 1-krát v digitálnej forme vo formáte PDF a 1-krát v digitálnej forme vo formáte DGN/DXF/DWG, textová časť vo formáte Microsoft Word, vrátane (pri DSP s DRS) 3 ks rozpočet v paré č. 1-3 v tlačenej podobe aj na CD v programe Excel a 3 ks výkaz výmer v paré č. 4-6 v tlačenej podobe aj na CD v programe Excel.

- Projektová dokumentácia bude spracovaná v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania, tak aby v nej boli zohľadnené nároky osôb s obmedzenou schopnosťou   pohybu a orientácie. Všetky časti  objektu musia byť univerzálne prístupné a musí zohľadňovať všetky právne normy,  predpisy a vyhlášky  a technické normy s podrobnejšími požiadavkami na bezbariérové bývanie

- V projektovej dokumentácii musí byť zahrnuté aj rozmiestnenie  nábytku  v súlade s princípmi univerzálneho navrhovania a v súlade s vyhláškou č. 259/2008 Z.z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v z.n.p.

- b) Výkon inžinierskej činnosti v nutnom rozsahu pre zabezpečenie právoplatného rozhodnutia o stavebnom zámere a právoplatných overení projektu stavby v mene objednávateľa vrátane zabezpečenia všetkých potrebných stanovísk a vyjadrení dotknutých organizácií a orgánov. V prípade potreby  podanie žiadostí o vyňatie pôdy podľa § 17 zák.  č. 220/2004 Z.z. v rozsahu zabezpečenia všetkých rozhodnutí, stanovísk, potvrdení, vyjadrení, súhlasov a posúdení s vypracovaním žiadostí o vyňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

- c)Výkon autorského dozoru počas realizácie stavby  zhotoviteľom stavby až po vydanie kolaudačného rozhodnutia príslušným stavebným úradom.