## List1
AL INVEST Břidličná, a.s.
ALFAGEN
CENOVÝ ROZPOČET
Položka rozpočtu:
19 | 0 | 19
1 |  | Řídící linková centrála
Řídící centrála systému potrubní pošty, řízená moderní a spolehlivou mikroprocesorovou technologií, komunikační rozhraní RS485, čtyřřádkový diplay zobrazuje stav systému, programovatelná z klávesnice, nebo z PC, možnost vzdáleného přístupu přes internet. Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 3
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
2 |  | Napájecí spínaný zdroj
Vysoká efektivita (87%), dlouhá životnost, nízké zvlnění (150mV) - Vstupní sřídavé napětí: 115V nebo 230V - Vstupní proud (115V / 230V): 3.5A / 2A - Výstupní napětí: 30V DC - Výstupní proud: max. 4A Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 6
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
3 |  | Stanice pro slévárenský provoz
Automatická přetlaková odesílací a přijímací stanice dle TP-673-O3-1935: - Maximální dopravní vzdálenost 2000 m - Dopravní rychlost 10 – 30 m/s-¹ - Max. hmotnost dopravovaného předmětu 500 g - Teplota dopravovaného předmětu 1073 K (800°C) - Ložný prostor dopravního pouzdra ᴓ 46,5 x 95 mm - Vnější průměr dopr. pouzdra ᴓ 60,5 mm - Světlost potrubí 64 mm - Tlak vzduchu 0,4 - 0,63 MPa - Spotřeba vzduchu 180 – 450 Nm3/hod-1 Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 6
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
4 |  | Odpouštěcí ventil transportního vzduchu
Odpouštěcí ventil transportního vzduchu před stanicí. Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 6
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
5 |  | Řídící ovládání stanice
Řídící mikroprocesorově řízený ovladač stanice. Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 6
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
6 |  | Rozvod a úprava vzduchu pro stanici
Rozvod a úprava vzduchu (regulátor tlaku, mazací jednotka). Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 6
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
7 |  | Transportní pouzdro pro horké vzorky
Dopravní pouzdro pro provoz ve slévárnách, ocelová konstrukce, hliníkové jízdní kroužky. Teplota přepravovaných vzorků 800°C. Průměr pouzdra 62mm, vnitřní průměr 46mm, transportní délka 99mm.
|  |  |  | počet: | 30
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
8 |  | Transportní ocelové potrubí
Transportní trubka ø 70x3mm, materiál 11 373.0 ČSN 42 6714.3 Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 2360
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
9 |  | Transportní ocelový oblouk
Transportní ocelový oblouk ø 70x3mm, poloměr 1 500mm, materiál 11 373.0 ČSN 42 6714.3 Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 80
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
10 |  | rozebíratelný spoj potrubí
Rozebíratelný, těsnící spoj potrubí a oblouků.
600
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
11 |  | Závěs potrubí
Objímka a závěs potrubí
|  |  |  | počet: | 600
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
12 |  | Pražec zavěšení potrubí
Pražec pro 3 závěsy potrubí
|  |  |  | počet: | 340
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
13 |  | Silový napájecí kabel
Napájecí kabel pro připojení řízení stanice
|  |  |  | počet: | 100
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
14 |  | Datový kabel
Datový kabel venkovní pro propojuení řídící centrály a jednotlivých stanic
|  |  |  | počet: | 2450
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
15 |  | Diletační kompenzátor
Kompenzátor délkového rozdílu, vzniklého v závislosti na proměnném teplotním režimu, ve kterém se dopravní potrubí nachází. Cena včetně instalace a montážního materiálu.
|  |  |  | počet: | 50
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
16 |  | Stavební mechanizace
Montážní plošina s ramenem.
|  |  |  | počet: | 33
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
17 |  | Pomocný montážní materiál
Pomocný instalační materiál
|  |  |  | počet: | 1
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
18 |  | Doprava, dokumentace a zprovoznění systému
Doprava, dokumentace a zprovoznění systému, zaškolení personálu, zkušební provoz.
|  |  |  | počet: | 1
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
19 |  | Přívod stlačeného vzduchu
Přívod stlačeného vzduchu ke stanici a připojení na stávající rozvod.
|  |  |  | počet: | 6
Jednotková cena v CZK bez DPH:
|  |  | Cena celkem v CZK bez DPH: |  | 0
| Cena celkem v CZK bez DPH: |  |  |  | 0
vyplní účastník