## Sumár
Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou - SW
Návrh na plnenie kritérií
Uchádzač:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
| Časť predmetu zákazky | Názov pracoviska | Celková cena za navrhované riešenie v EUR bez DPH | DPH v % | DPH v EUR | Celková cena za navrhované riešenie v EUR s DPH
| 1. | Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice | 0 | 23% | 0 | 0
| 2. | Nemocnica Poprad, a.s. | 0 | 23% | 0 | 0
| 3. | Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy | 0 | 23% | 0 | 0
| 4. | Univerzitná nemocnica Martin | 0 | 23% | 0 | 0
| 5. | Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín | 0 | 23% | 0 | 0
| 6. | NsP Ilava, n.o. | 0 | 23% | 0 | 0
| 7. | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach | 0 | 23% | 0 | 0
| 8. | Fakultná nemocnica Trnava | 0 | 23% | 0 | 0
| 9. | Fakultná nemocnica Nitra | 0 | 23% | 0 | 0
| 10. | Fakultná nemocnica s poliklinikou, Nové Zámky | 0 | 23% | 0 | 0
| 11. | Univerzitná nemocnica Bratislava | 0 | 23% | 0 | 0
| 12. | Národný onkologický ústav | 0 | 23% | 0 | 0
Kritérium hodnotenia ponúk (v každej samostatnej časti predmetu zákazky): celková cena v EUR bez DPH (najnižšia)
| V: |  | ...............................................................................................
| Dňa: |  | Meno, priezvisko, podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka: Uchádzač je povinný vyplniť výhradne polia zvýraznené modrou farbou v príslušných záložkách formulára. V záložkách pre jednotlivé časti predmetu zákazky uvedie cenový návrh za tú časť, na ktorú predkladá ponuku. V častiach, ku ktorým uchádzač ponuku nepredkladá, ponechá všetky príslušné polia nevyplnené.

## UNLP Košice
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 45 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 10
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 20
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 4
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 4
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P480DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 7
Server + Diskové pole 300 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NsP Poprad
Nemocnica Poprad, a.s.
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet pomenovaných používateľov: 25 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 12
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 16
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ VEGA Laser cassette printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 2
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 1
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P480DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 4
Server + Diskové pole 300 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 10 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 6
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 8
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ VEGA Laser cassette printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 1
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 1
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P250DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 2
Server + Diskové pole 200 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## UN Martin
Univerzitná nemocnica Martin
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 25 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 15
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 26
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ NOVA Laser cassette printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 4
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 1
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P1000DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 6
Server + Diskové pole 600 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## DONsP Dolný Kubín
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši – Jégého Dolný Kubín
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 15 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 6
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 6
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ NOVA Laser cassette printer | 1
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 3
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 1
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P250DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 2
Server + Diskové pole 600 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NsP Ilava
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 25 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 8
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 10
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ NOVA Laser cassette printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 1
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 4
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P250DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 3
Server + Diskové pole 200 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NsP Bojnice
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 10 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 10
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 10
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ NOVA Laser cassette printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 3
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 2
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P250DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 2
Server + Diskové pole 300 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FN Trnava
Fakultná nemocnica Trnava
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 20 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 7
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 18
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ VEGA Laser cassette printer | 1
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 3
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 3
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P480DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 7
Server + Diskové pole 300 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FN Nitra
Fakultná nemocnica Nitra
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 25 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 9
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 21
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ VEGA Laser cassette printer | 1
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 1
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 2
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P480DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 7
Server + Diskové pole 300 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## FNsP Nové Zámky
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 4 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 4
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 11
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ NOVA Laser cassette printer | 1
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 4
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 1
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P480DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 4
Server + Diskové pole 200 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## UN Bratislava
Univerzitná nemocnica Bratislava
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 10 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 8
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 25
Makrostanica: PathStationTM G20 | 1
Tlačiareň na bločky: Epredia™ NOVA Laser cassette printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 1
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 3
Tlačiareň na lepiace štítky: Zebra typ ZD621t | 2
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P250DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 5
Server + Diskové pole 200 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0

## NOÚ
Národný onkologický ústav v Bratislave
LIS | Jednotková cena bez DPH | Počet kusov | Celková cena bez DPH | Navrhované riešenie / zariadenie
Minimálne parametre a špecifikácia
Požadovaný počet licencií : 10 |  | 1 | 0
Príjem a spracovanie elektronických žiadaniek, automatizované preberanie údajov a automatizovaný príjem materiálu vrátane podpory čiarových, QR/DATA MATRIX kódov a evidenciu personálu pri príjme
Priradenie lekára, dokumentaristu a laboranta k prípadu
Priraďovanie a evidencia personálu pri excidovaní (excidujúci, asistent, dokumentarista, laborant)
Manažment požiadaviek v excidárni.
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov v excidárni zo zoznamu rutinných, špecialnych vyšetreni, IHC a iných vyšetrení.
Zaznamenávania, evdidencia a reprodukcia zvuku, obrázkov, prípadne audio záznamov z externých zariadení počas excidovania.
Manažment práce so vzorkami - fixácia, dekalcifikácia, carnoy atď
Definovanie požiadaviek na vytvorenie preparátov zo zoznamu IHC, HCH a prednastavených panelov s automatizovaným priraďovaním požiadaviek na ďalšie spracovanie, napr. do farbiacich automatov
Funkcia tlače na kazety s označením čísla prípadu a 2D kódom a čiarových kódov na podložné sklíčka preparátov
Schopnosť systému ovládať externé zariadenie na úrovni komunikačných protokolov podporovaných typov, preniesť informáciu do tlačiarne a vytlačíť poradové číslo bloku spolu s QR/DATA MATRIX kódom
Funkcia automatizovaného načítania zoznamu všetkých preparátov po naskenovaní bločku, ktoré majú byť z daného bloku vytvorené so všetkými inštrukciami a/alebo poznámkami
Funkcia hromadnej automatickej tlače označovania vzoriek, bločkov a skiel.
Doplnenie, doobjedanie, úprava vytvorených záznamov pre bloky a sklá, funkcia opakovanej tlače, úprav a editácií, zmazania spolu s požiadavkami na vytvorenie preparátov
Automatizované a používateľsky riadenie generovanie pracovných listov pre vzorky, kazety, sklá, farbenie.
Pripojenie príloh k prípadu pri príjme, excidovaní, popisovaní, mikroskopovaní, diagnostike (obrázok, dokument, zvukový a audio záznam.)
Doobjednávanie úkonov (do excízia, bločký, preparáty...)
"Tracking" (historický záznam) každého procesu a pre všetky operácie s identifikáciou času a mena užívateľa: príjem, spracovanie na excidovni, spracovanie v laboratóriu, odoslanie údajov do farbiaceho automatu, zalievanie bloku až po diagnostiku a uzavretie, tlač a následné odoslanie elektronického výsledku.
Popisovanie prípadov s možnosťou využitia úprav textu (zmena štýlu, formátu, veľkosti, pred definované textové šablóny a iné)
Možnosť pripojiť LIS v excidárni a pri mikropopisovaní k translátoru (prevod zvukového záznamu na text)
Manažment diagnostických prípadov, konzultácií, dodatkov...
Evidencia, archivácia, likvidácia vzoriek, kaziet, preparátov v LIS cez barkódové označenie pomocou čítacích zariadení v skladovacích boxoch
Možnosť automatizovaného + používateľsky riadeného exportu nálezov v elektronickej podobe
Používateľská správa všetkých čísleníkov a nastavení v LIS
Export dát v jednotlivých častiach systému pri v zoznamoch do PDF, CSV, XLS, XLSX.
Aktívna podpora dotykových obrazoviek v LIS pre jednoduchú obsluhu pracovníkov laboratória
Možnosť používateľom vytvárať interné poznámky a komentáre viazané ku konkrétnemu prípadu ich evidencia a archivácia.
Pripravenosť systému na komunikáciu s farbiacimi automatmi na úrovni komunikačných protokolov
Automatizované bodovanie prijatých žiadaniek podľa typov pípadov, spracovaných materiálov, blokov, skiel a operácii.
Automatizované generovanie dávok za dané časové obdobie pre jednotlivé zdravotné poisťovne
Číselníky pre automatické bodovanie používateľsky definovateľné a nastaviteľné samostatne pre každú zadravotnú poisťovňu
Možnosť overovanie poistného vzťahu pacienta z portálu UDZS prostredníctvom servisu UDZS.
Automatizovaný export hlásení do Národného Onkologického Registra (NCZI NOR) - generovanie XML vo formáte požadovanom NCZI odoslaním cez servis priamo na portál NCZI NOR
Pripravenosť LIS pre akreditačný proces Odberateľa (jeho laboratórií) v súlade s Normou EN ISO 15189
Pripravenosť LIS na potenciálnu integráciu s expertnými systémami a AI.
Požadované vyšetrenia patológie - biopsia, cytológia gynekologická a iná, imonoflorescenčné vyšetrenia, nekropsia, špeciálne vyšetrenia, genetické vyšetrenia
V cene musí byť zahrnutá inštalácia, školenie a podpora na 4 roky
Nevyhnutné integračné práce | Jednotková cena bez DPH |  | Celková cena bez DPH
Minimálne parametre a špecifikácia
Požaduje sa integrácia dodávanej laboratórnej hardverovej techniky (makrofotostanica, tlačiareň na bločky, tlačiareň na sklíčka, tlačiareň na štítky) v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie všetkých dodávaných komponentov s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov |  |  | 0
Požaduje sa integrácia a prepojenie s NIS (Nemocničný Informčný Systém) vrátane prijímania, spracovávania a odosielania elektronických žiadaniek a výsledkov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a príprava na testovanie integrácie. Nezahŕňa súčinnosť existujúcich zmluvných partnerov NISu prijímateľa.
Požaduje sa integrácia a prepojenie s dodávanými softvérovími riešeniami v rátane systému menežmentu prípadov - v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie integrácie s výsledným preukázaním zhody a doržaním štandardov (napr. HL7 a iné)
Požaduje sa integrácia služby NZIS v rozsahu analýza, návrh, vývoj a testovanie
Požaduje sa rozsah služieb v rámci servisnej podpory
Požaduje sa inštalácia LIS v súlade s cieľom projektu
Požaduje sa príprava na integráciu s existujúcimi farbiacimi automatmi (ROCHE, DAKO, SAKURA) - nezahŕňa nutnú participáciu existujúcich dodávateľov farbiacich automatov
Požaduje sa odovzdanie Odberateľovi v celom rozsahu. O odovzdaní a prevzatí - inštalácii LIS vyhotoví Dodávateľ písomný protokol o odovzdaní a prevzatí a predloží ho Odberateľovi na akceptačné konanie
Typ laboratórnej hardvérovej techniky obstarávanej v rámci časti „Digitalizovaná patológia podporovaná umelou inteligenciou – HW“ | Počet
Typ laboratórnej hardvérovej techniky a systémov v majetku prijímateľa, pri ktorých sa požaduje integrácia
Počítačová zostava - All-In-One: HP ProOne typ HP ProOne 440 G9 All-In-One Touch | 7
Čítačka čiarových kódov – káblová: Zebra (Motorola) typ DS2208 | 8
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate Pro Dual-Hopper Slide Printer | 2
Tlačiareň na sklíčka INK: Epredia™ SlideMate AS Slide Printer | 6
Digitálny celosklíčkový skener: PANNORAMIC P480DX | 1
Softvér pre manažmen prípadov: CaseManger DX | 1
Nástroje AI: CaseManager DX | 1
Počítačová zostava – Lekárska pracovná stanica: HP typ HP Z4 G5 + Monitor LG typ 32HL512D-B | 1
Server + Diskové pole 600 TB: HPE Alletra Storage Server typ HPE Alletra Storage Server 4140 | 1
Celková suma navrhovaného riešenia |  |  |  | 0