## Odpovede z formulára 1
Uveďte identifikáciu záujemcu - obchodné meno a IČO | Evidujete v dokumentoch zverejnených verejným obstarávateľom čokoľvek, čo by Vám bránilo v účasti na prípadnom verejnom obstarávaní, neprimerane znevýhodňovalo Vašu spoločnosť alebo bolo voči nej diskriminačné? Ak áno, konkretizujte! | Sú dokumenty sprístupnené v rámci prípravných trhových konzultácií zákazky zrozumiteľné a jednoznačné? | Je na relevantnom trhu možné zakúpiť príslušenstvo k zariadeniam magnetickej rezonancie (príslušenstvom sa na účely tejto otázky myslí príslušenstvo uvedené v množine 2 indikatívnej cenovej ponuky), ktoré by bolo univerzálne a kompatibilné so zariadeniami viacerých výrobcov MR, alebo je takéto príslušenstvo vyrábané exkluzívne, vždy a výlučne pre konkrétneho výrobcu / resp. typ MT a je ho možné používať výlučne s MR zariadeniami jedného výrobcu? | Je v rámci trhu so zariadeniami počítačovej tomografie obvyklé aby dodávateľ zariadenia zabezpečoval aj úkony vybudovania faradayovej klietky, tak ako sú popísané v zbverejnených dokumentoch (tak, ako sú popísané v dokumentoch zverejnených v rámci PTK)? | Je Vaša spoločnosť schopná v rámci plnenia predmetu zákazky zabezpečiť úkony vybudovania faradayovej klietky tak, ako sú popísané v zverejnených dokumentoch a je z Vašej strany možné na základe zverejnených dokumentov tieto úkony objektívne naceniť? Ak je potrebné doplniť dokumenty za týmto účelom, aké dokumenty by boli potrebné? | Popíšte ako funguje poskytovania softvérových licencií pri ponúknutom zariadení MR v podmienkach Vašej spoločnosti. Objednávajú sa licencie osobitne pre každého používateľa alebo licencia pokrýva viacero užívateľov (ponúkate fixné alebo tzv. plávajúce licencie)? Pre koľko užívateľov sa na základe Vašich skúseností štandardne objednáva licencia? | Ktorú z možných návozných trás v zmysle sprístupneného nákresu návozných trás by Vaša spoločnosť preferovala pri dodávke zariadenia MR? Návoznú trasu cez hlavný vchod do budovy novej nemocnice alebo trasu pri ktorej je potrebné "vybúranie" otvoru do vonkajšej fasády nemocnice? UVeďte prosím dôvody. | Aké náhradné diely považujete za také, ktoré by najvýraznejšie znížili cenu mesačného paušálu, ak by ich verejný obstarávateľ vyňal do osobitného režimu v zmysle sprístupneného návrhu rámcovej zmluvy? Aký je Váš odhad počtu kusov Vami identifikovaných náhradných dielov (osobitne pre každý identifikovaný náhradných dielov), ktoré je potrebné vymeniť počas doby 6 rokov pozáručného servisu ak by bola záruka na MR v dĺžke dva roky? | Aká je minimálna životnosť hélia v zariadení MR? Je vôbec nejak ohraničená? Ak áno uveďte prosím minimálny parameter životnosti, ktorý možno dôvodne očakávať! | Je možné / vhodné / potrebné zahrnúť do služieb pozáručného servisu aj výmenu hélia v prípade ukončenia jeho životnosti? Je to možné/ vhodné/ potrebné pri havarijnej situácii, kedy je hélium potrebné vypustiť z dlvodu úplného odstavenia MR? | V prípade ak bude Vaša spoločnosť v rácmi úkonov nevyhnutných k inštalácii zariadenia zabezpečovať aj inštaláciu komponentov faradayovej klietky, aká je dĺžka záruky, ktorá sa štandardne na faradayovu klietku uplatňuje alebo vzťahuje? | Je z pohľadu fyzikálnych princípov fungovania Faradayovej klietky – najmä z hľadiska zachovania jej elektromagnetickej odolnosti – technicky aj prakticky realizovateľné, aby mala jedna MR vyšetrovňa dva samostatné vstupy? | Je možné a/alebo vhodné, aby bola súčasťou služieb pozáručného servisu aj povinnosť výmeny hélia v MR v prípade potreby jeho núdzového vypustenia alebo je toto vhodnejšie riešiť v prípade potreby osobitným zmluvným vzťahom? | Vyžaduje sa po vybudovaní faradayovej klietky a spustení MR do prevádzky uskutočnenie akýchkoľvek meraní a/alebo skúšok? Ak áno, popíšte prosím akých? | Vyžadujú sa merania podľa podľa predchádzajúcej otázky aj priebežne počas trvania prevádzky MR? | Aká je štandardná dĺžka záruky na faradayovu klietku? Je spravidla totožná so zárukou MR alebo sa určuje samostatne? Ak samostatne v akom trvaní je bežná? | Verejný obstarávateľ v podkladoch k PTK vytypoval niektoré náhradné diely, ktoré by mohli byť vyňaté do osobitného režimu v rámci služieb pozáručného servisu (v zmysel zmluvy). Koľko takýchto dielov je podľa Vašich skúseností a znalostí možné očakávať, že sa bude meniť v priebehu dvoch rokov poskytovania služieb pozáručného servisu?