## Indikatívna CP
Identifikácia verejného obstarávania |  | Zariadenie magnetickej rezonancie vrátane príslušentva a súvisiacich úkonov
Identifikácia uchádzača (obchodný názov a IČO)
Meno a priezvisko (príp. titul) osoby/osôb oprávnenej /splnomocnenej na konanie v mene uhcádzača
Dátum, miesto a podpis osoby / osôb oprávnenej/ splnomocnenej na konanie v mene uchádzača
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Odpisová doba zariadení počítačovej tomografie |  | 8
Trvanie záručnej doby zariadení MR ponúknuté uchádzačom v rokoch(min. 2 a max. 8 rokov) |  | 2
Doba poskytovania služieb pozáručného sevisu zariadení MR |  | 6
Odpisová doba príslušentvuc k zariadeniam magnetickej rezonancie |  | 8
Trvanie záručnej doby príslušentva ponúknuté uchádzačom v rokoch (min. 2 a max. 8 rokov) |  | 2
Doba poskytovania služieb pozáručného sevisu príslušenstvo |  | 6
Množina 1 - zariadenia magnetickej rezonanicie | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH | V prípade ak je položka zahrnutá v cene inej položky uchádzač uvedie túto ifnormáciu v zmysle bodu XX súťažných podkladov | Cena premennej vzorca
Zariadenie magnetickej rezonancie 1,5 T (vrátane akvizičnej stanice a základného softvéru) |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
Množina 2 - Príslušenstvo | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PP) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CP) | Cena celkom v € bez DPH | V prípade ak je položka zahrnutá v cene inej položky uchádzač uvedie túto ifnormáciu v zmysle bodu XX súťažných podkladov | Cena premennej vzorca
Server pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach vrátane funkcionalít (pol. 133 technickej špecifikácie vrátane položiek 148 - 163) |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
Diagnostická stanica (pol. 135 technickej špecifikácie) |  | ks | 12 | 0 | 0
Diagnostický monitor (pol. 136 technickej špecifikácie)(ak je ponúknutý menší ako 30" potom 1 ks na účely tohto dokumentu predstavuje 2 monitory) |  | ks | 24 | 0 | 0
Kancelársky monitor popisnej stanice na pripojenie k NIS/RIS (pol. 144 technickej špecifikácie) |  | ks | 12 | 0 | 0
MR kompatibiliný monitor vitálnych funkcií s monitorom k sledovaniu, ktorý je vyvedený do ovládacej miestnosti |  | ks | 2 | 0 | 0
MR kompatibilná infúzna pumpa |  | ks | 2 | 0 | 0
Nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie |  | ks | 2 | 0 | 0
Nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok |  | ks | 2 | 0 | 0
Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača |  | ks | 2 | 0 | 0
MR kompatibilný mobilný automatický injektor v MR vyšetrovni, 2 valcová piestová verzia s možnosťou % miešania NaCl a kontrastnej látky v rovnakom čase |  | ks | 2 | 0 | 0
Nemagnetický hasiaci prístroj |  | ks | 2 | 0 | 0
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky |  | ks | 2 | 0 | 0
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky |  | ks | 2 | 0 | 0
Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 27" obrazovke v ovládacej miestnosti. |  | ks | 2 | 0 | 0
Polica na uloženie MR cievok |  | ks | 2 | 0 | 0
Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 4 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16 s dodaným pozicionérom na to určeným) |  | ks | 2 | 0 | 0
Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenia torza batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 4 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16) |  | ks | 2 | 0 | 0
Množina 3 - Špecializovaný softvér (rozšírenia základného softvéru zariadenia počítačovej tomografie) | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PSW) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CSW) | Cena celkom v € bez DPH | V prípade ak je položka zahrnutá v cene inej položky uchádzač uvedie túto ifnormáciu v zmysle bodu XX súťažných podkladov | Cena premennej vzorca
Onkologické vyšetrenia - balík |  | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
Pediatrické vyšetrenia - balík |  | ks | 2 | 0 | 0
Určenie rozmeru stenóz - balík pre 6 simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (ASL, perfúzie, traktografie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov |  | ks | 2 | 0 | 0
Nástroje pre kontrastnú MR mamografiu - Korekcia elastického pohybu - Automatické odčítanie - Automatická synchronizácia súborov údajov 2D, 3D a 4D - Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI - Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch - Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie - Analýza krivky na základe ROI, A pokiaľ vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - početné rozloženia MR (napr. DWI, Kaiser a MPR) s komplexným súborom nástrojov na čítanie kontrastnej MR mamografie - Aktuálne porovnávanie údajov MR |  | ks | 2 | 0 | 0
Množina 4 - Služby pozáručného servisu - opcia | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CPSCT a CPSP) | Cena celkom v € bez DPH |  | Cena premennej vzorca
Poskytovanie služieb pozáručného servisu zariadení počítačovej tomografie) |  | mesiac | 144 | 0 | 0 |  | 0
Poskytovanie služieb pozáručného servisu príslušentva k zariadeniam počítačovej tomografie (uvedenýchv množine 2) |  | mesiac | 4896 | 0 | 0
Množina 5 - Úpravy existujúcich priestorov spojené s inštaláciou zariadení a transport CT do priestorov novej nemocnice a technologický projekt zariadení | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PIP) (PST) (PTP) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CIP) (CST) (CTP) | Cena celkom v € bez DPH |  | Cena premennej vzorca
Úkony vybudovania faradayovej klietky v priestore č. 1 |  | celok | 1 | 0 | 0 |  | 0
Úkony vybudovania faradayovej klietky v priestore č. 2 |  | celok | 1 | 0 | 0
Technologický projekt úkonov úkonov vybudovania faradayovej klietky v priestore č. 1 |  | ks | 1 | 0 | 0
Technologický projekt úkonov úkonov vybudovania faradayovej klietky v priestore č. 2 |  | ks | 1 | 0 | 0
Technologický projekt zariadenia magentickej rezonancie |  | ks | 2 | 0 | 0
Množina 6 - náhradné diely s osobitným režimom v rámci služieb pozáručného servisu zariadení počítačovej tomografie | Typové označenie (názov ponúknutého produktu ak relevantné - Výrobca, TYP, ŠÚKL kód) | Merná jednotka (MJ) | Maximálny počet MJ (PND) | NAVRHOVANÁ CENA MJ € bez DPH (CND) | Cena celkom v € bez DPH |  | Cena premennej vzorca
RF cievky a ich kabeláž |  | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0
Gradientné zosilovače |  | ks | 1 | 0 | 0
Kryo komponenty |  | ks | 1 | 0 | 0
Napájacie zdroje a elektronické súčiastky |  | ks | 1 | 0 | 0
Motory pacientskeho stola |  | ks | 1 | 0 | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU ZA PREDMET ZÁKAZKY BEZ DPH |  |  |  |  | 0
CELKOVÁ CENA SPOLU ZA PREDMET ZÁKAZKY S DPH |  |  |  |  | 0

## Hárok2
Zariadenie magnetickej rezonancie 1,5 T (vrátane akvizičnej stanice a základného softvéru)
Server pre paralelné vyhodnocovanie na 6 pracovných staniciach vrátane funkcionalít (pol. 133 technickej špecifikácie vrátane položiek 148 - 163)
Diagnostická stanica (pol. 135 technickej špecifikácie)
Diagnostický monitor (pol. 136 technickej špecifikácie)(ak je ponúknutý menší ako 30" potom 1 ks na účely tohto dokumentu predstavuje 2 monitory)
Kancelársky monitor popisnej stanice na pripojenie k NIS/RIS (pol. 144 technickej špecifikácie)
MR kompatibiliný monitor vitálnych funkcií s monitorom k sledovaniu, ktorý je vyvedený do ovládacej miestnosti
MR kompatibilná infúzna pumpa
Nemagnetický stôl pre imobilných ležiacich pacientov čakajúcich na vyšetrenie
Nemagnetický vozík pre uloženie cievok alebo nemagnetický úložný priestor pre uloženie cievok
Obojsmerné dorozumievacie akustické zariadenie medzi MR vyšetrovňou a miestnosťou ovládača
MR kompatibilný mobilný automatický injektor v MR vyšetrovni, 2 valcová piestová verzia s možnosťou % miešania NaCl a kontrastnej látky v rovnakom čase
Nemagnetický hasiaci prístroj
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie na zadnú stenu Faradayovej klietky
MR kompatibilná kamera do priestorov magnetickej rezonancie umiestnenej na prednú stenu alebo strop Faradayovej klietky
Obe MR kompatibilné kamery musia byť pripojené k min. 27" obrazovke v ovládacej miestnosti.
Polica na uloženie MR cievok
Vyšetrenie hlavy batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenie hlavy batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 4 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16 s dodaným pozicionérom na to určeným)
Vyšetrenie torza batoliat vo veku do 2 rokov pomocou dedikovanej pediatrickej cievky, prioritne dedikovanej na vyšetrenia torza batoliat, s počtom elementov v jednom FOV minimálne 4 (akceptuje sa aj riešenie využitím flexibilnej cievky s počtom elementov v jednom FOV minimálne 16)
Onkologické vyšetrenia - balík
Pediatrické vyšetrenia - balík
Určenie rozmeru stenóz - balík pre 6 simultánne pracujúcich užívateľov
SW pre onkologické vyšetrenia s možnosťou fúzie obrazov z iných modalít s podporou klasifikácie a sledovania pacienta podľa RECIST 1.0, 1.1 a WHO, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
SW balík pre vyhodnocovanie a analýzu pečene, meranie tuku, železa, ako aj generovanie máp relatívnej tuhosti pečene, elastogramu, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
SW pre vyhodnocovanie dynamiky absorbcie (Dynamic contrast enhancement) kontrastnej látky pre meranie a analýzu vaskulárnych lézií, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
SW pre analýzy a vyhodnocovanie prostaty, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
Neuro balík s možnosťou vyhodnotenia nameraných dát, (ASL, perfúzie, traktografie,...) v rozsahu požadovaných typov vyšetrení, balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
SW pre vyhodnocovanie MR neuroperfúzií min počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
SW pre vyhodnocovanie MR traktografií min. počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
SW pre vyhodnocovanie a analýzu pečene s možnosťou segmentácie a volumetrie min. počet licencií - balík 6 licencií pre simultánne pracujúcich užívateľov
Nástroje pre kontrastnú MR mamografiu - Korekcia elastického pohybu - Automatické odčítanie - Automatická synchronizácia súborov údajov 2D, 3D a 4D - Parametrická analýza dynamiky: wash-in, wash-out, typ krivky, miera zosilnenia, PEI - Súbor preddefinovaných rozložení vhodných na čítanie prsníkov na jednom alebo dvoch monitoroch - Automatický výpočet intuitívnych farebne kódovaných máp ako prekrytie anatómie - Analýza krivky na základe ROI, A pokiaľ vrátane dynamických rozložení, údajov korigovaných pohybom, meraní špecifických pre používateľa, výpočtu odčítania za chodu, ktoré spĺňajú: - početné rozloženia MR (napr. DWI, Kaiser a MPR) s komplexným súborom nástrojov na čítanie kontrastnej MR mamografie - Aktuálne porovnávanie údajov MR

## Hárok1 (hidden)
Zariadenie počítačovej tomografie - midrange (vrátane akvizičnej stanice a základného softvéru)
Popisná stanica (hardvér)
Softvér k popisnej stanici
CT fluoroskopia vrátane príslušenstva
Laserový alebo navigačný systém, pre podporu intervenčných zákrokov.
3-valcový injektor
Fixačné pomôcky pre polohovanie pacienta
Softvér pre 2D plánovanie a navádzanie ihly, pri in-plane perkutánnych intervenciách
Softvér pre 3D plánovanie a navádzanie ihly, pri všetkých druhoch perkutánnych intervenčných zákrokov s uhlom vpichu vo viacerých osiach
Softvér pre zobrazenie perfúzie mozgu
Softvérový balík na všeobecnú vaskulárnu analýzu
Softvér pre detekciu intrakraniálneho krvácania
CT pokročilá angiografia alebo ekvivalent - automatické vylúčenie kalcifikácie a stentov
Softvérový balík pre vizualizáciu prekrvenia jednotlivých orgánov
Softvérový balík pre multimodálne prezeranie na zobrazenie súborov údajov CT a MRI
CT spektrálne vyšetrenia
Softvér pre hodnotenie telových objemových perfúzií
Softvér pre kvantitatívnu charakterizáciu tukového tkaniva v pečeni s vyhodnotením v celom objeme pečene
CT kolonoskopia
CT bronchoskopia
Onkologický softvér s min. funcionalitami:
Softvér pre automatické vyhodnotenie ASPECT skóre
DSA – odstránenie kostných štruktúr z CTA snímok pre zobrazenie mozgových ciev bez prekážok
Automatická detekcia a označenie oklúzií veľkých ciev (LVO) na urýchlenie triáže a podporu rýchlej diagnostiky pri cievnych mozgových príhodách
Softvér pre hodnotenie pečene s min. funkcionalitami: