Opis predmetu zákazky – Opis rozsahu servisných prác

Zariadenia alebo prístroje (platí pre všetky časti)

V priloženom súbore štruktúrovaná cenová ponuka je uvedený názov zariadenia alebo prístroja. Pod názvom je uvedený link na technickú dokumentáciu zariadenia alebo prístroja podľa, ktorej môže dodávateľ identifikovať pre aký prístroj je požadovaný servis.

Servisná prehliadka

Zariadenie je funkčné, servis zahŕňa:

Rozobratie, vyčistenie, nastavenie, overenie funkčnosti, meranie prevádzkových parametrov, zloženie a iné činnosti v závislosti od druhu prístroja.

Vystavenie servisného listu:

Uviesť:

údaje o dodávateľovi servisu

údaje o servisovanom prístroji alebo zariadení

miesto a čas servisu

rozsah prác

zhodnotenie stavu funkčnosti prístroja alebo zariadenia

identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí

návrh riešenia odstránenia nedostatkov

podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal

podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal

Servisná prehliadka

Zariadenie je nefunkčné, servis zahŕňa:

Rozobratie, zistenie poruchy, určenie druhov a množstva náhradných dielov, potenciálne odstránenie poruchy pokiaľ nie je potrebná výmena poškodených dielov, vyčistenie, nastavenie, overenie funkčnosti, meranie prevádzkových parametrov, zloženie a iné činnosti v závislosti od druhu prístroja.

Vystavenie protokolu:

Uviesť:

údaje o dodávateľovi servisu

údaje o servisovanom prístroji alebo zariadení

miesto a čas servisu

rozsah prác

zhodnotenie stavu funkčnosti prístroja alebo zariadenia

identifikácia poškodených alebo čiastočne poškodených častí, určenie rozsahu a množstva náhradných dielov a postup opravy a jej rozsah

návrh riešenia odstránenia nedostatkov

technické údaje náhradných dielov a opis poruchy v rozsahu tak, aby bolo možne na základe nich obstarať dodávateľa opravy.

podpisová doložka technika, ktorý prácu vykonal

podpisová doložka pracovníka, ktorý za odberateľa prácu prevzal

Informácie k vyplneniu štruktúrovaného rozpočtu ceny:

Do ceny servisnej prehliadky je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené zo servisom. Napríklad náklady na dopravu technika, cestovné náhrady, spotrebný materiál, pravidelne meniace sa súčiastky ako tesnenia, prašnice, segmenty podávačov, spony a podobne, clo, kurzový prepočet, atď. Výslednú cenu za servis bez DPH uveďte do kolónky vyznačenej zelenou farbou v štruktúrovanej cenovej ponuke, ktorá tvorí prílohu tohto opisu samostatne ku každému prístroju alebo zariadeniu.

V cene pre ďalší rok zohľadnite infláciu, stúpajúce alebo klesajúce náklady spojené s ponúkaným servisom.