Príloha č. 1A – Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Šterusy 199, 922 03 Šterusy |
| IČO: | 00207934 |
| Názov projektu a kód ŽoNFP | Rozšírenie skladovacích kapacít mlieka |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | Ing. Jozef Puvák +421905455003, pvodkocin199@gmail.com |

| Názov zákazky | Rozšírenie skladovacích kapacít mlieka |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |

Zákazka:  Vertikálne silo s objemom 25 000 litrov

| Technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- | --- |
| Vertikálne silo s objemom 25 000 litrov s priamym chladením, 3 platne výparníka | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Ovládací automat chladenia a sanitácie | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Chladiace kompresorové jednotky, minimálny spoločný výkon 45 kW | 3ks | spĺňa/nespĺňa |
| Servisný rebrík | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Oplach výpustného ventilu | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Tlakový snímač pre indikáciu množstva mlieka v sile (1%odchýľka) | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Inštalačný materiál | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Vzorkovací ventil na odber vzoriek | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Inline prietoková špirála na ohrev sanitačnej vody 9kw | 1ks | spĺňa/nespĺňa |
| Zvukovo-svetelný alarm | 1ks |  |
| Doprava |  | spĺňa/nespĺňa |
| Montáž |  | spĺňa/nespĺňa |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota s DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: