31.3.2026, 18:30 – po telefonáte s p. Lexom

- Vyznačené červenou farbou riadok

1.8.04 - HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA NA CHOBÁCH ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA A V KNIŽNICI / BEŽNÝ METER

- Zmena počtu STOJANY NA BICYKLE z 15 na 12

1.6.08 - STOJANY NA BICYKLE, správny počet je 12

1.4.2026, 18:04 – po telefonáte s p. Tkáčom

- Opravené počty nasledovných prvkov:

4.1.03 - Umývadlová stojanková batéria, kovový výpust, ramienko 107 mm, páková: z 65 na 79, správny počet je 79

4.1.04 - Miestošetriaci sifón pre skriňovú variantu MIO N: z 39 na 65, správny počet je 65

4.1.05 - UMÝVADIELKO DO MIESTNOSTI WC: z 10 na 11, správny počet je 11

4.1.06 - SIFÓN PRE UMÝVADELKO: z 16 na 17, správny počet je 17

4.1.07 - Umývadlový výpust Click-Clack: z 81 na 82, správny počet je 82

4.1.10 - Nástenná batéria s ramienkom 210 mm pre výlevku: z 10 na 11, správny počet je 11

4.2.02 - WC DOSKA S POKLOPOM, NEREZ ÚCHYTKY: z 59 na 63, správny počet je 63

4.2.03 - OVLÁDACIE TLAČIDLO WC: z 59 na 63, správny počet je 63

4.3.03 - SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB: z 40 na 41, správny počet je 41

7.4.2026, 15:36 – po telefonáte s p. Lexom

- Opravené počty nasledovných prvkov:

5.1.01	- DLAŽBA 60x60cm v ZÁZEMIACH, z 730 m2 na 839,31 m2. Správne množstvo je 839,31 m2

5.1.02	- DLAŽBA 60x60cm V ŠTUDENTSKOM DOMOVE: kúpelňa, wc, z 836,14 m2 na 516,41 m2. Správne množstvo je 516,41 m2

5.1.03	- DLAŽBA 120x120cm V ŠTUDENTSKOM DOMOVE, z 220,38 m2 na 327,68 m2. Správne množstvo je 327,68 m2

5.1.04	- DLAŽBA NA TERČOCH 60x60 - LODŽIE ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA, z 724,75 m2 na 549,2 m2. Správne množstvo je 549,2 m2

5.1.05	- DLAŽBA 120x120cm V KNIŽNICI, z 255,85 m2 na 363,84 m2. Správne množstvo je 363,84 m2

5.1.06	- DLAŽBA 120x120cm V ŠTUDENTSKOM DOMOVE - prvé a posledné stupne schodov, z 8,42 m2 na 15,24 m2. Správne množstvo je 15,24 m2

5.1.07	- DLAŽBA 60x60cm v ZÁZEMIACH - prvé a posledné stupne schodov, z 26,85 m2 na 16,7 m2. Správne množstvo je 16,7 m2

5.1.08	- DLAŽBA 120x120cm V KNIŽNICI - prvé a posledné stupne schodov, z 255,85 m2 na 11,18 m2. Správne množstvo je 11,18 m2

5.1.09	- DLAŽBA 60x60cm V KNIŽNICI V TOALETÁCH NA PRÍZEMÍ, z 235,79 m2 na 293,62 m2. Správne množstvo je 293,62 m2

5.1.10	- Ukončovacie rohové L profily v prípade gresových obkladov, Nová položka, nové množstvo: 339 m

5.1.11	- DLAŽBA 60x60cm V ŠTUDENTSKOM DOMOVE: kúpelňa, wc, z 510,05 m2 na 750,99 m2. Správne množstvo je 750,99 m2

5.3.02	Vinyl v izbách: steny a kuchynské zásteny, z 1 345,70 m2 na 1366,14 m2. Správne množstvo je 1366,14 m2

5.3.02B	Vinyl v izbách: podlahy a sokle, z 1 763,62 m2 na 1831,73 m2. Správne množstvo je 1831,73 m2

5.3.03	VINYL NA PODLAHE CHODIEB ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA	, z 230,38 m2 na 318,47 m2. Správne množstvo je 318,47 m2

5.6.06	ČISTIACA ZÓNA V INTERIÉRI – doplnené rozmery do poznámky (podľa položiek dokumentácie realizácie stavby)

5.6.07	ČISTIACA ZÓNA V EXTERIÉRI – doplnené rozmery do poznámky (podľa položiek dokumentácie realizácie stavby)

5.7.01	AKRYLÁTOVÁ ODOLNÁ MAĽBA STIEN NA CHODBÁCH ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA, z 182,00 m2 na 629,67 m2 . Správne množstvo je 629,67 m2

5.7.03	AKRYLÁTOVÁ ODOLNÁ MAĽBA STIEN NA CHODBÁCH A V ŠTUDOVNIACH ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA, z 120,00 m2 na 558,38 m2. Správne množstvo je 558,38 m2

- Opravené výkresy:

A-1.6.10 – Upresnenie miesta kúpelní typu 6. na 4.np.

A-1.6.13 – Zmena gresovej dlažby a obkladu v miestnosti 1.1.00.05 Wc imobilný: z 5.1.02 - 60x60 cm (ref. Prod.: Casalgrande Padana, Pietre di Paragone) na 5.1.03 - 120x120 cm (ref.prod.: Keope Heritage pearl)

A-1.6.19 – Zmena gresovej dlažby a sokle v miestnostiach 1.2.40.02 a 1.2.40.03 Sklady mobiliáru: z z 5.1.02 - 60x60 cm (ref. Prod.: Casalgrande Padana, Pietre di Paragone) na 5.1.01 - 60x60 cm dlažba pre zázemie (ref. Prod.: La Fenice Amazing Avorio)

A-1.6.22 – Zmena gresovej dlažby a sokle v miestnosti 1.0.90.02 Elektrorozvodňa z 5.1.01 (gresová dlažba v zázemiach) na 5.3.05. (vodivý vinyl v elektrorozvodni a v serverovni)

Oprava v legende miestností v povrchových úpravách stien: z položiek 5.8.01-5.8.04 na položky 5.7.01-5.7.04

10.4.2026, 14:38 – zosúladený VV interiéru s VV od p. Tkáča

- Opravené počty nasledovných prvkov:

1.8.04	- HLINÍKOVÁ SOKLOVÁ LIŠTA NA CHOBÁCH ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA A V KNIŽNICI / BEŽNÝ METER z 785 m na 480,97 m. Správne množstvo je 480,97 m.

3.1.03	STROPNÉ SVIETIDLO  zo 197 ks na 5 ks. Správny počet e 5 ks.

3.1.04	ZÁVESNÉ SVIETIDLO NOLI PRI LAMELOVOM PODHĽADE z 207 ks na 197 ks. Správny počet je 197 ks.

3.3.01 -	LED PÁS V KUCHYNI - ZAFRÉZOVANÝ V KUCHYNSKEJ ZOSTAVE č.1 a č.2, Číslo položky: 1.4.01, 1.4.02 z 2 ks na 16 ks. Správny počet je 16 ks.

3.3.02 -	LED PÁS V KUCHYNI - ZAFRÉZOVANÝ V KUCHYNSKEJ ZOSTAVE č.3, Číslo položky: 1.4.03 z 1 ks na 10 ks. Správny počet je 10 ks.

3.3.06 -	LED PÁS V KUCHYNI - ZAFRÉZOVANÝ V KUCHYNSKEJ ZOSTAVE č.7, 8, 9, 10. Číslo položky: 1.4.07, 1.4.08, 1.4.09, 1.4.10 z 1 ks na 8 ks. Správny počet je 8 ks.

3.3.07 -	LED PÁS V KUCHYNI - ZAFRÉZOVANÝ V KUCHYNSKEJ ZOSTAVE č.8, Číslo položky: 1.4.08 z 1 ks na 2 ks. Správny počet je 2 ks.

3.3.08 -	LED PÁS V KUCHYNI - ZAFRÉZOVANÝ V KUCHYNSKEJ ZOSTAVE č.11, Číslo položky: 1.4.11 z 1 ks na 3 ks. Správny počet je 3 ks.

Nasledovné položky boli pričlenené (označené červenou vo výkaze výmer) k rozpočtu stavby: 3.1.18, 3.1.18B, 3.1.18C, 3.2.05, 3.5.12

5.1.01	- DLAŽBA 60x60cm v ZÁZEMIACH, z 839,31 m2 na 865 m2. Správne množstvo je 865 m2

5.1.03	- DLAŽBA 120x120cm V ŠTUDENTSKOM DOMOVE, z 327,68 m2 na 325,56 m2. Správne množstvo je 325,56 m2

5.1.04 - DLAŽBA NA TERČOCH 60x60 - LODŽIE ŠTUDENTSKÉHO DOMOVA, z 549,2 m2 na 431,46 m2. Správne množstvo je 431,46 m2

5.1.04b - DLAŽBA 100x100 – PRED HLAVNÝMI VSTUPMI – nová položka

- Opravené výkresy

A-1.6.18 – zmena dlažby v miestnosti skladu pri hlavnom vchode (1.1.00.03) z 5.1.03 na 5.1.01.

A-3.1 – doplnený kladačský plán exteriérovej časti hlavných vchodov

Oprava v legende miestností v povrchových úpravách podláh: položka 5.1.04 rozobratá na položky 5.1.04 a 5.1.04b.

Oprava v legende miestností v študentskom domove v časti dlažieb kúpeľní a toaletov z 5.1.02 na 5.1.11. Správna farba dlažby je 5.1.11.