Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Technologické zariadenia do mäsovýroby |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | VAGRICOL & Co., s.r.o., Kúty 1459/20 Nemšová 914 41, IČO: 34148879 Tel.: +421905820660 / mail: gazdovstvo@uhliska.sk |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Chladenie priestorov mäsovýroby – miestnosť č. 1 |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Vonkajšia jednotka Q=13,4/15 kW; 400 V – 1ks |
| 2. | Kazetová klimatizácia – 2 ks |
| 3. | Refnet – 1 ks |
| 4. | Cu potrubie Ø10/16 mm, vr. Izolácie – 25 bm |
| 5. | Komunikačný a ovládací kábel – 35 m |
| 6. | Potrubie na odvod kondenzu – 12 bm |
| 7. | Konzola, vr. Silenblokov – 1 kpl |
| 8. | Montážny materiál |
| 9. | Doprava |
| - Stroj / zariadenie: Chladenie priestorov mäsovýroby – miestnosť č. 2 |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Vonkajšia jednotka Q=7,1/7,16 kW; 230 V – 1ks |
| 2. | Podstropná klimatizácia, nerezová vr. lapačov tuku – 1 ks |
| 3. | Cu potrubie Ø10/16 mm, vr. Izolácie – 10 bm |
| 4. | Komunikačný a ovládací kábel – 10 m |
| 5. | Potrubie na odvod kondenzu – 6 bm |
| 6. | Konzola, vr. silenblokov – 1 kpl |
| 7. | Montážny materiál |
| 8. | Doprava |
| - Stroj / zariadenie: Mraziarensky box 1 ks s regálovou zostavou |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | Vonkjaší rozmer MB : 2,25 x 3,00 x 2,30 m Vnútorný rozmer MB: 2,05 x 2,80 x 2,08 m Objem MB: cca 12,00 , izolácia podlahy min. 100mm so zvýšenou nosnosťou, podlaha protišmyková, pretlaková klapka |
| 2. | Mraziarenske PUR panely - izolačný panel s PUR penou -hrúbka panelu min. 100 mm, šírka panelu min. 1120 mm, váha panelu – max. 12,60 kg/m2, tepelný prestup – min. U=0,192 W/m2K, lakovaný pozinkovaný plech min. 0,5/0,5mm, farba obojstranne RAL 9010 biela, min. 25μ, hygienický certifikát na povrchovú úpravu, ktorá je vhodná na styk s potravinami |
| 3. | Mraziarenske jednokrídlové otočné dvere - rozmer 900 x 2000 mm, hrúbka dverného krídla min.90 mm, výplň – izolačná PUR pena, povrch – lakovaný plech, farba RAL 9010, rám dverného krídla – hliník, plastová zárubňa s kovovou výstužou, nerezové lištovanie, bezpečnostný zámok s vložkou, podvihovacie pánty, ohrev zárubne a prahu, hygienický certifikát na povrchovú úpravu, ktorá je vhodná na styk s potravinami |
| 4. | Mraziarenske zariadenie splitové prevedenie/-200C/ - chladiaci výkon min. 1,65kW/-20°C/+32°C, príkon chladenie 1,54kW, príkon odmrazovanie 1,35kW, napájanie 400V/3N/50Hz, chladivo R452A, hermetický kompresor s ochranou, elektrické odmrazovanie, silová časť pre výparník umiestnená v kondenzačnej jednotke, ovládacia elektronika umiestnená pri vstupe do boxu, 2 vrtuľový výparník Ø254mm s ohrevom ventilátorov pri odtápaní, LED odvetlenie boxu , kondnezačná jednotka kompletne zatvorená , prispôsobená na umiestenie v exteriéri, ohrev kompresora, regulátor ventilátora na kondenzačnej jednotke, znížená hlučnosť , Vzdialenosť inštalácie min. 20m, Cu a elektrické rozvody vedené po povrchu , zakrytované v PVC žľaboch |
| 5. | Regálová zostava - regálové diely z ľahkého eloxovaného hliníka, police z plastu s trvalým antibakteriálnym povrchom, nožičky regálov – nastaviteľné, Nosnosť regálu 300 až 600 kg. Rozmery: dĺžka regálu - zadná stena 2750 mm , ľavá stena 1469 mm, pravá stená 1469 mm; výška regálu – 1900 mm; hĺbka regálu – 500 mm |
| 6. | Montáž certifikovanou firmou, nutnosť certifikátu o odbornej spôsobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi Kat. I Technická inšpekcia oprávnenie Ai, Bi |
| 7. | Dopravné náklady na materiál a montáž |
| - Stroj / zariadenie: Pultová váha s tlačiarňou a displejom 1 ks |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | - veľkosť displeja - 12,1" TFT displej s PCAP dotykom (kapacitný |
| 2. | - rozhranie - 1 x RJ12 WLAN 1 x USB 3.0 Typ-A (Superspeed) 2 x USB 2.0 (Highspeed) |
| 3. | - pamäť - 32 GB eMMC |
| 4. | - tlačiareň - 2" receipt-/ linerless printer, 2" receipt-/ label printer |
| 5. | - rozsah hmotnosti do 6 kg |
| 6. | - dodanie so SW na vytváranie a úpravu vzhľadu etikiet |
| 7. | - moznost použitia nekonečnej etikety |
| 8. | - správa dát pre metrologické úkony |
| - Stroj / zariadenie: Horizontálny kuter 25 l pre mäsovýrobu 1 ks |  |
| p.č. | Položka, parameter |
| 1. | - kapacita nádoby: 25 litrov (cca 11 kg surovín) |
| 2. | - otáčky nožov: plynule regulovateľné od 1 000 do 2 000 r/min), počet nožov: 4 ks |
| 3. | - materiál: nerezová oceľ |
| 4. | - tlačiareň - 2" receipt-/ linerless printer, 2" receipt-/ label printer |
| 5. | - tichá prevádzka, protišmykové nôžky pre stabilitu |
| - Stroj / zariadenie: Elektrická plnička klobás 15 l 1 ks |  |
| 1. | - materiál – nehrdzavejúca oceľ |
| 2. | - lisovacia doska so silikónovým tesnením |
| 3. | - objem náplne – 15 l |
| 4. | - min. 4 veľkosti plniacej trubice : priemer 16, 22, 32 a 38 mm |
| 5. | - núdzový spínač pre štart a stop |
| 6. | - nožný pedál na ovládanie nohou |
| 7. | - 10 rýchlostí plnenia |
| - Stroj / zariadenie: Komora na zretie mäsa 1 ks |  |
| 1. | - kapacita 100 kg mäsa na vyzrievanie |
| 2. | - nerezová tyč na vešanie |
| 3. | - izolačné sklo dverí s UV ochranou |
| 4. | - teplotný rozsah od 0 C do 25 C |
| 5. | - úžitkový objem min. 430 l |
| 6. | - LED osvetlenie |
| 7. | - automatické rozmrazovanie |
| 8. | - elektronický regulátor vlhkosti |
| 9. | - uzamykateľné dvere |
| - Stroj / zariadenie: Konvektomat – elektrický 1 ks |  |
| 1. | - rozmer: 933 x 821 x 1046 mm (šxhxv) |
| 2. | - kapacita: 11 x GN1/1 |
| 3. | - tvorba pary: nástrekom s tepelným výmenníkom, trojité sklo pre úsporu energie, predohrev komory, rýchle schladenie komory, ručná sprcha |
| 4. | - ovládanie: elektronické programovateľné, menu v slovenskom jazyku, obľúbené programy |
| 5. | - funkcie: horúci vzduch 30-300°C, varenie v pare 30–130°C, Sous-vide program, sušenie, sterilizácia, konfitovanie, údenie, nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Chladenie priestorov mäsovýroby – miestnosť č. 1 |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Chladenie priestorov mäsovýroby – miestnosť č. 2 |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Mraziarensky box |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Pultová váha s tlačiarňou a displejom |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Horizontálny kuter 25 l pre mäsovýrobu |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Elektrická plnička klobás 15 l |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Komora na zretie mäsa |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| - Konvektomat - elektrický |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |