## vstupné údaje
P.č. | PZ | Názov odberu | Adresa | EIC kód | Istič/RK | Počet fáz | Napäťová úroveň | Typ merania | Druh TDO | Distribučná sadzba | Odhad ročnej spotreby EE kWh/rok |  | Odhad ročnej spotreby EE kWh/obdobie od 1.1.2022 - 31.12.2022
[5 empty] | A/kW |  | VVN/VN/NN | A/B/C |  | na odbernom mieste | VT/JT | NT | VT/JT | NT
1 | ČOV | ČOV Dechtice | Dechtice 575, 919 53 Dechtice | 24ZZS8227900000A | 250 | 3 | NN | A | TDO1 | C3 | 272000 |  | 280000
2 | ČOV | ČOV Krakovany | Strážovská 1, 922 02 Krakovany | 24ZZS8244310000F | 200 | 3 | NN | A | TDO1 | C3 | 165000 | 176000 | 175000 | 175000
3 | ČOV | ČOV Zeleneč | Loka odpočívadlo 9502 Zeleneč | 24ZZS6021778000W | 800 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 2300000 | 2400000 | 2550000 | 2650000
4 | ČOV | ČOV Piešťany | Rekrečná 2, 922 01 Piešťany | 24ZZS8209580000T | 300 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 840000 | 860000 | 850000 | 950000
5 | ČOV | ČOV Madunice | Vážska 1, 922 42 Madunice | 24ZZS6083993000Z | 80 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 75000 |  | 75000
6 | ČOV | ČOV Leopoldov | Šulekovská 11, 920 41 Leopoldov | 24ZZS2079739000N | 250 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 270000 |  | 270000
7 | GR | GR Priemyselná | Priemyselná 10/V, 921 79 Piešťany | 24ZZS8202510000G | 100 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 70000 | 42000 | 130000 | 70000
8 | GR | Chata Dobrá voda | LOKA RS Podmariáš 15, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS2025632000V | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 200 |  | 200
9 | GR | Chata Výtoky | LOKA Výtoky 51/8051, 922 21 Hubiná | 24ZZS2080393000Y | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 600 |  | 600
10 | GR | Trnava dielňa garaže | Zelenečská 12, 917 02 Trnava | 24ZZS2013154000W | 37 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 13500 |  | 13500
11 | GR | Trnava NP | Zelenečská 23, 917 02 Trnava | 24ZZS20131520005 | 21 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 200 |  | 200
12 | GR | Trnava NP byt | Zelenečská 23, 917 02 Trnava | 24ZZS2022928000A | 15 | 1 | NN | C | TDO1 | C2 | 20 |  | 20
13 | GR | Trnava PZ + kotolňa | Zelenečská 12, 917 02 Trnava | 24ZZS20131530000 | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 12000 |  | 12000
14 | K-PN | Banka KPS 1 (Topolčianska) | CES Topolčianska 3, 921 01 Banka | 24ZZS6051606000R | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 32000 |  | 32000
15 | K-PN | Banka KPS 2 (Domonikova) | Dominikova promenáda 10, 921 01 Bamka | 24ZZS6106592000W | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 50000 |  | 50000
16 | K-PN | Banka KPS 3 (Odborárska) | Odborárska 2, 921 01 Banka | 24ZZS7049586000V | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
17 | K-PN | Červeník KPS 1 (Mierová) | Mierová 32/VZ, 920 42 Červeník | 24ZZS7102138000D | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 5700 |  | 5700
18 | K-PN | Červeník KPS 2 (Jilemnického) | Jilemnického 36/VE, 920 42 Červeník | 24ZZS7102140000A | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3750 |  | 3750
19 | K-PN | Červeník KPS 3 (Sládkovičova) | Sládkovičova 19/VE, 920 42 Červeník | 24ZZS71021480007 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 700 |  | 700
20 | K-PN | Červeník KPS 4 (Bernolákova) | Bernolákova 30/BL, 920 42 Červeník | 24ZZS7102156000B | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2050 |  | 2050
21 | K-PN | Červeník KPS 5 (Mlynská) | Mlynská 18/BL, 920 42 Červeník | 24ZZS7102164000F | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1900 |  | 1900
22 | K-PN | Červeník KPS 6 (Hollého 37) | Hollého 37/OP, 920 42 Červeník | 24ZZS7104177000F | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
23 | K-PN | Červeník KPS 7 (Kollárova 1) | Kollárova 1/OP, 920 42 Červeník | 24ZZS7104178000A | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 900 |  | 900
24 | K-PN | Červeník KPS 8 (Družstevná 11) | Družstevná 11/OP, 920 42 Červeník | 24ZZS7104174000U | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 550 |  | 550
25 | K-PN | Kocúrice KPS 1 (Dudvážska 29) | Dudvážska 29, 921 01 Piešťany | 24ZZS7051882000B | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
26 | K-PN | Kocúrice KPS 2 (Družobná 58) | Družobná 58, 921 01 Piešťany | 24ZZS7051853000O | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 400 |  | 400
27 | K-PN | Kocúrice KPS H (Dudvážska 5) | Dudvážska 5, 921 01 Piešťany | 24ZZS7049662000J | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 6000 |  | 6000
28 | K-PN | Krakovany KPS 1 | Južná 57, 922 02 Krakovany | 24ZZS6114724000K | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 700 |  | 700
29 | K-PN | Leopoldov KPS 1 (Hlohovská) | CES Hlohovská 25, 920 41 Leopoldov | 24ZZS2079712000X | 160 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 19200 |  | 19200
30 | K-PN | Leopoldov KPS 10 (Kukučínova) | Kukučínova 700/OP, 920 41 Leopoldov | 24ZZS71101080001 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
31 | K-PN | Leopoldov KPS 2 (Sládkovičova) | Sládkovičova 1, 920 41 Leopoldov | 24ZZS60006920009 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4300 |  | 4300
32 | K-PN | Leopoldov KPS 3 (Holubyho) | Holubyho 2/BL, 920 41 Leopoldov | 24ZZS7030339000U | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3400 |  | 3400
33 | K-PN | Leopoldov KPS 4 (Gucmanova) | Gucmanova 674/VE, 920 41 Leopoldov | 24ZZS7101188000S | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1250 |  | 1250
34 | K-PN | Leopoldov KPS 5 (Rázusova) | Rázusova 5/BL, 920 41 Leopoldov | 24ZZS7110106000B | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 600 |  | 600
35 | K-PN | Leopoldov KPS 6 (Hviezd. 28) | Hviezdoslavova 28/OP, 920 41 Leopoldov | 24ZZS7106959000J | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2900 |  | 2900
36 | K-PN | Leopoldov KPS 7 (Hviezd. 42) | Hviezdoslavova 42/OP, 920 41 Leopoldov | 24ZZS7106961000G | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2400 |  | 2400
37 | K-PN | Leopoldov KPS 8 (Dlhá) | Dlhá 39/PRI, 920 41 Leopoldov | 24ZZS71069630006 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1250 |  | 1250
38 | K-PN | Leopoldov KPS 9 (Jilemnického) | Jilemnického 21/OP, 920 41 Leopoldov | 24ZZS7104968000Y | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1250 |  | 1250
39 | K-PN | Madunice KPS 1 (Vážska 1) | Vážska 1, 922 42 Madunice | 24ZZS6084256000B | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 8500 |  | 8500
40 | K-PN | Madunice KPS 2 (Štefánikova 29) | M.R.Štefánika 29, 922 42 Madunice | 24ZZS6090840000S | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2600 |  | 2600
41 | K-PN | Madunice KPS 3 (Školská 1) | Školská 1/BL, 922 42 Madunice | 24ZZS7027265000T | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4000 |  | 4000
42 | K-PN | Madunice KPS 4 (Veľká 39) | Veľká 39, 922 42 Madunice | 24ZZS7030326000E | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1150 |  | 1150
43 | K-PN | Madunice KPS 5 (Vážska 1VE) | Vážska 1/VE, 922 42 Madunice | 24ZZS7044701000J | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
44 | K-PN | Madunice KPS 6 (Vážska 39) | Vážska 69, 922 42 Madunice | 24ZZS7044702000E | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
45 | K-PN | Moravany KPS 1 (Podhorská 472) | Podhorská 472, 922 21 Moravany | 24ZZS7049594000Z | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 800 |  | 800
46 | K-PN | Moravany KPS 2 (Lúčna 491) | Lúčna 491, 922 21 Moravany | 24ZZS7049588000L | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 400 |  | 400
47 | K-PN | Moravany KPS 3 (Jarná 327) | Jarná 327, 922 21 Moravany | 24ZZS7049591000D | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1250 |  | 1250
48 | K-PN | Moravany KPS 4 (Jarná 256) | Jarná 256, 922 21 Moravany | 24ZZS70501530007 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 7000 |  | 7000
49 | K-PN | Moravany KPS 5 (Pálenícka 621) | Pálenícka 621, 922 21 Moravany | 24ZZS70495920008 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
50 | K-PN | Moravany KPS 6 (Radová 86) | Radová 86, 922 21 Moravany | 24ZZS7050160000G | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 350 |  | 350
51 | K-PN | Moravany KPS 7 (Vážska 1734) | Vážska 1734, 922 21 Moravany | 24ZZS4000042542U | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
52 | K-PN | Ostrov KPS 1 (č.110) | Ostrov 110, 922 01 Ostrov | 24ZZS7050283000J | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4000 |  | 4000
53 | K-PN | Ostrov KPS 2 (č.199) | Ostrov 199, 922 01 Ostrov | 24ZZS7050279000W | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2500 |  | 2500
54 | K-PN | Ostrov KPS 3 (č.257) | Ostrov 257, 922 01 Ostrov | 24ZZS70502860004 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
55 | K-PN | Ostrov KPS 4 (Malé Orvište 43) | Malé Orvište 43, 922 01 Ostrov | 24ZZS70502940008 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1300 |  | 1300
56 | K-PN | Ostrov KPS 5 (Malé Orvište 28) | Malé Orvište 28, 922 01 Ostrov | 24ZZS7050293000D | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
57 | K-PN | Ostrov KPS 6 (Malé Orvište 226) | Malé Orvište 226, 922 01 Ostrov | 24ZZS7050291000N | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 550 |  | 550
58 | K-PN | Ostrov KPS H (Malé Orvište 70) | Malé Orvište 70, 922 01 Ostrov | 24ZZS7050296000Z | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4800 |  | 4800
59 | K-PN | Očkov KPS 1 (kultúrny dom) | Očkov 46, 916 22 Očkov | 24ZZS4000115069Q | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
60 | K-PN | Očkov KPS 2 (zlatníctvo) | Očkov 71, 916 22 Očkov | 24ZZS40001150704 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
61 | K-PN | Očkov KPS 3 (štadión) | Očkov 198, 916 22 Očkov | 24ZZS40001150801 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
62 | K-PN | Očkov KPS 4 (pole) | Očkov 130, 916 22 Očkov | 24ZZS4000123663I | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
63 | K-PN | Piešťany KPS 4 (Bodona) | Tematínska 3, 921 01 Piešťany | 24ZZS7025012000U | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
64 | K-PN | Piešťany KPS B (Teplická) | Teplická 132, 921 01 Piešťany | 24ZZS7042828000I | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
65 | K-PN | Piešťany KPS H (Heinola) | Helsinská 104, 921 01 Piešťany | 24ZZS6116270000T | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
66 | K-PN | Piešťany KPS T (Tesla) | Vrbovská 21, 921 01 Piešťany | 24ZZS2000909000E | 80 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 13700 |  | 13700
67 | K-PN | Podolie KPS 1 (pole) | Podolie 288, 916 22 Podolie | 24ZZS4000115084U | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
68 | K-PN | Podolie KPS 2 (Coop) | Podolie 233, 916 22 Podolie | 24ZZS4000115065Y | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
69 | K-PN | Podolie KPS 3 (potraviny) | Podolie 513, 916 22 Podolie | 24ZZS4000115087O | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
70 | K-PN | Podolie KPS 4 (PD) | Podolie 840, 916 22 Podolie | 24ZZS4000115089K | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
71 | K-PN | Podolie KPS 5 (Mlyn) | Podolie 110, 916 22 Podolie | 24ZZS4000115066W | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
72 | K-PN | Veľké Orvište KPS 1 (č.33) | Veľké Orvište 33, 922 01 Veľké Orvište | 24ZZS70518490000 | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3100 |  | 3100
73 | K-PN | Veľké Orvište KPS 2 (č.78) | Veľké Orvište 78, 922 01 Veľké Orvište | 24ZZS7051851000Y | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 600 |  | 600
74 | K-PN | Veľké Orvište KPS 3 (č. 525) | Veľké Orvište 525/147, 922 01 Veľké Orvište | 24ZZS4000072880T | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
75 | K-PN | Veľké Orvište KPS H (č.307) | Veľké Orvište 307, 922 01 Veľké Orvište | 24ZZS70518500002 | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3800 |  | 3800
76 | K-PN | Vrbové KPS 1 (Kopaničky) | Kopaničky 7, 922 03 Vrbové | 24ZZS7007123000E | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100 |  | 100
77 | K-PN | Vrbové KPS 2 (Vinohradnícka) | Vinohradnícka 44, 922 03 Vrbové | 24ZZS70331100003 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
78 | K-TT | Abrahám KPS A (Hlavná) | Abrahám 417, 925 45 Abrahám | 24ZZS70782060007 | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 70000 |  | 70000
79 | K-TT | Abrahám KPS AD (Malá) | Abrahám 64, 925 45 Abrahám | 24ZZS7051540000T | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1700 |  | 1700
80 | K-TT | Biely Kostol KPS 1 (Schmiding) | CES Rybná 39, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS7098601000N | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 28500 |  | 28500
81 | K-TT | Biely Kostol KPS 2 (Veľká) | CES Rybná 39, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS6094483000M | 80 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 31000 |  | 31000
82 | K-TT | Biely Kostol KPS 3 (Za ihrislom) | Športová 104, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS7037233000B | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4300 |  | 4300
83 | K-TT | Biely Kostol KPS 4 (Veľké pole-Parnas) | Potočná 2, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS7027734000H | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 7000 |  | 7000
84 | K-TT | Biely Kostol KPS 5 (Poľná) | Poľná 9, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS2000007982N | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 5600 |  | 5600
85 | K-TT | Biely Kostol KPS 6 (Jabloňová) | Jabloňová 321, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS4000056153F | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C4 | 150 |  | 150
86 | K-TT | Bohdanovce KPS 1 (Veľká-za potokom) | Bohdanovce 120, 919 09 Bohdanovce | 24ZZ6091151000L | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 17000 |  | 17000
87 | K-TT | Bohdanovce KPS 2 (Hlavná-pred potokom) | Bohdanovce 106, 919 09 Bohdanovce | 24ZZS70392890009 | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 16300 |  | 16300
88 | K-TT | Bohdanovce KPS 3 (Malá-tank) | Bohdanovce 325, 919 09 Bohdanovce | 24ZZS6091152000G | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 15000 |  | 15000
89 | K-TT | Bohdanovce KPS 4 (Tehelná-záhradkári) | Bohdanovce 381, 919 09 Bohdanovce | 24ZZS7086370000W | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 700 |  | 700
90 | K-TT | Bohdanovce KPS 5 (Pod orechom) | Bohdanovce 187 Op, 919 09 Bohdanovce | 24ZZS4000023243A | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
91 | K-TT | Boleráz KPS 1 (Hlavná) | Klčovany 262, 919 08 Boleráz | 24ZZS7040124000T | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 15000 |  | 15000
92 | K-TT | Boleráz KPS 2 (Malá-detské ihrisko) | Klčovany 359, 919 08 Boleráz | 24ZZS7080438000K | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 6700 |  | 6700
93 | K-TT | Boleráz KPS 4 (nová IBV) | Boleráz 3012/7, 918 08 Boleráz | 24ZZS40001031000 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
94 | K-TT | Brestovany KPS 5 (Bytovky) | CES Vodárenská 39/Za, 919 27 Brestovany | 24ZZS40000146126 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1950 |  | 1950
95 | K-TT | Brestovany KPS 6 (IBV) | Brestová 2, 919 27 Brestovany | 24ZZS7085024000Y | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 700 |  | 700
96 | K-TT | Brestovany KPS B (Orechová-za podjazdom) | CES Orechová 1, 919 27 Brestovany | 24ZZS7033034000F | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2700 |  | 2700
97 | K-TT | Brestovany KPS D3 (Za školou-Nivy) | CES NIVY 28, 919 27 Brestovany | 24ZZS7030080000T | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2300 |  | 2300
98 | K-TT | Brestovany KPS DO (Vinohradnícka-nadjazd) | Vinohradská 19, 919 27 Brestovany | 24ZZS70305260000 | 63 | 3 | NN | C | TDO1 | C3 | 500 |  | 500
99 | K-TT | Brestovany KPS H (Hlavná) | CES Hájska 3, 919 27 Brestovany | 24ZZS6107253000R | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 12000 |  | 12000
100 | K-TT | Brestovany KPS+MO (Malé Brestovany) | CES SNP 109, 919 27 Brestovany | 24ZZS6113905000L | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 450 |  | 450
101 | K-TT | Bučany KPS 1 (PD) | Bučany 494/OP, 919 28 Bučany | 24ZZS7030494000C | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2300 |  | 2300
102 | K-TT | Bučany KPS 2 (Pred potokom-starosta) | Bučany 635/OP, 919 28 Bučany | 24ZZS7030506000C | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1800 |  | 1800
103 | K-TT | Bučany KPS 3 (Za potokom-nová) | Bučany 547, 919 28 Bučany | 24ZZS40000510278 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 600 |  | 600
104 | K-TT | Bučany KPS 4 (Hlavná) | Bučany 650, 919 28 | 24ZZS6068837001Y | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 37500 |  | 37500
105 | K-TT | Bučany KPS 5 (Malá-mlyn) | Bučany 53, 919 28 Bučany | 24ZZS6106600000F | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
106 | K-TT | Bučany KPS 6 (Fančo-stanica) | Bučany 183/OP, 919 28 Bučany | 24ZZS7030493000H | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1100 |  | 1100
107 | K-TT | Cífer KPS A 11 (Mraziarne) | Severná 1, 919 43 Cífer | 24ZZS70796330005 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
108 | K-TT | Cífer KPS A 12 (Vojenský satelit) | Mlynská 52, 919 43 Cífer | 24ZZS7079305000Y | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4800 |  | 4800
109 | K-TT | Cífer KPS A 13 (Smer Jarná) | Mlynská 16, 919 43 Cífer | 24ZZS70793030007 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2300 |  | 2300
110 | K-TT | Cífer KPS B (Bouling) | Mozyesova 7, 919 43 Cífer | 24ZZS7079307000O | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 7000 |  | 7000
111 | K-TT | Cífer KPS C (Škola) | Čulenova 2, 919 43 Cífer | 24ZZS70793120006 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4500 |  | 4500
112 | K-TT | Cífer KPS Cífer (Hlavná) | Trnavská 23, 919 43 Cífer | 24ZZS7080292000S | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 29500 |  | 29500
113 | K-TT | Cífer KPS D (Jarná 49) | Jarná 49, 919 43 Cífer | 24ZZS7083296000L | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
114 | K-TT | Cífer KPS E (Pác) | Pác 59, 919 43 Cífer | 24ZZS7079309000E | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
115 | K-TT | Cífer KPS J (Jarná 42) | Jarná 42, 919 43 Cífer | 24ZZS7079302000C | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1600 |  | 1600
116 | K-TT | Dechtice KPS 2 (Štreka) | Dechtice 63, 919 53 Dechtice | 24ZZS60536520001 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3300 |  | 3300
117 | K-TT | Dobrá Voda KPS 1 (Hlavná) | Dobrá Voda 377, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS7076761000E | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 7800 |  | 7800
118 | K-TT | Dobrá Voda KPS 2 (Starosta) | Dobrá Voda 389, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS7076770000D | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 400 |  | 400
119 | K-TT | Dobrá Voda KPS 3 (Škola) | Dobrá Voda 64, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS70767620009 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 900 |  | 900
120 | K-TT | Dobrá Voda KPS 4 (Potok) | Dobrá Voda 194, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS7076767000L | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
121 | K-TT | Dobrá Voda MO | LOKA Kovovýroba 384, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS7079492000P | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
122 | K-TT | Dolná Krupá KPS 2 (Hlavná-dolina) | Podhájska 140, 919 65 Dolná Krupá | 24ZZS7078196000Y | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 21000 |  | 21000
123 | K-TT | Dolná Krupá KPS 4 (Mlyn) | Hlavná 244, 919 65 Dolná Krupá | 24ZZS70781860003 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
124 | K-TT | Dolná Krupá KPS 6 (Dolný Chríb-pod šklolou) | Dolný Chríb 54, 919 65 Dolná Krupá | 24ZZS7078189000P | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
125 | K-TT | Dolná Krupá KPS 7 (Jednota) | Hlavná 1, 919 65 Dolná Krupá | 24ZZS7078203000M | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 15500 |  | 15500
126 | K-TT | Dolné Lovčice KPS 1 (Hlavná) | CES SNP 1, 919 27 Dolné Lovčice | 24ZZS6052514000U | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 140000 |  | 140000
127 | K-TT | Dolné Lovčice KPS 3 (Mierová) | Mierová 38, 919 27, Dolné Lovčice | 24ZZS7060756000F | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
128 | K-TT | Dolné Lovčice KPS 4 (Ružová) | Ružová 11, 919 27, Dolné Lovčice | 24ZZS7060757000A | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
129 | K-TT | Dolné Lovčice KPS 6 (Obecný úrad) | Krížna 2 KCS, 127/1, 919 27 Dolné Lovčice | 24ZZS4000113784C | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
130 | K-TT | Dolné Lovčice KPS A (Malá-zákruta) | CES SNP 82, 919 27 Dolné Lovčice | 24ZZS61034780008 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2800 |  | 2800
131 | K-TT | Dolné Orešany KPS DO | Dolné Orešany 317/OP, 919 02 Dolné Orešany | 24ZZS7079493000K | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 16000 |  | 16000
132 | K-TT | Horné Orešany KPS 1 (Most) | Horné Orešany 263, 919 03 Horné Orešany | 24ZZS7080898000U | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2100 |  | 2100
133 | K-TT | Horné Orešany KPS 2 (Brod) | Horné Orešany 211, 919 03 Horné Orešany | 24ZZS7083260000W | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
134 | K-TT | Horné Orešany KPS 3 (Potok) | Horné Orešany 34, 919 03 Horné Orešany | 24ZZS7083270000Q | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
135 | K-TT | Horné Orešany KPS 4 (Pod horou) | Horné Orešany 493, 919 03 Horné Orešany | 24ZZS7080904000N | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 700 |  | 700
136 | K-TT | Horné Orešany KPS HO (Hlavná) | Horné Orešany 113, 919 03 Horné Orešany | 24ZZS70809000006 | 50 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 95000 |  | 95000
137 | K-TT | Hoste KPS 1 (Obecný úrad) | Hoste 38, 925 45 Hoste | 24ZZS7051542000J | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
138 | K-TT | Hoste KPS 3 (Ihrisko) | Hoste 29, 925 45 Hoste | 24ZZS7051541000O | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 300 |  | 300
139 | K-TT | Hoste KPS Hoste (Hlavná) | Hoste 140, 925 45 Hoste | 24ZZS7074033000D | 160 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100000 |  | 100000
140 | K-TT | Hrnčiarovce KPS 1 (Hlavná) | Mlynárska 2, 919 35 Hrnčiarovce | 24ZZS60669210007 | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 30500 |  | 30500
141 | K-TT | Hrnčiarovce KPS 2 (Malá) | Mlynárska 9, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 24ZZS6078837000R | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 6500 |  | 6500
142 | K-TT | Kátlovce KPS 1 (Hlavná) | Kátlovce 333, 919 55 Kátlovce | 24ZZS61353120001 | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 12500 |  | 12500
143 | K-TT | Kátlovce KPS 2 (Malá II) | Kátlovce 251, 919 55 Kátlovce | 24ZZS7002163000U | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
144 | K-TT | Kátlovce KPS 3 (Malá I) | Kátlovce 291, 919 55 Kátlovce | 24ZZS7049217000F | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 750 |  | 750
145 |  | Kátlovce KPS 4 (Na Nižnú) | Kátlovce 194/3/261, 919 55 Kátlovce | 24ZZS40000869443 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4000 |  | 4000
146 | K-TT | Košolná KPS K | Košolná 109, 919 01 Košolná | 24ZZS70832840000 | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
147 | K-TT | Lošonec KPS L | Lošonec 1, 919 04 Lošonec | 24ZZS7064359000X | 100 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 100000 |  | 100000
148 | K-TT | Majcíchov KPS 1 (Ružová) | Majcichov 155, 919 22 Majcichov | 24ZZS61292850002 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2500 |  | 2500
149 | K-TT | Majcíchov KPS 2 (Veterná) | Majcichov 124, 919 22 Majcichov | 24ZZS61292840007 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
150 | K-TT | Majcíchov KPS 3 (Doné lúky) | Majcichov 623 Za, 919 22 Majcichov | 24ZZS4000006573N | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
151 | K-TT | Majcíchov KPS 4 (Hlavná) | Majcichov 407, 919 22 Majcichov | 24ZZS6110943000V | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 14000 |  | 14000
152 | K-TT | Majcíchov KPS 5 (Školská) | Majcichov 603, 919 22 Majcichov | 24ZZS7017393000N | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 7500 |  | 7500
153 | K-TT | Majcichov MO (v Opoji) | Opoj 214, 919 32 Opoj | 24ZZS6108601000V | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100 |  | 100
154 | K-TT | Opoj KPS 1 (Hlavná) | Opoj 115, 919 32 Opoj | 24ZZS6051553000J | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 72000 |  | 72000
155 | K-TT | Opoj KPS 2 (Rodinný dom) | Opoj 66, 919 32 Opoj | 24ZZS6076582000M | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 800 |  | 800
156 | K-TT | Opoj KPS 3 (Stoláreň) | Opoj 70, 919 32 Opoj | 24ZZS6089717000T | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 25000 |  | 25000
157 | K-TT | Opoj KPS 4 (Ihrisko) | Opoj 49, 919 32 Opoj | 24ZZS70116160009 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
158 | K-TT | Opoj KPS 5 (IBV 20 BJ) | Opoj 233, 919 32 Opoj | 24ZZS7047150000C | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
159 | K-TT | Opoj KPS 6 (Nová stoláreň) | Opoj 263, 919 32 Opoj | 24ZZS7101324000X | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 800 |  | 800
160 | K-TT | Pavlice KPS P | Pavlice 56, 919 42 Pavlice | 24ZZS7079632000A | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 70000 |  | 70000
161 | K-TT | Ružindol KPS 1 (Hlavná) | Ružindol 189, 919 31 Ružindol | 24ZZS6094373000Z | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 28500 |  | 28500
162 | K-TT | Ružindol KPS R (PD) | Ružindol 83, 919 61 Ružindol | 24ZZS7058873000U | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
163 | K-TT | Slovenská Nová Ves KPS S | Slovenská Nová Ves 98, 919 42 SNV | 24ZZS7079630000K | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 24000 |  | 24000
164 | K-TT | Smolenice KPS 2 (Chemolak) | Za bránou 18, 919 04 Smolenice | 24ZZS7082569000B | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C3 | 21500 |  | 21500
165 | K-TT | Smolenice KPS 3 (Bytovky) | Štúrova 30, 919 04 Smolenice | 24ZZS7082715000A | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 11500 |  | 11500
166 | K-TT | Smolenice KPS H (Hlavná) | Obrancov mieru 36, 919 04 Smolenice | 24ZZS70850740004 | 125 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150000 |  | 150000
167 | K-TT | Suchá n/P KPS 1 (Topole) | Suchá 307, 919 01 Suchá | 24ZZS7083119000O | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1700 |  | 1700
168 | K-TT | Suchá n/P KPS 2 (Priehrada) | Suchá 40, 919 01 Suchá | 24ZZS70825620009 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2200 |  | 2200
169 | K-TT | Suchá n/P KPS 5 (Pri potoku) | Suchá 401, 919 01 Suchá | 24ZZS7082565000V | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1400 |  | 1400
170 | K-TT | Suchá n/P KPS 6 (PD) | Suchá 621, 919 01 Suchá | 24ZZS7083254000I | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
171 | K-TT | Suchá n/P KPS S (Hlavná) | Suchá 161, 919 01 Suchá | 24ZZS70832470009 | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 20500 |  | 20500
172 | K-TT | Suchá n/P MO | Suchá 264, 919 01 Suchá | 24ZZS7083123000B | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100 |  | 100
173 | K-TT | Šelpice KPS 1 | Šelpice 83, 919 09 Šelpice | 24ZZS70464320001 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10000 |  | 10000
174 | K-TT | Špačince KPS 1 (Hlavná) | Športová 2, 919 51 Špačince | 24ZZS6084815000Z | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 9000 |  | 9000
175 | K-TT | Špačince KPS 2 (Športová) | Športová 48, 919 51 Špačince | 24ZZS60931670006 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4000 |  | 4000
176 | K-TT | Špačince KPS 3 (Obecný úrad) | Hlavná 16, 919 51 Špačince | 24ZZS60952780009 | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 22000 |  | 22000
177 | K-TT | Špačince KPS 4 (Kocka) | Hospodárska 7, 919 51 Špačince | 24ZZS6120309000L | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 5300 |  | 5300
178 | K-TT | Špačince KPS 5 (Mlyn) | Mlynská 3, 919 51 Špačince | 24ZZS70392820007 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 5000 |  | 5000
179 | K-TT | Špačince KPS 6 (Zdravotné stredisko) | Ulička 16, 919 51 Špačince | 24ZZS7088497001Y | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
180 | K-TT | Špačince KPS 7 (Pálenica) | Hospodárska 13, 919 51 Špačince | 24ZZS7039281000C | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
181 | K-TT | Špačince KPS 8 (Jaf holz) | Hospodárska 1, 919 51 Špačince | 24ZZS7062399000P | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4300 |  | 4300
182 | K-TT | Špačince KPS 9 (Bytovky) | Hospodárska 16, 919 51 Špačince | 24ZZS7061711000J | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 200 |  | 200
183 | K-TT | Špačince KPS 10 (Trnavská) | Trnavská 50, 919 51 Špačince | 24ZZS7105976000U | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 300 |  | 300
184 | K-TT | Špačince KPS 11 (Detské ihrisko) | Na pažiti 1, 919 51 Špačince | 24ZZS4000001875W | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2700 |  | 2700
185 | K-TT | Špačince KPS 12 (Jednota) | Hlavná 9 VE, 919 51 Špačince | 24ZZS40000288315 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
186 | K-TT | Špačince KPS 13 (Nová IBV) | Jozefa Strečanského 1697/306, 919 51 Špačince | 24ZZS40001107183 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2500 |  | 2500
187 | K-TT | Trakovice KPS A (Hlavná) | Trakovice 380, 919 33 Trakovice | 24ZZS6114167000N | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 12500 |  | 12500
188 | K-TT | Trakovice KPS B (Potok) | Trakovice 144, 919 33 Trakovice | 24ZZS6114168000I | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
189 | K-TT | Trakovice KPS C (Škôlka) | Trakovice 364, 919 33 Trakovice | 24ZZS6106970000Q | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2800 |  | 2800
190 | K-TT | Trakovice KPS D (Pole) | Trakovice 73, 919 33 Trakovice | 24ZZS6114165000X | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2300 |  | 2300
191 | K-TT | Trakovice KPS E (Obecný úrad) | Trakovice 38, 919 33 Trakovice | 24ZZS6114166000S | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
192 | K-TT | Trakovice KPS F (Bytové jednotky) | Trakovice 435, 919 33 Trakovice | 24ZZS6129122000N | 10 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1800 |  | 1800
193 | K-TT | Trakovice KPS G (Dolinky) | Trakovice 515, 919 33 Trakovice | 24ZZS4000018798K | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
194 | K-TT | Trakovice KPS F (Diaľnica) | Trakovice 106/Čs, 919 33 Trakovice | 24ZZS4000041684F | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2800 |  | 2800
195 | K-TT | Trakovice MO | Trakovice 381, 919 33 Trakovice | 24ZZS6108611000P | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100 |  | 100
196 | K-TT | Trnava KPS Hajdóczyho | Hajdóczyho 108, 917 01 Trnava | 24ZZS2013401000J | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
197 | K-TT | Trnava KPS Hliny | Na Hlinách 26, 917 01 Trnava | 24ZZS2090677000X | 60 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 8000 |  | 8000
198 | K-TT | Trnava KPS Kamený mlyn | Kamenný mlyn 10138/269, 917 01 Trnava | 24ZZS40000674207 | 50 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2500 |  | 2500
199 | K-TT | Trnava KPS Bežecká | Bežecká 3249/17, 917 01 Trnava | 24ZZS40001265831 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
200 | K-TT | Trnava KPS Kralovanská | A. Kubinu 2, 917 01 Trnava | 24ZZS20782030003 | 50 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1700 |  | 1700
201 | K-TT | Trnava KPS Traťová 4 (J. Dopieru) | Traťová 1080/43, 917 01 Trnava | 24ZZS4000023404C | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 5000 |  | 5000
202 | K-TT | Trnava KPS Za traťou | Traťová 109, 917 01 Trnava | 24ZZS7023313000K | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4800 |  | 4800
203 | K-TT | Trnava Modranka KPS 3 (Sereďská) | Sereďská 256, 917 05 Trnava | 24ZZS70831930006 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 500 |  | 500
204 | K-TT | Trnava Modranka KPS KE (Bosniacka) | Bosniacka 57, 917 05 Trnava | 24ZZS7080778000C | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
205 | K-TT | Trnava Modranka SŠ (Dallas) | Vodná 1, 917 05 Trnava | 24ZZS7015328000J | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
206 | K-TT | Veľká Mača KPS 2 (Papagáj) | Rybničná 972, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7083922000Y | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
207 | K-TT | Veľká Mača KPS 2-A | Gáňska 154, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7081348000D | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
208 | K-TT | Veľká Mača KPS 3 | Sereďská 71, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7080872000Z | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
209 | K-TT | Veľká Mača KPS 3-A | Sereďská 54, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7076049000Z | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 250 |  | 250
210 | K-TT | Veľká Mača KPS 4 | Podzáhradná 249, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS70808710003 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 600 |  | 600
211 | K-TT | Veľká Mača KPS 4-A | Dóžova 210/PR, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7083924000O | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1700 |  | 1700
212 | K-TT | Veľká Mača KPS 5 | Gáňska 155, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS70839110008 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2800 |  | 2800
213 | K-TT | Veľká Mača KPS 5-A | Gagarinova 123/PR, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7083916000K | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
214 | K-TT | Veľká Mača KPS 6 | Kanálová 1000, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS70808700008 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
215 | K-TT | Veľká Mača KPS 6-A | Cigáňska 382, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7076046000D | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
216 | K-TT | Veľká Mača KPS 6-B | Nová 406, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS70760500000 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 300 |  | 300
217 | K-TT | Veľká Mača KPS 6-C | Cigáňska 324, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7081353000W | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1600 |  | 1600
218 | K-TT | Veľká Mača KPS 7 | Hájska 632, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7080867000G | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3500 |  | 3500
219 | K-TT | Veľká Mača KPS 7-A | Hájska 624, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7076053000M | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1200 |  | 1200
220 | K-TT | Veľká Mača KPS 8 | CES Agátova 571, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7080866000L | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2200 |  | 2200
221 | K-TT | Veľká Mača KPS 8-A | Vorosmárty 583, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS7081356000H | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 250 |  | 250
222 | K-TT | Veľká Mača KPS VM (Hlavná) | Trnavská 734, 925 32 Veľká Mača | 24ZZS70813520000 | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 32000 |  | 32000
223 | K-TT | Vlčkovce KPS 1 (Hlavná) | Vlčkovce 81, 919 23 Vlčkovce | 24ZZS60437700001 | 32 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 45000 |  | 45000
224 | K-TT | Vlčkovce KPS 2 (Guľatá) | Vlčkovce 266, 919 23 Vlčkovce | 24ZZS6062154000P | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3000 |  | 3000
225 | K-TT | Vlčkovce KPS 3 (Cukop) | Vlčkovce 67, 919 23 Vlčkovce | 24ZZS61359710002 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1700 |  | 1700
226 | K-TT | Vlčkovce KPS 4 (Cesta) | Vlčkovce 65, 919 23 Vlčkovce | 24ZZS7044669000O | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 300 |  | 300
227 | K-TT | Vlčkovce MO | Vlčkovce 259, 919 23 Vlčkovce | 24ZZS6062155000K | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 50 |  | 50
228 | K-TT | Voderady KPS 2 (Škôlka) | Voderady 47, 919 42 Voderady | 24ZZS70429140000 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 43000 |  | 43000
229 | K-TT | Voderady KPS V (Hlavná) | Voderady 204, 919 42 Voderady | 24ZZS7079631000F | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 2000 |  | 2000
230 | K-TT | Zavar KPS 1 (Škôlka) | Športová 2, 919 26 Zavar | 24ZZS61212830002 | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 17000 |  | 17000
231 | K-TT | Zavar KPS 2 (Polia) | Hlinícka 38, 919 26 Zavar | 24ZZS7011692000I | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3200 |  | 3200
232 | K-TT | Zavar KPS 3 (PD) | Blavská 4, 919 26 Zavar | 24ZZS6134238000B | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 38000 |  | 38000
233 | K-TT | Zavar KPS 4 (Poronda) | Krátka 3, 919 26 Zavar | 24ZZS70174260006 | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 44000 |  | 44000
234 | K-TT | Zavar KPS 5 (Sad) | CES Hlavná 74, 919 26 Zavar | 24ZZS7017414000M | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1900 |  | 1900
235 | K-TT | Zavar MO | Hlavná 133, 919 26 Zavar | 24ZZS6055222000V | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100 |  | 100
236 | K-TT | Zvončín KPS H (Hlavná) | Zvončín 141, 919 01 Zvončín | 24ZZS6114497000L | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 26000 |  | 26000
237 | K-TT | Zvončín KPS Z (IBV) | Zvončín 52, 919 01 Zvončín | 24ZZS70362620006 | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 23000 |  | 23000
238 | K-TT | Zvončín KPS 3 (IBV cesta) | Zvončín 450, 919 01 Zvončín | 24ZZS4000089906X | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
239 | V-PN | Borovce ČS | Loka ZVAK Borovce 325, Borovce | 24ZZS4000068958V | 80 | 3 | NN | C | TDO1 | C4 | 16500 |  | 16500
240 | V-PN | Červená Veža VDM nový | Červená Veža 39/8039, 921 01 Banka | 24ZZS2047186000J | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
241 | V-PN | Červená Veža VDM starý | Červená Veža 7/PR, 921 01 Banka | 24ZZS7104011000E | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 100 |  | 100
242 | V-PN | Červené Vŕby ČS | Vrbovská 70, 921 01 Piešťany | 24ZZS20818470001 | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
243 | V-PN | Dolné Otrokovce ČS | Dolné Otrokovce 58, 920 61 | 24ZZS2037677000V | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 11000 |  | 11000
244 | V-PN | Dolný Lopašov ČS | Dolný Lopašov 167, 922 04 Dolný Lopašov | 24ZZS20256730002 | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 33000 |  | 33000
245 | V-PN | Dubovany chlórovňa | Dubovany 219, 922 08 Dubovany | 24ZZS20377130006 | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 2200 |  | 2200
246 | V-PN | Hlohovec VDM | Kopernikova 22, Hlohovec | 24ZZS82109000001 | 30 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 27000 | 24000 | 30000 | 25000
247 | V-PN | Hlohovec zhýbka | Nábrežie A. Hlinku 20, 920 01 Hlohovec | 24ZZS6034657000N | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
248 | V-PN | Horné Otrokovce ČS | Horné Otrokovce 282, 920 62 | 24ZZS2037745000F | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 41000 |  | 41000
249 | V-PN | Chtelnica ČS | Rajnanská 30/283, 922 05 Chtelnica | 24ZZS2086688000K | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 6000 |  | 6000
250 | V-PN | Koplotovce ČS | Loka Vodáreň Koplotovce 2647, Hlohovec | 24ZZS2071663000W | 10 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 10000 | 8000 | 10000 | 8000
251 | V-PN | Krakovany SU | Strážovská 11, 922 02 Krakovany | 24ZZS2037826000F | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 200 |  | 200
252 | V-PN | Leopoldov DVZ | Šulekovská 3, 920 41 Leopoldov | 24ZZS8207320000L | 180 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 370000 | 340000 | 400000 | 350000
253 | V-PN | Leopoldov KO | CES Hlohovská 50, 920 41 Leopoldov | 24ZZS2047735000C | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
254 | V-PN | Madunice ČS | Železničná 32, Madunice | 24ZZS2047756000W | 30 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 30000 | 25000 | 30000 | 25000
255 | V-PN | Moravany VDM | Kostolecká 161/161, 922 21 Moravany nad Váhom | 24ZZS2025854000W | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1250 |  | 1250
256 | V-PN | Moravany Výtoky ČS | LOKA Výtoky 60/8060, 922 21 Hubiná | 24ZZS2025856000M | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1800 |  | 1800
257 | V-PN | Nižná ČS | Nižná 5, 922 06 Nižná | 24ZZS2073061000V | 44 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
258 | V-PN | Park ČS | Pod Párovcami 3, 921 01 Piešťany | 24ZZS60477360000 | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 10 |  | 10
259 | V-PN | Prašník VDM | Prašník 110, 922 11 | 24ZZS20930120001 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
260 | V-PN | Pustá Ves ČS | Pustá Ves 344, 922 11 Prašník | 24ZZS20478020001 | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 3600 |  | 3600
261 | V-PN | Rakovice ČS | Loka ZVAK Rakovice 139, Rakovice | 24ZZS8212850001Y | 180 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 84000 | 95000 | 80000 | 90000
262 | V-PN | Ratnovce ČS | Ratnoovce 112, 922 31 Ratnovce | 24ZZS2025897000U | 40 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 8300 |  | 8300
263 | V-PN | Sokolovce ČS | CES Piešťanská 107, Sokolovce | 24ZZS2026015000P | 100 | 3 | NN | A | TDO1 | C3 | 106000 |  | 110000
264 | V-PN | Trebatice KO | Severná 40, 922 10 Trebatice | 24ZZS20379790000 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4000 |  | 4000
265 | V-PN | Velké Kostolany KO | CES Družstevná 66, 922 07 Veľké Kostoľany | 24ZZS20479080001 | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 7000 |  | 7000
266 | V-PN | Veľké Orvište ČS | Loka ZVAK VO 17, Veľké Orvište | 24ZZS8213860000M | 400 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 470000 | 470000 | 500000 | 500000
267 | V-PN | Veselé ČS | Loka ZVAK ČS 415, Veselé | 24ZZS8228770000B | 16 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000
268 | V-PN | Vrbové VDM nový | LOKA ZVAK 18, 922 03 Vrbové | 24ZZS2048032000V | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
269 | V-PN | Vrbové VDM starý | Hrabinská 12, 922 03 Vrbové | 24ZZS2048031001Y | 16 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 300 |  | 300
270 | V-TT | Biely Kostol ČS (Ružindol) | Potočná 2, 919 34 Biely Kostol | 24ZZS70410310000 | 60 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 50000 |  | 50000
271 | V-TT | Boleráz VDM | Družstevná 903, 919 65 Dolná Krupá | 24ZZS2090406000K | 48 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 350 |  | 350
272 | V-TT | Brestovany ČS | CES Poľná 9000, 919 27 Brestovany | 24ZZS2073020000N | 125 | 3 | NN | A | TDO1 | C5 | 53000 |  | 53000
273 | V-TT | Brestovany ČS (Lovčice) | CES Lovčická 68, 919 27 Brestovany | 24ZZS2037858000O | 32 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 33000 |  | 33000
274 | V-TT | Cífer ČS | Námestie A.Hlinku 2, 919 43 Cífer | 24ZZS60400010000 | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 61000 |  | 61000
275 | V-TT | Dechtice ČS (Vodný zdroj) | Dechtice 257, 919 53 Dechtice | 24ZZS8210760000G | 305 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 680000 | 610000 | 680000 | 620000
276 | V-TT | Dechtice SŠ | Dechtice 451, 919 53 Dechtice | 24ZZS2037660000Z | 20 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 150 |  | 150
277 | V-TT | Dechtice VDM | Dechtice 427, 919 53 Dechtice | 24ZZS2037659000X | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 26000 |  | 26000
278 | V-TT | Dobrá Voda ČS | Dobrá Voda 263, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS2025631001Y | 50 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 35000 |  | 35000
279 | V-TT | Dobrá Voda Fontána | Dobrá Voda 7, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS7047097000Y | 32 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 4500 |  | 4500
280 | V-TT | Dobrá Voda Hlávka | Dobrá Voda 7, 919 54 Dobrá Voda | 24ZZS20256300004 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1000 |  | 1000
281 | V-TT | Dolná Krupá ČS | Parková 1, 919 65 Dolná Krupá | 24ZZS6055261000C | 100 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 59000 |  | 59000
282 | V-TT | Dolné Orešany VDM | Dolné Orešany 474, 919 02 Dolné Orešany | 24ZZS6062500000A | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
283 | V-TT | Horné Orešany ČS | Horné Orešany 112, 919 03 | 24ZZS2092831000K | 125 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 78000 |  | 78000
284 | V-TT | Hrnčiarovce ČS | Cíferská 65, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou | 24ZZS6097272000N | 100 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 300000 |  | 300000
285 | V-TT | Naháč VDM | Naháč 165, 919 06 | 24ZZS70373250000 | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 400 |  | 400
286 | V-TT | Smolenice ČS | Obrancov mieru 11, 919 04 Smolenice | 24ZZS2072842000R | 80 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 65000 |  | 65000
287 | V-TT | Smolenice ČS (Lošonec) | Kpt. Nálepku 34, 919 04 Smolenice | 24ZZS6053549000G | 60 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 16000 |  | 16000
288 | V-TT | Suchá nad Parnou ATS 1 | Suchá 434, 919 01 Suchá | 24ZZS7067735000D | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 9000 |  | 9000
289 | V-TT | Suchá nad Parnou ATS 2 | Zvončín 430/2, 919 01 Zvončín | 24ZZS4000131863E | 25 | 3 | NN | C | TDO1 | C2 | 8000 |  | 8000
290 | V-TT | Trnava Bučanská ČS | Piešťanská 5, 917 00 Trnava | 24ZZS8220480000G | 100 kW | 3 | VN | A | TDO1 | C3 | 330000 | 340000 | 350000 | 350000
291 | V-TT | Trnava Fľaky ČS | LOKA Vodáreň Fľaky 1, 917 01 Trnava | 24ZZS6091100000J | 60 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 3800 |  | 3800
292 | V-TT | Trnava Kamenný mlyn ČS | KOMP Kamenný Mlyn 21, 917 01 Trnava | 24ZZS20930110006 | 100 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 300000 |  | 300000
293 | V-TT | Zavar ČS | Vetrová 56, 919 26 Zavar | 24ZZS2048057000V | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 600 |  | 600
294 | V-TT | Zvončín VDM | Zvončín 212, 919 01 Zvončín | 24ZZS2048065000Z | 63 | 3 | NN | A | TDO1 | C2 | 1500 |  | 1500
|  | Celkom | [8 empty] | 9441610 | 5425000 | 9864610 | 5848000