
	Názov obstarávateľa:
	EKOFarma Salatín s.r.o.

	IČO: 
	54256879

	Predmet zákazky: 
	Priemyslová etiketovacia váha

	Množstvo:
	1 ks

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Predmet zákazky (stroj): 
	Priemyslová etiketovacia váha

	Množstvo:
	1 ks


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Plošinová platforma:

- váživosť od min. 50g do max. 15kg, 

- dieliky e= 2g (50g - 6kg), 5g (6-15kg)

- rozmer vážiacej plošiny min. 340x285mm

- vyhotovenie nerez

- krytie min. IP65
	/vyplní uchádzač/

	Priemyslový počítač:

- dotykový, plnofarebný TFT LCD displej 

- min. veľkosť obrazovky 15”

- vyhotovenie indikátora nerez,

- min. krytie IP65

- OS Windows

- rozhrania min.: 2x LAN, 2x USB, 1x RS232 - priamo integrované bez použitia prevodníka

- záložný zdroj slúžiaci pre korektné ukončenie bežiacich procesov pri výpadku napájania 

  integrovaný do zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Priemyslová tlačiareň:

- priemer dutinky etikiet 38-76mm,

- šírka tlače 104mm, 

- rozlíšenie min. 300dpi (12 bodov/mm),

- dĺžka tlače 3 - 3200mm,

- spôsob tlače direct termo / termo-transfer,

- rýchlosť tlače 177mm/s,

- odberový senzor etikiet

- odlepovací modul s navíjačom podkladového materiálu integrovaný do zariadenia

- rozhrania min.: 1x LAN, 1x RS232, 4x USB
	/vyplní uchádzač/

	SW vybavenie etiketovacej váhy:

- obsluhou programovateľný formát etikety s reálnym grafickým zobrazením aj v prípade 

   predtlačenej zákazníckej etikety

- grafický SW na tvorbu etikety súčasťou vybavenia váhy

- tlač textov rôznymi fontami písma Windows a s možnosťou doinštalovania ďalších

- textové a grafické zobrazenie zoznamu položiek

- radenie položiek podľa definovaných skupín

- vyhľadávanie v zozname položiek podľa čísla a aj textu

- programovateľná knižnica alergénov s definovaným zvýraznením pri tlači

- programovateľná knižnica energetických a výživových hodnôt

- možnosť zobrazenia energetických a výživových hodnôt na etikete v grafickej tabuľke ktorá 

  editovateľná a bude tlačená váhou

- programovateľná knižnica používaných obalov (hmotnosť Tára a veľkosť) vr. grafického 

  zobrazenia

- možnosť tlače 1D a 2D kódov v základe

- tlač grafiky priamo váhou (logá, ovály, recyklačné značky a pod.) v základe

- zadávanie čísla šarže priamo počas váženia na obrazovke obsluhy

- možnosť aktualizácie dátumu balenia / spotreby / použitia počas váženia na obrazovke obsluhy 

  (bez nutnosti vstupu do programovacieho módu)

- možnosť označovania produktov nominálnou / reálnou hmotnosťou na základe definovaného

  hmotnostného limitu min. / max.

- možnosť tlače min. 3 súčtov (balenie / kartón / paleta) s definovaním limitu hmotnosti alebo 

  počtu ks v danom balení

- datábáza označených balení s možnosťou storna jednotlivých balení v príp. poškodenia 

  etikety alebo obalu vr. automatickej aktualizácie súčtu 

- dostupné štatitické zostavy ako napr. Prehľad balení, Prehľad produkcie, Odvážené balenia atď. 

  s možnosťou vyhľadávania podľa filtrov

- servisná / programová podpora formou vzdialenej pracovnej obrazovky

- programovateľné úrovne zabezpečenia práce so zariadením pre obsluhu
	/vyplní uchádzač/

	Stojan:

- stojan pre priemyslový PC a tlačiareň (uloženie tlačiarne nad úrovňou stola)

- nastaviteľný sklon priemyslového PC v stojane

- vyhotovenie nerez
	/vyplní uchádzač/

	Metrologické overenie:

- prvotné ES / následné metrologické overenie / posúdenie zhody v cene zariadenia
	/vyplní uchádzač/

	Inštalácia váhy:

- dovoz zariadenia na prevádzku  Ľubochňa

- inštalácia váhy

- kompletné zaškolenie obsluhy

- vytvorenie prvej vzorovej etikety podľa zadania objednávateľa
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
