# Technický popis

## U Vrby

- odstranění asfaltu

- vytrhání obrub

- odkopávky pro nové konstrukce

- podklad ŠD pro nové konstrukce

- vytrhání lemování z kostek 8/10

- osazení silničních obrub do lože z betonu

- osazení jednořádku z kostek

- výšková úprava šachet, mříží, hrnců

- zalití trhlin v podkladním asfaltu

- spojovací postřik

- podkladní vrstva z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 5cm

- případná sanace