Príloha č. 2 k Oznámeniu o začatí PTK

Otázky pre záujemcov v rámci predbežných trhových konzultácií 
„Chladiace boxy pre zosnulých“ - DOSTAVBA A REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI“

- Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 1 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu jednoznačného definovania predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky? Ak nie, prosím, uveďte dôvody a návrhy na doplnenie opisu predmetu zákazky, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku. Otázka zahŕňa aj nasledovné:

- Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?

- Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila? Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.

- Aké ďalšie technické parametre by ste odporúčali na základe skúseností doplniť do opisu zákazky pre zabezpečenie úspešnej realizácie zákazky.

- Je požadované technické prevedenie zákazky podľa Vás uskutočniteľné?

- Aké sú základné parametre Vami ponúkanej zostavy chladiacich boxov:

- Je možné chladiacu zostavu s celkovým počtom 9 ks chladiacich miest rozdeliť na 3 chladiace boxy vedľa seba, pričom v každom chladiacom boxe sú 3 chladiace miesta nad sebou (každá trojica chladiacich miest sa dá zapnúť/vypnúť individuálne bez ovplyvnenia prevádzky ostatných – možnosť prevádzky 3, 6 alebo 9 chladiacich miest podľa potreby prevádzkovateľa)?

- Boxy sú vyrobené zo sendvičových PUR panelov s opláštením z nerezového plechu?

Poznámka: Box = zostava 3 ks chladiacich miest nad sebou.

- Aká je hrúbka nerezového plechu opláštenia sendvičových panelov?

- Zostane zvislá medzera medzi chladiacimi boxami pri osadení vedľa seba?

- Každé chladiace miesto má samostatné kyvné dvierka, t. j. celkový počet dverí je 9?

- Aký je uhol otvárania dverí na každom chladiacom mieste?

- Aký je spôsob fixácie dvierok v zatvorenej polohe (mechanický, elektrický, ...)?

- Dajú sa dvierka na chladiacom mieste otvoriť aj z vnútornej strany boxu?

- Aká je svetlá výška otvoru do chladiaceho miesta po otvorení dverí?

- Aká je svetlá šírka otvoru do chladiaceho miesta po otvorení dverí?

- Aká je svetlá výška chladiaceho miesta nad zasunutým prázdnym podnosom?

- Je možnosť aretácie každých dvierok v otvorenej polohe?

- Majú každá dvierka tesnenie?

- Každá zostava 3 chladiacich miest má samostatný digitálny ovládací panel s displejom?

- Kde má byť umiestnený bod napojenia na elektrickú energiu (bočná stena, zadná stena, strop, ...)?

- Je napájanie chladiacich boxov 230 V alebo 400 V?

- Aké je požadované istenie napájania?

- Aké množstvo tepla vyprodukuje každá zostava 3 chladiacich miest počas prevádzky?

- Je snímač teploty v každom boxe?

- Je snímač vlhkosti v každom boxe?

- Má box zvukový alarmový výstup pri prekročení nastavených limitov teplôt a vlhkosti?

- Je možnosť sledovania histórie teplôt v boxe?

- Je možnosť sledovania nastavených teplôt a vlhkosti každého chladiaceho boxu v rámci MaR?

- Aká je celková šírka zostavy 9 chladiacich miest, vrátane technológie chladenia?

- Aká je celková výška zostavy 9 chladiacich miest, vrátane technológie chladenia?

- Aká je celková hĺbka zostavy 9 chladiacich miest, vrátane technológie chladenia?

- Aká je minimálna teplota, ktorú je možné nastaviť na chladiacom boxe?

- Aká je maximálna teplota, ktorú je možné nastaviť na chladiacom boxe?

- Je možné doplniť nerezový rám, ktorý bude prekrývať medzeru medzi zostavou chladiacich boxov a stenami a stropom v miestnosti márnice?

- Je v každom chladiacom boxe nerezový podnos pre zosnulého, t.j. spolu 9 ks?

- Aká je nosnosť nerezového podnosu pre zosnulého?

- Aká je šírka nerezového podnosu v chladiacom mieste?

- Aká je dĺžka (hĺbka) nerezového podnosu v chladiacom mieste?

- Majú nerezové podnosy v chladiacich miestach ergonomické úchyty pre bezpečnú ručnú manipuláciu tak, aby nehrozilo poškodenie rúk obsluhy pri zasúvaní alebo vysúvaní podnosu z/do chladiaceho miesta?

- Má nerezový podnos kolieska pre ľahkú manipuláciu?

- Koľko dvojíc koliesok má každý nerezový podnos?

- Z akého druhu nereze je opláštenie PUR panelov na chladiacich boxoch?

- Z akého druhu nereze sú dvierka na chladiacich miestach?

- Z akého druhu nereze je krycí rám na zakrytie medzery medzi chladiacimi boxmi a stenami/stropom miestnosti márnice?

- Z akého druhu nerezu sú podnosy v chladiacich miestach?

- Sú nerezové podnosy kompatibilné s ponúkaným zdvíhacím vozíkom?

- Kde je umiestnená vnútorná chladiaca jednotka v zostave chladiacich boxov (na strope, v spodnej časti, ...)?

- Aký je celkový počet vnútorných chladiacich jednotiek?

- Aká je prevádzková hlučnosť vnútorných chladiacich jednotiek v dB?

- Druh chladiva použitého vo vnútorných chladiacich jednotkách?

- Je kondenzát z výparníka vnútornej chladiacej jednotky odvádzaný do kanalizácie?

- Aká je maximálna výška osi kanalizácie od podlahy miestnosti pre odvod kondenzátu z výparníka vnútorných chladiacich jednotiek?

- Je potrebná aj vonkajšia chladiaca jednotka umiestnená v exteriéri ku každej zostave chladiacich boxov?

- Počet vonkajších chladiacich jednotiek.

- Je k dispozícii servisná podpora s reakčnou dobou do 24 hodín pre kritické poruchy?

- Je k dispozícii dodávka náhradných dielov počas celej doby životnosti , minimálne 10 rokov?

- Je k dispozícii kompletná dokumentácia (návod na údržbu, návod na obsluhu, pokyny pre čistenie a dezinfekciu, ...) v slovenskom alebo českom jazyku?

- Aká je dĺžka záručnej doby?

- Aký je minimálny rozmer transportného otvoru (š x v) pre dodávku zostavy chladiacich boxov na miesto uloženia? Aký je maximálny rozmer (š x v x h) najväčšieho bremena vrátane transportného prostriedku?

- Je potreba servisného prístupu zo zadnej strany boxov?

- Je možnosť napojenia boxov na MaR (napr. napojenie RJ45)?

- Aké sú základné parametre Vami ponúkaného elektrického zdvíhacieho vozíka?:

- Aká je nosnosť vozíka?

- Aký je pôdorysný rozmer vozíka?

- Aká je výška vozíka, keď je plošina v najnižšej polohe?

- Je súčasťou vozíka aj integrovaná nabíjačka?

- Súčasťou vozíka je externá nabíjacia stanica?

- Externá nabíjacia stanica je súčasťou dodávky zdvíhacieho vozíka?

- Aké sú požiadavky na elektrickú prípojku pre nabíjanie vozíka (istenie, napätie)?

- Je napájanie vozíka akumulátorové, 24 V?

- Má vozík indikáciu stavu batérie na ovládacom paneli vozíka?

- Vozík je kompatibilný s nerezovými podnosmi, ktoré sú dodávané v rámci chladiacich boxov?

- Je možnosť otáčania vozíka na mieste z dôvodu obmedzených priestorov pre manipuláciu?

- Je prevedenie vozíka a jeho súčastí (ložná plocha, nosné ramená, valčeky, ...) nerezové?

- Druh nereze, z ktorej je vozík vyrobený.

- Sú kolieska na vozíku vhodné na pojazd po podlahe v sklone?

- Aký je rozsah zdvihu vozíka?

- Umožňuje rozsah zdvihu vozíka manipuláciu s podnosmi vo všetkých troch radoch zostavy chladiacich boxov?

- Je vozík vybavený núdzovým STOP tlačidlom?

- Je vozík vybavený ochranou proti preťaženiu?

- Aké je materiálové prevedenie koliesok vozíka?

- Aký je celkový počet koliesok vozíka?

- Koľko koliesok je otočných?

- Počet brzdených koliesok pre zabezpečenie vozíka v zabrzdenej polohe?

- Je zabezpečený autorizovaný servis vozíka na území Slovenskej republiky?

- Je k dispozícii dodávka náhradných dielov počas celej doby životnosti , minimálne 10 rokov?

- Je k dispozícii kompletná dokumentácia (návod na údržbu, návod na obsluhu, pokyny pre čistenie a dezinfekciu, ...) v slovenskom alebo českom jazyku?

- Aká je dĺžka záručnej doby?

- Aké sú základné parametre Vami ponúkaného transportného vozíka:

- Aké je materiálové prevedenie transportného vozíka a jeho príslušenstva?

- Druh nereze, z ktorej je vozík vyrobený?

- Aká je nosnosť transportného vozíka?

- Je ložná plocha vozíka prispôsobená pre štandardné nerezové podnosy alebo transportné nosidlá?

- Sú súčasťou vozíka aj transportné nosidlá?

- Aké je materiálové prevedenie transportných nosidiel?

- Je súčasťou vozíka kryt na zakrytie ložnej plochy?

- Akým spôsobom sa odkrýva ložná plocha (kryt je sklopný, odoberateľný, ...)?

- Aké je materiálové prevedenie krytu vozíka?

- Aký je celkový rozmer transportného vozíka (š x v x h)?

- Aký je rozmer ložnej plochy na transportnom vozíku (š x v)?

- Aké je materiálové prevedenie koliesok?

- Aký je celkový počet koliesok?

- Koľko koliesok je otočných?

- Koľko koliesok má možnosť zabrzdenia?

- Obsahuje vozík fixačné prvky pre fixáciu podnosu na vozíku? Ak áno, aké?

- Sú na vozíku ochranné dorazy pre zamedzenie nárazu kovovej časti vozíka do stien a dverí?

- Je zabezpečený autorizovaný servis vozíka na území Slovenskej republiky?

- Je k dispozícii dodávka náhradných dielov počas celej doby životnosti , minimálne 10 rokov?

- Je k dispozícii kompletná dokumentácia (návod na údržbu, návod na obsluhu, pokyny pre čistenie a dezinfekciu, ...) v slovenskom alebo českom jazyku?

- Aká je dĺžka záručnej doby?

- Aké sú základné všeobecné podmienky pre dodávku a inštaláciu Vami ponúkaných zariadení vo vzťahu k stavebnej pripravenosti objektu nemocnice, technickej pripravenosti danej miestnosti a pod. (hlavne počet a typ zásuviek a s tým súvisiace napätie a príkon; únosnosť podlahy a množstvo odpadového tepla)? Prosíme ideálne, aby ste okrem optimálnych parametrov pre Vami ponúkané riešenie uviedli aj tie parametre, kde okrem optimálneho riešenia dokážete prijať aj odchýlku, v rátane uvedenia min. / max. možnej odchýlky.

- Aká je podľa Vás predpokladaná trhová hodnota obstarávaného predmetu zákazky?

- V prípade, ak máte akékoľvek iné postrehy alebo nápady k opisu predmetu zákazky, prosím uveďte ich.