Príloha č. 1 Oznámenia o začatí prípravných trhových konzultácií

Návrh opisu predmetu zákazky

Plánovaný názov zákazky:

Chladiace boxy pre zosnulých - Dostavba a rekonštrukcia lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia:

- 9 ks chladiacich miest (3 chladiace boxy vedľa seba; v každom boxe 3 chladiace miesta nad sebou) vrátane neoddeliteľného príslušenstva, slúžiacich na uskladnenie zosnulých, ktoré budú umiestnené v miestnosti vyhradenej na tieto účely, ktorá bude súčasťou dostavby a rekonštrukcie lôžkovej časti Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi.

- 1 ks elektrický zdvíhací vozík pre zakladanie zosnulých do chladiacich boxov

2 ks transportný vozík pre prevoz zosnulých

Verejný obstarávateľ požaduje dopravu na miesto dodania, montáž a inštaláciu na mieste dodania, vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvé zaškolenie obsluhy najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa obdržania objednávky.

Dispozičný návrh miestnosti pre zosnulých (viď obrázok):

Miestnosť pre zosnulých č. 0.III.050 má rozmery 3450x6125mm a svetlá výška miestnosti je 2700mm: