SKLAD MATERIÁLOVÉHO HOSPODÁRSTVA - Jurajov Dvor
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA DVERÍ
· Oceľové dvere protipožiarne EI30
· Rozmer montážneho otvoru: výška 2100 mm x šírka 1200 mm
· Interiérové jednokrídlové oceľové otváravé, polodrážkové dvere, zateplené, plné hladké
· Požiarna odolnosť EI 30 D1-C
· Materiál: Oceľ
· Farba: RAL7016
· Zárubeň: oceľová zárubeň pre montáž
Ostatné parametre:

· Potrebné zachovať čo najväčšiu svetlosť otvoru
· Bezprahové riešenie alebo minimálny možný prah (prejazd vozíka) 
· Ľavé otváranie - 180 stupňov
· Výsuvná prahová lišta  

· Samozatváranie 
· Kľučka - Kľučka - nerezové 
· Uzamykateľné, vložkový zámok s vložkou, kovanie štítové
· Okopový plech: 1100 x 500 mm
Cenová ponuka musí obsahovať:
· Dodávka a osadenie dverí
· Oprava ostenia (špaliet)
· Odvoz, likvidáciu odpadu
Ostatné požadované:

· Kompletná technická dokumentácia / Certifikát
· Požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov

· Zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy dverí do 48hod.

Vizualizácia dverí
/pohľad zvnútra/

[image: image1.png]



vypracoval: 9483 - referát starostlivosti o NM - 03.2026
