Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Mäsiarstvo Tony s. r. o.

Sídlo obstarávateľa: Jarovnice 88, 082 63 Jarovnice

IČO obstarávateľa: 54689279

Sterilizačný autokláv - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Prenosný, samostatne funkčný sterilizátor na konzervovanie produktov v sklenených a plechových obaloch | áno | Vyberte položku. |
| Teplomer s priamym odpočtom a grafickým záznamníkom teploty | áno | Vyberte položku. |
| Manometer | áno | Vyberte položku. |
| Bezpečnostný tlakový ventil | áno | Vyberte položku. |
| Chladiaci systém s možnosťou riadenia protitlaku | áno | Vyberte položku. |
| Elektrický ohrev | áno | Vyberte položku. |
| Elektronická regulácia teploty | áno | Vyberte položku. |
| Plne automatické prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Programovateľná jednotka | áno | Vyberte položku. |
| Termotlačiareň na záznam teplôt a tlakov v reálnom čase | áno | Vyberte položku. |
| Napájanie: 400V/ 50Hz | áno | Vyberte položku. |
| Maximálny príkon v rozmedzí (kW) | 15-20 |  |
| Objem autoklávu v rozmedzí (l) | 150 - 250 |  |
| Doprava, inštalácia, zaškolenie | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača