Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Juraj Maťaš

Sídlo obstarávateľa: Šandal 99, 091 01 Šandal

IČO obstarávateľa: 34826998

Box na šokové zmrazenie produktov - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Elektrické pripojenie pre kondenzačnú jednotku: 400V 50Hz 3fáza; min. kW 10 | áno | Vyberte položku. |
| Minimálna mraziaca kapacita výrobkov (kg/60 min) | 45 |  |
| Funkcia alarmu so zvukovým signálom v prípade problémov | áno | Vyberte položku. |
| Automatické a manuálne rozmrazovanie | áno | Vyberte položku. |
| Min. kapacita v počte vozíkov 660x1020x1900 mm pre plechy 600x1000 mm | 1 |  |
| Podlaha: 100 mm izolovaný panel , protišmyková | áno | Vyberte položku. |
| Hliníkový a medený výparník vzduchu | áno | Vyberte položku. |
| Motory ventilátorov s vnútornou tepelnou ochranou | áno | Vyberte položku. |
| Šokové zmrazenie | áno | Vyberte položku. |
| Cyklus znižovania teploty s programovateľným trvaním/teplotou | áno | Vyberte položku. |
| USB záznamník | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača