Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Milan Brojo

Sídlo obstarávateľa: Tatranská 293, 017 01 Považská Bystrica

IČO obstarávateľa: 32902417

Stop-kysiareň - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Minimálne vonkajšie rozmery ŠxH (mm) | 5260x5560 |  |
| Minimálny teplotný rozsah (C) | -18 až +20 |  |
| Zaparovanie | Áno | Vyberte položku. |
| 1x dvere 900x2000 mm (ŠxV) | Áno | Vyberte položku. |
| Povrchové prevedenie interiéru boxu – celonerezové | Áno | Vyberte položku. |
| Povrchové prevedenie exteriéru boxu – lakované bielou farbou, s nerezovým pásom nad podlahou | Áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka PUR panelov minimálne (mm) | 80 |  |
| Podlaha kompletne zváraná so zdvihnutým okrajom z nerezového plechu s hrúbkou 3mm | Áno | Vyberte položku. |
| Kapacita zariadenia pre cesto v surovom stave minimálne (kg) | 2030 |  |
| Plocha výparníkov minimálne (m2) | 160 |  |
| Materiál výparníkov nerez alebo meď | Áno | Vyberte položku. |
| Prepojovacie potrubie medzi boxom, kompresorom a kondenzátorom v dĺžke 15m | Áno | Vyberte položku. |
| Súčasťou dodávky je kompresor a kondenzátor | Áno | Vyberte položku. |
| Typ chladiva R449 | Áno | Vyberte položku. |
| Dotykový programovateľný ovládací panel s funkciou vzdialeného dohľadu a úpravy receptúr cez pc, alebo mobilný telefón | Áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača