Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: GEVIS, s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Malinovského 886, 91621 Čachtice

IČO obstarávateľa: 36328120

Chladič vody - 1ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Chladiaca jednotka tepelne izolovaná polyuretánom: áno | áno | Vyberte položku. |
| Hermetický kompresor s výparníkom | áno | Vyberte položku. |
| Celonerezové prevedenie | áno | Vyberte položku. |
| Chladenie priame nie prietokové | áno | Vyberte položku. |
| Teplota vody na výstupe maximálne (°C) | + 5 |  |
| Hodinová produkcia minimálne (l) | 140 |  |
| Maximálny príkon (kW) | 2 |  |
| Maximálny rozmer (mm) | 1100 x700x700 |  |
| Minimálny prietok (litrov / min) | 9 |  |
| Napätie 230 V | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača