PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

v zmysle STN 332000-5-51: 2010-05

Zloženie komisie:

Predseda:  p. Hric  -  projektant EZ

Členovia:   Ing. Beláň  -  technická podpora

Identifikačné údaje:

Stavba:   Gazdovstvo UHLISKÁ, Trenčianska Závada - FV lokálny zdroj elektriny 50 kW

Miesto:    Nemšová, k.ú. Trenčianska Závada, par. KN-C 199

Investor:  VAGRICOL & Co., s.r.o., Kúty 1459/20, 914 41 Nemšová

Podklady:

Obhliadka miesta stavby, projektová dokumentácia, STN 332000-5-51.

Popis el. zariadenia a priestorov (NZA.1.6):

1/ FV generátor FVG o výkone 49,98 kWp (84 ks FVP) s DC káblami umiestnený na streche hosp. budovy – priestor „VI“,

2/ Menič napätia MN, rozvádzače RDC/RFV a batériové úložisko BAT umiestnené vonku na fasáde hosp. budovy  – priestor „VI“.

Rozhodnutie:

Komisia v horeuvedenom zložení, na základe platných elektrotechnických a ďalších predpisov STN, technických údajov od výrobcov a dodávateľov stavebných a elektrotechnických hmôt, materiálov a zariadení, stanovila zoznam vonkajších vplyvov podľa prílohy č. 1, kde sú príslušné von. vplyvy v tabuľke označené znamienkom X.

Zoznam príloh:

Príloha č. 1 – Tabuľka s určením vonkajších vplyvov

3/2026

...................................................                                      ..................................................

Dátum spísania protokolu                                             Podpis predsedu komisie