Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Fotovoltika – inštalačný výkon 49 980 W |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | VAGRICOL & Co., s.r.o., Kúty 1459/20 Nemšová 914 41, IČO: 34 148 876 Tel.: +421905820660 / mail: gazdovstvo@uhliska.sk |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Technická špecifikácia predmetu zákazky

Technická špecifikácia - Požadované min. parametre

- Stroj / zariadenie: Fotovoltika – inštalačný výkon 49 980 W

Položka, parameter

- Panely monokryštál: Typ: mono 595Wp – 84 ks

- Rapid shuttdown - požiarne odpojovače – 42 ks

- CENTRAL Stop tlačítko - 1 ks

- Striedač hybridný 50kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks

- Konštrukcia - pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž

- Rozvádzač DC/AC, HRM, vnútorná ochrana proti blesku a prepätiu, istenie, DC/AC rozvodnice, NN prípojka, DC kabely, konektory, AC kabely – 1 sada

- Uzemnenie, ochrana proti bleskom a prepätiu

- Montáž, inštalačné práce a technický dozor

- Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia)

- Doprava a vykládka

- Batériové úložisko 60 kWh (+10%/-0%) – 1 ks

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fotovoltika – inštalačný výkon 49 980 W |  | 1 |  |
| Typové označenie: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

Potenciálny dodávateľ  je* / nie* je platcom DPH. (* Prečiarknite, čo sa vás netýka)

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |