| Príloha č. 1 CENOVÁ PONUKA - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Chladiaca skriňa presklenná |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstarávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov: |  |  | Velička, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | Fraňa Kráľa 2064/48, 058 01 Poprad - Veľká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  | 36 461 351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenciálny dodávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platiteľ DPH: |  |  | áno / nie (nehodiace sa preškrtnúť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje (email, tel. č.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaca skriňa presklenná - 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov výrobcu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objem brutto (l) minimálne |  |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šírka (cm) minimálne |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hĺbka (cm) minimálne |  |  |  | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výška (cm) minimálne |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zaťaženosť políc (kg) minimálne |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denná spotreba (kWh/24 h) maximálne |  |  |  | 2,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ovládanie dotykové |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zámok |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vnútorný rozmer (cm) minimálne |  |  |  | 65 x 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teplotný rozsah minimálne +1 °C až +15 °C |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osvetlenie LED stropné |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maximálna okolitá teplota +40°C |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | ks | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaca skriňa presklenná – 1 ks |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH EUR 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej ponuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podpis oprávnenej osoby* a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Podpis potenciálneho dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa (osoba úradne splnomocnená na takýto úkon) a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |