Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Uni, spol. s r.o.

Sídlo obstarávateľa: Podnikateľská 3, 040 17 Košice

IČO obstarávateľa: 36203939

Chladiaca vitrína do predajne – 1ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Typ ventilačná | Áno | Vyberte položku. |
| Šírka minimálne (mm) | 1400 |  |
| Výstavná plocha v minimálne (m²) | 2 |  |
| Teplotný rozsah minimálne (°C) | +4/+8 |  |
| Elektronická riadiaca jednotka | Áno | Vyberte položku. |
| Automatické odvetrávanie a odparovanie | Áno | Vyberte položku. |
| Výsuvný agregát pre rýchlu a jednoduchú údržbu | Áno | Vyberte položku. |
| Cena za 1 ks v EUR bez DPH |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa.......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača