Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

- Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.02 -1ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodné pre objem miestnosti chladenia 33,6m3 | áno | - | áno/nie |
| rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +2 °C pri stabilnej prevádzke | áno | - | áno/nie |
| Rezerva výkonu | min. 20 | % | ................... |
| Digitálne ovládanie | áno | - | áno/nie |
| Chladivo požadovaný teplotný režim | R 449A alebo ekvivalentné chladivo s porovnateľnými alebo lepšími termodynamickými a environmentálnymi vlastnosťami, vhodné pre | - | ......................... |
| Vrátane inštalačného materiálu, dopravy a montáže | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

- Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.03 - 1ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodné pre objem miestnosti chladenia 25,3m3 | áno | - | áno/nie |
| rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +2 °C pri stabilnej prevádzke | áno | - | áno/nie |
| Rezerva výkonu | min. 20 | % | ................... |
| Digitálne ovládanie | áno | - | áno/nie |
| Chladivo požadovaný teplotný režim | R 449A alebo ekvivalentné chladivo s porovnateľnými alebo lepšími termodynamickými a environmentálnymi vlastnosťami, vhodné pre , vhodné pre požadovaný teplotný režim | - | ......................... |
| Vrátane inštalačného materiálu, dopravy a montáže | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

- Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.15a - 1ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodné pre objem miestnosti chladenia 52,8m3 | áno | - | áno/nie |
| rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +2 °C pri stabilnej prevádzke | áno | - | áno/nie |
| Rezerva výkonu | min. 20 | % | ................... |
| Digitálne ovládanie | áno | - | áno/nie |
| Chladivo požadovaný teplotný režim | R 449A alebo ekvivalentné chladivo s porovnateľnými alebo lepšími termodynamickými a environmentálnymi vlastnosťami, vhodné pre požadovaný teplotný režim | - | ......................... |
| Vrátane inštalačného materiálu, dopravy a montáže | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

- Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.15b - 1ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodné pre objem miestnosti chladenia 44m3 | áno | - | áno/nie |
| rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +4 °C pri stabilnej prevádzke | áno | - | áno/nie |
| Rezerva výkonu | min. 20 | % | ................... |
| Digitálne ovládanie | áno | - | áno/nie |
| Chladivo požadovaný teplotný režim | R 449A alebo ekvivalentné chladivo s porovnateľnými alebo lepšími termodynamickými a environmentálnymi vlastnosťami, vhodné pre požadovaný teplotný režim | - | ......................... |
| Vrátane inštalačného materiálu, dopravy a montáže | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

- Mraziaci agregát pre miestnosť č. 1.14 - 1ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Vhodné pre objem miestnosti chladenia 30m3 | áno | - | áno/nie |
| rozsah prevádzkovej teploty: -18 °C až -20 °C pri stabilnej prevádzke | áno | - | áno/nie |
| Digitálne ovládanie | áno | - | áno/nie |
| Chladivo požadovaný teplotný režim | R 452A alebo ekvivalentné chladivo s porovnateľnými alebo lepšími termodynamickými a environmentálnymi vlastnosťami, vhodné pre požadovaný teplotný režim | - | ......................... |
| Vrátane inštalačného materiálu, dopravy a montáže | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

- Obslužná vitrína - 1ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Chladiaca vitrína | áno | - | áno/nie |
| Ventilované chladenie | áno | - | áno/nie |
| Zabudovaný agregát | áno | - | áno/nie |
| Rovné predné výklopné sklo | áno | - | áno/nie |
| rozsah prevádzkovej teploty: 0 °C až +4 °C pri stabilnej prevádzke | áno | - | áno/nie |
| Dĺžka | min. 3000 max. 3500 | mm | ......................... |
| Zasúvacie plexi | áno | - | áno/nie |
| Deliace plexi | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.02 -1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 2.Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.03 - 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 3.Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.15a - 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 4.Chladiaci agregát pre miestnosť č. 1.15b - 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 5.Mraziaci agregát pre miestnosť č. 1.14 - 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 6.Obslužná vitrína - 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| SPOLU | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |