## KSB
Zoznam čerpadiel a miešadiel značky KSB
P.č. | ID | Názov zariadenia | Závod | Názov objektu prevádzky | Výrobné číslo | Rok výroby | Výrobca | Označenie (dokum)/Typové označenie | Výkon Q [l/s] | Výkon Q do [l/s] | Dopravná výška [m] | Dopravná výška do [m] | Výkon motora [kW]
1 | 3002147 | KRZH 125/315 | Závod Bardejov | CS Bardej.Kupele | 77/47714, 77/47716 | 1990 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KRZH 125/315 | 44 |  | 20 |  | 17.5
2 | 3004952 | KSB Etanorm RM 150-500.1ACS horizontálne čerpadlo | Závod Bardejov | UV Bardejov | 50033973300100000 | 2016 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Etanorm RM 150-500.1ACS | 80 |  | 72 |  | 90
3 | 3006384 | KSB Etarnorm 100-080-315 GB horizontálne | Závod Bardejov | UV Bardejov | 0500492124001000 01 | 2017 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | 100-080-315 GB horizontálne | 30 |  | 106 |  | 55
4 | 3008342 | Amarex NS 50-172/022ULG-160 | Závod Bardejov | ČOV Bardejov | 997299143900010000-01 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 2.3
5 | 3008343 | Amarex NS 50-172/022ULG-160 | Závod Bardejov | ČOV Bardejov | 997299743900010000-02 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 2.3
6 | 3008344 | Amarex NS 50-172/022ULG-160 | Závod Bardejov | KČS 2 Bardejovská Zábava (Mičkova č.d.16) | 997299743900020000-01 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.9
7 | 3008345 | Amarex NS 50-172/022ULG-160 | Závod Bardejov | KČS 2 Bardejovská Zábava (Mičkova č.d.16) | 997299743900020000-02 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.9
8 | 3008346 | Amarex NS 50-172/022ULG-140 | Závod Bardejov | KČS 3 Bardejovská Zábava (č.d. 2) | 997299743900030000-01 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
9 | 3008347 | Amarex NS 50-172/022ULG-140 | Závod Bardejov | KČS 3 Bardejovská Zábava (č.d. 2) | 997299743900030000-02 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
10 | 3008703 | Amarex NS 50-172/022ULG-120 | Závod Bardejov | KČS 5 Bardejovská Zábava (č.d. 29) | 997299743900040000-01 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
11 | 3008704 | Amarex NS 50-172/022ULG-120 | Závod Bardejov | KČS 5 Bardejovská Zábava (č.d. 29) | 997299743900040000-02 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
12 | 3008705 | Amarex NS 50-172/022ULG-120 | Závod Bardejov | KČS 6 Bardejovská Zábava (č.d.66) | 997299743900040000-03 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
13 | 3008706 | Amarex NS 50-172/022ULG-120 | Závod Bardejov | KČS 6 Bardejovská Zábava (č.d.66) | 997299743900040000-04 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
14 | 3008707 | Amarex NS 50-172/022ULG-160 | Závod Bardejov | KČS 1 Poštárka | 997299743900050000-01 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.9
15 | 3008708 | Amarex NS 50-172/022ULG-160 | Závod Bardejov | KČS 1 Poštárka | 997299743900050000-02 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.9
16 | 3008709 | Amarex NS 50-172/022ULG-140 | Závod Bardejov | KČS 2 Poštárka | 997299743900060000-01 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
17 | 3008710 | Amarex NS 50-172/022ULG-140 | Závod Bardejov | KČS 2 Poštárka | 997299743900060000-02 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | NS 50-172/022ULG-160 |  |  |  |  | 1.3
18 | 3004073 | KSB-Amarex NF50 | Závod Humenné | Servis/ Oprava | 39100380 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF50-170/002 | 4.6 |  | 4 |  | 0
19 | 3004074 | čerpadlo | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 39100380 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF50-170/002 | 4.6 |  | 4 |  | 0
20 | 3001561 | KSB | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 20128 | 2014 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220/004 | 10 |  | 10 |  | 3
21 | 3001562 | KSB | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 20129 | 2014 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220/004 | 10 |  | 10 |  | 3
22 | 3001569 | KSB | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 5604160/1000/1 | 2015 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220 | 15 |  | 5.9 |  | 1.3
23 | 3001570 | KSB | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 5600223/2000/2 | 2015 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220 | 6.68 |  | 12.68 |  | 2.3
24 | 3007227 | KSB | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 29140192 | 2015 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220 | 6.68 |  | 12.68 |  | 2.3
25 | 3007228 | KSB Amaporter | Závod Humenné | Servis/ Oprava | 39017100 | 2015 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220 | 6.68 |  | 12.68 |  | 2.3
26 | 3007238 | Miešadlo KSB Amarex - nová časť | Závod Humenné | ČOV Dlhé nad Cirochou | 0500035199/001000 | 2014 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amamix V2227/14 UDG | 15 |  | 5.9 |  | 1.25
27 | 3007266 | KSB č. 1 | Závod Humenné | KČS Hankovce | 308283 | 2014 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | SF WABLOC F50-250 | 5.8 |  | 22.8 |  | 4
28 | 3007267 | KSB č. 2 | Závod Humenné | KČS Hankovce | 308284 | 2014 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | SF WABLOC F50-250 | 5.8 |  | 22.8 |  | 4
29 | 3007268 | Kalové čerpadlo KSB Drainer | Závod Humenné | KČS Hankovce | 39300074 | 2010 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Drainer N 302 SE | 5.8 |  | 22 |  | 0
30 | 3007279 | Miešadlo Amamix | Závod Humenné | ČOV Pakostov | nezistené | 2000 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amamix C2227/14 UDG |  |  |  |  | 0
31 | 3008028 | KSB Amarex | Závod Humenné | Sklad -do/z opr.,použiteľné,na vyrad. | 39100047 | 2000 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex NF 50 | 5.8 |  | 22 |  | 4.3
32 | 3008334 | Miešadlo Amamix | Závod Humenné | ČOV Belá nad Cirochou | 56041007002000 | 2008 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amamix 2925 |  |  |  |  | 0
33 | 3010287 | KSB Amarex NX 65-220/024ULG | Závod Humenné | ČOV Koškovce | nema | 2018 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220/024ULG | 3.68 |  | 8.94 |  | 1.8
34 | 3010288 | KSB Amarex NX 65-220/024ULG | Závod Humenné | ČOV Koškovce | nema | 2018 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amarex NF65-220/024ULG | 3.68 |  | 8.94 |  | 1.8
35 | 3010289 | Miešadlo KSB Amamix C227/14UDG | Závod Humenné | ČOV Koškovce | nema | 2019 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | AMAMIC C2227/14UDG | 10 |  | 7 |  | 1.25
36 | 3010290 | Miešadlo KSB Amamix C227/14UDG | Závod Humenné | ČOV Koškovce | nema | 2018 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | AMAMIC C2227/14UDG | 10 |  | 7 |  | 1.25
37 | 3001737 | cerpadlo kalové | Závod Košice | ČOV Zlatá Idka | 39017859 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama Porter S545 ND | 0.3 | 4.7 | 20 | 20 | 1.75
38 | 3001741 | cerpadlo kalové | Závod Košice | ČOV Zlatá Idka | 39017859 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama Porter S545 ND | 0.3 | 4.7 | 20 | 20 | 1.75
39 | 3001968 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 5440635/1000/1 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex130 | 4.93 | 4.93 | 8.41 | 8.41 | 1.3
40 | 3001969 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 5440635/1000/2 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex130 | 4.93 | 4.93 | 8.41 | 8.41 | 1.3
41 | 3001970 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 29140227/1 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex160 | 0.3 | 8.3 | 1.8 | 8.2 | 1.6
42 | 3001972 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 29140227/2 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex160 | 0.3 | 8.3 | 1.8 | 8.2 | 1.6
43 | 3004094 | čerpadlo MVE G1 | Závod Košice | ÚV Bukovec | ETANORM G125 - 250 | 2006 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | ETANORM G125 - 250 |  |  |  |  | 45
44 | 3004095 | čerpadlo MVE G2 | Závod Košice | ÚV Bukovec | ETANORM G150 - 250 | 2006 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | ETANORM G150 - 250 |  |  |  |  | 75
45 | 3007059 | Amarex NS 50-172/002 ULG-120 | Závod Košice | ČOV Vtáčkovce | 5761341/1000/1 | 2017 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex NF-50/172 | 2 |  | 10.8 | 10.8 | 1.3
46 | 3007060 | Amarex NS 50-172/002 ULG-120 | Závod Košice | ČOV Vtáčkovce | 5761341/1000/2 | 2017 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex NF-50/172 | 2 |  | 10.8 | 10.8 | 1.3
47 | 3008891 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Zlatá Idka | 39017859 | 2020 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama Porter S545 ND | 4.7 |  | 20.2 |  | 1.5
48 | 3008892 | čerpadlo kalove | Závod Košice | ČOV Zlatá Idka | 39017859 | 2020 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama Porter S545 ND | 4.7 |  | 20.2 |  | 1.5
49 | 3010469 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Mokrance I |  | 2020 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB, Amarex | 17.6 |  | 13 |  | 5.5
50 | 3010479 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Mokrance I |  | 2020 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB, Amarex | 17.6 |  | 13 |  | 5.5
51 | 3010482 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Mokrance I |  | 2020 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KRTF 80, 253 | 20.9 |  | 44.8 |  | 26
52 | 3010483 | ponorné kalové | Závod Košice | KČS Mokrance I |  | 2020 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KRTF 80, 253 | 20.9 |  | 44.8 |  | 26
53 | 3010506 | ponorné kalové | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 5440635 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F50 | 4 |  | 8.4 |  | 1.9
54 | 3010507 | ponorné kalové | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 5440635 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F50 | 4 |  | 8.4 |  | 1.3
55 | 3010508 | ponorné kalové | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 29140227 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F50 | 4 |  | 8.2 |  | 1.9
56 | 3010509 | ponorné kalové | Závod Košice | ČOV Malá Ida | 29140227 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F50 | 4 |  | 8.2 |  | 1.3
57 | 1000007 | Kalové čerpadlo | závod Michalovce | Aktivačná nádrž ČOV Jovsa | nečítateľný štítok | 2006 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | nečitateľný štítok | 8 |  | 2 |  | 0.8
58 | 1000008 | Kalové čerpadlo | závod Michalovce | Aktivačná nádrž ČOV Jovsa | nečítateľný štítok | 2006 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | nečitateľný štítok | 8 |  | 2 |  | 0.8
59 | 3001611 | Kalové čerpadlo | závod Michalovce | Kalojem ČOV Rakovec n/O | 39017100 | 2016 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | 501 SE-1 |  |  |  |  | 0.75
60 | 3003463 | Amarex F65-210 | Závod Prešov | COV Kapušany | 39017100 | 2017 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F65-210 | 8 |  | 49 |  | 2.4
61 | 3003466 | Amarex F65-210 | Závod Prešov | COV Kapušany | 0001 | 2017 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F65-210 | 8 |  | 49 |  | 2.4
62 | 3003467 | AMA porter 501 SE | Závod Prešov | COV Kapušany | 0000 | 2017 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB 501SE | nedostupné |  | 11.8 |  | 0.75
63 | 3005031 | Amarex KRTK 350-500/758 UNG-K | Závod Prešov | ČOV Kendice | 9973170301/000100 | 2016 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex KRTK 350-500/758 UNG-K | 550 |  | 8.7 |  | 75
64 | 3005032 | Amarex KRTK 350-500/758 UNG-K | Závod Prešov | ČOV Kendice | 9973170301/000200 | 2016 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex KRTK 350-500/758 UNG-K | 550 |  | 8.7 |  | 75
65 | 3005035 | KSB SeW D200-215GH | Závod Prešov | ČOV Kendice | 05000351348/001000 | 2016 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB SeW D200-215GH |  |  |  |  | 0
66 | 3003481 | Amarex ns 50-172/002 ilg | Závod Prešov | ČOV Ličartovce | 39100017 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex N S 50-172/002 UL-G | 0.3 |  |  |  | 1.3
67 | 3003482 | Amarex ns 50-172/002 ilg | Závod Prešov | ČOV Ličartovce | 39100007 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex N S 50-172/002 UL-G | 0.3 |  |  |  | 1.3
68 | 3003483 | AMA porior 501 SF | Závod Prešov | ČOV Ličartovce | 39017100 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Ama Porter 501 SF | 0.3 |  |  |  | 0.72
69 | 3003484 | AMA porior 501 SF | Závod Prešov | ČOV Ličartovce | 390171003 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Ama Porter 501 SF | 0.3 |  |  |  | 0.72
70 | 3002477 | KSB MTC A125/4-9.211.67 | Závod Prešov | ČS Brezovica č.2 | 01190081 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | MTC A125/4-9.211.67 | 32 |  | 82 |  | 45
71 | 3002595 | KSB Amarex F 65-210/024 VG-190 | Závod Prešov | PČS Kapušany - pri trati | 29440144 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex F 65-210/024 VG-190 | 14.6 |  | 2.5 |  | 2.4
72 | 3002596 | KSB Amarex F 65-210/024 VG-190 | Závod Prešov | PČS Kapušany - pri trati | 29440144 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB Amarex F 65-210/024 VG-190 | 14.6 |  | 2.5 |  | 2.4
73 | 3003107 | KSB SEQUEDIN Amarex - Rez.pre ČOV Sitník. 2,6 kW. 64 kg. Q 0,3/29,9. H 4,5/1,3 m | Závod Svidník | Sklad č.13 - Energetik a SoHM (Sólostroje) | 39100147 - 1 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F100.220/034 ULG-135 | 15.1 | 29.9 | 3.05 |  | 2.6
74 | 3003108 | KSB SEQUEDIN - AMAREX N F-220/024 - ČOV Sitník. 1,8 kW. 51 kg. 1370 ot. | Závod Svidník | ČOV Stropkov - Sitník biologické reaktory | 39100111 - 1 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F65-220/024 ULG 185 | 10.8 | 18 | 5.75 | 8.9 | 1.8
75 | 3003110 | KSB SEQUEDIN - AMAREX N F-220/024 - Rez. ČOV Sitník. 1,8 kW. 51 kg. 1370 ot. | Závod Svidník | Sklad č.13 - Energetik a SoHM (Sólostroje) | 39100111 - 2 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F65-220/024 ULG 185 | 10.8 | 18 | 5.75 |  | 1.8
76 | 3003111 | KSB SEQUEDIN - AMAREX N F-220/024 - Rez. ČOV Sitník. 1,8 kW. 51 kg. 1370 ot. | Závod Svidník | Sklad č.13 - Energetik a SoHM (Sólostroje) | 39100111 - 3 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F65-220/024 ULG 185 | 10.8 | 18 | 5.75 |  | 1.8
77 | 3003112 | KSB SEQUEDIN - AMAREX N F-220/024 Q:3/18 l/s. H:8/2 m.. 1,8 kW. 51 kg. 1370 ot. | Závod Svidník | ČOV Stropkov - Sitník biologické reaktory | 39100111 - 4 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F65-220/024 ULG 185 | 10.8 | 18 | 5.75 |  | 1.8
78 | 3003113 | KSB SEQUEDIN Amarex - Rez.pre ČOV Sitník. 2,6 kW. 64 kg. Q 0,3/29,9. H 4,5/1,3 m | Závod Svidník | Sklad č.13 - Energetik a SoHM (Sólostroje) | 39100147 - 2 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F100.220/034 ULG-135 | 15.1 | 29.9 | 3.05 |  | 2.6
79 | 3003711 | AMAREX - N F 65-220/014 ULG-185. šachta na pritoku - Q 15 l/s. 50 kg. 3,5A | Závod Svidník | ČOV Nová Kelča | 851658 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F 65-220/014 ULG-185 | 7.95 |  | 4.7 |  | 1.5
80 | 3003712 | AMAREX - Mádrž na zavážané vody.Q 15,6 l/s. H 7m. 50 kg. | Závod Svidník | ČOV Nová Kelča | 39100107 | 2012 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F 65-220/014 ULG-165 | 7.95 |  | 4.7 |  | 1.5
81 | 3003714 | Ama-Porter - Nitrifikačné reaktory | Závod Svidník | ČOV Nová Kelča | 39017103 KBS1 | 2003 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama-Porter 501 ND | 3.35 |  | 7.3 |  | 0.75
82 | 3003715 | Ama-Porter - Nitrifikačné reaktory | Závod Svidník | ČOV Nová Kelča | 39017103 KBS2 | 2003 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama-Porter 501 ND | 3.35 |  | 7.3 |  | 0.75
83 | 3003716 | Ama-Porter - Nitrifikačné reaktory | Závod Svidník | ČOV Nová Kelča | 39017103 KBS3 | 2003 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama-Porter 501 ND | 3.35 |  | 7.3 |  | 0.75
84 | 3003751 | Amarex - NF 50-1702002 ULG-90. 1,3 kW. 2885 ot. 41 kg. Q: 0,3/8 l/s. H: 9/2,4 m | Závod Svidník | ČOV Stropkov - Sitník ČS | 39100045 | 2011 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F50-170/002 ULG-90 | 8.3 |  | 9.4 |  | 1.3
85 | 3003753 | KBS SEQUEDIN - Amarex N F65-004 ULG-135. 0,8 kW. 1450 ot. 49 kg. Q: 0,3/11 l/s. | Závod Svidník | ČOV Stropkov - Sitník ČS | 39100101 | 2011 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex N F65-220 2004 ULG-133 | 11.1 | 11.1 | 4.8 | 4.8 | 0.8
86 | 3002115 | Čerpadlo č. 1 | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Dlhé Klčovo | 39100069S534 | 2008 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex NF 50-220/032 ULG140 | 12.9 |  | 24.1 |  | 3.1
87 | 3002116 | Čerpadlo č. 2 | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Dlhé Klčovo | 39100069S536 | 2008 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex NF 50-220/032 ULG140 | 12.9 |  | 24.1 |  | 3.1
88 | 3002117 | Čerpadlo č. 3 | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Dlhé Klčovo | 39017059 | 2008 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amaporter S 545 ND | 4.7 |  | 6.5 |  | 1.5
89 | 3002135 | Čerpadlo č.1 | Závod Vranov nad Topľou | PČS Hlinné pri ČOV | 39017103 | 2013 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama-Porter 501 ND-1 | 0.3 | 6.4 | 12 | 2.6 | 0.75
90 | 3002136 | Čerpadlo č.2 | Závod Vranov nad Topľou | PČS Hlinné pri ČOV | 39017103 | 2013 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Ama-Porter 501 ND-1 | 0.3 | 6.4 | 12 | 2.6 | 0.75
91 | 3002622 | Čerpadlo - rezerva | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Vranov nad Topľou | 29140242 234 | 2015 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F 50-160/002UG-115 | 9.3 |  | 11.6 |  | 1.6
92 | 3002623 | Čerpadlo - rezerva | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Vranov nad Topľou | 29140242 235 | 2015 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Amarex F 50-160/002UG-115 | 9.3 |  | 11.6 |  | 1.6
93 | 3006743 | Miešadlo M 1 | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Dlhé Klčovo | 5090604/009000 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amamix V.222/24 UMG |  |  |  |  | 1.6
94 | 3006744 | Miešadlo M 2 | Závod Vranov nad Topľou | ČOV Dlhé Klčovo | 5090604/010000 |  | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | KSB-Amamix V.222/14 UMG |  |  |  |  | 1.25
95 | 3004147 | Posiľovacie čerpadlo | HS VS Starina Košice | CS Hanušovce | SNr 260918 | 2010 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Omega 250-600 A | 325 |  | 120 |  | 560
96 | 3004148 | Posiľovacie čerpadlo | HS VS Starina Košice | CS Hanušovce | SNr 257810 | 2010 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Omega 250-600 A | 325 |  | 120 |  | 560
97 | 3004149 | Posiľovacie čerpadlo | HS VS Starina Košice | CS Hanušovce | SNr 258429 | 2010 | KSB Čerpadlá a Armatúry, s.r.o. | Omega 200-670 A | 230 |  | 110 |  | 400
poznámka: v prípade nevyplnených dát ide o nedostupné údaje
Zoznam zariadení podľa prílohy je možné zo strany objednávateľa počas platnosti a účinnosti zmluvy priebežne aktualizovať a to v prípade:
- potreby zaradiť do zoznamu zariadení nové zariadenie, ktorá vznikla v priebehu plnenia zmluvy (napr. z dôvodu výmeny zariadenia alebo zakúpenia nového),
- demontáže zariadenia.
Zmeny je možné vykonať bez nutnosti uzatvorenia písomného dodatku k zmluve na základe písomného oznámenia na e-mailovú adresu oprávnenej osoby poskytovateľa.