Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je servis meracej a regulačnej techniky tepelného hospodárstva DPB, a.s. v kotolni Hroboňova a vo výmenníkových staniciach Olejkárska, ZTI, AB a Technický dispečing Jurajov dvor.

Servisné činnosti zahŕňajú nasledovné:

- optická kontrola jednotlivých prvkov a zariadení merania a regulácie /ďalej len MaR/

- kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov a zariadení MaR

- údržba jednotlivých prvkov a zariadení MaR

- kontrola funkčnosti detektorov úniku plynu, CO /kalibračná skúška/

- optická kontrola vnútornej výbavy rozvádzača

- kontrola funkčnosti jednotlivých prvkov rozvádzača

- údržba jednotlivých prvkov rozvádzača

- kontrola parametrov aplikačného programového vybavenia

- kontrola systémových parametrov riadiaceho systému

- upgrade operačného systému riadiaceho systému /ak je vydaná nová verzia/

- údržba SCADA systému

- vzdialený prístup a monitoring riadiaceho systému a systému SCADA /na výzvu objednávateľa/

- odstránenie porúch menšieho rozsahu

- výmena opotrebovaných dielov

- zápis do prevádzkových kníh