| Príloha č. 1 CENOVÁ PONUKA - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Obstaranie pekárenskej technológie – Kruh 2.01 s. r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logický celok/ časť č.3: Chladiaci dvojbox – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstarávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov: |  |  | Kruh 2.01 s. r. o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  | 56 276 796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenciálny dodávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platiteľ DPH: |  |  | áno / nie (nehodiace sa preškrtnúť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje (email, tel. č.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaci dvojbox – 1 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodný názov výrobcu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaci DVOJ-BOX vonkajšieho rozmeru minimálne 3,6 x 3,6 x 2,6 m |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUR izolačný panel hr. minimálne 60 mm RAL 9002 |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet samostatných chladiacich jednotiek (ks) minimálne |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dvere 1000 / 2000 mm (šírka / výška) otočné s obložkou |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaci výkon minimálne 1,8 kW / -5°C / +32°C |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladivo R449A |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kondenzátor oddelený samostatný biely |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konzola na osadenie klimatizačnej jednotky a konzola na osadenie kondenzátora |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozvádzač s digitálnym termostatom |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montážny materiál: minimálne 15 + 15 bm |  |  |  | áno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logický celok / časť 3 |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | ks | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaci dvojbox – 1 ks |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH EUR 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej ponuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dátum: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podpis oprávnenej osoby* a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Podpis potenciálneho dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa (osoba splnomocnená na takýto úkon) a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |