Príloha - Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | AGRO ZOBOR, družstvo |
| --- | --- |
| Sídlo: | Preseľany 55, 956 12 Preseľany |
| IČO: | 53211006 |
| Názov projektu a kód ŽoPP |  |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | michal.kosovan@agrozobor.com +421 908 656 813 |

| Názov zákazky | Sklad na uskladnenie produktov na spracovanie |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Zákazka:  Sklad na uskladnenie produktov na spracovanie 1ks

| Minimálne technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- | --- |
| Minimálna dĺžka: 20 m |  | Áno/Nie |
| Minimálna šírka: 12 m |  | Áno/Nie |
| Minimálna výška po stranách: 4 m |  | Áno/Nie |
| Minimálna výška v štíte: 6 m |  | Áno/Nie |
| Minimálna výška brány: 4 m |  | Áno/Nie |
| Minimálna šírka brány: 4 m |  | Áno/Nie |
| Elektrické otváranie brány |  | Áno/Nie |
| Minimálna hrúbka stien kovovej konštrukcie: 2 mm |  | Áno/Nie |
| Materiál plachty: PVC |  | Áno/Nie |
| Farba plachty: Biela |  | Áno/Nie |
| Minimálna gramáž plachty: 600g/m2 |  | Áno/Nie |
| Súčasťou balenia: prvky na uchytenie do pôdneho podkladu |  | Áno/Nie |
| Súčasťou dodávky je montáž |  | Áno/Nie |
| Záruka na plachtu: min. 5 rokov |  | Áno/Nie |
| Záruka na konštrukciu voči hrdzaveniu: min. 5 rokov |  | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

.............................................................................

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: