0Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

| Obstarávateľ: | Myjavská pekáreň, s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO : | 34135278 |
| Sídlo: | Moravská 3, 907 01 Myjava |
| Názov / predmet zákazky: | Boxový suchý a chladený sklad |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno uchádzača: |  |
| Sídlo uchádzača: |  |
| IČO uchádzača: |  |
| Telefón a e-mail uchádzača: |  |

| Položka: | Boxový suchý a chladený sklad |
| --- | --- |
| Množstvo: | 1 kus |
| Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť: |  |
| Požadované parametre | Ponúkané parametre uveďte ÁNO/NIE |
| Chladiarenský PIR panel min. hrúbky 110 mm s hygienickým certifikátom |  |
| Chladiarenský PIR panel min. hrúbky 90 mm s hygienickým certifikátom |  |
| Chladiarenský PIR panel min. hrúbky 55 mm s hygienickým certifikátom |  |
| Strešný PIR panel min. hrúbky 120 mm |  |
| Chladiarenské dvere min. 900 x 1900 mm |  |
| Poloizolačné prevádzkové dvere min. 900 x 1900 mm |  |
| Plechové lišty + plastové hygienické lišty |  |
| Spojovací materiál |  |
| Interiérové osvetlenie LED |  |
| Odvod dažďovej vody |  |
| Technológia schladzovania pre objem boxu min. 45 m3 |  |
| Objem min. 45 m3 chladiť na teplotu 0 - 4 °C |  |
| Požadovaný chladiaci výkon: min. 5,00 kW/00C/+320C |  |
| Celo-zakrytované prevedenie vonkajšej jednotky + exteriérové prevedenie |  |
| Chladivo R452A |  |
| Ovládacia elektronika |  |
| Výparník min. 2 vrtuľový |  |

Cenová ponuka:

Predmet zákazky 	Boxoví suchý a chladený sklad - 1 ks

| Položka: | Cena v EUR bez DPH: |
| --- | --- |
| Boxoví suchý a chladený sklad (názov a typové označenie) |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.

Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE

Dátum vyhotovenia ponuky:

-----------------------------------------------------

podpis štatutárneho zástupcu