| Príloha č. 1 CENOVÁ PONUKA - TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Názov zákazky: Chladiaci box 1ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obstarávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Názov: |  |  | Ján Šlosár |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  | Domaňovce 152, 053 02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  | 56 807 198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potenciálny dodávateľ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IČ DPH: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Platiteľ DPH: |  |  | áno / nie (nehodiace sa preškrtnúť) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje (email, tel. č.) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaci box 1ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technická špecifikácia: |  |  |  | Chladiaci box určený pre potravinársku prevádzku (pekáreň/cukráreň), vhodný na skladovanie chladeného tovaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požadovaný parameter |  |  |  | Požadovaná hodnota | Uviesť skutočnú hodnotu parametra (uviesť "áno" / "nie" / skutočnú číselnú hodnotu - konkrétne číslo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozmery: |  |  |  | • orientačný pôdorys cca 3 × 3 m (prípustná tolerancia ±20 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výška |  |  |  | cca 2,2 – 2,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| izolačné panely typu PIR/PUR, hrúbka |  |  |  | Min.60mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podlaha |  |  |  | bez podlahovej izolácie (umiestnenie na pripravený podklad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vybavenie boxu: • základné LED osvetlenie • kompletný montážny materiál • elektroinštalácia v rámci boxu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chladiaca technológia: • určená pre objem cca |  |  |  | 12 – 20 m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| prevádzkový teplotný rozsah |  |  |  | +2 °C až +8°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| digitálny termostat s reguláciou teploty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kompletné príslušenstvo (filterdehydrátor, solenoid ventil, expanzný prvok a pod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky |  |  |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | ks | Cena celkom v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DPH EUR 23 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom v EUR s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Čestne prehlasujem, že akceptujem všetky požiadavky obstarávateľa a tieto požiadavky som zahrnul do predloženej ponuky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesto: |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | podpis oprávnenej osoby* a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Podpis potenciálneho dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa (osoba úradne splnomocnená na takýto úkon) a pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |