## Hárok1
Príloha č 3 - výzvy na predkladanie ponúk
Rozpočet - Zariadenie kuchyne MŠ Kysucká Senec
|  | 791 - Zariadenia veľkokuchynské | vyplňte žlto podfarbené polia
č. | položka |  | jednotka | množstvo | Cena za 1ks bez DPH | Cena za 1ks s DPH | Cena za stanovený počet kusov bez DPH | Cena za stanovený počet kusov s DPH | ponúkaný tovar a značka s popisom parametrov podľa opisu v stĺpci položka
1 | Montáž novonavrhovaného zariadenia kuchyne vrátane montáźneho materiálu a dovozu |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Plynový parný konvektomat 20x1/1 GN alebo 40x1/2GN so zavážacím vozíkom. plyn. kapacita 600 - 900 jedál, rozm. 879x791x1782 mm, prevádzkový režim: varenie v pare, horúci vzduch, kombinácia pary a horúceho vzduchu, finishing päť rýchlostí vzduchu, aktívne riadenie klímy. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Automatický zmäkčovač vody, príkon 4 W/230V, objem 8 l, max. odp. prietok 1400 l/h vstupná teplota vody 8 – 25 °C , el. riadiaca jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli. |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4 | Plynová smažiaca panvica 80 l, rozm. 800x900x900 mm, využiteľný objem vane 80 litrov, celonerezové prevedenie, ovládanie teploty termostatickým ovládačom. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Plynový varný kotol 150 l, rozm. 800x900x900 mm, objem 150 litrov, príkon 22,5 kW, dvojitá regulácia výkonu varenia. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Elektrická trojtrúbová pec, rozm. 900x900x1710 mm, statická, kapacita GN 2/1, elektro. 3x4 kW/400V, celonerezová, samostatne ovládaná, výklopné telesá. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | plynové varidlo 6 horákov + priestorový odsávač pár, ventilátor do odsávača pary, 6 stupňová regulátrok otáčok, plynový sporák varidlo, rozm. 1200x700x870 mm, počet horákov: 6 ks, bez rúry, príkon plyn: 36 kW, plyn. príkon horákov 2 x 4Kw + 4x7kW. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | Plynová stolička, , rozm. 700x700x400 mm, prev.: nerez, liatinový rošt, príkon 10 kW |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Umývací stôl s drezom, pracovný, nerezový, drez lisovaný, rozm. 900x700x900 mm. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Podstolová chladnička 200 l, nerezová, rozm. 600 x 585x855 mm, digitálny termostat, automatické rozmrazovanie |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
11 | Pracovný stôl bez police, nerezový, rozm. 1900x700x900 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Krájač zeleniny rozm. 350x320x590 mm, kapacita 300 porcií, príkon 0,55 kW, výkon 200 kg/hod |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
13 | - plátkovač 14 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | - strúhač na syr 3 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15 | - krájač kociek 10x10x10 |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Nástenná dvojpolica, nosnosť 500 N/m2, rozm. 1900x700x900 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | umývadlo na ruky a umývací stôl s drezom, nerezový umývací stôl, rozm, 1200x700x900 mm, rozm. vane 600x450x250/300, vaňa lisovaná |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Nástenná dvojpolica, nosnosť 500 N/m2, rozm. 1400x350x700 mm |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
19 | Pracovný stôl s dvomi policami, nerezový, rozm. 1400x700x850 mm |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
20 | Univerzálny kuchynský robot s 60 l príslušenstvom, rozm. 570x1070x1140, príkon 2,8 kW / 400 V, objem kotlíka 60 l, regulácia: 3 rýchlosti, elektromechanické zdvíhanie kotlíka + príslušenstvo: strúhač zeleniny, mlynček na mak, kotlík s 30 l s príslušenstvom |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Mäsomlynček k k univerzálnemu kuchynskému robotovi |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Policová zostava, nerezová zostava – 4 plíc, rozm. 1800x400x850 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Pracovný stôl s policou a s dvomi zásuvkami, nerezový pracovný stôl zásuvkový, rozm. 1300x700x850 mm, 2 x zásuvka pod pracovnou doskou, 1 x polica |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Pracovný stôl s dvomi policami, nerezový pracovný stôl s dvomi policami, rozm. 1300x700x850 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
25 | výlevka a umývací stôl s drezom, nerezový umývací stôl s krytovaním, rozm. 1100x700x850 mm, rozmer vane 400 x 500x 250/300 mm, lisovaná vaňa, krytovanie. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Výstupný stôl k umývačke riadu, nerezový výstupný pracovný stôl, rozm. 1050x740x850 mm. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Priebežná umývačka riadu, rozm. 752x755x1547 mm, príkon elektro: 9,9 kW/40V, spotreba vody: 2l/cyklus, kapacita 1440 tanierov/h. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Vstupný stôl k umývačke riadu s tlakovou sprchou a s otvorom na pomyje, nerezový pracovný vstupný stôl, rozm. 1200x740x850 mm s dresom a policou, tlakovou sprchou a otvorom na pomyje. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Odoberací stôl na použitý riad, nerezový pracovný stôl, rozm. 1200x600x850 mm. |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
30 | Elektrický ohrevný stôl, výdajný teplý pult zváraný – polica, rozm. 1500x700x850 mm, automatické dopúšťanie hladiny vody, príkon 2-3 kW, napätie 230V |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Gastronádoba s pokrievkou 4 k |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Pracovný stôl s dvomi policami, nerezový pracovný stôl s dvomi policami, rozm. 900x700x850 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Policová zostava, nerezová zostava – 5 plíc, rozm. 1400x400x1700 mm |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
34 | Umývací stôl s drezom, nerezový umývací stôl s krytovaním, rozm. 1200x700x850 mm, rozmer vane 600x 450x 250/300 mm, lisovaná vaňa |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Pracovný stôl s policami na kolesách, nerezový pracovný stôl s dvomi policami na kolieskach, rozm. 800x800x850 mm |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
36 | Pracovný stôl s dvomi zásuvkami, nerezový pracovný stôl zásuvkový, rozm. 1100x700x850 mm, 2 x zásuvka pod pracovnou doskou, 1 x polica |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Umývací stôl s dvojdrezom a s tlakovou sprchou, nerezový pracovný vstupný stôl, rozm. 1650x700x850 mm s dresom a policou, tlakovou sprchou |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Nástenná dvojpolica a nástenná polica, nosnosť 500 N/m2, rozm. 700x350x700 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Umývací stôl s drezom, pracovný, nerezový, drez lisovaný, rozm. 1400x700x900 mm. |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Chladiaca skriňa, 400 l, rozm. 603x595x1850 mm, príkon 185 w, napätie 230 V |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
41 | Policová zostava, nerezová 4 - police, rozm. 1200x400x1800 mm |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
42 | Plastová nádoba na odpad s poklopom a s pojazdom |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
43 | Chladiaci stôl 3 x dvere + 3 x rošt, rozm. 1795x700x850 mm, príkon 0,35 kW/230 V pre uloženie GN1/1, 3 x dvere, chladenie: ventilované, prev. Teplota -2/+8°C, elektronická riadiaca jednotka, pracovná doska s lemom |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
44 | Nástenná dvojpolica, nosnosť 500 N/m2, rozm. 1800x350x700 mm |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
45 | Spätná montáž pôvodného zariadenia kuchyne vrátane montáźneho materiálu |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Spolu za celý predmet zákazky | [5 empty] | 0 | 0