Príloha č. 1 


Opis predmetu zákazky a cenová ponuka - Ostatné zariadenia - nerezové stoly
	Obstarávateľ:

	Názov:
	Oravský dvor SK, s.r.o.


	Sídlo:
	Čimhová 206, 027 12

	IČO:
	47 699 388

	

	Potenciálny dodávateľ:

	Obchodné meno:
	

	Sídlo:
	

	IČO:
	

	DIČ:
	

	IČ DPH:
	

	Platiteľ DPH:
	áno / nie    (nehodiace sa preškrtnúť)

	Oprávnená osoba potenciálneho dodávateľa, ktorá prílohu podpisuje (meno, priezvisko, funkcia):
	

	Kontaktné údaje (email, tel. č.) :
	

	
	


	Ostatné zariadenia- nerezové stoly

	Požadovaný
parameter
	 Váš parameter (uviesť spĺňa / nespĺňa 

	PRACOVNÝ STÔL 3 ks
	
	

	hrúbka pracovnej dosky min.
	30 mm
	

	výška zadného lemu min.
	40 mm
	

	Rozmery min. (DxHxV)
	1300x800x850
	

	PRACOVNÝ STÔL ŠPECIÁLNY   3 ks
	
	

	hrúbka pracovnej dosky min. 
	30 mm
	

	výška zadného lemu min.
	40 mm
	

	Posuvné dvere 
	Áno
	

	Polica min. 1 ks
	Áno
	

	Rozmery min. (DxHxV)
	2300x680x840
	

	PRACOVNÝ STÔL S DIEROU NA ODPAD 1 ks
	
	

	hrúbka pracovnej dosky
	38-42 mm
	

	priemer diery min.
	250 mm osovo na stred
	

	Rozmery min.  (DxHxV)
	2500x800x850
	

	PRACOVNÝ STÔL s drezom 2ks
	
	

	hrúbka pracovnej dosky min.
	30 mm
	

	výška zadného lemu min. 
	40 mm
	

	Rozmery min. (DxHxV)
	1200x650x850
	

	Nastaviteľné nohy pri všetkých výrobkoch
	áno
	

	Stoly bez prelisov, iba rovný plech
	áno
	

	Montáž
	áno
	


*Splnenie požiadavky - uchádzač uvedie  výberom z uvedených možností:

- ponuka spĺňa uvedený technický parameter 

- ponuka nespĺňa uvedený technický parameter

Zároveň prehlasujem, že cenová ponuka zahŕňa dodávku/dopravu predmetu zákazky a  zaškolenie obsluhy v mieste obstarávateľa. 
	Potvrdzujem, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Dátum: 
	 
	
	
	
	
	

	Miesto: 
	
	___________________
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	podpis oprávnenej osoby* a pečiatka
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	*Podpis potenciálneho dodávateľa, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu potenciálneho dodávateľa, ktorý je oprávnený konať v mene potenciálneho dodávateľa (osoba úradne splnomocnená na takýto úkon) a pečiatka
	
	
	
	
	


