Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Modulárne zariadenie na podporu predaja |
| --- | --- |
| Prijímateľ/ obstarávateľ | ANDORA s. r. o. Modrany 65, Modrany 946 33 IČO: 35942223 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Zariadenie + parametre | Počet kusov | Obchodný názov Typové označenie | Jednotková cena v EUR bez DPH | Cena celkom v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontajnerové jadro 524 cm x 290 cm, Strecha zo sendvičového panelu PIR, hrúbka 100 mm., Steny zo sendvičového panelu PIR, hrúbka 80mm., Podlaha zo sendvičového panelu PIR, hrúbka 80 mm, pokrytá vodeodolnou laminátovou podlahou. Maľovaná oceľová konštrukcia s odvádzaním vody v nohách., Dekorácia 1 strany fasády z kompozitných WPC lamiel. Základná elektroinštalácia, inštalačné práce, kabeláž, poistná skriňa s 3-fázovými poistkami, spínač, 2 ks LED lámp, 3 ks dvojitých zástrčiek. Posuvné okno 1800 mm x 1000 mm, Montáž, kotvenie, špeciálne interiérové a exteriérové krycie rámy určené pre modulárne, kontajnerové stavby. Dvojitá zástrčka s prívodom a montážou. Klimatizačná jednotka ( chladenie a kúrenie ), s montážou. Technické dvere 900 mm x 2015 mm - montáž, kotvenie, prahová doska, interiérové krycie lišty, exteriérový okapový plech. | 1 | xx | xx | xx |
| 2. | Doprava | 1 | xx | xx | xx |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |
| Cena spolu bez DPH |  | xxxx |  |  |  |
| DPH 23% |  | xxxx |  |  |  |
| Cena spolu s DPH |  | xxxx |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: | xxx |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka : |  |
| Miesto a dátum podpisu: | xxx |