A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

OBSAH:

- IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

- ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A JEJ BUDÚCEJ PREVÁDZKE

- POUŽITÉ PODKLADY

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

- PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)

- LEHOTA VÝSTAVBY,

- TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

- ÚDAJE O  UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII   A UŽÍVANIU STAVBY

- CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

- ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

- ZÁVER

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby:					Sociálno-komunitné centrum, Bernolákovo

Stavebný objekt:				SO 09

Názov stavebného objektu:		SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÉ NÍZKOKAPACITNÉ ZARIADENIE (SZNZ - RODINA)

Investor:					DULOS, s.r.o.

Súľovská 2

821 05 Bratislava

Miesto stavby:					Lekárenská ulica, 900 27 Bernolákovo

Charakter stavby:				NOVOSTAVBA

Kraj:						Bratislavský

Okres:						Senec

Katastrálne územie:				Bernolákovo

Parcely č.:	2773/457, 2773/458, 2773/459, 2773/460, 2773/461, 2773/462

Lehota výstavby:	18 mesiacov

Predpokladaný termín začiatku výstavby:	IIQ 2026

Predpokladaný termín ukončenia stavby:	IVQ 2027

(termín začatia prevádzky objektu nie je definovaný)

Architekt:		  			Benjamín Brádňanský

Autorizovaný architekt SKA, r.č. AA2040

bradnansky@nla.sk

+421 903 886 704

Generálny projektant:				N/A s.r.o.

(Spracovateľ návrhu)				Kalinčiakova 3, Bratislava

info@nla.sk

+421 903 886 704

Zodpovedný projektant:			miestor s.r.o.

Račianska 78

831 02 Bratislava

Ing. Ján Majerník						Autorizovaný stavebný inžinier SKSI, ev. č. 6765*I1

- ODBORNÁ SPOLUPRÁCA

Spracovateľ príslušnej profesie projektovej dokumentácie:

| Profesia | Meno | E-mail | Telefón |
| --- | --- | --- | --- |
| HIP, koordinacia | Ing. Ján Majerník Richard Kovalčík | atelier@miestor.sk | 0902 311 435 |
| Konštrukčné riešenie | Ing. Pavol Drha | pavol.drha@gmail.com | 0907 093 162 |
| ZDRAVOTECHNIKA - pitná voda - splašková kanalizáia -dažďová kanalizácia | Ing. Juraj Herda | herda@hpro.sk | 0902 103 723 |
| ELEKTRO - NN, VO, SLP | Ing. Marek Gešnábel | exteli@exteli.sk | 0902 643 404 |
| ELEKTRO - VN, TS |  |  |  |
| VYKUROVANIE | Ing. Stanislav Mečiar | s.rninvestspol@upcmail.sk | 0948 800 208 |
| POŽIARNA OCHRANA | Ing. Milan Sallut | Milan.sallut@gmail.com | 0918 984 077 |
| Tepelnotechnické posúdenie stavby | Ing. Tomáš Horák | tomas.horak.tt@gmail.com | 0944 062 556 |
| Vzduchotechnika | Ing. Mária Kováčová | pikvzt@gmail.com | 0951 383 533 |
| Gastro | Ing. Miloš Čierny | cerny@alvex.sk | 0903 052 427 |
| Výťahy | Ing. Alojz Fiala | alojz.fiala@schindler.com | 0910 705 005 |

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE A JEJ BUDÚCEJ PREVÁDZKE

STRUČNÝ OPIS STAVBY Z HĽADISKA ÚČELU A FUNKCIE

Projektová dokumentácia rieši objekt SO 09 - Sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie (SZNZ) pre seniorov ktoré je navrhnuté ako komplexná infraštruktúra poskytujúca starostlivosť, podporu a ubytovanie pre starších ľudí, ktorí vyžadujú individuálnu starostlivosť a asistenciu pri každodenných potrebách. Jeho účelom je poskytnúť bezpečné a podporné prostredie pre seniorov, ktorí môžu mať rôzne zdravotné, alebo funkčné obmedzenia, a tým im umožniť žiť aktívny a hodnotný život.

Funkcia SZNZ zahŕňa poskytovanie zdravotnej starostlivosti, rehabilitáciu, sociálnu interakciu a rekreačné aktivity pre seniorov. Zariadenie bude ponúkať rôzne služby vrátane fyzioterapie, psychologickej podpory, stravovania, asistencie pri každodenných činnostiach a programov zameraných na rozvoj komunity.

Stavba SZNZ je navrhnutá s ohľadom na prístupnosť, bezpečnosť a pohodlie klientov, zahŕňajú ergonomické usporiadanie priestorov, prispôsobené vybavenie a bezbariérové prostredie. Návrh zahŕňa priestory na relaxáciu, záhrady a terasy.

Popis navrhovaného riešenia

Navrhovaný objekt SO 09 je riešený vrámci komplexnej lokality riešeného územia stavby Socialno-komunitného cetra ktoré sa bude nachádzať v širšom centre Bernolákova s celkovou výmerou 15 831 m2. Na území je riešená nová výstavba občianskej vybavenosti. Súčasťou územia je aj ulica Lekárenská pozdĺž, ktorej návrh počíta s výstavbou niekoľkých funkcií: materská škola, zariadenie pre seniorov s plánovanou kapacitou 40 klientov, nájomné bytové domy s kapacitou 28 bytov, sociálno-zdravotného nízkokapacitného zariadenia s kapacitou 30 klientov a zdravotné stredisko. Stavba miestnej cesty ul. Lekárenská ako aj  novonavrhované pozemné stavby sú súčasťou iných projektových dokumentácii. Novovzniknutá zóna je navrhovaná ako prostredie vhodné a ústretové pre ľudské aktivity v prívetivom, kľudnom a zelenom prostredí. Automobilová doprava dynamická aj statická je vyčlenená na východný okraj zóny.

Navrhované riešenie pre sociálno-zdravotné nízkokapacitné zariadenie (SZNZ) pre seniorov sa zameriava na vytvorenie bezpečného, podporného a komfortného prostredia, ktoré bude zodpovedať individuálnym potrebám seniorov a poskytne im kvalitnú starostlivosť a podporu.

Návrh stavby zahŕňa:

- Architektonický návrh: Stavba je navrhnutá ako dvojpodlažná budova so štruktúrou vhodnou pre seniorov. Vybavenie pre bezbariérovosť a prístupnosť je zahrnuté do celého návrhu. Dispozičný návrh vytvára podmienky pre nepretržitú starostlivosť o klientov vrátane ubytovania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

- Technické vybavenie: Budova bude vybavená technológiami zabezpečujúcimi komfort a bezpečnosť seniorov. To zahŕňa inteligentné systémy riadenia teploty, osvetlenia a bezpečnostných prvkov ako sú alarmy a kamerový dohľad. Objekt bude mať riešený centrálny vetrací systém spoločných priestorov, lokálne rekuperácie, vykurovanie chladenie priestorov zabezpečené tepelným čerpadlom.

- Zdravotné vybavenie: V objekte sa bude nachádzať ošetrovňa, terapeutická miestnosť, zdravotné postele a monitorovacie zariadenia.

- Sociálne priestory: Budova obsahuje spoločenské priestory ako sú spoločenská miestnosť, knižnica a terasy, kde sa seniori môžu stretávať a participovať na rôznych aktivitách a programoch.

- Energetická efektívnosť: Pri navrhovaní stavby sa kládol dôraz na energetickú efektívnosť. To zahŕňa požiadavky na energetickú hospodárnosť objektu, využitie obnoviteľných zdrojov energie (tepelné čerpadlo, FVE)

- Záhrady a vonkajšie priestory: Okrem vnútorných priestorov budova obsahuje aj záhradu a vonkajšie priestory, ktoré sú prístupné klientom.

Celkovým cieľom technického riešenia je vytvoriť prostredie, ktoré je nielen funkčné a bezpečné, ale aj príjemné a podporujúce pre klientov, aby si mohli zachovať čo najväčšiu mieru nezávislosti a pohodlia v ich každodennom živote.

Projektová dokumentácia rieši stavebný objekt SO 09 a jeho napojenie na technickú infraštruktúru ktorá bude vybudovaná vrámci stavebného objektu SO 00 – Príprava územia. Tento objekt  (SO 00) zahŕňa spevnené plochy slúžiace pre vjazdy do územia, spevnené plochy slúžiace pre pokrytie statickej dopravy v danom území, spevnené plochy vnútroareálových komunikácii, nový bezbariérový priechod pre chodcov, predĺženie STL plynovodu s dvoma prípojkami, prípojky pitnej vody, splaškovej kanalizácie a elektro, vnútroareálové odkanalizovanie dažďovej a zaolejovanej vody vrátane ORL , akumulácie, retencie a kontrolovaného odvádzania do verejnej splaškovej kanalizácie.

- POUŽITÉ PODKLADY

- Zámer investora

- Štúdia

- Situácia - výškopis, polohopis, siete

- Kópia z katastrálnej mapy a LV

- Konzultácie s dotknutými odbornými profesiami

- Projektová dokumentácia – štúdia, DUR

- Vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a správcov vedení k PD DUR

- Inžiniersko-geologický prieskum (podrobný) 042-2023 (V&V GEO, s.r.o., RNDr. Ivan Vlasko ml.)

- Požiadavky a pripomienky klienta

- ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY

SO 00	PRÍPRAVA ÚZEMIA A HRUBÉ TERÉNNE ÚPRAVY

SO 01	MATERSKÁ ŠKOLA

SO 02	ZARIADENIE PRE SENIOROV

SO 03	BYTOVÝ DOM A

SO 04	BYTOVÝ DOM B

SO 05	BYTOVÝ DOM C

SO 06	BYTOVÝ DOM D

SO 07	BYTOVÝ DOM E

SO 08	BYTOVÝ DOM F

SO 09	SOCIÁLNO - ZDRAVOTNÉ NÍZKO KAPACITNÉ ZARIADENIE - RIEŠENÝ STAVEBNÝ OBJEKT

SO 10	ZDRAVOTNÉ STREDISKO

SO 11	STAVEBNÝ OBJEKT KOTOLNE

SO 12	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 01

SO 13	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 02

SO 14	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKTY SO 03,SO 04 A SO 11

SO 15	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKTY SO 05 A SO 06

SO 16	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKTY SO 07 A SO 08

SO 17	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 09

SO 18	VODOVODNÁ PRÍPOJKA A AREÁLOVÝ ROZVOD PRE OBJEKT SO 10

SO 19	POŽIARNA NÁDRŽ

SO 20	STUDŇA

SO 21	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKTY S0 01 A SO 02

SO 22	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKTY SO 03, SO 04 A SO 11

SO 23	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKTY S0 05 A SO 06 , S0 07 A SO 08 SO 24	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKT S0 09

SO 25	PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE PRE OBJEKT S0 10

SO 26	DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA

SO 29	ZAOLEJOVANÁ KANALIZÁCIA

SO 30	TUKOVÁ KANALIZÁCIA A LAPAČ TUKOV

SO 31	PRÍPOJKA SLP

SO 32	PRÍPOJKA NN

SO 33	AREÁLOVÉ ROZVODY ELI

SO 33.1	AREÁLOVÉ ROZVODY NN

SO 33.2	AREÁLOVÉ OSVETLENIE

SO 33.3	AREÁLOVÉ ROZVODY SLP

SO 34	PREDĹŽENIE STL PLYNOVODU

SO 35	PRÍPOJKA PLYNU PRE SO 11 - KOTOLŇA PS 02

SO 36	PRÍPOJKA PLYNU PRE SO 02 - ZARIADENIE PRE SENIOROV / KUCHYŇA

SO 37	AREÁLOVÉ ROZVODY TEPELNEJ ENERGIE

SO 38	TERÉNNE ÚPRAVY A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

SO 39	VNÚTRO AREÁLOVÉ VYBAVENIE / PRÍSTREŠKY, PRVKY DR. JARCH.

SO 39.1	SCHODISKO

SO 39.2	KONTAJNEROVÉ STOJISKO

SO 40	AREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

SO 41	VEREJNÉ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY

PS 01	KOTOLŇA - ZDROJ TEPLA - DREVENÉ PALIVO

PS 02	KOTOLŇA - ZDROJ TEPLA - PLYNNÉ PALIVO

Riešený stavebný objekt SO 09 nie je ďalej členený na podobjekty. Súčasťou riešenia stavebného objektu je dopojenie na areálové rozvody vody, splaškovej kanalizácie, dažďovej kanalizácie, elektro, silnoprúdových rozvodov, slaboprúdových rozvodov. Dopravné napojenie, statická doprava a spevnené plochy sú súčasťou stavebných objektov SO 40 a SO 41.

SO 09 obsahuje prevádzkový súbor PS 01 – Výťahy.

- VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU

Stavba je navrhovaná ako funkčne samostatný celok, v rámci objektovej skladby sú zahrnuté všetky súvisiace pripojenia inžinierských sietí. Stavba hlavných objektov a vnutroareálová infraštruktúra je viazaná na prípravu územia a realizáciu súvisiacich a vyvolaných investícii.

- PREHĽAD PREVÁDZKOVATEĽOV (UŽÍVATEĽOV)

Prevádzkovateľom stavby bude investor.

- LEHOTA VÝSTAVBY

Lehota výstavby je predpokladaná 18 mesiacov

- TERMÍNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY

Predpokladaný termín začiatku výstavby:	IIQ 2026

Predpokladaný termín ukončenia stavby:	IVQ 2027

(termín začatia prevádzky objektu nie je definovaný)

- ÚDAJE O  UVÁDZAZNÍ ČASTÍ STAVBY DO PREVÁDZKY

Stavba bude uvedená do prevádzky ako celok na základe kolaudačného rozhodnutia.

- SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII   A UŽÍVANIU STAVBY

Skúšobná prevádzka sa nepredpokladá, dielo je funkčné po jeho plnom skolaudovaní.

- CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY

Investičný náklad  bude spresnený po spracovaní realizačného projektu stavby a v priebehu plánovaného výberu generálneho dodávateľa.

- ODÔVODNENIE STAVBY A JEJ UMIESTNENIE

Pre obec Bernolákovo je vypracovaný a schválený územný plán ( ďalej ÚPN-O ), ktorý v aktuálnom znení pre riešené a súvisiace územie určuje funkčné využitie – Rodinné domy. Investor ako vlastník predmetných pozemkov vypracoval investičný zámer na výstavbu komplexnej lokality a jednotlivých stavebných objektov v súlade s potrebami svojej plánovanej činnosti. Tento zámer bol preverený architektonickou štúdiou a následne dokumentáciou overenou v Rozhodnutí o umiestnení stavby. Na lokalitu ako aj riešený stavebný objekt je vydané právoplatné územné rozhodnutie. Riešené územie sa nachádza na nezastavanej ploche, na území, ktoré sa nachádza v štádiu pomerne dynamického územného rozvoja, čo súvisí s nárastom záujmu o investície súvisiace s jeho primárnou funkciou zariadení občianskej vybavenosti. Dotknuté územie je súčasťou širšie koncipovaného rozvojového územia s prevahou obytnej funkcie doplnenej občianskou vybavenosťou.

Výstavbou lokality ako aj predmetného objektu SO 09 by sa mala zabezpečiť dostupnosť a saturácia potrebných služieb v lokalite. Technické aspekty riešenia a umiestnenia SZNZ sú kľúčové pri zabezpečovaní efektívnej prevádzky a poskytovaní optimálnej starostlivosti v danej lokalite. Ich zohľadnenie zaručí, že stavba bude prispôsobená potrebám seniorov a poskytne im prostredie, ktoré zlepší ich kvalitu života a pohodu.

PD tieto podmienky spĺňa.

- ZÁVER

Predkladaná PD rieši začlenenie navrhovaného investičného zámeru a jeho napojenie na inžinierske siete podľa požiadaviek investora a v zmysle pripomienok zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, ktoré boli známe pred vyhotovením dokumentácie.

V Bratislave, august-november /2025

Zodpovedný projektant : Ing. Ján Majerník

Vypracoval: Richard Kovalčík