# Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK

v rámci zákazky

„Obstaranie sterilizačného autoklávu“

### IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov uchádzača:		……………………………..

Sídlo: 				……………………………..

Štatutárny zástupca: 		……………………………..

V zastúpení: 			……………………………...

IČO: 				……………………………...

### CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA STANOVENÁ V SÚLADE S PODMIENKAMI VÝZVY

| PREDMET | PARAMETER | MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PARAMETRE | ÁNO/NIE / HODNOTA | CENA SPOLU BEZ DPH V € | DPH 23% | CENA SPOLU S DPH V € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nákup sterilizačného autoklávu | prenosný, samostatne funkčný sterilizátor na konzervovanie produktov v sklenených a plechových obaloch | áno |  |  |  |  |
|  | teplomer s priamym odpočtom a grafickým záznamníkom teploty | áno |  |  |  |  |
|  | manometer | áno |  |  |  |  |
|  | bezpečnostný tlakový ventil | áno |  |  |  |  |
|  | chladiaci systém s možnosťou riadenia protitlaku | áno |  |  |  |  |
|  | elektrický ohrev | áno |  |  |  |  |
|  | elektronická regulácia teploty | áno |  |  |  |  |
|  | plne automatické prevedenie | áno |  |  |  |  |
|  | programovateľná jednotka | áno |  |  |  |  |
|  | termotlačiareň na záznam teplôt a tlakov v reálnom čase | áno |  |  |  |  |
|  | napájanie: 400v/50hz | áno |  |  |  |  |
|  | príkon | max. 15 – 20 kW |  |  |  |  |
|  | objem | 150 – 250 l |  |  |  |  |
|  | doprava, inštalácia, zaškolenie | áno |  |  |  |  |
| CENA: |  |  |  | [doplní uchádzač] | [doplní uchádzač | [doplní uchádzač] |

Cena zahŕňa dopravu kompletného predmetu zákazky.

*SOM/NIE SOM platcom DPH / *nehodiace sa prečiarknite

V …………………….., dňa …………………….

...................................................................................

Podpis a pečiatka osoby zodpovednej za vypracovanie cenovej ponuky