Príloha - Opis predmetu zákazky a cenová ponuka

| Obstarávateľ: | AGRO ZOBOR, družstvo |
| --- | --- |
| Sídlo: | Preseľany 55, 956 12 Preseľany |
| IČO: | 53211006 |
| Názov projektu a kód ŽoPP |  |
| Kontaktné údaje pre zabezpečenie komunikácie so záujemcami | michal.kosovan@agrozobor.com +421 908 656 813 |

| Názov zákazky | Chladiaca a mraziaca skriňa |
| --- | --- |

Potenciálny dodávateľ:

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

Zákazka:  Chladiaca a mraziaca skriňa 1 ks

| Minimálne technické požiadavky | Počet | Splnenie požiadavky / hodnoty spĺňa/nespĺňa požiadavku technickej špecifikácie (nehodiace preškrtnite) / skutočnú hodnotu technickej špecifikácie uveďte podľa údajov od jeho výrobcu |
| --- | --- | --- |
| Dvojdverová chladiaca a mraziaca skriňa |  | Áno/Nie |
| Kapacita min: 420 L + 420 L |  | Áno/Nie |
| Rozmery min (mm): 1200 x 740 x (V) 1800 mm |  | Áno/Nie |
| Vnútorné rozmery min (mm): 540 x 520 x (V) 1300 mm |  | Áno/Nie |
| Rozsah teplôt (°C): chladenie: 0 / + 8, mraznička: -17 / -22 |  | Áno/Nie |
| Chladiaca jednotka s výkonom 1/4 HP |  | Áno/Nie |
| Mraziaca jednotka s výkonom 1/2 HP |  | Áno/Nie |
| Výkonový štítok: D |  | Áno/Nie |
| Hrúbka izolácie: 50 mm |  | Áno/Nie |
| Nútené chladenie, vnútorný ventilátor |  | Áno/Nie |
| Elektrický výkon (W): 870 |  | Áno/Nie |
| Napätie (V): 230 |  | Áno/Nie |
| Vnútorné a vonkajšie puzdro vyrobené z nehrdzavejúcej ocele |  | Áno/Nie |
| Digitálny displej, elektronický termostat |  | Áno/Nie |
| Automatické odparovanie kondenzátu |  | Áno/Nie |
| Klimatická trieda: 4 |  | Áno/Nie |
| Samozatváracie, pevné dvere vybavené zámkom |  | Áno/Nie |
| 4 kolesá, z toho 2 s brzdami |  | Áno/Nie |
| Záruka min. 2 roky |  | Áno/Nie |

| Cena bez DPH v EUR: |  |
| --- | --- |
| Sadzba DPH v % |  |
| Hodnota DPH v EUR: |  |

Potenciálny dodávateľ, ktorý nie je platcom DPH uvedie len Celkovú cenu za predmet zákazky.

Do konečnej ceny, musia byť započítané všetky výdavky dodávateľa súvisiace s realizáciou predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto dodania a zaškolenia obsluhy

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu (alebo oprávnenej osoby) predkladateľa ponuky:

.............................................................................

Podpis a pečiatka predkladateľa ponuky:

Miesto a dátum podpisu: