## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 255Z057 | ZŠ Šternberk_Hrubého
| Objekt: |  | 2 | MaR
3910 | Rozpočet: |  | 2 | D1.2.8
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt
2 | 2 | MaR |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | D1.2.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 255Z057 - ZŠ Šternberk_Hrubého
#POPO | Popis objektu: 2 - MaR
#POPR | Popis rozpočtu: 2 - D1.2.8
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| MaR_1 | Periferie |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_10 | Jiné |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_2 | Ventily a servopohony |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_3 | Řídící systém |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_4 | Software |  |  | MON |  |  | 0
| MaR_5 | Rozvaděče |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_6 | Kabelové trasy, kabely |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_7 | Ostatní elektro |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_8 | Ostatní montáže |  |  | MON |  |  | 0
| MAR_9 | Demontáže |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 2 2 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 255Z057 | ZŠ Šternberk_Hrubého | [25 empty] | STA
O: | 2 | MaR | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | D1.2.8 | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | MaR_1 | Periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, délka stonku l=100mm, -50…+150°C, IP65, včetně jímky, délka 100mm,, závit G 1/2" - dodávka | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
2 | Pol__0002 | Ponorné čidlo teploty, Pt1000, délka stonku l=100mm, -50…+150°C, IP65, včetně jímky, délka 100mm,, závit G 1/2" - montáž | ks | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
3 | Pol__0003 | Kabelové čidlo teploty, Pt1000, -30…+130°C, IP65 - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
4 | Pol__0004 | Kabelové čidlo teploty, Pt1000, -30…+130°C, IP65 - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
5 | Pol__0005 | Snímač prostorové teploty, Pt1000, IP43 - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
6 | Pol__0006 | Snímač prostorové teploty, Pt1000, IP43 - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
7 | Pol__0007 | Snímač venkovní teploty, Pt1000, IP65 - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
8 | Pol__0008 | Snímač venkovní teploty, Pt1000, IP65 - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
9 | Pol__0009 | Termostat příložný, rozsah nastavení 20-90°C, rozpínací kontakt - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
10 | Pol__0010 | Termostat příložný, rozsah nastavení 20-90°C, rozpínací kontakt - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
11 | Pol__0011 | Snímač tlaku kapalin, 0-6bar, připojení M20x1,5, napájení 24V, výstup 0-10V - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
12 | Pol__0012 | Snímač tlaku kapalin, 0-6bar, připojení M20x1,5, napájení 24V, výstup 0-10V - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
13 | Pol__0013 | Vyhodnocovací ústředna snímače hladiny, montáž na DIN, napájení 230V AC, 1x reléový výstup - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
14 | Pol__0014 | Sonda zaplavení, délka kabelu 10m - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
15 | Pol__0015 | Sonda zaplavení, délka kabelu 10m - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
16 | Pol__0016 | Vyhodnocovací ústředna pro detektory plynů, napájení 230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
17 | Pol__0017 | Snímač koncentrace zemního plynu, napájení 12VDC, 2x reléový výstup - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
18 | Pol__0018 | Snímač koncentrace zemního plynu, napájení 12VDC, 2x reléový výstup - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
19 | Pol__0019 | Snímač výskytu CO, napájení 12VDC, 2x reléový výstup - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
20 | Pol__0020 | Snímač výskytu CO, napájení 12VDC, 2x reléový výstup - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MaR_2 | Ventily a servopohony |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
21 | Pol__0021 | Regulační kulový kohout trojcestný, DN40, kvs25, vnější závit, včetně šroubení - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
22 | Pol__0022 | Regulační kulový kohout trojcestný, DN32, kvs16, vnější závit, včetně šroubení - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
23 | Pol__0023 | Regulační kulový kohout trojcestný, DN25, kvs10, vnější závit, včetně šroubení - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
24 | Pol__0024 | Regulační kulový kohout trojcestný, DN20, kvs6,3, vnější závit, včetně šroubení - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
25 | Pol__0025 | Servopohon otočný, kroutící moment 10Nm, napájení 24VAC, ovládání 0-10V - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
26 | Pol__0026 | Servopohon otočný, kroutící moment 10Nm, napájení 24VAC, ovládání 0-10V - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
27 | Pol__0027 | Servopohon otočný, kroutící moment 5Nm, napájení 24VAC, ovládání 0-10V - dodávka | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
28 | Pol__0028 | Servopohon otočný, kroutící moment 5Nm, napájení 24VAC, ovládání 0-10V - montáž | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
29 | Pol__0029 | Uzavírací klapka mezipřírubová, DN125 - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
30 | Pol__0030 | Servopohon otočný, kroutící moment 90Nm, napájení 24VAC, ovládání on/off - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
31 | Pol__0031 | Servopohon otočný, kroutící moment 90Nm, napájení 24VAC, ovládání on/off - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
32 | Pol__0032 | Uzavírací ventil, DN40, vnější závit, včetně roubení, - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
33 | Pol__0033 | Servopohon otočný, kroutící moment 10Nm, napájení 24VAC, ovládání on/off, havarijní funkce - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
34 | Pol__0034 | Servopohon otočný, kroutící moment 10Nm, napájení 24VAC, ovládání on/off, havarijní funkce - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MaR_3 | Řídící systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
35 | Pol__0035 | Volně programovatelný DDC regulátor pro rozvaděč DT1, konfigurace I/O: 1xAI (0-10V), 11xAI (Pt1000),, 6xAO, 13xDO, 26xDI, RS232, RS485, Ethernet, webserver - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
36 | Pol__0036 | 7“ LCD TFT barevný display , dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 800x480, RS485, Ethernet, SD,, webserver, - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
37 | Pol__0037 | LTE modem, Ethernet router, 4G/LTE, 3G, 2G, vč. SIM | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
38 | Pol__0038 | GSM anténa | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MaR_4 | Software |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
39 | Pol__0039 | Uživatelský SW pro řídící podstanice | db | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
40 | Pol__0040 | Vizualizační SW pro dotykový displej | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
41 | Pol__0041 | Vizuačlizační SW pro WEB server | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MaR_5 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
42 | Pol__0042 | Nástěnná rozvodnice DT1, 600x1400x300 vč. příslušenství a výzbroje, IP43, jištěné stykačové vývody,, jištěné vývody, hlavní vypínač,relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | , zdroje, přepěťové ochrany třídy D,zásuvka - dodávka | [25 empty] | POP
43 | Pol__0043 | Nástěnná rozvodnice DT1, 600x1400x300 vč. příslušenství a výzbroje, IP43, jištěné stykačové vývody,, jištěné vývody, hlavní vypínač,relé, přepínače, signálky, jističe, stykače, tepelné ochrany, svorky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | , zdroje, přepěťové ochrany třídy D,zásuvka - montáž a připojení | [25 empty] | POP
Díl: | MAR_6 | Kabelové trasy, kabely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | Pol__0044 | Silový kabel, CYKY-J 3x2,5 - dodávka | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
45 | Pol__0045 | Silový kabel, CYKY-J 3x2,5 - montáž | m | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
46 | Pol__0046 | Silový kabel, CYKY-J 3x1,5 - dodávka | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
47 | Pol__0047 | Silový kabel, CYKY-J 3x1,5 - montáž | m | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
48 | Pol__0048 | Kabel stíněný, JYTY-O 7x1 - dodávka | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
49 | Pol__0049 | Kabel stíněný, JYTY-O 7x1 - montáž | m | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
50 | Pol__0050 | Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 - dodávka | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
51 | Pol__0051 | Kabel stíněný, JYTY-O 4x1 - montáž | m | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
52 | Pol__0052 | Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 - dodávka | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
53 | Pol__0053 | Kabel stíněný, JYTY-O 2x1 - montáž | m | 135 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
54 | Pol__0054 | Vodič silový CY zelenožlutý 6 mm2 - dodávka | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
55 | Pol__0055 | Vodič silový CY zelenožlutý 6 mm2 - montáž | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
56 | Pol__0056 | Kabelový štítek - dodávka | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
57 | Pol__0057 | Kabelový štítek - montáž | ks | 90 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
58 | Pol__0058 | Kabelový žlab 100/50 vč. víka, kolen, spojek, příslušenství a montážního materiálu - dodávka | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
59 | Pol__0059 | Kabelový žlab 100/50 vč. víka, kolen, spojek, příslušenství a montážního materiálu - montáž | m | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
60 | Pol__0060 | Kabelový žlab 62/50 vč. víka, kolen, spojek, příslušenství a montážního materiálu - dodávka | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
61 | Pol__0061 | Kabelový žlab 62/50 vč. víka, kolen, spojek, příslušenství a montážního materiálu - montáž | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
62 | Pol__0062 | Trubka ohebná, průměr 20mm, vč. příchytů a příslušenství - dodávka | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
63 | Pol__0063 | Trubka ohebná, průměr 20mm, vč. příchytů a příslušenství - montáž | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
64 | Pol__0064 | Trubka pevná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství - dodávka | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
65 | Pol__0065 | Trubka pevná, průměr 20mm, vč. spojek, kolen, příchytů a příslušenství - montáž | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
66 | Pol__0066 | Nosné konstrukce - dodávka | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
67 | Pol__0067 | Nosné konstrukce - montáž | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAR_7 | Ostatní elektro |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | Pol__0068 | El. zásuvka, 230V, nástěnné provedení, 16A, IP44 - dodávka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
69 | Pol__0069 | El. zásuvka, 230V, nástěnné provedení, 16A, IP44 - montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
70 | Pol__0070 | Vypínač č.1, nástěnná montáž, IP44 - dodávka | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
71 | Pol__0071 | Vypínač č.1, nástěnná montáž, IP44 - montáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
72 | Pol__0072 | Průmyslové stropní svítidlo, LED, IP66, Délka 127mm, široká vyzařovací charakteristika, 4850lm,Ra80,, 4000K - dodávka | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
73 | Pol__0073 | Průmyslové stropní svítidlo, LED, IP66, Délka 127mm, široká vyzařovací charakteristika, 4850lm,Ra80,, 4000K - montáž | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
74 | Pol__0074 | Krabice PVC, rozměry 60x60x40, IP54 - dodávka | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
75 | Pol__0075 | Krabice PVC, rozměry 60x60x40, IP54 - montáž | ks | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
76 | Pol__0076 | Drobný elektroinstalační a spojovací materiál | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
77 | Pol__0077 | Doplňující ochranné pospojení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAR_8 | Ostatní montáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 | Pol__0078 | Čerpadlo - připojení | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
79 | Pol__0079 | Plynový kotel - připojení | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
80 | Pol__0080 | Plynová bezepčnostní armatura - připojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAR_9 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
81 | Pol__0081 | Demontáž stávající elektroinstalace kotelny, rozvaděč MaR, kabely, kabelové trasy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
82 | Pol__0082 | Odvoz a likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
Díl: | MAR_10 | Jiné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | Pol__0083 | Koordinace s ostatními profesemi | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
84 | Pol__0084 | Test 1:1, zaškolení, oživení, nastavení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
85 | Pol__0085 | Výrobní projektová dokumentace | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
86 | Pol__0086 | Dokumentace skutečného provedení | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
87 | Pol__0087 | Nespecfikované montážní práce, zapojení | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
88 | Pol__0088 | Revizní technik | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
89 | Pol__0089 | Doprava a přesuny | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
90 | Pol__0090 | Režijní náklady ostatní | soub | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  | Běžná |  |  |  | POL1_9
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu